## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2024-03-01 | 2401 | 0.43456 | 0.47068 | 94.0776 | 0 | 4.8378 | 0.15204 | 0.011153 | 0.0098942 | 0 | 0.0025909 | 0.0015658 | 0.0021421 | 0.0021421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.5771 | 0.58666 | 1027.1261 | 0.9978 | 1364.7072 | 0.044894 | 1045.282 | 17.4559 | 101.4554
STREAM 1 | 2024-03-02 | 2402 | 0.44004 | 0.45902 | 93.8465 | 0 | 5.0462 | 0.17215 | 0.013608 | 0.01331 | 0 | 0.0034918 | 0.0023024 | 0.0032794 | 0.0032794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.7493 | 0.58793 | 1029.2822 | 0.99779 | 1366.0974 | 0.044991 | 1047.4771 | 17.4799 | 101.106
STREAM 1 | 2024-03-03 | 2403 | 0.41441 | 0.47193 | 94.1684 | 0 | 4.7604 | 0.15436 | 0.011768 | 0.011112 | 0 | 0.0029822 | 0.0019045 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.297 | 0.58629 | 1026.8466 | 0.9978 | 1364.7704 | 0.044866 | 1044.9977 | 17.4503 | 101.1325
STREAM 1 | 2024-03-04 | 2404 | 0.41661 | 0.47674 | 94.2673 | 0 | 4.6687 | 0.14238 | 0.01083 | 0.010003 | 0 | 0.0028792 | 0.0018768 | 0.0027764 | 0.0027764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3044 | 0.58575 | 1025.8613 | 0.99781 | 1364.0863 | 0.044825 | 1043.9949 | 17.4395 | 101.0776
STREAM 1 | 2024-03-05 | 2405 | 0.4189 | 0.49748 | 94.3345 | 0 | 4.6005 | 0.12675 | 0.0088185 | 0.0077878 | 0 | 0.0020926 | 0.0012447 | 0.0018434 | 0.0018434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.1461 | 0.58536 | 1024.713 | 0.99782 | 1363.0081 | 0.044795 | 1042.8265 | 17.4298 | 100.6396
STREAM 1 | 2024-03-06 | 2406 | 0.42516 | 0.50843 | 94.6268 | 0 | 4.3165 | 0.10654 | 0.0070206 | 0.0056659 | 0 | 0.0015574 | 0.00096794 | 0.0013184 | 0.0013184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3778 | 0.58383 | 1021.9652 | 0.99783 | 1361.1427 | 0.044678 | 1040.03 | 17.3983 | 100.2494
STREAM 1 | 2024-03-07 | 2407 | 0.42108 | 0.53182 | 94.6699 | 0 | 4.2719 | 0.093641 | 0.0055058 | 0.0040084 | 0 | 0.0010655 | 0.00046525 | 0.00060058 | 0.00060058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5209 | 0.58361 | 1021.1165 | 0.99784 | 1360.265 | 0.044661 | 1039.1659 | 17.3919 | 100.2055
STREAM 1 | 2024-03-08 | 2408 | 0.41416 | 0.52776 | 94.7439 | 0 | 4.2107 | 0.093244 | 0.0051548 | 0.003579 | 0 | 0.00093862 | 0.0002445 | 0.00031595 | 0.00031595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1229 | 0.58322 | 1020.7206 | 0.99784 | 1360.1986 | 0.044631 | 1038.7634 | 17.386 | 100.3089
STREAM 1 | 2024-03-09 | 2409 | 0.39712 | 0.53457 | 94.9605 | 0 | 4.0195 | 0.080493 | 0.0044437 | 0.0026733 | 0 | 0.0007022 | 1.2243e-05 | 4.6677e-06 | 4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5198 | 0.58211 | 1019.1288 | 0.99785 | 1359.3608 | 0.044546 | 1037.1431 | 17.3663 | 99.8024
STREAM 1 | 2024-03-10 | 2410 | 0.41415 | 0.53218 | 94.978 | 0 | 3.9899 | 0.078119 | 0.0043553 | 0.0025602 | 0 | 0.00068427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1056 | 0.58199 | 1018.7175 | 0.99785 | 1358.958 | 0.044537 | 1036.7249 | 17.362 | 99.317
STREAM 1 | 2024-03-11 | 2411 | 0.42837 | 0.49598 | 94.728 | 0 | 4.225 | 0.10642 | 0.0071454 | 0.0058677 | 0 | 0.0015611 | 0.00074611 | 0.00093023 | 0.00093023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7601 | 0.58326 | 1021.3513 | 0.99784 | 1360.9811 | 0.044634 | 1039.4048 | 17.3889 | 99.5905
STREAM 1 | 2024-03-12 | 2412 | 0.47045 | 0.44547 | 94.3346 | 0 | 4.5754 | 0.1454 | 0.010803 | 0.010865 | 0 | 0.0029014 | 0.001856 | 0.0023378 | 0.0023378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.415 | 0.58525 | 1024.9778 | 0.99782 | 1363.4993 | 0.044786 | 1043.0961 | 17.4273 | 99.6671
STREAM 1 | 2024-03-13 | 2413 | 0.44365 | 0.52843 | 94.8817 | 0 | 4.0421 | 0.092742 | 0.0055735 | 0.0039233 | 0 | 0.0010589 | 0.00032708 | 0.00050079 | 0.00050079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5608 | 0.58254 | 1019.1694 | 0.99784 | 1358.9225 | 0.044579 | 1037.1851 | 17.3677 | 99.8385
STREAM 1 | 2024-03-14 | 2414 | 0.44775 | 0.5463 | 94.9264 | 0 | 3.9881 | 0.083466 | 0.004385 | 0.0026847 | 0 | 0.0007271 | 4.268e-05 | 0.00011209 | 0.00011209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7006 | 0.58231 | 1018.3181 | 0.99785 | 1358.0446 | 0.044562 | 1036.3177 | 17.3605 | 99.9613
STREAM 1 | 2024-03-15 | 2415 | 0.40466 | 0.54674 | 94.8153 | 0 | 4.1376 | 0.087333 | 0.0046555 | 0.0029258 | 0 | 0.00076373 | 1.0234e-05 | 1.6188e-05 | 1.6188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3336 | 0.58291 | 1019.9375 | 0.99784 | 1359.5062 | 0.044608 | 1037.9664 | 17.3784 | 99.7057
STREAM 1 | 2024-03-16 | 2416 | 0.41552 | 0.54345 | 94.8328 | 0 | 4.1159 | 0.084124 | 0.0046042 | 0.0028597 | 0 | 0.00077367 | 8.3177e-06 | 5.8707e-05 | 5.8707e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.043 | 0.58279 | 1019.6486 | 0.99784 | 1359.2676 | 0.044598 | 1037.6727 | 17.3752 | 99.6738
STREAM 1 | 2024-03-17 | 2417 | 0.41497 | 0.54711 | 94.776 | 0 | 4.169 | 0.084291 | 0.0046878 | 0.0029486 | 0 | 0.00078847 | 2.9321e-05 | 0.00019677 | 0.00019677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.428 | 0.58309 | 1020.0316 | 0.99784 | 1359.4271 | 0.044621 | 1038.0623 | 17.3806 | 99.3724
STREAM 1 | 2024-03-18 | 2418 | 0.40275 | 0.54859 | 94.8744 | 0 | 4.0814 | 0.084755 | 0.0045262 | 0.0027086 | 0 | 0.00072379 | 7.8628e-06 | 0.00019569 | 0.00019569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.866 | 0.58262 | 1019.4731 | 0.99784 | 1359.2268 | 0.044585 | 1037.494 | 17.3726 | 99.6367
STREAM 1 | 2024-03-19 | 2419 | 0.37766 | 0.53739 | 94.8646 | 0 | 4.1289 | 0.083047 | 0.0046192 | 0.0028236 | 0 | 0.0007591 | 6.2151e-06 | 0.00026211 | 0.00026211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5764 | 0.58263 | 1020.1764 | 0.99784 | 1360.1554 | 0.044586 | 1038.2097 | 17.3787 | 99.6169
STREAM 1 | 2024-03-20 | 2420 | 0.37863 | 0.54208 | 94.8629 | 0 | 4.1216 | 0.085977 | 0.0047186 | 0.0029144 | 0 | 0.00077211 | 4.0186e-05 | 0.00033621 | 0.00033621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5159 | 0.58268 | 1020.1174 | 0.99784 | 1360.0201 | 0.04459 | 1038.1493 | 17.3783 | 99.903
STREAM 1 | 2024-03-21 | 2421 | 0.41147 | 0.5322 | 94.6692 | 0 | 4.2564 | 0.11518 | 0.0070912 | 0.0053609 | 0 | 0.0014498 | 0.0007465 | 0.00090583 | 0.00090583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9189 | 0.58377 | 1021.5106 | 0.99783 | 1360.6017 | 0.044673 | 1039.5676 | 17.3939 | 100.8421
STREAM 1 | 2024-03-22 | 2422 | 0.43006 | 0.47134 | 94.2237 | 0 | 4.6836 | 0.15948 | 0.012337 | 0.011317 | 0 | 0.0033045 | 0.0019656 | 0.0028702 | 0.0028702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6757 | 0.58605 | 1026.2296 | 0.99781 | 1364.2295 | 0.044847 | 1044.371 | 17.4426 | 101.1526
STREAM 1 | 2024-03-23 | 2423 | 0.44354 | 0.41348 | 93.6551 | 0 | 5.2288 | 0.20947 | 0.018042 | 0.017795 | 0 | 0.0052611 | 0.0031175 | 0.0053459 | 0.0053459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4785 | 0.58899 | 1031.9888 | 0.99778 | 1368.4584 | 0.045073 | 1050.2317 | 17.5041 | 100.8822
STREAM 1 | 2024-03-24 | 2424 | 0.42275 | 0.43038 | 93.8375 | 0 | 5.0576 | 0.20627 | 0.016871 | 0.016291 | 0 | 0.004692 | 0.0028057 | 0.0048405 | 0.0048405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0634 | 0.58813 | 1030.5839 | 0.99778 | 1367.5898 | 0.045007 | 1048.8014 | 17.4873 | 101.038
STREAM 1 | 2024-03-25 | 2425 | 0.41873 | 0.42062 | 93.8823 | 0 | 5.027 | 0.20507 | 0.017193 | 0.016613 | 0 | 0.0047632 | 0.0028132 | 0.0049018 | 0.0049018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.9717 | 0.58787 | 1030.4915 | 0.99779 | 1367.769 | 0.044987 | 1048.7072 | 17.4845 | 101.0392
STREAM 1 | 2024-03-26 | 2426 | 0.41593 | 0.45183 | 94.0047 | 0 | 4.903 | 0.18542 | 0.014791 | 0.014034 | 0 | 0.0039567 | 0.002328 | 0.0040245 | 0.0040245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.2627 | 0.58725 | 1028.7972 | 0.99779 | 1366.2444 | 0.044939 | 1046.983 | 17.4691 | 100.6895
STREAM 1 | 2024-03-27 | 2427 | 0.43051 | 0.58003 | 94.7158 | 0 | 4.147 | 0.11659 | 0.0054182 | 0.0034288 | 0 | 0.00081392 | 0.00013851 | 0.00020473 | 0.00020473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2893 | 0.5837 | 1019.8972 | 0.99783 | 1358.5356 | 0.044668 | 1037.9253 | 17.3812 | 99.9591
STREAM 1 | 2024-03-28 | 2428 | 0.42178 | 0.54751 | 94.6398 | 0 | 4.2618 | 0.11704 | 0.0059365 | 0.0040138 | 0 | 0.0010597 | 0.00043693 | 0.00059443 | 0.00059443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6409 | 0.58395 | 1021.2359 | 0.99783 | 1360.0278 | 0.044687 | 1039.2882 | 17.3935 | 100.0859
STREAM 1 | 2024-03-29 | 2429 | 0.38277 | 0.56214 | 93.9092 | 0 | 4.9852 | 0.14437 | 0.0079679 | 0.0058015 | 0 | 0.0012486 | 0.0006977 | 0.00064708 | 0.00064708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8945 | 0.58779 | 1027.4473 | 0.99779 | 1363.8212 | 0.044981 | 1045.6095 | 17.471 | 99.8447
STREAM 1 | 2024-03-30 | 2430 | 0.38677 | 0.54626 | 93.8641 | 0 | 5.0826 | 0.10822 | 0.0057865 | 0.0040229 | 0 | 0.0010556 | 0.00054478 | 0.00067167 | 0.00067167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.1127 | 0.58771 | 1027.6619 | 0.9978 | 1364.1985 | 0.044975 | 1045.8279 | 17.4758 | 99.7548
STREAM 1 | 2024-03-31 | 2431 | 0.41019 | 0.54583 | 94.0044 | 0 | 4.9409 | 0.090903 | 0.0043288 | 0.0026299 | 0 | 0.00070321 | 6.0762e-06 | 3.4201e-05 | 3.4201e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4281 | 0.58687 | 1025.9901 | 0.9978 | 1362.9564 | 0.04491 | 1044.1267 | 17.4578 | 99.7925
Averages |  |  | 0.41791 | 0.50948 | [15 empty] | 1036.9889 | 0.5848 | 1023.5649 | 0.99782 | 1362.1315 | 0.044752 | 1041.6582 | 17.4171 | 100.2368