## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-02-01 | 1277 | 0.47617 | 0.38956 | 93.3477 | 0 | 5.4709 | 0.24641 | 0.024261 | 0.02473 | 2.3644e-05 | 0.0073522 | 0.004643 | 0.0081855 | 0.0081855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.2975 | 0.59077 | 1034.7877 | 0.99776 | 1370.1034 | 0.045209 | 1053.0793 | 17.5334 | 100.452
STREAM 1 | 2021-02-02 | 1278 | 0.47764 | 0.36906 | 93.2126 | 0 | 5.607 | 0.25825 | 0.026004 | 0.026711 | 0.00013084 | 0.0081155 | 0.005137 | 0.009452 | 0.009452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.8733 | 0.59147 | 1036.3512 | 0.99776 | 1371.3633 | 0.045262 | 1054.6708 | 17.5492 | 99.8363
STREAM 1 | 2021-02-03 | 1279 | 0.48067 | 0.37812 | 93.3133 | 0 | 5.5134 | 0.24527 | 0.02386 | 0.02443 | 2e-05 | 0.00746 | 0.00483 | 0.00871 | 0.00871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6857 | 0.59088 | 1035.1728 | 0.99776 | 1370.4829 | 0.04522 | 1053.4711 | 17.5373 | 99.8995
STREAM 1 | 2021-02-04 | 1280 | 0.48482 | 0.39006 | 93.1605 | 0 | 5.5809 | 0.29366 | 0.03088 | 0.03277 | 0.00028 | 0.00956 | 0.00622 | 0.01039 | 0.01039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.2848 | 0.59215 | 1036.7618 | 0.99775 | 1371.1107 | 0.04531 | 1055.0889 | 17.5525 | 100.3166
STREAM 1 | 2021-02-05 | 1281 | 0.48764 | 0.40636 | 93.3748 | 0 | 5.388 | 0.26503 | 0.02699 | 0.02801 | 9e-05 | 0.00833 | 0.00531 | 0.00951 | 0.00951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.898 | 0.59091 | 1034.3922 | 0.99776 | 1369.4171 | 0.04522 | 1052.6774 | 17.5282 | 100.0264
STREAM 1 | 2021-02-06 | 1282 | 0.48444 | 0.40054 | 93.5534 | 0 | 5.2599 | 0.23461 | 0.02306 | 0.02367 | 0 | 0.00731 | 0.0047 | 0.00838 | 0.00838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2783 | 0.58973 | 1032.7842 | 0.99777 | 1368.6464 | 0.04513 | 1051.0402 | 17.5105 | 100.5033
STREAM 1 | 2021-02-07 | 1283 | 0.48858 | 0.39207 | 93.4087 | 0 | 5.3922 | 0.24582 | 0.02502 | 0.02551 | 6e-05 | 0.0079 | 0.00508 | 0.00908 | 0.00908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6383 | 0.59052 | 1034.1333 | 0.99777 | 1369.5265 | 0.04519 | 1052.4141 | 17.5255 | 100.7196
STREAM 1 | 2021-02-08 | 1284 | 0.48817 | 0.38795 | 93.4026 | 0 | 5.4052 | 0.24459 | 0.02481 | 0.02502 | 3e-05 | 0.00778 | 0.00498 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.7328 | 0.59051 | 1034.227 | 0.99777 | 1369.662 | 0.04519 | 1052.509 | 17.5265 | 101.2199
STREAM 1 | 2021-02-09 | 1285 | 0.49857 | 0.37871 | 93.3552 | 0 | 5.4472 | 0.24672 | 0.02557 | 0.02571 | 0.00015 | 0.00804 | 0.00509 | 0.00913 | 0.00913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.1295 | 0.59072 | 1034.621 | 0.99776 | 1369.9334 | 0.04521 | 1052.9099 | 17.5306 | 101.1028
STREAM 1 | 2021-02-10 | 1286 | 0.49754 | 0.36154 | 93.2936 | 0 | 5.5196 | 0.25151 | 0.02638 | 0.02654 | 0.00022 | 0.00832 | 0.00526 | 0.00944 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.9992 | 0.59099 | 1035.4832 | 0.99776 | 1370.761 | 0.04523 | 1053.7878 | 17.5387 | 100.2802
STREAM 1 | 2021-02-11 | 1287 | 0.49948 | 0.36662 | 93.3282 | 0 | 5.478 | 0.25074 | 0.02659 | 0.02682 | 0.00025 | 0.00845 | 0.00534 | 0.00952 | 0.00952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6223 | 0.59085 | 1035.11 | 0.99776 | 1370.4279 | 0.04522 | 1053.4073 | 17.5346 | 100.1274
STREAM 1 | 2021-02-12 | 1288 | 0.50009 | 0.36451 | 93.3231 | 0 | 5.485 | 0.25037 | 0.026813 | 0.026747 | 0.00030697 | 0.0084533 | 0.0053383 | 0.009219 | 0.009219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6794 | 0.59086 | 1035.165 | 0.99776 | 1370.4922 | 0.045216 | 1053.4641 | 17.5352 | 100.3431
STREAM 1 | 2021-02-13 | 1289 | 0.50261 | 0.37752 | 93.3572 | 0 | 5.4479 | 0.24234 | 0.025511 | 0.025105 | 0.00010898 | 0.0079706 | 0.0049842 | 0.0087358 | 0.0087358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.004 | 0.59066 | 1034.4966 | 0.99776 | 1369.8365 | 0.045201 | 1052.7841 | 17.5297 | 100.3809
STREAM 1 | 2021-02-14 | 1290 | 0.50117 | 0.368 | 93.3268 | 0 | 5.4809 | 0.24774 | 0.02654 | 0.026171 | 0.000224 | 0.0083526 | 0.0051832 | 0.0090011 | 0.0090011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.5239 | 0.59083 | 1035.0122 | 0.99776 | 1370.3263 | 0.045213 | 1053.3081 | 17.5341 | 100.116
STREAM 1 | 2021-02-15 | 1291 | 0.50288 | 0.38144 | 93.2907 | 0 | 5.4887 | 0.25356 | 0.028665 | 0.028044 | 0.00048979 | 0.0094209 | 0.00578 | 0.010248 | 0.010248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.7123 | 0.59119 | 1035.2004 | 0.99776 | 1370.1595 | 0.045241 | 1053.5001 | 17.5368 | 100.0106
STREAM 1 | 2021-02-16 | 1292 | 0.51247 | 0.39318 | 93.4876 | 0 | 5.2824 | 0.24349 | 0.028001 | 0.027369 | 0.00038189 | 0.0093682 | 0.0057596 | 0.0099914 | 0.0099914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7333 | 0.59021 | 1033.2361 | 0.99777 | 1368.6947 | 0.045166 | 1051.5004 | 17.5144 | 99.3816
STREAM 1 | 2021-02-17 | 1293 | 0.51184 | 0.39302 | 93.4834 | 0 | 5.2834 | 0.2455 | 0.028581 | 0.027705 | 0.00042025 | 0.0096192 | 0.0058794 | 0.010617 | 0.010617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8358 | 0.59027 | 1033.337 | 0.99777 | 1368.7626 | 0.04517 | 1051.6039 | 17.5152 | 100.0578
STREAM 1 | 2021-02-18 | 1294 | 0.51468 | 0.37902 | 93.2163 | 0 | 5.5321 | 0.26607 | 0.031522 | 0.030661 | 0.00063678 | 0.010682 | 0.0064642 | 0.011865 | 0.011865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.382 | 0.59171 | 1035.8655 | 0.99776 | 1370.4386 | 0.045281 | 1054.1761 | 17.5434 | 100.1379
STREAM 1 | 2021-02-19 | 1295 | 0.52753 | 0.3921 | 93.1894 | 0 | 5.5372 | 0.26349 | 0.031217 | 0.030149 | 0.00062543 | 0.010484 | 0.0063504 | 0.011409 | 0.011409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0754 | 0.59186 | 1035.5619 | 0.99776 | 1369.8629 | 0.045292 | 1053.8683 | 17.5425 | 99.7066
STREAM 1 | 2021-02-20 | 1296 | 0.53405 | 0.39113 | 93.1289 | 0 | 5.5827 | 0.27016 | 0.032174 | 0.031196 | 0.00064018 | 0.010806 | 0.006565 | 0.011611 | 0.011611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.5347 | 0.59221 | 1036.0189 | 0.99775 | 1370.062 | 0.045319 | 1054.3326 | 17.5478 | 99.6847
STREAM 1 | 2021-02-21 | 1297 | 0.53135 | 0.42099 | 93.4798 | 0 | 5.2251 | 0.25498 | 0.030087 | 0.029234 | 0.00050093 | 0.0103 | 0.0062821 | 0.011381 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1875 | 0.59051 | 1032.6968 | 0.99777 | 1367.63 | 0.045189 | 1050.9513 | 17.5102 | 100.0641
STREAM 1 | 2021-02-22 | 1298 | 0.52312 | 0.42887 | 93.5807 | 0 | 5.1168 | 0.25693 | 0.031305 | 0.030446 | 0.00058867 | 0.01127 | 0.0067945 | 0.013125 | 0.013125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5648 | 0.59015 | 1032.0781 | 0.99777 | 1367.2261 | 0.045162 | 1050.3225 | 17.5013 | 99.3052
STREAM 1 | 2021-02-23 | 1299 | 0.53021 | 0.42924 | 93.5081 | 0 | 5.1428 | 0.28391 | 0.034569 | 0.035233 | 0.00064937 | 0.012303 | 0.007752 | 0.015213 | 0.015213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4137 | 0.59078 | 1032.922 | 0.99777 | 1367.6116 | 0.04521 | 1051.181 | 17.5085 | 98.9266
STREAM 1 | 2021-02-24 | 1300 | 0.51481 | 0.41945 | 93.5925 | 0 | 5.1014 | 0.26855 | 0.033535 | 0.033703 | 0.00066154 | 0.012496 | 0.0077996 | 0.015138 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.0692 | 0.59024 | 1032.5779 | 0.99777 | 1367.7877 | 0.045168 | 1050.8308 | 17.5033 | 99.5957
STREAM 1 | 2021-02-25 | 1301 | 0.49264 | 0.43463 | 93.7612 | 0 | 4.9873 | 0.24011 | 0.027391 | 0.027513 | 0.00019146 | 0.010074 | 0.0063581 | 0.012637 | 0.012637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.344 | 0.58913 | 1030.8656 | 0.99778 | 1366.7983 | 0.045084 | 1049.088 | 17.4869 | 100.2469
STREAM 1 | 2021-02-26 | 1302 | 0.46657 | 0.41934 | 93.633 | 0 | 5.1979 | 0.21919 | 0.021681 | 0.021509 | 0 | 0.0071807 | 0.0045614 | 0.0090855 | 0.0090855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5037 | 0.58935 | 1032.0156 | 0.99777 | 1368.0743 | 0.0451 | 1050.2582 | 17.5034 | 100.5758
STREAM 1 | 2021-02-27 | 1303 | 0.49217 | 0.42973 | 93.5439 | 0 | 5.2499 | 0.22061 | 0.022023 | 0.021883 | 0 | 0.0070124 | 0.0045886 | 0.0081119 | 0.0081119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5331 | 0.58981 | 1032.0464 | 0.99777 | 1367.5844 | 0.045135 | 1050.2898 | 17.507 | 100.2327
STREAM 1 | 2021-02-28 | 1304 | 0.51986 | 0.51871 | 93.7576 | 0 | 4.9793 | 0.17966 | 0.016045 | 0.015128 | 0 | 0.0048211 | 0.0031823 | 0.0056506 | 0.0056506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.1959 | 0.58875 | 1027.7467 | 0.99779 | 1363.1116 | 0.045054 | 1045.9144 | 17.471 | 100.2198
Averages |  |  | 0.50149 | 0.39862 | [15 empty] | 1047.4547 | 0.59064 | 1033.9524 | 0.99777 | 1369.1391 | 0.0452 | 1052.2296 | 17.5235 | 100.1239