## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-04-01 | 1336 | 0.45594 | 0.41822 | 94.373 | 0 | 4.5759 | 0.15387 | 0.01031 | 0.0088525 | 0 | 0.0016747 | 0.0011748 | 0.0010125 | 0.0010125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8049 | 0.5849 | 1025.3623 | 0.99782 | 1364.4117 | 0.04476 | 1043.4874 | 17.428 | 100.2485
STREAM 1 | 2021-04-02 | 1337 | 0.46992 | 0.46625 | 94.9003 | 0 | 4.0243 | 0.12213 | 0.0078904 | 0.0063312 | 0 | 0.0012398 | 0.00089347 | 0.00071685 | 0.00071685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3668 | 0.58233 | 1019.9663 | 0.99784 | 1360.2256 | 0.044563 | 1037.9954 | 17.3683 | 100.4943
STREAM 1 | 2021-04-03 | 1338 | 0.47407 | 0.41499 | 94.3515 | 0 | 4.5746 | 0.15708 | 0.011784 | 0.010416 | 0 | 0.0023535 | 0.0015899 | 0.0016094 | 0.0016094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8164 | 0.58505 | 1025.3739 | 0.99782 | 1364.2548 | 0.044771 | 1043.4989 | 17.428 | 100.5261
STREAM 1 | 2021-04-04 | 1339 | 0.52002 | 0.51891 | 94.3292 | 0 | 4.4588 | 0.1477 | 0.011229 | 0.009132 | 0 | 0.0021804 | 0.0014417 | 0.0014777 | 0.0014777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.226 | 0.58555 | 1022.8113 | 0.99782 | 1360.2588 | 0.04481 | 1040.8912 | 17.4126 | 100.3254
STREAM 1 | 2021-04-05 | 1340 | 0.51924 | 0.50421 | 94.381 | 0 | 4.421 | 0.14872 | 0.011323 | 0.0094222 | 0 | 0.0021536 | 0.0013659 | 0.001522 | 0.001522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1178 | 0.58524 | 1022.703 | 0.99782 | 1360.4791 | 0.044786 | 1040.781 | 17.409 | 100.2613
STREAM 1 | 2021-04-06 | 1341 | 0.53936 | 0.61857 | 94.7424 | 0 | 3.9401 | 0.13718 | 0.0099666 | 0.0084688 | 0 | 0.0017928 | 0.0012785 | 0.00087139 | 0.00087139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8428 | 0.58391 | 1017.4748 | 0.99784 | 1355.0634 | 0.044684 | 1035.4597 | 17.3586 | 100.2227
STREAM 1 | 2021-04-07 | 1342 | 0.50743 | 0.6831 | 92.9467 | 0 | 4.8156 | 0.81378 | 0.09007 | 0.1027 | 0.00051939 | 0.017958 | 0.013076 | 0.0089963 | 0.0089963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.4304 | 0.59858 | 1038.9158 | 0.99772 | 1366.5536 | 0.045807 | 1057.2786 | 17.5544 | 99.9434
STREAM 1 | 2021-04-08 | 1343 | 0.53384 | 0.65629 | 93.2835 | 0 | 4.8157 | 0.55543 | 0.059418 | 0.066879 | 0.00028001 | 0.012432 | 0.0091587 | 0.0070888 | 0.0070888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6886 | 0.5947 | 1033.2131 | 0.99775 | 1363.4781 | 0.04551 | 1051.475 | 17.5124 | 99.7806
STREAM 1 | 2021-04-09 | 1344 | 0.53311 | 0.64975 | 93.8533 | 0 | 4.7133 | 0.20655 | 0.017828 | 0.018034 | 0 | 0.0035267 | 0.0026109 | 0.0019222 | 0.0019222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0326 | 0.58898 | 1024.6168 | 0.9978 | 1358.6957 | 0.045072 | 1042.7286 | 17.4464 | 99.6613
STREAM 1 | 2021-04-10 | 1345 | 0.52525 | 0.64883 | 94.391 | 0 | 4.1485 | 0.23431 | 0.020998 | 0.0218 | 0 | 0.0041388 | 0.0030729 | 0.0021006 | 0.0021006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.444 | 0.58658 | 1021.0516 | 0.99782 | 1356.733 | 0.044888 | 1039.1001 | 17.3954 | 99.3689
STREAM 1 | 2021-04-11 | 1346 | 0.52035 | 0.64324 | 94.8033 | 0 | 3.9008 | 0.11888 | 0.0066002 | 0.0048163 | 0 | 0.0010382 | 0.00073457 | 0.00021359 | 0.00021359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9905 | 0.58356 | 1016.6301 | 0.99785 | 1354.3483 | 0.044657 | 1034.6003 | 17.3524 | 99.2344
STREAM 1 | 2021-04-12 | 1347 | 0.51644 | 0.6583 | 94.7857 | 0 | 3.9166 | 0.11109 | 0.0060294 | 0.0042874 | 0 | 0.00090499 | 0.00052513 | 8.402e-05 | 8.402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8405 | 0.58366 | 1016.4818 | 0.99785 | 1354.0297 | 0.044665 | 1034.4489 | 17.3531 | 99.4469
STREAM 1 | 2021-04-13 | 1348 | 0.51666 | 0.65485 | 94.8418 | 0 | 3.8702 | 0.10606 | 0.0055854 | 0.0038251 | 0 | 0.000795 | 0.00028807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.4109 | 0.58333 | 1016.0552 | 0.99785 | 1353.8438 | 0.04464 | 1034.015 | 17.3477 | 99.6931
STREAM 1 | 2021-04-14 | 1349 | 0.50136 | 0.66427 | 94.6911 | 0 | 4.0119 | 0.11955 | 0.0060051 | 0.0043665 | 0 | 0.00085019 | 0.00052501 | 1.7201e-06 | 1.7201e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7802 | 0.5842 | 1017.4157 | 0.99784 | 1354.6456 | 0.044706 | 1035.3995 | 17.3643 | 99.7455
STREAM 1 | 2021-04-15 | 1350 | 0.4854 | 0.66517 | 94.6616 | 0 | 4.0402 | 0.13387 | 0.00705 | 0.00517 | 0 | 0.00091 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.4076 | 0.58445 | 1018.0378 | 0.99784 | 1355.1844 | 0.04473 | 1036.0326 | 17.3699 | 99.5883
STREAM 1 | 2021-04-16 | 1351 | 0.47595 | 0.67043 | 94.828 | 0 | 3.8823 | 0.1306 | 0.00687 | 0.00473 | 0 | 0.00074 | 0.00032 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1783 | 0.58365 | 1016.8171 | 0.99785 | 1354.4927 | 0.04466 | 1034.7909 | 17.3544 | 99.6406
STREAM 1 | 2021-04-17 | 1352 | 0.46827 | 0.5999 | 94.7949 | 0 | 3.9973 | 0.12628 | 0.00675 | 0.00508 | 0 | 0.00094 | 0.00048 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7931 | 0.58346 | 1018.4145 | 0.99784 | 1356.8378 | 0.04465 | 1036.4166 | 17.3658 | 99.7447
STREAM 1 | 2021-04-18 | 1353 | 0.46389 | 0.68082 | 94.6293 | 0 | 4.099 | 0.11906 | 0.00512 | 0.00281 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5509 | 0.58457 | 1018.1807 | 0.99783 | 1355.2418 | 0.04473 | 1036.1777 | 17.3745 | 99.6728
STREAM 1 | 2021-04-19 | 1354 | 0.47657 | 0.6793 | 94.7041 | 0 | 4.0255 | 0.10755 | 0.0045429 | 0.0023931 | 0 | 2.0386e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.6835 | 0.58412 | 1017.3193 | 0.99784 | 1354.6169 | 0.0447 | 1035.3018 | 17.3651 | 99.6062
STREAM 1 | 2021-04-20 | 1355 | 0.46676 | 0.66355 | 94.7197 | 0 | 4.0349 | 0.10778 | 0.0047298 | 0.002527 | 0 | 2.5068e-05 | 2.1536e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0242 | 0.58398 | 1017.6561 | 0.99784 | 1355.2261 | 0.044689 | 1035.6444 | 17.3667 | 99.7834
STREAM 1 | 2021-04-21 | 1356 | 0.45387 | 0.64275 | 94.638 | 0 | 4.146 | 0.11169 | 0.0048832 | 0.0026967 | 0 | 8.6176e-05 | 2.1615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2766 | 0.58431 | 1018.8979 | 0.99784 | 1356.4949 | 0.044715 | 1036.9086 | 17.3789 | 99.8442
STREAM 1 | 2021-04-22 | 1357 | 0.42696 | 0.48128 | 94.666 | 0 | 4.2761 | 0.1343 | 0.0074215 | 0.0059254 | 0 | 0.001115 | 0.00052627 | 0.0002945 | 0.0002945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6953 | 0.58361 | 1022.2779 | 0.99783 | 1361.8097 | 0.044661 | 1040.3483 | 17.3968 | 99.6099
STREAM 1 | 2021-04-23 | 1358 | 0.4719 | 0.5315 | 94.4172 | 0 | 4.4072 | 0.14968 | 0.010082 | 0.0084726 | 0 | 0.0018099 | 0.0010876 | 0.0011573 | 0.0011573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1484 | 0.5852 | 1022.734 | 0.99782 | 1360.5709 | 0.044782 | 1040.812 | 17.4101 | 99.4961
STREAM 1 | 2021-04-24 | 1359 | 0.47073 | 0.60754 | 94.7704 | 0 | 4.0146 | 0.1255 | 0.0059777 | 0.0044063 | 0 | 0.00062937 | 0.00014737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7555 | 0.58359 | 1018.3774 | 0.99784 | 1356.642 | 0.044659 | 1036.3789 | 17.3669 | 99.4468
STREAM 1 | 2021-04-25 | 1360 | 0.47475 | 0.59652 | 94.5895 | 0 | 4.1884 | 0.13572 | 0.0074392 | 0.0056718 | 0 | 0.0011014 | 0.00058159 | 0.00031608 | 0.00031608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4005 | 0.58451 | 1020.0106 | 0.99783 | 1357.7448 | 0.04473 | 1038.0406 | 17.3856 | 99.4229
STREAM 1 | 2021-04-26 | 1361 | 0.46529 | 0.49166 | 94.2869 | 0 | 4.5665 | 0.16232 | 0.011611 | 0.010046 | 0 | 0.0024173 | 0.0014824 | 0.0018243 | 0.0018243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.1423 | 0.58576 | 1024.7106 | 0.99781 | 1362.5397 | 0.044826 | 1042.8239 | 17.4284 | 99.9548
STREAM 1 | 2021-04-27 | 1362 | 0.46376 | 0.53666 | 94.5027 | 0 | 4.3286 | 0.14665 | 0.0094357 | 0.0078194 | 0 | 0.0018433 | 0.0011468 | 0.0013509 | 0.0013509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5167 | 0.58479 | 1022.1064 | 0.99783 | 1360.2136 | 0.044751 | 1040.1737 | 17.4023 | 99.8369
STREAM 1 | 2021-04-28 | 1363 | 0.4185 | 0.4684 | 94.5327 | 0 | 4.4163 | 0.14587 | 0.0084761 | 0.0070069 | 0 | 0.0013016 | 0.00078152 | 0.00074425 | 0.00074425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.2274 | 0.5843 | 1023.7982 | 0.99782 | 1363.0311 | 0.044714 | 1041.8955 | 17.4129 | 99.8512
STREAM 1 | 2021-04-29 | 1364 | 0.49966 | 0.65079 | 94.6369 | 0 | 4.0747 | 0.12835 | 0.0055817 | 0.003864 | 0 | 0.00011681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.4849 | 0.58442 | 1018.1134 | 0.99784 | 1355.3243 | 0.044723 | 1036.1101 | 17.3712 | 99.6312
STREAM 1 | 2021-04-30 | 1365 | 0.51205 | 0.65149 | 94.6717 | 0 | 4.0198 | 0.13496 | 0.0057625 | 0.0040083 | 0 | 0.00026024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.046 | 0.58428 | 1017.6787 | 0.99784 | 1354.9052 | 0.044712 | 1035.6671 | 17.3658 | 99.4005
Averages |  |  | 0.48758 | 0.59392 | [15 empty] | 1034.5041 | 0.58532 | 1021.1067 | 0.99783 | 1358.2632 | 0.044792 | 1039.1561 | 17.3949 | 99.7828