## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-05-01 | 1366 | 0.49829 | 0.68109 | 94.0722 | 0 | 4.6081 | 0.1311 | 0.0054792 | 0.003761 | 0 | 5.7932e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2795 | 0.58733 | 1021.8846 | 0.99781 | 1356.9673 | 0.044946 | 1039.9476 | 17.4243 | 99.9201
STREAM 1 | 2021-05-02 | 1367 | 0.49281 | 0.67124 | 94.0461 | 0 | 4.6556 | 0.12401 | 0.0056141 | 0.0041579 | 0 | 0.00041297 | 8.254e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7112 | 0.58739 | 1022.3132 | 0.99781 | 1357.467 | 0.04495 | 1040.3839 | 17.4287 | 99.724
STREAM 1 | 2021-05-03 | 1368 | 0.5026 | 0.6589 | 94.1203 | 0 | 4.5892 | 0.11862 | 0.0055872 | 0.0041693 | 0 | 0.00058347 | 1.442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1561 | 0.58694 | 1021.7609 | 0.99782 | 1357.2576 | 0.044916 | 1039.8223 | 17.421 | 100.0738
STREAM 1 | 2021-05-04 | 1369 | 0.50164 | 0.65802 | 94.0347 | 0 | 4.6791 | 0.11625 | 0.0055503 | 0.0041624 | 0 | 0.00061465 | 2.2994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8225 | 0.58734 | 1022.4216 | 0.99781 | 1357.6696 | 0.044947 | 1040.4951 | 17.4297 | 99.7758
STREAM 1 | 2021-05-05 | 1370 | 0.49978 | 0.65845 | 93.9699 | 0 | 4.7403 | 0.12098 | 0.0056404 | 0.004326 | 0 | 0.00059466 | 2.3488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3781 | 0.58769 | 1022.9733 | 0.99781 | 1358.0045 | 0.044973 | 1041.0566 | 17.4364 | 99.9788
STREAM 1 | 2021-05-06 | 1371 | 0.49308 | 0.68808 | 93.7106 | 0 | 4.9701 | 0.12819 | 0.0054348 | 0.0040531 | 0 | 0.00052791 | 1.8997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.9877 | 0.58913 | 1024.5747 | 0.9978 | 1358.4639 | 0.045083 | 1042.6863 | 17.4602 | 100.2896
STREAM 1 | 2021-05-07 | 1372 | 0.47423 | 0.67454 | 93.9447 | 0 | 4.7752 | 0.12274 | 0.0049985 | 0.003473 | 0 | 0.0001713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7186 | 0.58789 | 1023.3127 | 0.99781 | 1358.2139 | 0.044989 | 1041.4012 | 17.4413 | 100.3131
STREAM 1 | 2021-05-08 | 1373 | 0.46892 | 0.67191 | 93.8453 | 0 | 4.8911 | 0.1145 | 0.0048627 | 0.0030663 | 0 | 0.00025948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5463 | 0.58833 | 1024.1333 | 0.9978 | 1358.8062 | 0.045022 | 1042.2369 | 17.4521 | 100.2501
STREAM 1 | 2021-05-09 | 1374 | 0.46906 | 0.67015 | 93.9628 | 0 | 4.7837 | 0.10748 | 0.0043844 | 0.0024425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.6082 | 0.5877 | 1023.2018 | 0.99781 | 1358.2971 | 0.044974 | 1041.2887 | 17.4405 | 100.1505
STREAM 1 | 2021-05-10 | 1375 | 0.47505 | 0.66638 | 94.2125 | 0 | 4.5267 | 0.11213 | 0.004579 | 0.002552 | 0 | 5.0476e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7115 | 0.58648 | 1021.3184 | 0.99782 | 1357.1998 | 0.044881 | 1039.3719 | 17.4153 | 100.199
STREAM 1 | 2021-05-11 | 1376 | 0.46488 | 0.63927 | 94.7308 | 0 | 4.0514 | 0.1064 | 0.0046636 | 0.0025554 | 0 | 1.2447e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3917 | 0.5838 | 1018.0186 | 0.99784 | 1355.9153 | 0.044676 | 1036.014 | 17.3682 | 100.3452
STREAM 1 | 2021-05-12 | 1377 | 0.45961 | 0.63146 | 94.7247 | 0 | 4.0641 | 0.11184 | 0.0051756 | 0.0030104 | 0 | 0.00013311 | 3.5034e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7274 | 0.58384 | 1018.3516 | 0.99784 | 1356.3184 | 0.044678 | 1036.3523 | 17.3705 | 100.0492
STREAM 1 | 2021-05-13 | 1378 | 0.48559 | 0.62891 | 94.9189 | 0 | 3.8497 | 0.10835 | 0.0051859 | 0.003158 | 0 | 0.00018425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8151 | 0.58284 | 1016.4531 | 0.99785 | 1354.9437 | 0.044602 | 1034.4207 | 17.3474 | 99.9338
STREAM 1 | 2021-05-14 | 1379 | 0.50372 | 0.63397 | 94.8834 | 0 | 3.865 | 0.10591 | 0.0049232 | 0.0029485 | 0 | 4.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6448 | 0.58301 | 1016.2856 | 0.99785 | 1354.5288 | 0.044615 | 1034.25 | 17.3475 | 99.8591
STREAM 1 | 2021-05-15 | 1380 | 0.50961 | 0.6361 | 94.8995 | 0 | 3.8442 | 0.1029 | 0.004813 | 0.0028833 | 0 | 4.1758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3563 | 0.58292 | 1015.9995 | 0.99785 | 1354.2502 | 0.044608 | 1033.9585 | 17.3447 | 99.8476
STREAM 1 | 2021-05-16 | 1381 | 0.50801 | 0.62832 | 94.9338 | 0 | 3.8203 | 0.10184 | 0.004757 | 0.0028875 | 0 | 6.0884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2537 | 0.58271 | 1015.8963 | 0.99785 | 1354.3557 | 0.044592 | 1033.854 | 17.3423 | 99.9119
STREAM 1 | 2021-05-17 | 1382 | 0.49488 | 0.61661 | 95.0762 | 0 | 3.7085 | 0.097245 | 0.0041733 | 0.0024172 | 0 | 4.0903e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5601 | 0.58194 | 1015.2065 | 0.99786 | 1354.3359 | 0.044533 | 1033.152 | 17.3314 | 99.9619
STREAM 1 | 2021-05-18 | 1383 | 0.51639 | 0.64626 | 94.9604 | 0 | 3.7744 | 0.096417 | 0.0040357 | 0.0021243 | 0 | 2.1873e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5214 | 0.58262 | 1015.1718 | 0.99786 | 1353.4954 | 0.044585 | 1033.1158 | 17.3365 | 99.8772
STREAM 1 | 2021-05-19 | 1384 | 0.54879 | 0.63295 | 94.8924 | 0 | 3.8115 | 0.10619 | 0.0048295 | 0.0031764 | 0 | 0.00010243 | 3.3506e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.803 | 0.58293 | 1015.4506 | 0.99785 | 1353.5071 | 0.044609 | 1033.4001 | 17.3396 | 99.7551
STREAM 1 | 2021-05-20 | 1385 | 0.56852 | 0.6215 | 95.1116 | 0 | 3.5636 | 0.12234 | 0.0063105 | 0.0049985 | 0 | 0.00075005 | 0.00022483 | 8.0389e-05 | 8.0389e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.1821 | 0.58192 | 1013.842 | 0.99786 | 1352.5392 | 0.044531 | 1031.7625 | 17.3163 | 99.7929
STREAM 1 | 2021-05-21 | 1386 | 0.52864 | 0.65002 | 94.8654 | 0 | 3.7642 | 0.16488 | 0.011683 | 0.010916 | 0 | 0.0019789 | 0.0014821 | 0.00074094 | 0.00074094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8147 | 0.58365 | 1016.4562 | 0.99785 | 1354.0103 | 0.044664 | 1034.4229 | 17.3455 | 99.7594
STREAM 1 | 2021-05-22 | 1387 | 0.53289 | 0.64679 | 95.0086 | 0 | 3.6825 | 0.11891 | 0.0057172 | 0.0039768 | 0 | 0.00057119 | 6.9305e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.0886 | 0.58253 | 1014.7427 | 0.99786 | 1353.0299 | 0.044578 | 1032.6793 | 17.3295 | 99.4653
STREAM 1 | 2021-05-23 | 1388 | 0.522 | 0.66059 | 94.8592 | 0 | 3.8125 | 0.13389 | 0.0062604 | 0.0047715 | 0 | 0.0006495 | 5.5132e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3053 | 0.58342 | 1015.9507 | 0.99785 | 1353.6063 | 0.044646 | 1033.9088 | 17.3449 | 99.4518
STREAM 1 | 2021-05-24 | 1389 | 0.53344 | 0.66112 | 94.8417 | 0 | 3.8149 | 0.13627 | 0.0066016 | 0.0050372 | 0 | 0.00074056 | 0.00022485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2598 | 0.58352 | 1015.9056 | 0.99785 | 1353.4299 | 0.044654 | 1033.8629 | 17.3448 | 99.6961
STREAM 1 | 2021-05-25 | 1390 | 0.51813 | 0.6603 | 94.9089 | 0 | 3.7825 | 0.12094 | 0.0053488 | 0.0035736 | 0 | 0.00025432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8635 | 0.58309 | 1015.5117 | 0.99785 | 1353.4073 | 0.044621 | 1033.462 | 17.3403 | 99.3524
STREAM 1 | 2021-05-26 | 1391 | 0.51358 | 0.66213 | 94.9787 | 0 | 3.7188 | 0.11722 | 0.0052942 | 0.0037402 | 0 | 0.00043836 | 6.6987e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.361 | 0.58274 | 1015.0131 | 0.99786 | 1353.1377 | 0.044595 | 1032.9547 | 17.334 | 99.6998
STREAM 1 | 2021-05-27 | 1392 | 0.50962 | 0.65975 | 95.0431 | 0 | 3.6664 | 0.1122 | 0.0051196 | 0.0035055 | 0 | 0.00031954 | 4.6887e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.9374 | 0.58239 | 1014.5925 | 0.99786 | 1352.9866 | 0.044568 | 1032.527 | 17.3284 | 100.4014
STREAM 1 | 2021-05-28 | 1393 | 0.49665 | 0.6619 | 94.822 | 0 | 3.8818 | 0.12756 | 0.0058805 | 0.0038033 | 0 | 0.00033757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9381 | 0.58357 | 1016.5781 | 0.99785 | 1354.2598 | 0.044658 | 1034.5471 | 17.3523 | 100.6622
STREAM 1 | 2021-05-29 | 1394 | 0.49247 | 0.66137 | 94.7407 | 0 | 3.9699 | 0.12707 | 0.0053727 | 0.0030866 | 0 | 6.258e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.6096 | 0.58395 | 1017.2446 | 0.99785 | 1354.7101 | 0.044687 | 1035.2261 | 17.3609 | 100.5909
STREAM 1 | 2021-05-30 | 1395 | 0.4843 | 0.66411 | 94.7103 | 0 | 4.0069 | 0.12629 | 0.0051284 | 0.002958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9253 | 0.58411 | 1017.5587 | 0.99784 | 1354.9415 | 0.044699 | 1035.5449 | 17.365 | 100.6842
STREAM 1 | 2021-05-31 | 1396 | 0.46843 | 0.66788 | 94.6623 | 0 | 4.061 | 0.13133 | 0.0056564 | 0.0033943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5555 | 0.58441 | 1018.1838 | 0.99784 | 1355.4302 | 0.044722 | 1036.1818 | 17.372 | 100.561
Averages |  |  | 0.50115 | 0.65387 | [15 empty] | 1031.6398 | 0.58458 | 1018.268 | 0.99784 | 1355.3383 | 0.044735 | 1036.2674 | 17.3746 | 100.0108