## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-06-01 | 1397 | 0.48074 | 0.66386 | 94.7415 | 0 | 3.9779 | 0.1265 | 0.0057716 | 0.0035555 | 0 | 8.4021e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7773 | 0.58398 | 1017.4111 | 0.99784 | 1354.9038 | 0.044689 | 1035.3954 | 17.3625 | 100.4798
STREAM 1 | 2021-06-02 | 1398 | 0.48924 | 0.66312 | 94.7729 | 0 | 3.9414 | 0.12392 | 0.0056845 | 0.0035871 | 0 | 0.00015227 | 3.5903e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3829 | 0.5838 | 1017.0205 | 0.99785 | 1354.5858 | 0.044676 | 1034.9974 | 17.3581 | 99.8377
STREAM 1 | 2021-06-03 | 1399 | 0.49241 | 0.6671 | 94.7685 | 0 | 3.9407 | 0.12226 | 0.0056099 | 0.0033777 | 0 | 7.1366e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2715 | 0.58383 | 1016.9102 | 0.99785 | 1354.4088 | 0.044678 | 1034.8848 | 17.3576 | 99.5531
STREAM 1 | 2021-06-04 | 1400 | 0.4903 | 0.66905 | 94.7824 | 0 | 3.9312 | 0.11839 | 0.00538 | 0.00326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1332 | 0.58375 | 1016.7729 | 0.99785 | 1354.3185 | 0.04467 | 1034.7449 | 17.3563 | 99.3125
STREAM 1 | 2021-06-05 | 1401 | 0.4735 | 0.61866 | 94.9296 | 0 | 3.8544 | 0.11578 | 0.00501 | 0.00309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1763 | 0.58278 | 1016.811 | 0.99785 | 1355.4923 | 0.0446 | 1034.7841 | 17.3493 | 99.2497
STREAM 1 | 2021-06-06 | 1402 | 0.5059 | 0.65345 | 94.8858 | 0 | 3.8321 | 0.11437 | 0.00516 | 0.00321 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3143 | 0.58313 | 1015.9589 | 0.99785 | 1353.946 | 0.04462 | 1033.9172 | 17.3451 | 99.3715
STREAM 1 | 2021-06-07 | 1403 | 0.50862 | 0.67102 | 94.7512 | 0 | 3.8869 | 0.15957 | 0.010263 | 0.0091772 | 0 | 0.0015865 | 0.0011397 | 0.00058855 | 0.00058855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.558 | 0.58425 | 1017.1953 | 0.99784 | 1354.2952 | 0.04471 | 1035.1754 | 17.3576 | 99.4085
STREAM 1 | 2021-06-08 | 1404 | 0.48966 | 0.67476 | 94.6612 | 0 | 4.0063 | 0.1493 | 0.0087052 | 0.0073109 | 0 | 0.0013978 | 0.0010233 | 0.00039577 | 0.00039577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3707 | 0.58463 | 1018.0018 | 0.99784 | 1354.9293 | 0.044739 | 1035.9958 | 17.3689 | 99.4995
STREAM 1 | 2021-06-09 | 1405 | 0.50529 | 0.66604 | 94.7079 | 0 | 3.9583 | 0.14681 | 0.0075081 | 0.0061107 | 0 | 0.0010972 | 0.00080546 | 8.9875e-05 | 8.9875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.818 | 0.5843 | 1017.4533 | 0.99784 | 1354.5826 | 0.044714 | 1035.4376 | 17.3623 | 99.8327
STREAM 1 | 2021-06-10 | 1406 | 0.509 | 0.66952 | 94.4309 | 0 | 4.1438 | 0.21405 | 0.014035 | 0.013452 | 0 | 0.0024308 | 0.0017956 | 0.00097516 | 0.00097516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5818 | 0.58618 | 1020.1976 | 0.99783 | 1356.0566 | 0.044858 | 1038.2306 | 17.3905 | 100.1844
STREAM 1 | 2021-06-11 | 1407 | 0.51444 | 0.66765 | 94.3674 | 0 | 4.2025 | 0.21354 | 0.01453 | 0.01414 | 0 | 0.0026 | 0.00193 | 0.00119 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0284 | 0.5865 | 1020.6413 | 0.99782 | 1356.2825 | 0.04488 | 1038.6819 | 17.3962 | 99.9465
STREAM 1 | 2021-06-12 | 1408 | 0.54517 | 0.64747 | 94.5617 | 0 | 4.044 | 0.17592 | 0.01115 | 0.01054 | 0 | 0.00193 | 0.00145 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9398 | 0.58515 | 1018.5669 | 0.99783 | 1355.083 | 0.04478 | 1036.5713 | 17.3732 | 99.728
STREAM 1 | 2021-06-13 | 1409 | 0.54822 | 0.6363 | 94.352 | 0 | 4.1464 | 0.25997 | 0.02243 | 0.02448 | 0 | 0.00458 | 0.00348 | 0.00213 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.8276 | 0.58687 | 1021.4334 | 0.99782 | 1356.9034 | 0.04491 | 1039.4878 | 17.3973 | 99.6703
STREAM 1 | 2021-06-14 | 1410 | 0.5672 | 0.6355 | 94.4546 | 0 | 4.092 | 0.21581 | 0.01495 | 0.01464 | 0 | 0.00244 | 0.00181 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0205 | 0.58589 | 1019.6392 | 0.99783 | 1355.6531 | 0.04484 | 1037.6625 | 17.3824 | 99.6809
STREAM 1 | 2021-06-15 | 1411 | 0.54606 | 0.64198 | 94.9008 | 0 | 3.7711 | 0.12778 | 0.00619 | 0.00491 | 0 | 0.00075 | 0.00034 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8605 | 0.58309 | 1015.5088 | 0.99786 | 1353.4027 | 0.04462 | 1033.4596 | 17.3388 | 99.7972
STREAM 1 | 2021-06-16 | 1412 | 0.52301 | 0.66371 | 94.7349 | 0 | 3.8858 | 0.16987 | 0.01012 | 0.00953 | 0 | 0.00153 | 0.00114 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.6305 | 0.58433 | 1017.2671 | 0.99784 | 1354.2964 | 0.04472 | 1035.2478 | 17.3577 | 99.829
STREAM 1 | 2021-06-17 | 1413 | 0.52828 | 0.67485 | 94.5866 | 0 | 4.0164 | 0.17162 | 0.0099 | 0.00912 | 0 | 0.00153 | 0.00114 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.4735 | 0.58511 | 1018.1054 | 0.99784 | 1354.5121 | 0.04478 | 1036.1018 | 17.3705 | 99.7972
STREAM 1 | 2021-06-18 | 1414 | 0.5262 | 0.68676 | 94.6625 | 0 | 3.9564 | 0.14935 | 0.0087749 | 0.0073044 | 0 | 0.0013358 | 0.00097243 | 0.00039864 | 0.00039864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.5005 | 0.58466 | 1017.1401 | 0.99784 | 1353.7563 | 0.044741 | 1035.1191 | 17.3618 | 99.7398
STREAM 1 | 2021-06-19 | 1415 | 0.49459 | 0.67763 | 94.6321 | 0 | 4.0078 | 0.16399 | 0.010712 | 0.0094627 | 0 | 0.0017707 | 0.0013087 | 0.00065109 | 0.00065109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6469 | 0.58491 | 1018.2766 | 0.99784 | 1354.9727 | 0.04476 | 1036.276 | 17.3711 | 99.4375
STREAM 1 | 2021-06-20 | 1416 | 0.50424 | 0.65723 | 94.6957 | 0 | 3.9604 | 0.16002 | 0.010152 | 0.00884 | 0 | 0.001657 | 0.001212 | 0.00055469 | 0.00055469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.2998 | 0.58446 | 1017.9304 | 0.99784 | 1355.0341 | 0.044726 | 1035.9237 | 17.3652 | 99.5454
STREAM 1 | 2021-06-21 | 1417 | 0.52348 | 0.62917 | 94.7028 | 0 | 4.0068 | 0.12694 | 0.0060716 | 0.0039858 | 0 | 0.00054001 | 0.00021158 | 2.8138e-05 | 2.8138e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9594 | 0.58399 | 1017.5914 | 0.99784 | 1355.1315 | 0.04469 | 1035.5782 | 17.3631 | 99.2701
STREAM 1 | 2021-06-22 | 1418 | 0.52588 | 0.62212 | 95.0211 | 0 | 3.707 | 0.11523 | 0.0051395 | 0.0030851 | 0 | 0.00042089 | 1.3024e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5004 | 0.58232 | 1015.1484 | 0.99786 | 1353.8149 | 0.044562 | 1033.0925 | 17.3317 | 99.9891
STREAM 1 | 2021-06-23 | 1419 | 0.52421 | 0.60767 | 94.8949 | 0 | 3.824 | 0.13306 | 0.0078681 | 0.0062413 | 0 | 0.0010386 | 0.00064748 | 0.00034806 | 0.00034806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.0038 | 0.58303 | 1016.64 | 0.99785 | 1354.9701 | 0.044617 | 1034.6101 | 17.3465 | 99.9775
STREAM 1 | 2021-06-24 | 1420 | 0.50212 | 0.63088 | 94.3281 | 0 | 4.3082 | 0.19182 | 0.016107 | 0.016013 | 0 | 0.0030002 | 0.0022444 | 0.0013917 | 0.0013917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1061 | 0.58646 | 1021.7081 | 0.99782 | 1357.7402 | 0.044879 | 1039.7683 | 17.4058 | 99.9769
STREAM 1 | 2021-06-25 | 1421 | 0.51213 | 0.64982 | 94.0528 | 0 | 4.5675 | 0.18313 | 0.014624 | 0.014123 | 0 | 0.0026577 | 0.0019939 | 0.0012199 | 0.0012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.5519 | 0.5878 | 1023.1458 | 0.99781 | 1358.1016 | 0.044982 | 1041.2316 | 17.4292 | 99.932
STREAM 1 | 2021-06-26 | 1422 | 0.52366 | 0.65316 | 94.2193 | 0 | 4.4484 | 0.137 | 0.0087552 | 0.0071059 | 0 | 0.0013211 | 0.00088549 | 0.00041614 | 0.00041614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4099 | 0.58659 | 1021.0198 | 0.99782 | 1356.6715 | 0.044889 | 1039.0677 | 17.4091 | 99.8422
STREAM 1 | 2021-06-27 | 1423 | 0.5165 | 0.65911 | 94.2826 | 0 | 4.3616 | 0.15619 | 0.011003 | 0.009796 | 0 | 0.0016946 | 0.0011078 | 0.00038197 | 0.00038197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1794 | 0.58647 | 1020.7908 | 0.99782 | 1356.512 | 0.04488 | 1038.8347 | 17.4039 | 99.5737
STREAM 1 | 2021-06-28 | 1424 | 0.52687 | 0.61964 | 94.7621 | 0 | 3.916 | 0.16116 | 0.0077373 | 0.0054008 | 0 | 0.00073182 | 0.00034353 | 4.7873e-05 | 4.7873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9265 | 0.58385 | 1017.5576 | 0.99784 | 1355.244 | 0.044679 | 1035.5441 | 17.3581 | 99.7318
STREAM 1 | 2021-06-29 | 1425 | 0.53078 | 0.62188 | 94.9618 | 0 | 3.7572 | 0.12056 | 0.0048912 | 0.002804 | 0 | 0.00012998 | 8.4553e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8939 | 0.58262 | 1015.5397 | 0.99785 | 1353.9868 | 0.044585 | 1033.491 | 17.3368 | 99.8161
STREAM 1 | 2021-06-30 | 1426 | 0.51971 | 0.65041 | 94.6603 | 0 | 4.0437 | 0.11609 | 0.0055679 | 0.003644 | 0 | 0.00050341 | 0.00015547 | 1.7998e-06 | 1.7998e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8763 | 0.58424 | 1017.5105 | 0.99784 | 1354.7354 | 0.044709 | 1035.4963 | 17.3657 | 99.7853
Averages |  |  | 0.51491 | 0.65165 | [15 empty] | 1031.534 | 0.58463 | 1018.1631 | 0.99784 | 1355.1441 | 0.044739 | 1036.1603 | 17.3691 | 99.7265