## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-03-01 | 1305 | 0.49676 | 0.46574 | 93.6741 | 0 | 5.1121 | 0.2005 | 0.018569 | 0.017702 | 8.5546e-06 | 0.0055239 | 0.0035206 | 0.0054514 | 0.0054514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4247 | 0.58908 | 1029.9558 | 0.99778 | 1365.6539 | 0.045079 | 1048.1625 | 17.4887 | 99.5836
STREAM 1 | 2021-03-02 | 1306 | 0.4715 | 0.36647 | 93.3289 | 0 | 5.5415 | 0.23229 | 0.021382 | 0.021688 | 4.1803e-06 | 0.0061817 | 0.0039947 | 0.0061143 | 0.0061143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6355 | 0.59056 | 1035.1216 | 0.99776 | 1370.7886 | 0.045193 | 1053.4197 | 17.5373 | 100.3719
STREAM 1 | 2021-03-03 | 1307 | 0.49895 | 0.36596 | 93.1088 | 0 | 5.6793 | 0.26012 | 0.030366 | 0.029708 | 0.00051035 | 0.010387 | 0.0062136 | 0.0096886 | 0.0096886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.5525 | 0.59208 | 1037.0262 | 0.99775 | 1371.5431 | 0.045309 | 1055.358 | 17.5572 | 99.9126
STREAM 1 | 2021-03-04 | 1308 | 0.48655 | 0.3655 | 93.2393 | 0 | 5.56 | 0.25876 | 0.031318 | 0.030508 | 0.00062167 | 0.010792 | 0.0064608 | 0.010226 | 0.010226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.838 | 0.59148 | 1036.3165 | 0.99775 | 1371.2949 | 0.045263 | 1054.6361 | 17.5466 | 100.2146
STREAM 1 | 2021-03-05 | 1309 | 0.47825 | 0.36974 | 93.5514 | 0 | 5.2675 | 0.24891 | 0.029618 | 0.028684 | 0.0004755 | 0.0099918 | 0.0059152 | 0.0094468 | 0.0094468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.356 | 0.58987 | 1033.8508 | 0.99777 | 1369.9054 | 0.04514 | 1052.1261 | 17.516 | 100.2898
STREAM 1 | 2021-03-06 | 1310 | 0.48938 | 0.35935 | 93.3682 | 0 | 5.4205 | 0.26722 | 0.033588 | 0.032124 | 0.0006949 | 0.011395 | 0.006708 | 0.010795 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0759 | 0.59093 | 1035.5588 | 0.99776 | 1370.9387 | 0.045221 | 1053.864 | 17.5344 | 100.4388
STREAM 1 | 2021-03-07 | 1311 | 0.47804 | 0.36326 | 93.3698 | 0 | 5.4359 | 0.26156 | 0.031988 | 0.031139 | 0.00065325 | 0.010802 | 0.0064954 | 0.010343 | 0.010343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0823 | 0.59087 | 1035.5648 | 0.99776 | 1371.0101 | 0.045217 | 1053.8707 | 17.5353 | 100.7109
STREAM 1 | 2021-03-08 | 1312 | 0.48882 | 0.37198 | 93.4091 | 0 | 5.3819 | 0.25913 | 0.031174 | 0.030472 | 0.00060171 | 0.010501 | 0.006289 | 0.010064 | 0.010064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.3782 | 0.59067 | 1034.8669 | 0.99776 | 1370.3147 | 0.045201 | 1053.1595 | 17.5287 | 100.7202
STREAM 1 | 2021-03-09 | 1313 | 0.47778 | 0.40251 | 93.5598 | 0 | 5.2274 | 0.24932 | 0.029401 | 0.028605 | 0.00045522 | 0.009713 | 0.0058473 | 0.0091694 | 0.0091694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7032 | 0.58997 | 1033.2048 | 0.99777 | 1368.9264 | 0.045148 | 1051.469 | 17.512 | 100.5847
STREAM 1 | 2021-03-10 | 1314 | 0.47117 | 0.47234 | 93.8909 | 0 | 4.8836 | 0.21895 | 0.022843 | 0.021762 | 7.819e-06 | 0.0071609 | 0.0043509 | 0.0069397 | 0.0069397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4756 | 0.58831 | 1029.0122 | 0.99779 | 1365.2971 | 0.045021 | 1047.2014 | 17.4717 | 99.9529
STREAM 1 | 2021-03-11 | 1315 | 0.47383 | 0.52994 | 94.2106 | 0 | 4.5593 | 0.18212 | 0.016472 | 0.015266 | 0 | 0.0047979 | 0.0030082 | 0.0046256 | 0.0046256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.3617 | 0.58662 | 1024.9321 | 0.99781 | 1361.8402 | 0.044891 | 1043.0488 | 17.4323 | 99.2168
STREAM 1 | 2021-03-12 | 1316 | 0.51331 | 0.62241 | 94.6078 | 0 | 4.0662 | 0.1604 | 0.012018 | 0.010638 | 0 | 0.002913 | 0.001939 | 0.0024451 | 0.0024451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5814 | 0.58482 | 1019.2008 | 0.99783 | 1356.3099 | 0.044753 | 1037.2159 | 17.3765 | 99.4212
STREAM 1 | 2021-03-13 | 1317 | 0.51027 | 0.621 | 94.7286 | 0 | 3.9603 | 0.15387 | 0.010753 | 0.0091081 | 0 | 0.0024635 | 0.0016261 | 0.0019142 | 0.0019142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6185 | 0.58414 | 1018.2442 | 0.99784 | 1355.8199 | 0.044702 | 1036.2432 | 17.3648 | 99.7488
STREAM 1 | 2021-03-14 | 1318 | 0.48028 | 0.54606 | 94.4804 | 0 | 4.2767 | 0.18318 | 0.013602 | 0.012894 | 0 | 0.0028634 | 0.0019663 | 0.0020131 | 0.0020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6982 | 0.58524 | 1022.2875 | 0.99782 | 1359.9329 | 0.044785 | 1040.3583 | 17.4021 | 99.62
STREAM 1 | 2021-03-15 | 1319 | 0.48379 | 0.42611 | 93.931 | 0 | 4.9062 | 0.20612 | 0.017814 | 0.018073 | 0 | 0.0045691 | 0.0029024 | 0.0033176 | 0.0033176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.3416 | 0.58761 | 1028.876 | 0.99779 | 1365.9337 | 0.044967 | 1047.063 | 17.4687 | 100.083
STREAM 1 | 2021-03-16 | 1320 | 0.51331 | 0.42409 | 93.3617 | 0 | 5.3907 | 0.24253 | 0.024752 | 0.02498 | 2.1294e-05 | 0.0074463 | 0.0044589 | 0.0060158 | 0.0060158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8384 | 0.59078 | 1033.3433 | 0.99777 | 1368.1737 | 0.04521 | 1051.6093 | 17.5225 | 99.6996
STREAM 1 | 2021-03-17 | 1321 | 0.49723 | 0.43874 | 93.751 | 0 | 5.0323 | 0.21592 | 0.023629 | 0.02255 | 9.6418e-05 | 0.0074851 | 0.0045118 | 0.0065062 | 0.0065062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.672 | 0.58881 | 1030.199 | 0.99778 | 1366.2875 | 0.045059 | 1048.4094 | 17.4848 | 99.7925
STREAM 1 | 2021-03-18 | 1322 | 0.50529 | 0.49851 | 94.2579 | 0 | 4.5249 | 0.16867 | 0.016775 | 0.015393 | 0 | 0.0050865 | 0.0031364 | 0.0043438 | 0.0043438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.9087 | 0.58615 | 1024.4807 | 0.99781 | 1361.7815 | 0.044856 | 1042.5897 | 17.4256 | 100.0198
STREAM 1 | 2021-03-19 | 1323 | 0.48558 | 0.46761 | 94.0831 | 0 | 4.7267 | 0.18504 | 0.019319 | 0.018033 | 2.0878e-06 | 0.0059901 | 0.0036499 | 0.004975 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.3824 | 0.58704 | 1026.934 | 0.9978 | 1364.0145 | 0.044923 | 1045.0863 | 17.4497 | 100.4976
STREAM 1 | 2021-03-20 | 1324 | 0.47883 | 0.40277 | 94.0515 | 0 | 4.8086 | 0.20058 | 0.02118 | 0.020473 | 0 | 0.0065051 | 0.0040416 | 0.0055704 | 0.0055704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.1077 | 0.58703 | 1028.6412 | 0.9978 | 1366.2952 | 0.044922 | 1046.8243 | 17.4608 | 100.431
STREAM 1 | 2021-03-21 | 1325 | 0.51282 | 0.51737 | 94.3565 | 0 | 4.407 | 0.16619 | 0.015237 | 0.01433 | 0 | 0.0042973 | 0.0026822 | 0.0035302 | 0.0035302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.5839 | 0.58569 | 1023.1662 | 0.99782 | 1360.5759 | 0.04482 | 1041.2522 | 17.4124 | 100.4481
STREAM 1 | 2021-03-22 | 1326 | 0.52954 | 0.60662 | 94.7949 | 0 | 3.9035 | 0.13856 | 0.010918 | 0.0095332 | 0 | 0.0027011 | 0.0017494 | 0.0020003 | 0.0020003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9343 | 0.58367 | 1017.564 | 0.99785 | 1355.4576 | 0.044666 | 1035.5507 | 17.3565 | 100.2016
STREAM 1 | 2021-03-23 | 1327 | 0.52441 | 0.57493 | 94.603 | 0 | 4.1282 | 0.13937 | 0.01188 | 0.010634 | 0 | 0.0031639 | 0.0020397 | 0.0024375 | 0.0024375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.1102 | 0.58451 | 1019.7227 | 0.99783 | 1357.3668 | 0.044729 | 1037.7476 | 17.3797 | 100.052
STREAM 1 | 2021-03-24 | 1328 | 0.48886 | 0.5781 | 94.0698 | 0 | 4.6929 | 0.141 | 0.011619 | 0.010313 | 2.3093e-06 | 0.0030677 | 0.0019848 | 0.0024291 | 0.0024291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7344 | 0.58715 | 1024.3125 | 0.99781 | 1360.4064 | 0.044932 | 1042.4203 | 17.4377 | 99.8907
STREAM 1 | 2021-03-25 | 1329 | 0.51407 | 0.54432 | 94.2164 | 0 | 4.5827 | 0.12198 | 0.008439 | 0.0073924 | 0 | 0.0019242 | 0.0012788 | 0.0014924 | 0.0014924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4698 | 0.58605 | 1023.0558 | 0.99782 | 1360.0044 | 0.044848 | 1041.1395 | 17.4216 | 99.5448
STREAM 1 | 2021-03-26 | 1330 | 0.51912 | 0.56608 | 94.3576 | 0 | 4.435 | 0.10812 | 0.0063977 | 0.0051599 | 0 | 0.0011601 | 0.00074369 | 0.00065441 | 0.00065441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.701 | 0.58532 | 1021.3019 | 0.99783 | 1358.5212 | 0.044792 | 1039.3553 | 17.4042 | 99.3994
STREAM 1 | 2021-03-27 | 1331 | 0.50379 | 0.56104 | 94.1959 | 0 | 4.6079 | 0.11636 | 0.0071492 | 0.0053086 | 0 | 0.0011577 | 0.00073982 | 0.00065847 | 0.00065847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3652 | 0.58615 | 1022.9528 | 0.99782 | 1359.7601 | 0.044855 | 1041.0349 | 17.4232 | 100.0314
STREAM 1 | 2021-03-28 | 1332 | 0.50859 | 0.55294 | 94.2581 | 0 | 4.5455 | 0.11838 | 0.0080532 | 0.0056819 | 0 | 0.0011994 | 0.00085852 | 0.00073579 | 0.00073579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9915 | 0.58583 | 1022.5814 | 0.99782 | 1359.636 | 0.044831 | 1040.6569 | 17.4172 | 99.2397
STREAM 1 | 2021-03-29 | 1333 | 0.50243 | 0.56701 | 94.7824 | 0 | 4.0355 | 0.1003 | 0.0059057 | 0.0044908 | 0 | 0.00091925 | 0.00062385 | 0.0003861 | 0.0003861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6608 | 0.58321 | 1018.2822 | 0.99785 | 1356.9584 | 0.04463 | 1036.2814 | 17.3645 | 99.5375
STREAM 1 | 2021-03-30 | 1334 | 0.48997 | 0.54816 | 94.8443 | 0 | 4.0024 | 0.10307 | 0.0058369 | 0.0044514 | 0 | 0.00089609 | 0.00056069 | 0.0003181 | 0.0003181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7604 | 0.58283 | 1018.3782 | 0.99784 | 1357.5216 | 0.044601 | 1036.379 | 17.3622 | 99.7255
STREAM 1 | 2021-03-31 | 1335 | 0.49476 | 0.54196 | 94.3207 | 0 | 4.4966 | 0.1288 | 0.0082142 | 0.006157 | 0 | 0.001246 | 0.00084238 | 0.00066655 | 0.00066655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0402 | 0.58554 | 1022.6287 | 0.99782 | 1360.0366 | 0.044808 | 1040.7052 | 17.4144 | 99.9797
Averages |  |  | 0.49572 | 0.48512 | [15 empty] | 1040.2705 | 0.58735 | 1026.8246 | 0.9978 | 1363.4938 | 0.044947 | 1044.9754 | 17.4519 | 99.9794