## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-07-01 | 1427 | 0.43015 | 0.49242 | 95.4163 | 0 | 3.5548 | 0.099476 | 0.00394 | 0.0028365 | 0 | 0.00010955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3422 | 0.57974 | 1015.9702 | 0.99787 | 1357.9196 | 0.044365 | 1033.9286 | 17.3202 | 99.8552
STREAM 1 | 2021-07-02 | 1428 | 0.46524 | 0.52872 | 95.0816 | 0 | 3.8053 | 0.11009 | 0.004991 | 0.0034661 | 0 | 0.00057018 | 6.1352e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7352 | 0.5816 | 1017.3583 | 0.99785 | 1357.5997 | 0.044507 | 1035.3406 | 17.3444 | 99.9593
STREAM 1 | 2021-07-03 | 1429 | 0.46399 | 0.52548 | 95.0287 | 0 | 3.8607 | 0.11149 | 0.0052141 | 0.0036467 | 0 | 0.00068812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.235 | 0.58185 | 1017.8542 | 0.99785 | 1357.9636 | 0.044526 | 1035.8464 | 17.3502 | 99.8836
STREAM 1 | 2021-07-04 | 1430 | 0.47212 | 0.54021 | 95.0024 | 0 | 3.8651 | 0.11063 | 0.0052542 | 0.0036789 | 0 | 0.00061731 | 2.4543e-05 | 4.5218e-06 | 4.5218e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0249 | 0.58204 | 1017.6468 | 0.99785 | 1357.4667 | 0.044541 | 1035.6345 | 17.35 | 99.9701
STREAM 1 | 2021-07-05 | 1431 | 0.49991 | 0.61772 | 94.9386 | 0 | 3.8327 | 0.10331 | 0.0046814 | 0.0028146 | 0 | 0.00023349 | 8.3508e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.5603 | 0.58265 | 1016.2003 | 0.99785 | 1354.8304 | 0.044587 | 1034.1628 | 17.3442 | 99.9521
STREAM 1 | 2021-07-06 | 1432 | 0.48932 | 0.63092 | 94.7576 | 0 | 4.0019 | 0.11222 | 0.0049411 | 0.0029668 | 0 | 0.00017678 | 2.0269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.9612 | 0.58365 | 1017.5916 | 0.99785 | 1355.5212 | 0.044664 | 1035.5789 | 17.3626 | 99.7609
STREAM 1 | 2021-07-07 | 1433 | 0.52131 | 0.61426 | 94.7943 | 0 | 3.9506 | 0.11186 | 0.0049161 | 0.0027026 | 0 | 1.1838e-05 | 3.1299e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3999 | 0.58336 | 1017.0345 | 0.99785 | 1355.1162 | 0.044642 | 1035.0116 | 17.3555 | 99.981
STREAM 1 | 2021-07-08 | 1434 | 0.58102 | 0.61471 | 94.7806 | 0 | 3.8929 | 0.1226 | 0.0052574 | 0.002901 | 0 | 3.7928e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.5283 | 0.58344 | 1016.171 | 0.99785 | 1353.8706 | 0.044648 | 1034.1333 | 17.3474 | 99.8761
STREAM 1 | 2021-07-09 | 1435 | 0.59352 | 0.61994 | 94.4542 | 0 | 4.1733 | 0.14974 | 0.0059065 | 0.0033501 | 0 | 1.4543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9121 | 0.58519 | 1018.5394 | 0.99784 | 1354.994 | 0.044782 | 1036.5427 | 17.3775 | 99.8345
STREAM 1 | 2021-07-10 | 1436 | 0.53229 | 0.63821 | 94.5647 | 0 | 4.0916 | 0.16317 | 0.006275 | 0.0036629 | 0 | 0.00014813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9465 | 0.58486 | 1018.5727 | 0.99783 | 1355.4221 | 0.044757 | 1036.5768 | 17.3747 | 99.9078
STREAM 1 | 2021-07-11 | 1437 | 0.50628 | 0.63741 | 94.7258 | 0 | 3.9629 | 0.15881 | 0.0056595 | 0.0030326 | 0 | 2.0148e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.1418 | 0.58406 | 1017.7723 | 0.99784 | 1355.2913 | 0.044695 | 1035.7625 | 17.3628 | 100.0285
STREAM 1 | 2021-07-12 | 1438 | 0.52893 | 0.60731 | 95.0649 | 0 | 3.6564 | 0.13504 | 0.0049022 | 0.0025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5023 | 0.58211 | 1015.15 | 0.99786 | 1354.0537 | 0.044546 | 1033.0939 | 17.3284 | 100.134
STREAM 1 | 2021-07-13 | 1439 | 0.55019 | 0.58431 | 95.2952 | 0 | 3.4521 | 0.11164 | 0.00428 | 0.00219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.5939 | 0.58074 | 1013.2539 | 0.99787 | 1353.1223 | 0.04444 | 1031.1639 | 17.3042 | 100.0976
STREAM 1 | 2021-07-14 | 1440 | 0.54077 | 0.59231 | 95.3932 | 0 | 3.3647 | 0.10295 | 0.00401 | 0.00202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.8038 | 0.58026 | 1012.4694 | 0.99788 | 1352.6323 | 0.0444 | 1030.3656 | 17.2951 | 99.927
STREAM 1 | 2021-07-15 | 1441 | 0.55861 | 0.59231 | 95.3699 | 0 | 3.3758 | 0.09769 | 0.00377 | 0.00188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.6199 | 0.58033 | 1012.2873 | 0.99788 | 1352.3074 | 0.04441 | 1030.1809 | 17.2945 | 99.7522
STREAM 1 | 2021-07-16 | 1442 | 0.55815 | 0.59632 | 95.2136 | 0 | 3.5209 | 0.10508 | 0.0039502 | 0.0019044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.8021 | 0.58115 | 1013.4615 | 0.99787 | 1352.9207 | 0.044473 | 1031.376 | 17.3097 | 99.8669
STREAM 1 | 2021-07-17 | 1443 | 0.57246 | 0.60979 | 95.2631 | 0 | 3.428 | 0.12009 | 0.0043617 | 0.0021938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.057 | 0.58104 | 1012.7238 | 0.99787 | 1352.0594 | 0.044465 | 1030.6248 | 17.3014 | 100.0114
STREAM 1 | 2021-07-18 | 1444 | 0.54774 | 0.62885 | 95.1399 | 0 | 3.5466 | 0.12996 | 0.0046294 | 0.002377 | 0 | 2.2899e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.1744 | 0.58181 | 1013.8329 | 0.99787 | 1352.6528 | 0.044523 | 1031.7538 | 17.3158 | 99.959
STREAM 1 | 2021-07-19 | 1445 | 0.53617 | 0.62992 | 94.9674 | 0 | 3.7249 | 0.13466 | 0.0046057 | 0.0023458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.7045 | 0.58269 | 1015.3528 | 0.99785 | 1353.6597 | 0.04459 | 1033.3002 | 17.3346 | 99.7292
STREAM 1 | 2021-07-20 | 1446 | 0.53526 | 0.62889 | 95.0563 | 0 | 3.6459 | 0.1267 | 0.0045573 | 0.0023229 | 0 | 2.2409e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.0029 | 0.58221 | 1014.6561 | 0.99786 | 1353.285 | 0.044554 | 1032.5909 | 17.326 | 99.7011
STREAM 1 | 2021-07-21 | 1447 | 0.53921 | 0.62479 | 95.1835 | 0 | 3.523 | 0.12258 | 0.0045276 | 0.0024058 | 0 | 3.4867e-06 | 3.3196e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.0099 | 0.58154 | 1013.6693 | 0.99787 | 1352.7391 | 0.044503 | 1031.587 | 17.3132 | 99.9422
STREAM 1 | 2021-07-22 | 1448 | 0.54746 | 0.63105 | 94.9411 | 0 | 3.7344 | 0.13735 | 0.0050372 | 0.0034668 | 0 | 0.00013562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.7313 | 0.58284 | 1015.3795 | 0.99785 | 1353.5142 | 0.044602 | 1033.3275 | 17.3354 | 100.0531
STREAM 1 | 2021-07-23 | 1449 | 0.44457 | 0.44921 | 95.6973 | 0 | 3.2811 | 0.12034 | 0.0040333 | 0.0034635 | 0 | 6.147e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.8805 | 0.57826 | 1014.516 | 0.99788 | 1357.7095 | 0.044252 | 1032.4482 | 17.2945 | 100.0956
STREAM 1 | 2021-07-24 | 1450 | 0.53942 | 0.62774 | 95.015 | 0 | 3.6738 | 0.13679 | 0.004692 | 0.0025553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3445 | 0.58245 | 1014.9949 | 0.99786 | 1353.4529 | 0.044572 | 1032.9359 | 17.3297 | 99.9618
STREAM 1 | 2021-07-25 | 1451 | 0.55879 | 0.62742 | 95.2538 | 0 | 3.4326 | 0.12076 | 0.0043563 | 0.0022312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.0635 | 0.58119 | 1012.7305 | 0.99787 | 1351.9019 | 0.044476 | 1030.6313 | 17.3028 | 99.6026
STREAM 1 | 2021-07-26 | 1452 | 0.5352 | 0.63174 | 95.1199 | 0 | 3.5823 | 0.12421 | 0.0044274 | 0.0022336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.4486 | 0.5819 | 1014.1055 | 0.99786 | 1352.9121 | 0.04453 | 1032.0311 | 17.3194 | 99.7032
STREAM 1 | 2021-07-27 | 1453 | 0.52108 | 0.6301 | 95.0448 | 0 | 3.6741 | 0.12344 | 0.004376 | 0.0020877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.2898 | 0.58226 | 1014.9405 | 0.99786 | 1353.6033 | 0.044558 | 1032.8806 | 17.3292 | 99.975
STREAM 1 | 2021-07-28 | 1454 | 0.52472 | 0.63262 | 95.0929 | 0 | 3.6344 | 0.10949 | 0.0039876 | 0.0019121 | 0 | 3.4716e-06 | 3.0871e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.7026 | 0.58196 | 1014.3578 | 0.99786 | 1353.1736 | 0.044535 | 1032.2875 | 17.3235 | 99.9056
STREAM 1 | 2021-07-29 | 1455 | 0.52798 | 0.63261 | 95.1695 | 0 | 3.563 | 0.10089 | 0.0040585 | 0.0019891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.0016 | 0.58155 | 1013.662 | 0.99786 | 1352.7292 | 0.044503 | 1031.5793 | 17.3153 | 99.7141
STREAM 1 | 2021-07-30 | 1456 | 0.53259 | 0.62529 | 95.1159 | 0 | 3.6195 | 0.10022 | 0.0042232 | 0.0022425 | 0 | 2.478e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.4581 | 0.58177 | 1014.1143 | 0.99787 | 1353.0726 | 0.04452 | 1032.0394 | 17.3206 | 99.6383
STREAM 1 | 2021-07-31 | 1457 | 0.53134 | 0.62881 | 95.0033 | 0 | 3.7234 | 0.10687 | 0.0041561 | 0.0021046 | 0 | 2.1144e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3201 | 0.58237 | 1014.9703 | 0.99786 | 1353.5201 | 0.044566 | 1032.9106 | 17.3317 | 99.7534
Averages |  |  | 0.52535 | 0.6023 | [15 empty] | 1028.558 | 0.58203 | 1015.2045 | 0.99786 | 1354.2264 | 0.04454 | 1033.1493 | 17.3295 | 99.8881