## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-09-01 | 1489 | 0.56503 | 0.60249 | 94.2944 | 0 | 4.4244 | 0.10441 | 0.0048855 | 0.0035762 | 0 | 0.00069867 | 0.00010214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6071 | 0.58569 | 1020.2197 | 0.99783 | 1356.6503 | 0.04482 | 1038.2535 | 17.3992 | 99.8107
STREAM 1 | 2021-09-02 | 1490 | 0.56253 | 0.63051 | 93.5452 | 0 | 5.1434 | 0.10913 | 0.0050564 | 0.003506 | 0 | 0.00066128 | 2.1731e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8807 | 0.58951 | 1025.4595 | 0.99779 | 1359.2015 | 0.045112 | 1043.5864 | 17.4709 | 99.9827
STREAM 1 | 2021-09-03 | 1491 | 0.54306 | 0.66246 | 93.3368 | 0 | 5.3384 | 0.11022 | 0.0049243 | 0.0033712 | 0 | 0.00066286 | 2.5191e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2476 | 0.5907 | 1026.8185 | 0.99779 | 1359.6338 | 0.045203 | 1044.9696 | 17.4915 | 100.097
STREAM 1 | 2021-09-04 | 1492 | 0.51876 | 0.67923 | 93.3331 | 0 | 5.3517 | 0.10883 | 0.0046621 | 0.0030906 | 0 | 0.00061918 | 1.2383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.3894 | 0.5908 | 1026.9604 | 0.99778 | 1359.7012 | 0.045211 | 1045.1139 | 17.4941 | 99.9711
STREAM 1 | 2021-09-05 | 1493 | 0.49868 | 0.67856 | 93.7006 | 0 | 4.9892 | 0.12408 | 0.0049787 | 0.0033515 | 0 | 0.00058363 | 1.0415e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0865 | 0.5891 | 1024.6716 | 0.9978 | 1358.6293 | 0.045081 | 1042.7847 | 17.4612 | 99.7127
STREAM 1 | 2021-09-06 | 1494 | 0.49747 | 0.66155 | 93.5867 | 0 | 5.1087 | 0.13557 | 0.0054428 | 0.0038289 | 0 | 0.00062354 | 8.3854e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3762 | 0.58964 | 1025.9514 | 0.99779 | 1359.7017 | 0.045122 | 1044.0872 | 17.4744 | 99.7319
STREAM 1 | 2021-09-07 | 1495 | 0.48478 | 0.68108 | 93.0583 | 0 | 5.5906 | 0.16255 | 0.0099917 | 0.0091724 | 0 | 0.0017374 | 0.0013098 | 0.00048722 | 0.00048722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6849 | 0.59259 | 1030.2323 | 0.99777 | 1361.9677 | 0.045348 | 1048.4431 | 17.5279 | 99.7804
STREAM 1 | 2021-09-08 | 1496 | 0.46669 | 0.69901 | 92.9262 | 0 | 5.7873 | 0.11108 | 0.0051259 | 0.0035053 | 0 | 0.00073973 | 0.00023521 | 1.7282e-06 | 1.7282e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0889 | 0.59294 | 1030.6342 | 0.99776 | 1362.0969 | 0.045375 | 1048.8533 | 17.5408 | 99.9473
STREAM 1 | 2021-09-09 | 1497 | 0.46124 | 0.70331 | 92.8249 | 0 | 5.8919 | 0.11016 | 0.0047546 | 0.0030974 | 0 | 0.00060315 | 7.2591e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8547 | 0.59345 | 1031.3947 | 0.99776 | 1362.525 | 0.045414 | 1049.6276 | 17.5512 | 100.055
STREAM 1 | 2021-09-10 | 1498 | 0.47857 | 0.67798 | 92.9293 | 0 | 5.7467 | 0.15358 | 0.00739 | 0.00512 | 0 | 0.00086 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.61 | 0.59307 | 1031.1505 | 0.99776 | 1362.6356 | 0.04538 | 1049.3779 | 17.5413 | 100.3618
STREAM 1 | 2021-09-11 | 1499 | 0.49237 | 0.65252 | 93.0474 | 0 | 5.6807 | 0.11756 | 0.00527 | 0.00343 | 0 | 0.00067 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5809 | 0.59214 | 1030.1261 | 0.99777 | 1362.3516 | 0.04531 | 1048.3359 | 17.5293 | 100.4146
STREAM 1 | 2021-09-12 | 1500 | 0.50879 | 0.65586 | 92.9331 | 0 | 5.7708 | 0.12178 | 0.00511 | 0.0037 | 0 | 0.00067 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1321 | 0.59272 | 1030.6752 | 0.99776 | 1362.4073 | 0.04536 | 1048.8945 | 17.5377 | 100.2286
STREAM 1 | 2021-09-13 | 1501 | 0.50116 | 0.68959 | 92.784 | 0 | 5.8796 | 0.1358 | 0.0053 | 0.00387 | 0 | 0.00062 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9115 | 0.59369 | 1031.4514 | 0.99776 | 1362.3235 | 0.04543 | 1049.6851 | 17.5505 | 100.4556
STREAM 1 | 2021-09-14 | 1502 | 0.50159 | 0.67932 | 92.7298 | 0 | 5.9403 | 0.13886 | 0.00545 | 0.00401 | 0 | 0.00062 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5238 | 0.59392 | 1032.0592 | 0.99775 | 1362.859 | 0.04545 | 1050.303 | 17.5568 | 100.4545
STREAM 1 | 2021-09-15 | 1503 | 0.49212 | 0.6696 | 92.8608 | 0 | 5.8341 | 0.13351 | 0.00528 | 0.0039 | 0 | 0.00065 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8269 | 0.59321 | 1031.3656 | 0.99776 | 1362.754 | 0.0454 | 1049.5977 | 17.5463 | 100.2752
STREAM 1 | 2021-09-16 | 1504 | 0.48374 | 0.66329 | 93.0775 | 0 | 5.6395 | 0.12723 | 0.00496 | 0.00342 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3749 | 0.59209 | 1029.923 | 0.99777 | 1362.1384 | 0.04531 | 1048.1294 | 17.5267 | 100.7155
STREAM 1 | 2021-09-17 | 1505 | 0.51667 | 0.65523 | 93.1961 | 0 | 5.5051 | 0.11781 | 0.0049615 | 0.003505 | 0 | 0.00063024 | 2.4425e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9698 | 0.5914 | 1028.528 | 0.99777 | 1361.0792 | 0.045257 | 1046.7091 | 17.5104 | 100.5897
STREAM 1 | 2021-09-18 | 1506 | 0.51807 | 0.66445 | 93.0465 | 0 | 5.6295 | 0.1317 | 0.0052476 | 0.0037495 | 0 | 0.00063098 | 2.2912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0293 | 0.59225 | 1029.5806 | 0.99777 | 1361.4995 | 0.045322 | 1047.7811 | 17.5242 | 100.4738
STREAM 1 | 2021-09-19 | 1507 | 0.51604 | 0.66065 | 92.9821 | 0 | 5.6898 | 0.14098 | 0.0056894 | 0.0040766 | 0 | 0.00060461 | 1.6243e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7021 | 0.5926 | 1030.249 | 0.99776 | 1361.9805 | 0.045349 | 1048.4609 | 17.5314 | 100.6576
STREAM 1 | 2021-09-20 | 1508 | 0.51898 | 0.65794 | 93.0941 | 0 | 5.5412 | 0.17139 | 0.008152 | 0.0066024 | 0 | 0.00099093 | 0.0005792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1698 | 0.59225 | 1029.7198 | 0.99777 | 1361.6838 | 0.045322 | 1047.9216 | 17.5208 | 100.6539
STREAM 1 | 2021-09-21 | 1509 | 0.50858 | 0.66719 | 93.1376 | 0 | 5.5103 | 0.16464 | 0.0062197 | 0.0044284 | 0 | 0.00076138 | 0.00029013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.7365 | 0.59201 | 1029.2904 | 0.99777 | 1361.3926 | 0.045304 | 1047.4846 | 17.5169 | 100.5653
STREAM 1 | 2021-09-22 | 1510 | 0.48722 | 0.66827 | 93.3982 | 0 | 5.2736 | 0.16124 | 0.0061958 | 0.0041561 | 0 | 0.00079091 | 0.00038421 | 1.8831e-06 | 1.8831e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.0892 | 0.59074 | 1027.6526 | 0.99778 | 1360.6848 | 0.045207 | 1045.8177 | 17.4944 | 99.9419
STREAM 1 | 2021-09-23 | 1511 | 0.48846 | 0.65158 | 93.2545 | 0 | 5.4535 | 0.14063 | 0.0060083 | 0.0042454 | 0 | 0.00079311 | 0.00033205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.2975 | 0.59126 | 1028.8517 | 0.99777 | 1361.6764 | 0.045246 | 1047.0387 | 17.5098 | 99.6981
STREAM 1 | 2021-09-24 | 1512 | 0.49556 | 0.65857 | 93.0615 | 0 | 5.6565 | 0.11907 | 0.0050238 | 0.0032179 | 0 | 0.00051391 | 3.2169e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3107 | 0.5921 | 1029.8594 | 0.99777 | 1362.046 | 0.04531 | 1048.0641 | 17.5268 | 99.85
STREAM 1 | 2021-09-25 | 1513 | 0.48948 | 0.66899 | 92.9949 | 0 | 5.724 | 0.1145 | 0.0047023 | 0.0029008 | 0 | 0.00048944 | 2.7175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6953 | 0.59245 | 1030.2422 | 0.99777 | 1362.1489 | 0.045337 | 1048.454 | 17.5332 | 99.8604
STREAM 1 | 2021-09-26 | 1514 | 0.49374 | 0.66694 | 93.067 | 0 | 5.6549 | 0.10838 | 0.0049538 | 0.0032987 | 0 | 0.00068213 | 0.00013222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.079 | 0.59206 | 1029.6299 | 0.99777 | 1361.7811 | 0.045308 | 1047.8312 | 17.5256 | 99.6814
STREAM 1 | 2021-09-27 | 1515 | 0.49147 | 0.66911 | 92.8387 | 0 | 5.7766 | 0.19132 | 0.014288 | 0.013504 | 0 | 0.0024043 | 0.0017622 | 0.00085018 | 0.00085018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8256 | 0.59385 | 1032.3575 | 0.99775 | 1363.3329 | 0.045444 | 1050.6069 | 17.5506 | 99.6338
STREAM 1 | 2021-09-28 | 1516 | 0.49808 | 0.64197 | 93.0422 | 0 | 5.6742 | 0.12546 | 0.0082775 | 0.0070959 | 0 | 0.0013956 | 0.0010303 | 0.00033281 | 0.00033281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.9124 | 0.59224 | 1030.4551 | 0.99777 | 1362.6643 | 0.045322 | 1048.6709 | 17.5306 | 99.7726
STREAM 1 | 2021-09-29 | 1517 | 0.51846 | 0.66603 | 92.9357 | 0 | 5.771 | 0.098 | 0.00541 | 0.00397 | 0 | 0.00089 | 0.00057 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6097 | 0.59265 | 1030.1578 | 0.99776 | 1361.8032 | 0.04535 | 1048.3678 | 17.5348 | 99.9896
STREAM 1 | 2021-09-30 | 1518 | 0.49995 | 0.66823 | 93.2403 | 0 | 5.4729 | 0.10594 | 0.0061073 | 0.0046824 | 0 | 0.0010176 | 0.00073623 | 4.7027e-05 | 4.7027e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6715 | 0.59125 | 1028.2321 | 0.99778 | 1360.8702 | 0.045245 | 1046.4077 | 17.5076 | 100.21
Averages |  |  | 0.50324 | 0.66505 | [15 empty] | 1042.5758 | 0.59181 | 1029.13 | 0.99777 | 1361.4073 | 0.045288 | 1047.322 | 17.5172 | 100.1191