## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-08-01 | 1458 | 0.53282 | 0.62967 | 95.0342 | 0 | 3.6943 | 0.10307 | 0.0040299 | 0.0019437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.011 | 0.5822 | 1014.6635 | 0.99786 | 1353.3076 | 0.044553 | 1032.5992 | 17.3283 | 99.7658
STREAM 1 | 2021-08-02 | 1459 | 0.54331 | 0.62696 | 95.0672 | 0 | 3.6525 | 0.10409 | 0.0039644 | 0.0019967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6301 | 0.58202 | 1014.2863 | 0.99786 | 1353.0089 | 0.044539 | 1032.2142 | 17.3236 | 99.7634
STREAM 1 | 2021-08-03 | 1460 | 0.53009 | 0.62763 | 95.0722 | 0 | 3.6564 | 0.10762 | 0.0039983 | 0.0020624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.8418 | 0.58203 | 1014.496 | 0.99786 | 1353.2809 | 0.04454 | 1032.4281 | 17.3252 | 99.8681
STREAM 1 | 2021-08-04 | 1461 | 0.5081 | 0.6287 | 94.7776 | 0 | 3.9297 | 0.14752 | 0.0052073 | 0.0031305 | 0 | 7.6101e-06 | 3.3469e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7821 | 0.5837 | 1017.4139 | 0.99785 | 1355.2247 | 0.044668 | 1035.3977 | 17.3582 | 99.8572
STREAM 1 | 2021-08-05 | 1462 | 0.50312 | 0.62361 | 94.7494 | 0 | 3.9429 | 0.17162 | 0.0060666 | 0.003286 | 0 | 6.1207e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3691 | 0.58395 | 1017.9963 | 0.99784 | 1355.7177 | 0.044687 | 1035.9905 | 17.3625 | 99.8208
STREAM 1 | 2021-08-06 | 1463 | 0.50743 | 0.61395 | 95.1176 | 0 | 3.6266 | 0.12728 | 0.0046253 | 0.0025808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3044 | 0.58186 | 1014.9526 | 0.99786 | 1354.0806 | 0.044527 | 1032.8932 | 17.3259 | 99.7863
STREAM 1 | 2021-08-07 | 1464 | 0.52092 | 0.60908 | 95.0811 | 0 | 3.666 | 0.11594 | 0.0044439 | 0.0025246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3401 | 0.58195 | 1014.9889 | 0.99786 | 1354.0273 | 0.044534 | 1032.9296 | 17.3277 | 99.7493
STREAM 1 | 2021-08-08 | 1465 | 0.51198 | 0.61505 | 95.0324 | 0 | 3.7243 | 0.11024 | 0.0040692 | 0.0020338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.7075 | 0.58219 | 1015.3537 | 0.99786 | 1354.2393 | 0.044552 | 1033.301 | 17.3332 | 99.8057
STREAM 1 | 2021-08-09 | 1466 | 0.50046 | 0.64749 | 94.3374 | 0 | 4.3944 | 0.11408 | 0.0041075 | 0.0020626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6466 | 0.58576 | 1020.2604 | 0.99783 | 1356.6259 | 0.044826 | 1038.2948 | 17.4007 | 99.8783
STREAM 1 | 2021-08-10 | 1467 | 0.49843 | 0.67103 | 93.9568 | 0 | 4.7568 | 0.11087 | 0.0040634 | 0.0020576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1333 | 0.58772 | 1022.7316 | 0.99781 | 1357.6486 | 0.044975 | 1040.8098 | 17.4363 | 99.6965
STREAM 1 | 2021-08-11 | 1468 | 0.52605 | 0.66459 | 93.6886 | 0 | 4.9964 | 0.11731 | 0.0045932 | 0.0024821 | 0 | 5.8134e-06 | 3.1411e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8582 | 0.58901 | 1024.4451 | 0.9978 | 1358.4241 | 0.045075 | 1042.5546 | 17.4592 | 99.8112
STREAM 1 | 2021-08-12 | 1469 | 0.50926 | 0.64714 | 93.8761 | 0 | 4.843 | 0.11746 | 0.0045563 | 0.0024339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0389 | 0.58803 | 1023.6294 | 0.99781 | 1358.4803 | 0.044999 | 1041.7241 | 17.445 | 99.9538
STREAM 1 | 2021-08-13 | 1470 | 0.48739 | 0.66102 | 93.6982 | 0 | 5.0248 | 0.12147 | 0.00467 | 0.0025205 | 0 | 4.9765e-06 | 3.0794e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5656 | 0.589 | 1025.1459 | 0.9978 | 1359.3684 | 0.045073 | 1043.267 | 17.4648 | 100.0907
STREAM 1 | 2021-08-14 | 1471 | 0.48311 | 0.61295 | 93.8706 | 0 | 4.9054 | 0.1203 | 0.0047833 | 0.0028111 | 0 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.1792 | 0.58793 | 1024.7578 | 0.9978 | 1360.0931 | 0.044992 | 1042.8726 | 17.4531 | 100.3335
STREAM 1 | 2021-08-15 | 1472 | 0.48758 | 0.56891 | 94.1154 | 0 | 4.7092 | 0.1119 | 0.0043235 | 0.0027593 | 0 | 1.6563e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.9502 | 0.58648 | 1023.5336 | 0.99781 | 1360.1519 | 0.04488 | 1041.6266 | 17.4324 | 100.5475
STREAM 1 | 2021-08-16 | 1473 | 0.53251 | 0.62215 | 93.9654 | 0 | 4.7485 | 0.12404 | 0.00476 | 0.00274 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4503 | 0.58749 | 1023.0438 | 0.99781 | 1358.3219 | 0.04496 | 1041.1274 | 17.435 | 100.408
STREAM 1 | 2021-08-17 | 1474 | 0.54064 | 0.63417 | 94.3231 | 0 | 4.3704 | 0.12443 | 0.00474 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3721 | 0.5858 | 1019.9882 | 0.99783 | 1356.2225 | 0.04483 | 1038.0178 | 17.3971 | 100.3726
STREAM 2 | 2021-08-18 | 1475 | 0.53629 | 0.6513 | 93.889 | 0 | 4.7877 | 0.12861 | 0.00466 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4744 | 0.58802 | 1023.0703 | 0.99781 | 1357.7477 | 0.045 | 1041.1549 | 17.4391 | 99.9938
STREAM 1 | 2021-08-19 | 1476 | 0.54464 | 0.63686 | 94.6783 | 0 | 4.0073 | 0.12617 | 0.004497 | 0.0022648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.5621 | 0.58408 | 1017.1981 | 0.99784 | 1354.5007 | 0.044697 | 1035.1782 | 17.3611 | 99.8135
STREAM 1 | 2021-08-20 | 1477 | 0.52612 | 0.64009 | 94.6473 | 0 | 4.0493 | 0.13027 | 0.0045513 | 0.0023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.1006 | 0.58428 | 1017.7332 | 0.99784 | 1354.9786 | 0.044712 | 1035.7223 | 17.3668 | 99.6595
STREAM 1 | 2021-08-21 | 1478 | 0.50159 | 0.58953 | 94.4746 | 0 | 4.2993 | 0.12704 | 0.00467 | 0.0029486 | 0 | 0.00027847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7338 | 0.58489 | 1020.3427 | 0.99783 | 1357.7408 | 0.044759 | 1038.3783 | 17.3928 | 99.6412
STREAM 1 | 2021-08-22 | 1479 | 0.46861 | 0.58035 | 94.2316 | 0 | 4.5948 | 0.11751 | 0.0042534 | 0.0027541 | 0 | 0.0001848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2452 | 0.58601 | 1022.834 | 0.99782 | 1359.7643 | 0.044844 | 1040.9147 | 17.4228 | 99.5652
STREAM 1 | 2021-08-23 | 1480 | 0.48557 | 0.60082 | 94.0373 | 0 | 4.7357 | 0.13325 | 0.0046189 | 0.0027401 | 0 | 2.1374e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.1769 | 0.58712 | 1023.7616 | 0.99781 | 1359.7104 | 0.044929 | 1041.8585 | 17.4375 | 99.5234
STREAM 1 | 2021-08-24 | 1481 | 0.47752 | 0.56483 | 94.3718 | 0 | 4.4622 | 0.11605 | 0.0043768 | 0.0029573 | 0 | 0.00020022 | 6.226e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2904 | 0.58524 | 1021.8848 | 0.99782 | 1359.3959 | 0.044785 | 1039.9485 | 17.4091 | 99.5707
STREAM 1 | 2021-08-25 | 1482 | 0.50233 | 0.58598 | 94.1804 | 0 | 4.6048 | 0.11776 | 0.0047362 | 0.0034505 | 0 | 0.0004999 | 1.2298e-05 | 1.5859e-06 | 1.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.964 | 0.58628 | 1022.556 | 0.99782 | 1359.0836 | 0.044865 | 1040.6321 | 17.4221 | 99.8145
STREAM 1 | 2021-08-26 | 1483 | 0.48122 | 0.53205 | 94.4282 | 0 | 4.4453 | 0.10629 | 0.0040666 | 0.0026935 | 0 | 7.6223e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2917 | 0.58475 | 1021.8838 | 0.99783 | 1359.9641 | 0.044748 | 1039.9474 | 17.406 | 99.8271
STREAM 1 | 2021-08-27 | 1484 | 0.45532 | 0.47852 | 94.6426 | 0 | 4.294 | 0.12138 | 0.004595 | 0.0031874 | 0 | 0.00034466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2028 | 0.58355 | 1021.7903 | 0.99783 | 1361.2325 | 0.044656 | 1039.8518 | 17.3943 | 100.1055
STREAM 1 | 2021-08-28 | 1485 | 0.47536 | 0.47784 | 94.9608 | 0 | 3.9495 | 0.12607 | 0.0053794 | 0.0039077 | 0 | 0.00075818 | 0.00020819 | 0.00014176 | 0.00014176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5187 | 0.58203 | 1019.1255 | 0.99785 | 1359.4543 | 0.04454 | 1037.1395 | 17.3599 | 100.2049
STREAM 1 | 2021-08-29 | 1486 | 0.50717 | 0.50895 | 94.7783 | 0 | 4.0513 | 0.14041 | 0.0063738 | 0.0052609 | 0 | 0.0010722 | 0.00066114 | 0.00047242 | 0.00047242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9608 | 0.58316 | 1019.5677 | 0.99784 | 1358.7307 | 0.044626 | 1037.5901 | 17.3703 | 99.8994
STREAM 1 | 2021-08-30 | 1487 | 0.53355 | 0.54001 | 94.7174 | 0 | 4.0705 | 0.12575 | 0.0058975 | 0.0049771 | 0 | 0.00099569 | 0.00049063 | 0.00036192 | 0.00036192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2775 | 0.5835 | 1018.8932 | 0.99784 | 1357.4335 | 0.044652 | 1036.903 | 17.3689 | 99.4373
STREAM 1 | 2021-08-31 | 1488 | 0.56674 | 0.59119 | 94.7632 | 0 | 3.9697 | 0.10072 | 0.0046012 | 0.0031267 | 0 | 0.00063641 | 3.3691e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1733 | 0.58332 | 1016.8091 | 0.99785 | 1354.859 | 0.044639 | 1034.7826 | 17.3535 | 99.5138
Averages |  |  | 0.5092 | 0.60266 | [15 empty] | 1033.3598 | 0.58495 | 1019.9722 | 0.99783 | 1357.1877 | 0.044763 | 1038.0016 | 17.3907 | 99.8735