## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2021-10-01 | 1519 | 0.5159 | 0.66538 | 92.6159 | 0 | 6.061 | 0.12668 | 0.0072687 | 0.005773 | 0 | 0.001155 | 0.0006974 | 0.00023257 | 0.00023257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.3798 | 0.5944 | 1032.9084 | 0.99775 | 1363.4343 | 0.045486 | 1051.1674 | 17.5674 | 100.2705
STREAM 1 | 2021-10-02 | 1520 | 0.52919 | 0.67593 | 92.1859 | 0 | 6.4544 | 0.14222 | 0.0065317 | 0.0044261 | 0 | 0.00087333 | 0.00055165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.2937 | 0.59658 | 1035.8047 | 0.99773 | 1364.7527 | 0.045653 | 1054.1157 | 17.6068 | 100.0963
STREAM 1 | 2021-10-03 | 1521 | 0.52542 | 0.68769 | 92.0819 | 0 | 6.5343 | 0.15771 | 0.0068522 | 0.0046566 | 0 | 0.00089369 | 0.00059152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.0669 | 0.59723 | 1036.5737 | 0.99772 | 1365.0243 | 0.045703 | 1054.8982 | 17.6167 | 100.0725
STREAM 1 | 2021-10-04 | 1522 | 0.51123 | 0.70528 | 92.0431 | 0 | 6.5457 | 0.17583 | 0.0090192 | 0.0071387 | 0 | 0.0013427 | 0.00096986 | 0.00038744 | 0.00038744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.5363 | 0.59767 | 1037.041 | 0.99772 | 1365.1388 | 0.045737 | 1055.3729 | 17.6216 | 100.1082
STREAM 1 | 2021-10-05 | 1523 | 0.50683 | 0.70845 | 91.4879 | 0 | 6.8098 | 0.3903 | 0.037149 | 0.041188 | 2.611e-05 | 0.008243 | 0.0060618 | 0.0040413 | 0.0040413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.6791 | 0.60229 | 1044.1354 | 0.99768 | 1369.1835 | 0.046091 | 1062.593 | 17.6839 | 100.3072
STREAM 1 | 2021-10-06 | 1524 | 0.51644 | 0.68392 | 91.4094 | 0 | 6.7926 | 0.4701 | 0.047864 | 0.05453 | 0.00014129 | 0.010854 | 0.0082028 | 0.0058718 | 0.0058718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.6561 | 0.60328 | 1046.098 | 0.99767 | 1370.6322 | 0.046166 | 1064.5901 | 17.6954 | 99.9802
STREAM 1 | 2021-10-07 | 1525 | 0.52203 | 0.68284 | 91.8086 | 0 | 6.7643 | 0.20218 | 0.0099052 | 0.0076318 | 0 | 0.0012564 | 0.00091228 | 0.00028875 | 0.00028875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.734 | 0.59883 | 1039.2225 | 0.99771 | 1366.6791 | 0.045826 | 1057.5935 | 17.6456 | 99.7617
STREAM 1 | 2021-10-08 | 1526 | 0.52575 | 0.66306 | 91.6719 | 0 | 6.8685 | 0.2519 | 0.010807 | 0.0072079 | 0 | 0.00077785 | 0.00011718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.3988 | 0.59962 | 1040.8741 | 0.9977 | 1367.9463 | 0.045886 | 1059.2747 | 17.6607 | 99.6058
STREAM 1 | 2021-10-09 | 1527 | 0.54209 | 0.65161 | 91.9116 | 0 | 6.6255 | 0.25101 | 0.010461 | 0.0070121 | 0 | 0.0007294 | 3.7585e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.4725 | 0.59838 | 1038.9609 | 0.99771 | 1366.8558 | 0.045791 | 1057.327 | 17.6355 | 99.6162
STREAM 1 | 2021-10-10 | 1528 | 0.55568 | 0.66082 | 92.0868 | 0 | 6.4615 | 0.2191 | 0.0090035 | 0.0063282 | 0 | 0.00072238 | 6.8124e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.4691 | 0.59738 | 1036.9717 | 0.99772 | 1365.3759 | 0.045715 | 1055.303 | 17.6147 | 99.6003
STREAM 1 | 2021-10-11 | 1529 | 0.54054 | 0.68275 | 92.6534 | 0 | 5.9091 | 0.20035 | 0.0079676 | 0.0052473 | 0 | 0.00067 | 1.434e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8707 | 0.59462 | 1032.4052 | 0.99775 | 1362.5164 | 0.045503 | 1050.655 | 17.5586 | 99.5392
STREAM 1 | 2021-10-12 | 1530 | 0.53397 | 0.68055 | 92.7842 | 0 | 5.8003 | 0.18775 | 0.0076922 | 0.0049315 | 0 | 0.00057432 | 2.1421e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9276 | 0.5939 | 1031.4677 | 0.99776 | 1362.0958 | 0.045449 | 1049.7007 | 17.5468 | 99.5037
STREAM 1 | 2021-10-13 | 1531 | 0.52141 | 0.71136 | 92.82 | 0 | 5.7563 | 0.17524 | 0.0082705 | 0.0059763 | 0 | 0.00089566 | 0.00035874 | 0.00012848 | 0.00012848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.281 | 0.59385 | 1030.8287 | 0.99776 | 1361.3082 | 0.045445 | 1049.0503 | 17.5423 | 99.8007
STREAM 1 | 2021-10-14 | 1532 | 0.52609 | 0.70705 | 92.9908 | 0 | 5.6002 | 0.15948 | 0.0081126 | 0.0063485 | 0 | 0.0010849 | 0.00074533 | 7.9322e-05 | 7.9322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8748 | 0.59293 | 1029.4309 | 0.99777 | 1360.5222 | 0.045374 | 1047.6281 | 17.525 | 99.8623
STREAM 1 | 2021-10-15 | 1533 | 0.56179 | 0.69008 | 93.6458 | 0 | 4.8954 | 0.18827 | 0.00931 | 0.00728 | 0 | 0.00118 | 0.00083 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8187 | 0.58979 | 1024.4088 | 0.9978 | 1357.4841 | 0.04513 | 1042.5175 | 17.4566 | 99.7553
STREAM 1 | 2021-10-16 | 1534 | 0.55673 | 0.67547 | 93.7269 | 0 | 4.843 | 0.18125 | 0.0085 | 0.00645 | 0 | 0.00102 | 0.00058 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.465 | 0.58927 | 1024.0563 | 0.9978 | 1357.6133 | 0.04509 | 1042.1581 | 17.4506 | 99.3331
STREAM 1 | 2021-10-17 | 1535 | 0.51914 | 0.68613 | 93.68 | 0 | 4.9457 | 0.15712 | 0.00653 | 0.00446 | 0 | 0.00072 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0385 | 0.58941 | 1024.6255 | 0.9978 | 1358.2079 | 0.0451 | 1042.7378 | 17.4597 | 99.5298
STREAM 1 | 2021-10-18 | 1536 | 0.53166 | 0.6764 | 93.4335 | 0 | 5.1704 | 0.17646 | 0.0066402 | 0.0042876 | 0 | 0.00060969 | 1.2625e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.9998 | 0.59065 | 1026.5736 | 0.99778 | 1359.3641 | 0.045199 | 1044.7197 | 17.4831 | 99.6726
STREAM 1 | 2021-10-19 | 1537 | 0.52836 | 0.66923 | 93.5802 | 0 | 5.0608 | 0.1511 | 0.00598 | 0.00372 | 0 | 0.00061 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8632 | 0.58976 | 1025.4439 | 0.99779 | 1358.885 | 0.04513 | 1043.5703 | 17.4696 | 99.7062
STREAM 1 | 2021-10-20 | 1538 | 0.52167 | 0.66487 | 93.7669 | 0 | 4.8958 | 0.14126 | 0.00551 | 0.0034 | 0 | 0.00059 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5544 | 0.58878 | 1024.1434 | 0.9978 | 1358.2943 | 0.04506 | 1042.2468 | 17.4525 | 99.8589
STREAM 1 | 2021-10-21 | 1539 | 0.5197 | 0.64956 | 93.9237 | 0 | 4.7458 | 0.15119 | 0.00582 | 0.00349 | 0 | 0.00066 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.751 | 0.588 | 1023.3436 | 0.9978 | 1358.1374 | 0.045 | 1041.4327 | 17.4389 | 99.9265
STREAM 1 | 2021-10-22 | 1540 | 0.52766 | 0.65514 | 94.0115 | 0 | 4.6418 | 0.1541 | 0.0057455 | 0.0034056 | 0 | 0.00066448 | 1.4784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8646 | 0.5876 | 1022.4642 | 0.99781 | 1357.4252 | 0.044966 | 1040.5378 | 17.4284 | 99.9938
STREAM 1 | 2021-10-23 | 1541 | 0.5425 | 0.64915 | 94.1335 | 0 | 4.5178 | 0.14758 | 0.0054204 | 0.0031881 | 0 | 0.00071195 | 4.5834e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7246 | 0.58693 | 1021.3328 | 0.99782 | 1356.699 | 0.044915 | 1039.386 | 17.4145 | 100.1264
STREAM 1 | 2021-10-24 | 1542 | 0.54654 | 0.62801 | 94.1467 | 0 | 4.5282 | 0.14045 | 0.0057285 | 0.0035185 | 0 | 0.00076944 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.8876 | 0.58674 | 1021.4927 | 0.99782 | 1357.1375 | 0.0449 | 1039.5493 | 17.4146 | 100.2935
STREAM 1 | 2021-10-25 | 1543 | 0.55568 | 0.62454 | 94.0867 | 0 | 4.6004 | 0.12289 | 0.0053778 | 0.0034037 | 0 | 0.00077901 | 0.00023519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1073 | 0.58692 | 1021.7106 | 0.99782 | 1357.2189 | 0.044914 | 1039.7712 | 17.4192 | 100.2673
STREAM 1 | 2021-10-26 | 1544 | 0.55252 | 0.62145 | 94.1771 | 0 | 4.5205 | 0.11867 | 0.0053902 | 0.0034408 | 0 | 0.00074906 | 0.0001905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4989 | 0.58644 | 1021.1061 | 0.99782 | 1356.9641 | 0.044878 | 1039.1564 | 17.4111 | 99.9566
STREAM 1 | 2021-10-27 | 1545 | 0.53434 | 0.65666 | 94.0649 | 0 | 4.6041 | 0.12976 | 0.0057063 | 0.0036479 | 0 | 0.00073279 | 0.00011659 | 1.6052e-06 | 1.6052e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1383 | 0.58723 | 1021.7437 | 0.99782 | 1356.8993 | 0.044938 | 1039.8042 | 17.4217 | 100.0838
STREAM 1 | 2021-10-28 | 1546 | 0.53481 | 0.66839 | 93.7804 | 0 | 4.8798 | 0.12617 | 0.0056874 | 0.0037169 | 0 | 0.00079591 | 0.00031458 | 3.201e-06 | 3.201e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0637 | 0.58866 | 1023.6574 | 0.9978 | 1357.787 | 0.045047 | 1041.7524 | 17.4487 | 100.1999
STREAM 1 | 2021-10-29 | 1547 | 0.51236 | 0.64583 | 94.1203 | 0 | 4.5893 | 0.12317 | 0.0051894 | 0.0031339 | 0 | 0.00067038 | 5.1711e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2305 | 0.58688 | 1021.8339 | 0.99782 | 1357.4236 | 0.044911 | 1039.8962 | 17.4207 | 100.1604
STREAM 1 | 2021-10-30 | 1548 | 0.4758 | 0.59612 | 93.9936 | 0 | 4.8058 | 0.11785 | 0.0056627 | 0.0038959 | 0 | 0.00084183 | 0.00038403 | 0.00011387 | 0.00011387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7137 | 0.58728 | 1024.2943 | 0.99781 | 1360.2258 | 0.044942 | 1042.4006 | 17.4439 | 99.8656
STREAM 1 | 2021-10-31 | 1549 | 0.47788 | 0.59136 | 93.897 | 0 | 4.9023 | 0.11999 | 0.0058781 | 0.0040881 | 0 | 0.00083443 | 0.00042233 | 0.00029421 | 0.00029421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5232 | 0.58775 | 1025.0975 | 0.9978 | 1360.7549 | 0.044978 | 1043.2177 | 17.4537 | 99.5341
Averages |  |  | 0.52812 | 0.665 | [15 empty] | 1042.8027 | 0.59223 | 1029.3565 | 0.99777 | 1361.2254 | 0.04532 | 1047.5524 | 17.5164 | 99.8835