## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-01-01 | 1611 | 0.46863 | 0.52811 | 93.9601 | 0 | 4.8693 | 0.14863 | 0.010203 | 0.0088591 | 0 | 0.0023792 | 0.0015692 | 0.0022557 | 0.0022557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7946 | 0.58745 | 1026.3542 | 0.9978 | 1362.7692 | 0.044955 | 1044.4967 | 17.4564 | 99.6807
STREAM 1 | 2022-01-02 | 1612 | 0.45832 | 0.48828 | 94.0376 | 0 | 4.8309 | 0.15467 | 0.011886 | 0.010801 | 0 | 0.0028796 | 0.0018923 | 0.0027637 | 0.0027637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2249 | 0.58697 | 1026.778 | 0.9978 | 1363.8835 | 0.044918 | 1044.9287 | 17.4547 | 99.886
STREAM 1 | 2022-01-03 | 1613 | 0.43299 | 0.43215 | 93.9665 | 0 | 4.956 | 0.17446 | 0.014311 | 0.013749 | 0 | 0.0036449 | 0.0024471 | 0.0037568 | 0.0037568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4935 | 0.58726 | 1029.0253 | 0.99779 | 1366.5389 | 0.04494 | 1047.2155 | 17.4719 | 100.6778
STREAM 1 | 2022-01-04 | 1614 | 0.41284 | 0.35277 | 93.6927 | 0 | 5.2791 | 0.21172 | 0.018168 | 0.018313 | 0 | 0.004986 | 0.0033021 | 0.0061215 | 0.0061215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.858 | 0.58857 | 1033.3534 | 0.99777 | 1370.7561 | 0.04504 | 1051.62 | 17.5113 | 100.6331
STREAM 1 | 2022-01-05 | 1615 | 0.41451 | 0.35334 | 93.5601 | 0 | 5.4061 | 0.21476 | 0.017951 | 0.018179 | 3.0466e-06 | 0.0050024 | 0.0033193 | 0.0067644 | 0.0067644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.8638 | 0.58924 | 1034.3514 | 0.99777 | 1371.2976 | 0.045092 | 1052.6361 | 17.5242 | 99.7475
STREAM 1 | 2022-01-06 | 1616 | 0.4183 | 0.36155 | 93.5411 | 0 | 5.4151 | 0.21378 | 0.017749 | 0.017746 | 0 | 0.0049053 | 0.0032708 | 0.0065188 | 0.0065188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.7682 | 0.58935 | 1034.2579 | 0.99777 | 1371.0428 | 0.0451 | 1052.5409 | 17.5246 | 99.8669
STREAM 1 | 2022-01-07 | 1617 | 0.41986 | 0.36647 | 93.544 | 0 | 5.4075 | 0.21256 | 0.017558 | 0.017498 | 0 | 0.0049277 | 0.0032865 | 0.0063165 | 0.0063165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6108 | 0.58935 | 1034.1018 | 0.99777 | 1370.8424 | 0.0451 | 1052.382 | 17.5235 | 100.2225
STREAM 1 | 2022-01-08 | 1618 | 0.43029 | 0.39594 | 93.5763 | 0 | 5.3544 | 0.19972 | 0.015918 | 0.015251 | 0 | 0.0042346 | 0.0027171 | 0.0052214 | 0.0052214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4449 | 0.58918 | 1032.9463 | 0.99777 | 1369.5021 | 0.045087 | 1051.2057 | 17.5152 | 100.9972
STREAM 1 | 2022-01-09 | 1619 | 0.4274 | 0.37412 | 93.6067 | 0 | 5.3403 | 0.20483 | 0.016662 | 0.016379 | 0 | 0.0046508 | 0.003034 | 0.005911 | 0.005911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7543 | 0.589 | 1033.2516 | 0.99777 | 1370.1195 | 0.045073 | 1051.5164 | 17.5151 | 100.0506
STREAM 1 | 2022-01-10 | 1620 | 0.42622 | 0.3591 | 93.7015 | 0 | 5.2549 | 0.20904 | 0.017344 | 0.017314 | 0 | 0.0049699 | 0.0032731 | 0.0063161 | 0.0063161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4004 | 0.58852 | 1032.8993 | 0.99778 | 1370.2128 | 0.045036 | 1051.158 | 17.5076 | 100.4463
STREAM 1 | 2022-01-11 | 1621 | 0.43137 | 0.39094 | 93.6557 | 0 | 5.2684 | 0.20558 | 0.016811 | 0.01666 | 0 | 0.0048758 | 0.0032145 | 0.0064642 | 0.0064642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.0513 | 0.58886 | 1032.5554 | 0.99778 | 1369.3551 | 0.045063 | 1050.8077 | 17.5081 | 100.8706
STREAM 1 | 2022-01-12 | 1622 | 0.44896 | 0.41908 | 93.5801 | 0 | 5.3034 | 0.2021 | 0.01633 | 0.016107 | 2.888e-06 | 0.0046619 | 0.0030316 | 0.0061506 | 0.0061506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7565 | 0.58931 | 1032.2657 | 0.99778 | 1368.4462 | 0.045097 | 1050.5131 | 17.5099 | 100.0084
STREAM 1 | 2022-01-13 | 1623 | 0.4539 | 0.39648 | 93.7427 | 0 | 5.1521 | 0.20483 | 0.01742 | 0.017452 | 0 | 0.0051805 | 0.0033644 | 0.0065287 | 0.0065287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9208 | 0.58847 | 1031.4343 | 0.99778 | 1368.3291 | 0.045033 | 1049.667 | 17.4955 | 100.3553
STREAM 1 | 2022-01-14 | 1624 | 0.44542 | 0.40106 | 93.7746 | 0 | 5.1232 | 0.20551 | 0.01787 | 0.017592 | 0 | 0.0051988 | 0.0032901 | 0.0062787 | 0.0062787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.7529 | 0.58834 | 1031.2675 | 0.99778 | 1368.2523 | 0.045023 | 1049.4968 | 17.4933 | 100.803
STREAM 1 | 2022-01-15 | 1625 | 0.45361 | 0.43232 | 93.6588 | 0 | 5.2061 | 0.20179 | 0.016907 | 0.016364 | 0 | 0.0048775 | 0.0031481 | 0.0059751 | 0.0059751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8536 | 0.589 | 1031.3701 | 0.99778 | 1367.6265 | 0.045073 | 1049.6016 | 17.5001 | 101.4769
STREAM 1 | 2022-01-16 | 1626 | 0.46058 | 0.43921 | 93.42 | 0 | 5.424 | 0.2088 | 0.017175 | 0.016426 | 0 | 0.0048493 | 0.0030898 | 0.005931 | 0.005931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4769 | 0.59023 | 1032.9841 | 0.99777 | 1368.3398 | 0.045167 | 1051.244 | 17.522 | 101.1111
STREAM 1 | 2022-01-17 | 1627 | 0.45431 | 0.43821 | 93.4433 | 0 | 5.4025 | 0.21273 | 0.017446 | 0.016899 | 0 | 0.0050737 | 0.0032536 | 0.0062583 | 0.0062583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4875 | 0.59015 | 1032.9935 | 0.99777 | 1368.4397 | 0.045162 | 1051.2543 | 17.521 | 99.7244
STREAM 1 | 2022-01-18 | 1628 | 0.452 | 0.43873 | 93.4885 | 0 | 5.3573 | 0.2116 | 0.018185 | 0.017753 | 0 | 0.005513 | 0.0035108 | 0.0068506 | 0.0068506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2245 | 0.58997 | 1032.7323 | 0.99777 | 1368.308 | 0.045147 | 1050.9882 | 17.517 | 100.5045
STREAM 1 | 2022-01-19 | 1629 | 0.45339 | 0.44378 | 93.5768 | 0 | 5.2671 | 0.20632 | 0.017932 | 0.017702 | 3.1061e-06 | 0.005601 | 0.0035992 | 0.0077253 | 0.0077253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4259 | 0.58955 | 1031.9397 | 0.99777 | 1367.7391 | 0.045116 | 1050.1814 | 17.5077 | 99.9013
STREAM 1 | 2022-01-20 | 1630 | 0.44937 | 0.41411 | 93.6153 | 0 | 5.2511 | 0.2138 | 0.018919 | 0.019035 | 0 | 0.0060905 | 0.0039388 | 0.0083888 | 0.0083888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8594 | 0.58931 | 1032.3671 | 0.99777 | 1368.5881 | 0.045097 | 1050.616 | 17.5078 | 100.4954
STREAM 1 | 2022-01-21 | 1631 | 0.45488 | 0.43719 | 93.6 | 0 | 5.2536 | 0.20371 | 0.017375 | 0.01693 | 0 | 0.0053532 | 0.0034943 | 0.0074711 | 0.0074711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2852 | 0.58937 | 1031.7994 | 0.99778 | 1367.7651 | 0.045102 | 1050.0382 | 17.5056 | 101.1274
STREAM 1 | 2022-01-22 | 1632 | 0.46238 | 0.44081 | 93.4085 | 0 | 5.4394 | 0.20129 | 0.016916 | 0.016094 | 0 | 0.0049164 | 0.0032216 | 0.006439 | 0.006439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4594 | 0.59026 | 1032.9664 | 0.99777 | 1368.2781 | 0.04517 | 1051.2257 | 17.5227 | 100.5962
STREAM 1 | 2022-01-23 | 1633 | 0.45942 | 0.42084 | 93.3398 | 0 | 5.5166 | 0.21095 | 0.018395 | 0.01783 | 0 | 0.0054721 | 0.0035485 | 0.0071021 | 0.0071021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.546 | 0.59061 | 1034.0436 | 0.99776 | 1369.3048 | 0.045196 | 1052.3225 | 17.5324 | 99.7804
STREAM 1 | 2022-01-24 | 1634 | 0.45632 | 0.43378 | 93.4291 | 0 | 5.4212 | 0.2061 | 0.01841 | 0.01789 | 0 | 0.005776 | 0.0037316 | 0.0077875 | 0.0077875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6909 | 0.59023 | 1033.1952 | 0.99777 | 1368.6132 | 0.045168 | 1051.459 | 17.5229 | 100.0078
STREAM 1 | 2022-01-25 | 1635 | 0.46826 | 0.42747 | 93.4461 | 0 | 5.393 | 0.20866 | 0.019275 | 0.018796 | 0 | 0.0061521 | 0.0039587 | 0.0082736 | 0.0082736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5345 | 0.59016 | 1033.0396 | 0.99777 | 1368.4945 | 0.045162 | 1051.301 | 17.5202 | 99.9937
STREAM 1 | 2022-01-26 | 1636 | 0.47582 | 0.43242 | 93.4767 | 0 | 5.3512 | 0.20581 | 0.019425 | 0.018925 | 3.3096e-06 | 0.0064248 | 0.0041501 | 0.0090384 | 0.0090384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.0966 | 0.59004 | 1032.6058 | 0.99777 | 1368.0588 | 0.045153 | 1050.8593 | 17.5156 | 100.109
STREAM 1 | 2022-01-27 | 1637 | 0.47596 | 0.43372 | 93.4062 | 0 | 5.4172 | 0.20844 | 0.019682 | 0.019103 | 0 | 0.0064063 | 0.0041633 | 0.0091874 | 0.0091874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6373 | 0.59041 | 1033.1429 | 0.99777 | 1368.3412 | 0.045181 | 1051.4062 | 17.5225 | 99.5711
STREAM 1 | 2022-01-28 | 1638 | 0.4714 | 0.42744 | 93.3376 | 0 | 5.4865 | 0.21463 | 0.020742 | 0.020367 | 0 | 0.0070262 | 0.004524 | 0.0097825 | 0.0097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4717 | 0.59079 | 1033.9705 | 0.99776 | 1368.9891 | 0.045211 | 1052.2473 | 17.531 | 99.4562
STREAM 1 | 2022-01-29 | 1639 | 0.47312 | 0.45453 | 93.4138 | 0 | 5.3937 | 0.20453 | 0.019792 | 0.019419 | 0 | 0.0068939 | 0.0044982 | 0.0097768 | 0.0097768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2753 | 0.59048 | 1032.785 | 0.99777 | 1367.7815 | 0.045187 | 1051.0415 | 17.5203 | 99.5551
STREAM 1 | 2022-01-30 | 1640 | 0.47877 | 0.44953 | 93.2961 | 0 | 5.502 | 0.21041 | 0.020849 | 0.020231 | 0 | 0.0072219 | 0.0046799 | 0.010176 | 0.010176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2531 | 0.59109 | 1033.7556 | 0.99776 | 1368.3625 | 0.045233 | 1052.0291 | 17.5318 | 99.3653
STREAM 1 | 2022-01-31 | 1641 | 0.47659 | 0.46106 | 93.3595 | 0 | 5.4205 | 0.21465 | 0.021813 | 0.021503 | 4.5714e-06 | 0.0078631 | 0.0050401 | 0.011555 | 0.011555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7343 | 0.59092 | 1033.2416 | 0.99777 | 1367.8766 | 0.04522 | 1051.5065 | 17.5252 | 99.6149
Averages |  |  | 0.45049 | 0.42079 | [15 empty] | 1045.8712 | 0.58943 | 1032.3798 | 0.99777 | 1368.4598 | 0.045107 | 1050.6292 | 17.5109 | 100.2141