## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-02-01 | 1642 | 0.47878 | 0.45029 | 93.3736 | 0 | 5.406 | 0.21865 | 0.023058 | 0.02289 | 4.1708e-06 | 0.0086164 | 0.005559 | 0.012521 | 0.012521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.9048 | 0.59088 | 1033.4102 | 0.99777 | 1368.146 | 0.045217 | 1051.678 | 17.525 | 99.7089
STREAM 1 | 2022-02-02 | 1643 | 0.48319 | 0.44207 | 93.4215 | 0 | 5.3606 | 0.21881 | 0.023603 | 0.023627 | 2.0687e-05 | 0.0089372 | 0.0057474 | 0.011896 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6221 | 0.59061 | 1033.1282 | 0.99777 | 1368.0831 | 0.045197 | 1051.391 | 17.5204 | 99.7349
STREAM 1 | 2022-02-03 | 1644 | 0.48536 | 0.45666 | 93.5235 | 0 | 5.2717 | 0.1991 | 0.02093 | 0.020606 | 0 | 0.007742 | 0.0050405 | 0.0093898 | 0.0093898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2014 | 0.58996 | 1031.7186 | 0.99777 | 1366.9773 | 0.045147 | 1049.9561 | 17.5075 | 100.0845
STREAM 1 | 2022-02-04 | 1645 | 0.48419 | 0.44982 | 93.6049 | 0 | 5.2027 | 0.19685 | 0.020547 | 0.019881 | 0 | 0.0073921 | 0.0047464 | 0.0089462 | 0.0089462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.6633 | 0.58949 | 1031.1841 | 0.99778 | 1366.8127 | 0.045111 | 1049.4113 | 17.5001 | 100.2025
STREAM 1 | 2022-02-05 | 1646 | 0.49522 | 0.46388 | 93.5251 | 0 | 5.2646 | 0.19434 | 0.019697 | 0.018443 | 0 | 0.0067137 | 0.0041882 | 0.0078261 | 0.0078261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.7115 | 0.58986 | 1031.2334 | 0.99777 | 1366.4438 | 0.045139 | 1049.4628 | 17.5044 | 100.4006
STREAM 1 | 2022-02-06 | 1647 | 0.49613 | 0.45589 | 93.4526 | 0 | 5.3327 | 0.20166 | 0.020937 | 0.019684 | 0 | 0.0072529 | 0.0045035 | 0.0086653 | 0.0086653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5234 | 0.59026 | 1032.0391 | 0.99777 | 1367.045 | 0.04517 | 1050.2826 | 17.5126 | 100.5378
STREAM 1 | 2022-02-07 | 1648 | 0.49501 | 0.45143 | 93.4764 | 0 | 5.295 | 0.21318 | 0.023015 | 0.022052 | 6.3691e-06 | 0.0083275 | 0.0051162 | 0.010456 | 0.010456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.6852 | 0.59029 | 1032.1997 | 0.99777 | 1367.2303 | 0.045172 | 1050.4452 | 17.5117 | 100.0773
STREAM 1 | 2022-02-08 | 1649 | 0.50261 | 0.4632 | 93.6249 | 0 | 5.1416 | 0.20134 | 0.021966 | 0.020965 | 4.1913e-06 | 0.0081366 | 0.0049985 | 0.010278 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0814 | 0.58953 | 1030.6078 | 0.99778 | 1366.0023 | 0.045114 | 1048.8257 | 17.4944 | 99.6655
STREAM 1 | 2022-02-09 | 1650 | 0.51034 | 0.46988 | 93.5985 | 0 | 5.145 | 0.20571 | 0.022844 | 0.022131 | 5.8998e-06 | 0.0086797 | 0.005395 | 0.011487 | 0.011487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1473 | 0.58976 | 1030.6737 | 0.99778 | 1365.8198 | 0.045132 | 1048.8927 | 17.4955 | 99.5578
STREAM 1 | 2022-02-10 | 1651 | 0.4944 | 0.46983 | 93.5738 | 0 | 5.1836 | 0.2073 | 0.023001 | 0.02256 | 1.9948e-05 | 0.0087578 | 0.0054529 | 0.011315 | 0.011315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.6373 | 0.58991 | 1031.1603 | 0.99777 | 1366.2953 | 0.045143 | 1049.3868 | 17.5005 | 99.3426
STREAM 1 | 2022-02-11 | 1652 | 0.47802 | 0.46938 | 93.5723 | 0 | 5.2079 | 0.20449 | 0.022082 | 0.021619 | 2.1534e-06 | 0.0082808 | 0.0050884 | 0.010794 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8628 | 0.58987 | 1031.3834 | 0.99777 | 1366.6353 | 0.04514 | 1049.6145 | 17.503 | 99.3858
STREAM 1 | 2022-02-12 | 1653 | 0.49201 | 0.46201 | 93.5555 | 0 | 5.2161 | 0.20728 | 0.022534 | 0.021869 | 8.6674e-06 | 0.0080611 | 0.0050128 | 0.0095689 | 0.0095689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8613 | 0.5899 | 1031.3813 | 0.99777 | 1366.6008 | 0.045142 | 1049.6134 | 17.503 | 99.7318
STREAM 1 | 2022-02-13 | 1654 | 0.49366 | 0.51961 | 93.2965 | 0 | 5.4394 | 0.19641 | 0.018984 | 0.017908 | 2.0496e-06 | 0.0062993 | 0.0040315 | 0.0072576 | 0.0072576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4575 | 0.59122 | 1031.9791 | 0.99777 | 1365.8552 | 0.045244 | 1050.2211 | 17.5216 | 100.4588
STREAM 1 | 2022-02-14 | 1655 | 0.50447 | 0.49181 | 93.1285 | 0 | 5.5896 | 0.21743 | 0.02309 | 0.022674 | 1.4644e-05 | 0.0081181 | 0.0052704 | 0.009108 | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4471 | 0.59217 | 1033.9532 | 0.99776 | 1367.3724 | 0.045316 | 1052.2301 | 17.5405 | 100.4601
STREAM 1 | 2022-02-15 | 1656 | 0.48158 | 0.47955 | 93.1811 | 0 | 5.5516 | 0.22922 | 0.025616 | 0.024759 | 4.7576e-05 | 0.0094007 | 0.0058134 | 0.011274 | 0.011274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9315 | 0.59205 | 1034.4329 | 0.99776 | 1368.153 | 0.045306 | 1052.7184 | 17.541 | 100.7963
STREAM 1 | 2022-02-16 | 1657 | 0.48057 | 0.47591 | 93.1668 | 0 | 5.5683 | 0.22909 | 0.026396 | 0.025357 | 6.9457e-05 | 0.0096222 | 0.0059339 | 0.01186 | 0.01186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.1674 | 0.59213 | 1034.6664 | 0.99776 | 1368.3663 | 0.045313 | 1052.9562 | 17.5431 | 99.48
STREAM 1 | 2022-02-17 | 1658 | 0.46846 | 0.45984 | 93.3002 | 0 | 5.4634 | 0.22748 | 0.026793 | 0.025885 | 0.00014973 | 0.0099267 | 0.0060604 | 0.011845 | 0.011845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6661 | 0.59142 | 1034.1664 | 0.99776 | 1368.5269 | 0.045258 | 1052.4475 | 17.5335 | 98.436
STREAM 1 | 2022-02-18 | 1659 | 0.46131 | 0.54079 | 93.4249 | 0 | 5.331 | 0.18969 | 0.018454 | 0.016926 | 2.1e-06 | 0.0060451 | 0.0037483 | 0.0071018 | 0.0071018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5895 | 0.59067 | 1031.1179 | 0.99777 | 1365.3607 | 0.045201 | 1049.3447 | 17.5118 | 98.8084
STREAM 1 | 2022-02-19 | 1660 | 0.46661 | 0.46681 | 93.7367 | 0 | 5.0741 | 0.19465 | 0.021088 | 0.020149 | 7.0976e-06 | 0.0072957 | 0.0045316 | 0.0081475 | 0.0081475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6381 | 0.58892 | 1030.1663 | 0.99778 | 1366.125 | 0.045067 | 1048.376 | 17.4881 | 98.8921
STREAM 1 | 2022-02-20 | 1661 | 0.49867 | 0.44096 | 93.4325 | 0 | 5.3073 | 0.23362 | 0.028384 | 0.028638 | 0.00028165 | 0.010672 | 0.0069301 | 0.012142 | 0.012142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6194 | 0.59076 | 1033.1262 | 0.99777 | 1367.9077 | 0.045208 | 1051.3885 | 17.518 | 99.2171
STREAM 1 | 2022-02-21 | 1662 | 0.49355 | 0.43531 | 93.4131 | 0 | 5.3267 | 0.23881 | 0.03027 | 0.029923 | 0.00055922 | 0.011547 | 0.0071848 | 0.013098 | 0.013098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.1027 | 0.59093 | 1033.6055 | 0.99777 | 1368.3492 | 0.045221 | 1051.8765 | 17.5218 | 99.1272
STREAM 1 | 2022-02-22 | 1663 | 0.48839 | 0.43471 | 93.6127 | 0 | 5.1574 | 0.2225 | 0.02789 | 0.027147 | 0.00034258 | 0.010497 | 0.0065152 | 0.011932 | 0.011932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4117 | 0.58978 | 1031.9259 | 0.99778 | 1367.4606 | 0.045133 | 1050.1671 | 17.5021 | 99.1257
STREAM 1 | 2022-02-23 | 1664 | 0.49214 | 0.47798 | 93.7541 | 0 | 5.0235 | 0.18908 | 0.022044 | 0.02074 | 1.5468e-05 | 0.0077418 | 0.0048008 | 0.0078955 | 0.0078955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8462 | 0.58886 | 1029.3815 | 0.99779 | 1365.15 | 0.045063 | 1047.5775 | 17.4813 | 100.2587
STREAM 1 | 2022-02-24 | 1665 | 0.48766 | 0.45415 | 93.7066 | 0 | 5.072 | 0.2069 | 0.024736 | 0.024258 | 6.1341e-05 | 0.0089749 | 0.0057269 | 0.0089322 | 0.0089322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0134 | 0.58918 | 1030.5389 | 0.99778 | 1366.3126 | 0.045087 | 1048.7559 | 17.4899 | 101.4639
STREAM 1 | 2022-02-25 | 1666 | 0.49674 | 0.43892 | 93.5808 | 0 | 5.1777 | 0.22232 | 0.028247 | 0.026811 | 0.00036497 | 0.010626 | 0.0065431 | 0.01098 | 0.01098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4061 | 0.58993 | 1031.921 | 0.99777 | 1367.2771 | 0.045144 | 1050.162 | 17.5034 | 101.1284
STREAM 1 | 2022-02-26 | 1667 | 0.50175 | 0.44269 | 93.6177 | 0 | 5.1353 | 0.22038 | 0.027812 | 0.026163 | 0.00031262 | 0.010402 | 0.0063217 | 0.011126 | 0.011126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9331 | 0.58974 | 1031.4519 | 0.99777 | 1366.8752 | 0.04513 | 1049.6842 | 17.4985 | 100.9781
STREAM 1 | 2022-02-27 | 1668 | 0.50869 | 0.43115 | 93.6131 | 0 | 5.1236 | 0.23296 | 0.030164 | 0.02913 | 0.00051796 | 0.011487 | 0.0070983 | 0.012114 | 0.012114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2981 | 0.58986 | 1031.8135 | 0.99777 | 1367.2119 | 0.045139 | 1050.0524 | 17.4997 | 100.3205
STREAM 1 | 2022-02-28 | 1669 | 0.50468 | 0.45491 | 93.768 | 0 | 4.9512 | 0.2298 | 0.029864 | 0.029101 | 0.00051457 | 0.011753 | 0.0071712 | 0.012998 | 0.012998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7775 | 0.58923 | 1030.3044 | 0.99778 | 1365.9475 | 0.045091 | 1048.5167 | 17.4828 | 101.0114
Averages |  |  | 0.49015 | 0.46248 | [15 empty] | 1045.436 | 0.59025 | 1031.9525 | 0.99777 | 1366.9408 | 0.045169 | 1050.1941 | 17.5091 | 99.9426