## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-03-01 | 1670 | 0.51251 | 0.46106 | 93.7468 | 0 | 4.9535 | 0.22985 | 0.0314 | 0.029837 | 0.00056507 | 0.012585 | 0.0075117 | 0.014357 | 0.014357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7928 | 0.58942 | 1030.3204 | 0.99778 | 1365.7441 | 0.045106 | 1048.533 | 17.4835 | 100.6618
STREAM 1 | 2022-03-02 | 1671 | 0.51557 | 0.47546 | 93.7201 | 0 | 4.9765 | 0.22221 | 0.029704 | 0.027616 | 0.00043382 | 0.011614 | 0.0068369 | 0.013983 | 0.013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.521 | 0.58951 | 1030.0519 | 0.99778 | 1365.2853 | 0.045112 | 1048.2601 | 17.4838 | 99.8499
STREAM 1 | 2022-03-03 | 1672 | 0.50061 | 0.44185 | 93.8176 | 0 | 4.9274 | 0.22443 | 0.029009 | 0.027907 | 0.00045403 | 0.01109 | 0.0067254 | 0.012903 | 0.012903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6046 | 0.58886 | 1030.1321 | 0.99779 | 1366.1428 | 0.045063 | 1048.3408 | 17.4796 | 99.954
STREAM 1 | 2022-03-04 | 1673 | 0.50552 | 0.42456 | 93.6035 | 0 | 5.1385 | 0.23874 | 0.029568 | 0.029246 | 0.00044245 | 0.010824 | 0.0067655 | 0.01228 | 0.01228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5605 | 0.58989 | 1032.0735 | 0.99777 | 1367.5225 | 0.045142 | 1050.3175 | 17.5017 | 100.3665
STREAM 1 | 2022-03-05 | 1674 | 0.52543 | 0.44462 | 93.4267 | 0 | 5.291 | 0.23128 | 0.027713 | 0.026672 | 0.00033064 | 0.0097583 | 0.0060444 | 0.010461 | 0.010461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.9781 | 0.59069 | 1032.4904 | 0.99777 | 1367.1467 | 0.045203 | 1050.7413 | 17.5133 | 100.1714
STREAM 1 | 2022-03-06 | 1675 | 0.52118 | 0.52983 | 93.8525 | 0 | 4.8761 | 0.17037 | 0.017782 | 0.016333 | 0 | 0.0058567 | 0.0036614 | 0.0063595 | 0.0063595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2841 | 0.58836 | 1026.843 | 0.9978 | 1362.3641 | 0.045024 | 1044.9939 | 17.4607 | 99.1577
STREAM 1 | 2022-03-07 | 1676 | 0.50116 | 0.56519 | 94.0379 | 0 | 4.7253 | 0.13951 | 0.011744 | 0.010203 | 0 | 0.0033954 | 0.0021499 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0145 | 0.58725 | 1024.5906 | 0.99781 | 1360.6564 | 0.04494 | 1042.7023 | 17.4403 | 99.2146
STREAM 1 | 2022-03-08 | 1677 | 0.47621 | 0.5618 | 94.1318 | 0 | 4.6659 | 0.1368 | 0.010813 | 0.0090907 | 0 | 0.0029045 | 0.0017765 | 0.0029236 | 0.0029236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7205 | 0.58674 | 1024.2975 | 0.99781 | 1360.8568 | 0.044901 | 1042.4036 | 17.4351 | 99.6761
STREAM 1 | 2022-03-09 | 1678 | 0.46811 | 0.51307 | 94.0113 | 0 | 4.8184 | 0.15438 | 0.013352 | 0.011821 | 2.3932e-06 | 0.0037947 | 0.0022804 | 0.003435 | 0.003435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.897 | 0.58727 | 1026.4547 | 0.9978 | 1363.1104 | 0.044941 | 1044.599 | 17.4537 | 99.6669
STREAM 1 | 2022-03-10 | 1679 | 0.47248 | 0.42879 | 93.707 | 0 | 5.1299 | 0.2018 | 0.021509 | 0.020083 | 0 | 0.0071741 | 0.0041694 | 0.0070926 | 0.0070926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4476 | 0.58888 | 1030.9674 | 0.99778 | 1367.2251 | 0.045064 | 1049.1918 | 17.4936 | 99.7988
STREAM 1 | 2022-03-11 | 1680 | 0.47263 | 0.45042 | 93.8611 | 0 | 4.9622 | 0.19317 | 0.021185 | 0.019763 | 0 | 0.0073545 | 0.0043089 | 0.0077765 | 0.0077765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8448 | 0.58821 | 1029.3776 | 0.99779 | 1365.9032 | 0.045013 | 1047.5739 | 17.4763 | 99.7205
STREAM 1 | 2022-03-12 | 1681 | 0.46741 | 0.48202 | 93.922 | 0 | 4.8864 | 0.18296 | 0.020666 | 0.019034 | 8.5297e-05 | 0.0074194 | 0.0043964 | 0.0076525 | 0.0076525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8232 | 0.588 | 1028.3654 | 0.99779 | 1364.7935 | 0.044997 | 1046.5432 | 17.4679 | 99.2124
STREAM 1 | 2022-03-13 | 1682 | 0.47975 | 0.41644 | 93.6975 | 0 | 5.0698 | 0.23763 | 0.032702 | 0.031295 | 0.00066764 | 0.013026 | 0.0077382 | 0.013532 | 0.013532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.6288 | 0.58953 | 1032.1394 | 0.99777 | 1368.0266 | 0.045114 | 1050.3843 | 17.4981 | 99.82
STREAM 1 | 2022-03-14 | 1683 | 0.49497 | 0.44284 | 93.6307 | 0 | 5.0739 | 0.24799 | 0.035582 | 0.034002 | 0.00073352 | 0.014526 | 0.008524 | 0.016268 | 0.016268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.6946 | 0.59017 | 1032.2073 | 0.99777 | 1367.3806 | 0.045163 | 1050.4536 | 17.5008 | 99.9681
STREAM 1 | 2022-03-15 | 1684 | 0.49668 | 0.51136 | 93.9834 | 0 | 4.7405 | 0.19343 | 0.024811 | 0.022929 | 0.00030473 | 0.0096806 | 0.0057039 | 0.011173 | 0.011173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7068 | 0.58808 | 1027.2595 | 0.9978 | 1363.2399 | 0.045003 | 1045.4185 | 17.4557 | 99.9913
STREAM 1 | 2022-03-16 | 1685 | 0.50337 | 0.58253 | 94.3013 | 0 | 4.4277 | 0.14367 | 0.014838 | 0.01284 | 2.6741e-06 | 0.0051152 | 0.0030761 | 0.0055668 | 0.0055668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9093 | 0.58621 | 1022.5014 | 0.99782 | 1359.0912 | 0.04486 | 1040.5754 | 17.4132 | 99.8174
STREAM 1 | 2022-03-17 | 1686 | 0.51226 | 0.55598 | 94.3081 | 0 | 4.427 | 0.15343 | 0.015681 | 0.013996 | 0 | 0.0051159 | 0.0031155 | 0.0053252 | 0.0053252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2662 | 0.5861 | 1022.8536 | 0.99782 | 1359.6816 | 0.044852 | 1040.9346 | 17.4138 | 99.2847
STREAM 1 | 2022-03-18 | 1687 | 0.50636 | 0.54807 | 94.3023 | 0 | 4.4699 | 0.14155 | 0.012086 | 0.010629 | 0 | 0.0034438 | 0.002085 | 0.003521 | 0.003521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2482 | 0.5859 | 1022.8349 | 0.99782 | 1359.8948 | 0.044836 | 1040.9153 | 17.4151 | 99.5133
STREAM 1 | 2022-03-19 | 1688 | 0.49986 | 0.60145 | 94.3006 | 0 | 4.4626 | 0.11743 | 0.0076676 | 0.0060461 | 0 | 0.0017491 | 0.0010702 | 0.0014431 | 0.0014431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9946 | 0.58588 | 1021.5949 | 0.99782 | 1358.2635 | 0.044835 | 1039.6536 | 17.4098 | 99.3224
STREAM 1 | 2022-03-20 | 1689 | 0.49892 | 0.63604 | 94.3242 | 0 | 4.4247 | 0.10465 | 0.0055659 | 0.0036726 | 0 | 0.00099858 | 0.00064918 | 0.00058561 | 0.00058561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.006 | 0.58579 | 1020.6162 | 0.99782 | 1357.0649 | 0.044828 | 1038.6573 | 17.4037 | 99.2792
STREAM 1 | 2022-03-21 | 1690 | 0.48914 | 0.61652 | 94.3302 | 0 | 4.4445 | 0.10691 | 0.0060917 | 0.0043565 | 0 | 0.0011558 | 0.00064976 | 0.00052554 | 0.00052554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.516 | 0.5857 | 1021.1208 | 0.99782 | 1357.8423 | 0.044821 | 1039.1711 | 17.4066 | 99.6588
STREAM 1 | 2022-03-22 | 1691 | 0.479 | 0.58831 | 94.3433 | 0 | 4.4557 | 0.11636 | 0.0075634 | 0.0058897 | 0 | 0.0016246 | 0.0010262 | 0.001168 | 0.001168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2482 | 0.58561 | 1021.8442 | 0.99782 | 1358.9116 | 0.044814 | 1039.9071 | 17.4101 | 99.9779
STREAM 1 | 2022-03-23 | 1692 | 0.47683 | 0.59986 | 94.3042 | 0 | 4.4888 | 0.11467 | 0.007108 | 0.0052363 | 0 | 0.0014352 | 0.00091178 | 0.00097079 | 0.00097079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3374 | 0.58583 | 1021.9347 | 0.99782 | 1358.775 | 0.044831 | 1039.9994 | 17.4131 | 99.7088
STREAM 1 | 2022-03-24 | 1693 | 0.45298 | 0.50026 | 94.2049 | 0 | 4.6793 | 0.13944 | 0.010044 | 0.0081707 | 0 | 0.0021175 | 0.0012561 | 0.0015298 | 0.0015298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5885 | 0.58606 | 1025.1533 | 0.99781 | 1362.7899 | 0.044848 | 1043.275 | 17.4371 | 99.0848
STREAM 1 | 2022-03-25 | 1694 | 0.44655 | 0.52506 | 94.1399 | 0 | 4.7269 | 0.13902 | 0.0098435 | 0.0079337 | 0 | 0.0020801 | 0.0012667 | 0.001535 | 0.001535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.7478 | 0.58649 | 1025.3135 | 0.99781 | 1362.498 | 0.044881 | 1043.438 | 17.4421 | 98.6165
STREAM 1 | 2022-03-26 | 1695 | 0.4582 | 0.55976 | 94.1061 | 0 | 4.7175 | 0.13748 | 0.0091785 | 0.007322 | 0 | 0.0019167 | 0.001181 | 0.0014096 | 0.0014096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.1439 | 0.58679 | 1024.7175 | 0.99781 | 1361.3611 | 0.044904 | 1042.8312 | 17.4401 | 98.4464
STREAM 1 | 2022-03-27 | 1696 | 0.46027 | 0.54654 | 94.2642 | 0 | 4.582 | 0.12763 | 0.0084358 | 0.0066278 | 0 | 0.0018326 | 0.0011175 | 0.0013266 | 0.0013266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0397 | 0.58589 | 1023.62 | 0.99782 | 1360.9495 | 0.044835 | 1041.7135 | 17.4252 | 98.8861
STREAM 1 | 2022-03-28 | 1697 | 0.45033 | 0.44211 | 93.8592 | 0 | 5.0355 | 0.17665 | 0.014524 | 0.012829 | 0 | 0.0036101 | 0.002088 | 0.0031492 | 0.0031492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8042 | 0.5878 | 1029.3356 | 0.99779 | 1366.3154 | 0.044982 | 1047.531 | 17.4787 | 99.5193
STREAM 1 | 2022-03-29 | 1698 | 0.47464 | 0.40864 | 93.4543 | 0 | 5.4046 | 0.20952 | 0.018557 | 0.017068 | 2.1767e-06 | 0.0049619 | 0.0028758 | 0.0048649 | 0.0048649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5105 | 0.5899 | 1033.0149 | 0.99777 | 1368.7556 | 0.045143 | 1051.2753 | 17.5193 | 99.6745
STREAM 1 | 2022-03-30 | 1699 | 0.47782 | 0.43305 | 93.61 | 0 | 5.2195 | 0.20571 | 0.019722 | 0.018411 | 3.0956e-06 | 0.0059027 | 0.0034784 | 0.0063964 | 0.0063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9283 | 0.58932 | 1031.4452 | 0.99778 | 1367.3561 | 0.045098 | 1049.6785 | 17.5015 | 99.4819
STREAM 1 | 2022-03-31 | 1700 | 0.4704 | 0.49058 | 93.9048 | 0 | 4.9121 | 0.17731 | 0.016368 | 0.014967 | 0 | 0.0049867 | 0.0029676 | 0.0054891 | 0.0054891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.4297 | 0.58792 | 1027.9752 | 0.99779 | 1364.3763 | 0.044991 | 1046.1469 | 17.467 | 98.6193
Averages |  |  | 0.48604 | 0.50916 | [15 empty] | 1040.3302 | 0.58768 | 1026.8854 | 0.9978 | 1363.204 | 0.044972 | 1045.0374 | 17.4561 | 99.5523