## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-04-01 | 1701 | 0.46933 | 0.55904 | 93.9277 | 0 | 4.8502 | 0.15973 | 0.013259 | 0.011531 | 0 | 0.0035389 | 0.0021796 | 0.0033846 | 0.0033846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7206 | 0.58791 | 1026.2845 | 0.9978 | 1362.1385 | 0.04499 | 1044.4255 | 17.4572 | 98.8196
STREAM 1 | 2022-04-02 | 1702 | 0.4688 | 0.59467 | 94.086 | 0 | 4.6853 | 0.14038 | 0.010145 | 0.0083415 | 0 | 0.0025253 | 0.001596 | 0.0021775 | 0.0021775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5878 | 0.58711 | 1024.1686 | 0.99781 | 1360.2596 | 0.044929 | 1042.2721 | 17.4373 | 99.3557
STREAM 1 | 2022-04-03 | 1703 | 0.46773 | 0.54434 | 93.9933 | 0 | 4.8091 | 0.15304 | 0.01258 | 0.010953 | 0 | 0.0034685 | 0.0021116 | 0.0033049 | 0.0033049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4377 | 0.58747 | 1026.0016 | 0.9978 | 1362.2704 | 0.044957 | 1044.1377 | 17.4523 | 99.2159
STREAM 1 | 2022-04-04 | 1704 | 0.45117 | 0.51719 | 93.9551 | 0 | 4.8897 | 0.15638 | 0.012244 | 0.010549 | 0 | 0.0030692 | 0.0018327 | 0.002753 | 0.002753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.4839 | 0.58753 | 1027.0372 | 0.9978 | 1363.58 | 0.044961 | 1045.1923 | 17.4612 | 99.2813
STREAM 1 | 2022-04-05 | 1705 | 0.46241 | 0.55513 | 94.0291 | 0 | 4.7751 | 0.1528 | 0.01075 | 0.0089838 | 0 | 0.0024401 | 0.0014963 | 0.001891 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.9323 | 0.58727 | 1025.5002 | 0.9978 | 1361.8462 | 0.044941 | 1043.6276 | 17.448 | 99.2411
STREAM 1 | 2022-04-06 | 1706 | 0.42496 | 0.5059 | 94.0187 | 0 | 4.8582 | 0.16345 | 0.012007 | 0.010543 | 2.6655e-06 | 0.0026712 | 0.0016322 | 0.0019509 | 0.0019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6766 | 0.58719 | 1027.2262 | 0.9978 | 1364.2225 | 0.044935 | 1045.3844 | 17.46 | 99.5627
STREAM 1 | 2022-04-07 | 1707 | 0.4379 | 0.51714 | 93.9017 | 0 | 4.9546 | 0.15799 | 0.012594 | 0.010776 | 0 | 0.0030691 | 0.001847 | 0.0024004 | 0.0024004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.1361 | 0.58781 | 1027.6842 | 0.99779 | 1364.1172 | 0.044982 | 1045.8503 | 17.4686 | 99.6689
STREAM 1 | 2022-04-08 | 1708 | 0.43674 | 0.50784 | 93.8452 | 0 | 4.9796 | 0.18953 | 0.016487 | 0.015294 | 0 | 0.0039336 | 0.0025253 | 0.0028635 | 0.0028635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.1587 | 0.58831 | 1028.6996 | 0.99779 | 1364.8844 | 0.04502 | 1046.8838 | 17.4762 | 99.4409
STREAM 1 | 2022-04-09 | 1709 | 0.4267 | 0.53344 | 94.0655 | 0 | 4.7919 | 0.15359 | 0.011905 | 0.0099527 | 0 | 0.0029176 | 0.001798 | 0.0022901 | 0.0022901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.738 | 0.58705 | 1026.2971 | 0.9978 | 1363.1504 | 0.044924 | 1044.439 | 17.4524 | 99.4246
STREAM 1 | 2022-04-10 | 1710 | 0.43105 | 0.53137 | 94.6909 | 0 | 4.1915 | 0.1305 | 0.010254 | 0.0084697 | 0 | 0.0025132 | 0.0015582 | 0.0018888 | 0.0018888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7007 | 0.58383 | 1021.2948 | 0.99783 | 1360.2463 | 0.044678 | 1039.3474 | 17.3896 | 99.6214
STREAM 1 | 2022-04-11 | 1711 | 0.43326 | 0.56059 | 94.5167 | 0 | 4.3539 | 0.1173 | 0.0079789 | 0.0062 | 0 | 0.0017906 | 0.0011209 | 0.0011662 | 0.0011662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.255 | 0.58468 | 1021.8472 | 0.99783 | 1359.9944 | 0.044743 | 1039.9097 | 17.403 | 99.8462
STREAM 1 | 2022-04-12 | 1712 | 0.42845 | 0.48194 | 94.4659 | 0 | 4.4576 | 0.1378 | 0.011736 | 0.0097374 | 0 | 0.002973 | 0.0017383 | 0.0021199 | 0.0021199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4475 | 0.58477 | 1024.0187 | 0.99782 | 1362.7798 | 0.04475 | 1042.1195 | 17.4174 | 99.7331
STREAM 1 | 2022-04-13 | 1713 | 0.39044 | 0.46918 | 94.3241 | 0 | 4.6044 | 0.17384 | 0.015926 | 0.013312 | 2.949e-06 | 0.0038135 | 0.0022301 | 0.0027788 | 0.0027788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.8572 | 0.58571 | 1026.4084 | 0.99781 | 1364.8623 | 0.044822 | 1044.5522 | 17.4396 | 99.7654
STREAM 1 | 2022-04-14 | 1714 | 0.39862 | 0.46972 | 94.5409 | 0 | 4.4117 | 0.14713 | 0.013257 | 0.010844 | 0 | 0.003405 | 0.0019705 | 0.0025236 | 0.0025236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7581 | 0.58445 | 1024.3246 | 0.99782 | 1363.5518 | 0.044726 | 1042.4312 | 17.4162 | 99.475
STREAM 1 | 2022-04-15 | 1715 | 0.38829 | 0.4649 | 94.6366 | 0 | 4.3484 | 0.13648 | 0.01057 | 0.0088973 | 2.3596e-06 | 0.0025644 | 0.0015548 | 0.0017708 | 0.0017708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0997 | 0.58384 | 1023.6696 | 0.99783 | 1363.3956 | 0.044679 | 1041.765 | 17.4083 | 99.6725
STREAM 1 | 2022-04-16 | 1716 | 0.39798 | 0.50206 | 94.4564 | 0 | 4.496 | 0.12892 | 0.0080161 | 0.0069895 | 0 | 0.0016036 | 0.0010628 | 0.00093149 | 0.00093149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4595 | 0.58477 | 1024.0305 | 0.99782 | 1362.7924 | 0.04475 | 1042.1316 | 17.4204 | 99.8459
STREAM 1 | 2022-04-17 | 1717 | 0.43612 | 0.58185 | 94.3168 | 0 | 4.537 | 0.11428 | 0.0063282 | 0.0049678 | 2.6742e-06 | 0.0012206 | 0.00082017 | 0.00060609 | 0.00060609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.245 | 0.58569 | 1022.833 | 0.99782 | 1360.1346 | 0.04482 | 1040.9128 | 17.4199 | 100.1227
STREAM 1 | 2022-04-18 | 1718 | 0.44897 | 0.63512 | 94.2012 | 0 | 4.6011 | 0.10228 | 0.0053309 | 0.0036306 | 0 | 0.0010545 | 0.00072513 | 0.00047228 | 0.00047228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8186 | 0.58641 | 1022.4139 | 0.99782 | 1358.7379 | 0.044875 | 1040.4865 | 17.4238 | 100.211
STREAM 1 | 2022-04-19 | 1719 | 0.43655 | 0.65378 | 94.2401 | 0 | 4.539 | 0.11593 | 0.0066296 | 0.0050108 | 0 | 0.0013464 | 0.00093445 | 0.00067404 | 0.00067404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5721 | 0.58642 | 1022.17 | 0.99782 | 1358.3986 | 0.044876 | 1040.2384 | 17.4205 | 99.5603
STREAM 1 | 2022-04-20 | 1720 | 0.41772 | 0.52753 | 94.3395 | 0 | 4.5506 | 0.14416 | 0.008963 | 0.0077506 | 0 | 0.0017506 | 0.0011382 | 0.00089583 | 0.00089583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6912 | 0.58555 | 1024.2634 | 0.99782 | 1362.1997 | 0.044809 | 1042.3688 | 17.4265 | 100.1055
STREAM 1 | 2022-04-21 | 1721 | 0.42659 | 0.46761 | 94.3038 | 0 | 4.6285 | 0.1483 | 0.010867 | 0.0090288 | 0 | 0.0024385 | 0.001417 | 0.0015693 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.9856 | 0.5855 | 1025.5446 | 0.99781 | 1363.9532 | 0.044806 | 1043.673 | 17.4349 | 99.9979
STREAM 1 | 2022-04-22 | 1722 | 0.47527 | 0.55273 | 94.3324 | 0 | 4.493 | 0.12968 | 0.0076272 | 0.0057816 | 0 | 0.0015714 | 0.00098415 | 0.00093708 | 0.00093708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1163 | 0.58555 | 1022.7038 | 0.99782 | 1360.1195 | 0.044809 | 1040.7822 | 17.4153 | 100.1585
STREAM 1 | 2022-04-23 | 1723 | 0.47317 | 0.58663 | 94.2528 | 0 | 4.5287 | 0.13925 | 0.0086641 | 0.00653 | 0 | 0.0019266 | 0.0011971 | 0.0011597 | 0.0011597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2766 | 0.58618 | 1022.866 | 0.99782 | 1359.6031 | 0.044858 | 1040.9469 | 17.4205 | 100.2987
STREAM 1 | 2022-04-24 | 1724 | 0.46996 | 0.62847 | 94.1839 | 0 | 4.5664 | 0.13883 | 0.0061477 | 0.0040651 | 0 | 0.0010854 | 0.00074872 | 0.00050006 | 0.00050006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.99 | 0.58664 | 1022.5847 | 0.99782 | 1358.7003 | 0.044893 | 1040.6604 | 17.4233 | 99.9648
STREAM 1 | 2022-04-25 | 1725 | 0.45903 | 0.63066 | 94.1386 | 0 | 4.6116 | 0.14588 | 0.0068395 | 0.0047327 | 0 | 0.0012165 | 0.00085291 | 0.00056113 | 0.00056113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.569 | 0.58693 | 1023.1591 | 0.99781 | 1359.1254 | 0.044915 | 1041.2449 | 17.4294 | 99.6586
STREAM 1 | 2022-04-26 | 1726 | 0.44451 | 0.60159 | 94.0853 | 0 | 4.7059 | 0.14461 | 0.0081786 | 0.006169 | 0 | 0.0016811 | 0.0011171 | 0.00096013 | 0.00096013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8043 | 0.5871 | 1024.3837 | 0.99781 | 1360.5547 | 0.044928 | 1042.4916 | 17.4401 | 99.6894
STREAM 1 | 2022-04-27 | 1727 | 0.42499 | 0.5485 | 94.1182 | 0 | 4.7274 | 0.15914 | 0.0096445 | 0.0074255 | 2.8229e-06 | 0.0020256 | 0.0012617 | 0.0013489 | 0.0013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.0111 | 0.58681 | 1025.5763 | 0.9978 | 1362.474 | 0.044906 | 1043.7059 | 17.4455 | 100.0462
STREAM 1 | 2022-04-28 | 1728 | 0.42413 | 0.52959 | 94.1029 | 0 | 4.7534 | 0.16582 | 0.010562 | 0.0081401 | 0 | 0.0023902 | 0.0014416 | 0.0016232 | 0.0016232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5718 | 0.58686 | 1026.1317 | 0.9978 | 1363.1589 | 0.044909 | 1044.2709 | 17.4492 | 100.222
STREAM 1 | 2022-04-29 | 1729 | 0.41425 | 0.53315 | 94.2655 | 0 | 4.6135 | 0.15764 | 0.0074585 | 0.0056352 | 0 | 0.0013359 | 0.00082955 | 0.00072681 | 0.00072681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2404 | 0.58595 | 1024.8093 | 0.99781 | 1362.4518 | 0.04484 | 1042.9247 | 17.4337 | 100.2215
STREAM 1 | 2022-04-30 | 1729 | 0.41425 | 0.53315 | 94.2655 | 0 | 4.6135 | 0.15764 | 0.0074585 | 0.0056352 | 0 | 0.0013359 | 0.00082955 | 0.00072681 | 0.00072681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2404 | 0.58595 | 1024.8093 | 0.99781 | 1362.4518 | 0.04484 | 1042.9247 | 17.4337 | 100.2215
Averages |  |  | 0.43598 | 0.54416 | [15 empty] | 1038.0527 | 0.58624 | 1024.6247 | 0.99781 | 1361.8718 | 0.044862 | 1042.7367 | 17.4341 | 99.7483