## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-06-01 | 1762 | 0.4872 | 0.6495 | 94.0452 | 0 | 4.686 | 0.11703 | 0.0070261 | 0.0054264 | 0 | 0.0012896 | 0.00091047 | 0.00048766 | 0.00048766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2449 | 0.58732 | 1022.8406 | 0.99781 | 1358.2461 | 0.044945 | 1040.9209 | 17.4321 | 99.7012
STREAM 1 | 2022-06-02 | 1763 | 0.48206 | 0.67635 | 93.8178 | 0 | 4.91 | 0.10295 | 0.0052167 | 0.003687 | 0 | 0.0010144 | 0.00071565 | 0.00023761 | 0.00023761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4128 | 0.58845 | 1024.0022 | 0.9978 | 1358.4874 | 0.045031 | 1042.1033 | 17.4524 | 99.6931
STREAM 1 | 2022-06-03 | 1764 | 0.57927 | 0.68474 | 93.6873 | 0 | 4.9437 | 0.095014 | 0.0048276 | 0.0034589 | 0 | 0.00098372 | 0.00067909 | 2.7413e-05 | 2.7413e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4589 | 0.58901 | 1023.0589 | 0.9978 | 1356.5969 | 0.045074 | 1041.1437 | 17.4489 | 99.53
STREAM 1 | 2022-06-04 | 1765 | 0.55744 | 0.658 | 94.124 | 0 | 4.5209 | 0.12105 | 0.0083322 | 0.0070929 | 0 | 0.0015667 | 0.0010905 | 0.00052525 | 0.00052525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.3379 | 0.58698 | 1020.9496 | 0.99782 | 1356.1292 | 0.044919 | 1038.9969 | 17.4126 | 99.6515
STREAM 1 | 2022-06-05 | 1766 | 0.62538 | 0.60947 | 94.7248 | 0 | 3.936 | 0.092106 | 0.0056716 | 0.0043256 | 0 | 0.0011477 | 0.00080554 | 0.00028239 | 0.00028239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.1106 | 0.58356 | 1015.7579 | 0.99785 | 1353.1851 | 0.044657 | 1033.7123 | 17.3465 | 99.808
STREAM 1 | 2022-06-06 | 1767 | 0.59772 | 0.61243 | 94.6758 | 0 | 4.0162 | 0.087327 | 0.00501 | 0.0035704 | 0 | 0.0010108 | 0.00070107 | 0.00016469 | 0.00016469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8541 | 0.58379 | 1016.4949 | 0.99785 | 1353.8983 | 0.044675 | 1034.4629 | 17.3552 | 99.8469
STREAM 1 | 2022-06-07 | 1768 | 0.61903 | 0.60513 | 94.4168 | 0 | 4.2481 | 0.099471 | 0.0056435 | 0.0039351 | 0 | 0.0010421 | 0.00072054 | 0.00017005 | 0.00017005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6813 | 0.58507 | 1018.3098 | 0.99784 | 1354.8289 | 0.044773 | 1036.3092 | 17.3783 | 99.7145
STREAM 1 | 2022-06-08 | 1769 | 0.58304 | 0.6389 | 93.9711 | 0 | 4.6881 | 0.10753 | 0.0056462 | 0.0039046 | 0 | 0.0010143 | 0.00068779 | 9.5975e-05 | 9.5975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1619 | 0.58747 | 1021.7678 | 0.99781 | 1356.6503 | 0.044957 | 1039.8292 | 17.4249 | 99.808
STREAM 1 | 2022-06-09 | 1770 | 0.53964 | 0.65521 | 93.9512 | 0 | 4.7316 | 0.11042 | 0.0059061 | 0.0040367 | 0 | 0.0010548 | 0.00073433 | 0.00025754 | 0.00025754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8274 | 0.5877 | 1022.4285 | 0.99781 | 1357.2606 | 0.044974 | 1040.5016 | 17.4323 | 99.8469
STREAM 1 | 2022-06-10 | 1771 | 0.54982 | 0.62511 | 94.1163 | 0 | 4.5864 | 0.11014 | 0.0060423 | 0.0041973 | 0 | 0.0010662 | 0.00073711 | 0.00025366 | 0.00025366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9282 | 0.58675 | 1021.5334 | 0.99782 | 1357.1771 | 0.044901 | 1039.5902 | 17.4173 | 99.8755
STREAM 1 | 2022-06-11 | 1772 | 0.5619 | 0.60939 | 94.2431 | 0 | 4.4651 | 0.10851 | 0.0059589 | 0.0041175 | 0 | 0.0010604 | 0.00072815 | 0.0001762 | 0.0001762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0116 | 0.58603 | 1020.622 | 0.99783 | 1356.7925 | 0.044846 | 1038.6633 | 17.4043 | 99.9385
STREAM 1 | 2022-06-12 | 1773 | 0.55297 | 0.61504 | 94.26 | 0 | 4.4488 | 0.11055 | 0.0060751 | 0.0043618 | 0 | 0.0011547 | 0.00080693 | 0.00021646 | 0.00021646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.967 | 0.586 | 1020.5775 | 0.99783 | 1356.7708 | 0.044844 | 1038.6176 | 17.4036 | 99.9708
STREAM 1 | 2022-06-13 | 1774 | 0.54962 | 0.61596 | 94.324 | 0 | 4.3949 | 0.1052 | 0.0051914 | 0.0034783 | 0 | 0.00095921 | 0.00065289 | 6.1483e-06 | 6.1483e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4432 | 0.58564 | 1020.0574 | 0.99783 | 1356.4937 | 0.044817 | 1038.0887 | 17.3975 | 100.037
STREAM 1 | 2022-06-14 | 1775 | 0.53432 | 0.61409 | 94.2151 | 0 | 4.5168 | 0.11022 | 0.0050292 | 0.0032023 | 0 | 0.00084074 | 0.00042082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5975 | 0.58619 | 1021.2037 | 0.99782 | 1357.382 | 0.044859 | 1039.2552 | 17.4108 | 100.0295
STREAM 1 | 2022-06-15 | 1776 | 0.54634 | 0.60712 | 94.2825 | 0 | 4.4377 | 0.11571 | 0.0055015 | 0.0037254 | 0 | 0.00089582 | 0.00049649 | 6.8114e-06 | 6.8114e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0549 | 0.58586 | 1020.6641 | 0.99783 | 1357.0503 | 0.044833 | 1038.7064 | 17.4031 | 99.9429
STREAM 1 | 2022-06-16 | 1777 | 0.56102 | 0.61478 | 94.4231 | 0 | 4.2793 | 0.11156 | 0.0052768 | 0.0035549 | 0 | 0.00089471 | 0.00051851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5548 | 0.58518 | 1019.176 | 0.99783 | 1355.8624 | 0.044781 | 1037.1914 | 17.386 | 99.3944
STREAM 1 | 2022-06-17 | 1778 | 0.57381 | 0.62185 | 94.2897 | 0 | 4.3679 | 0.13417 | 0.0063335 | 0.0044036 | 0 | 0.0010255 | 0.00069033 | 4.5305e-05 | 4.5305e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4221 | 0.58598 | 1020.0372 | 0.99783 | 1356.0729 | 0.044843 | 1038.0685 | 17.3968 | 99.0877
STREAM 1 | 2022-06-18 | 1779 | 0.5617 | 0.62757 | 94.3156 | 0 | 4.3513 | 0.12974 | 0.0067812 | 0.0048171 | 0 | 0.0011736 | 0.00082855 | 0.00044259 | 0.00044259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3363 | 0.58589 | 1019.953 | 0.99783 | 1356.0653 | 0.044836 | 1037.9814 | 17.3957 | 99.6273
STREAM 1 | 2022-06-19 | 1780 | 0.56113 | 0.63009 | 94.2617 | 0 | 4.4065 | 0.12736 | 0.0065529 | 0.0046491 | 0 | 0.001103 | 0.00076306 | 0.00019661 | 0.00019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6779 | 0.58615 | 1020.2919 | 0.99782 | 1356.2227 | 0.044855 | 1038.3275 | 17.4008 | 99.7418
STREAM 1 | 2022-06-20 | 1781 | 0.54964 | 0.64046 | 94.2661 | 0 | 4.4077 | 0.12452 | 0.0058884 | 0.0039434 | 0 | 0.00096859 | 0.00065185 | 0.00011985 | 0.00011985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6139 | 0.58615 | 1020.2295 | 0.99783 | 1356.134 | 0.044855 | 1038.2634 | 17.4011 | 99.7468
STREAM 1 | 2022-06-21 | 1782 | 0.48925 | 0.65763 | 94.1409 | 0 | 4.5676 | 0.13208 | 0.0063457 | 0.0042779 | 0 | 0.0010453 | 0.00070813 | 0.00010891 | 0.00010891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4006 | 0.58694 | 1022.0031 | 0.99782 | 1357.5834 | 0.044915 | 1040.0685 | 17.4215 | 99.7649
STREAM 1 | 2022-06-22 | 1783 | 0.49478 | 0.64296 | 94.2253 | 0 | 4.4953 | 0.12981 | 0.0059075 | 0.0042638 | 0 | 0.000972 | 0.00066151 | 2.0014e-05 | 2.0014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.8928 | 0.58643 | 1021.4973 | 0.99782 | 1357.4954 | 0.044877 | 1039.554 | 17.4136 | 99.8541
STREAM 1 | 2022-06-23 | 1784 | 0.50869 | 0.64021 | 94.2639 | 0 | 4.4564 | 0.12004 | 0.0056555 | 0.003769 | 0 | 0.00089287 | 0.00055302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.3138 | 0.58616 | 1020.9227 | 0.99782 | 1357.0442 | 0.044856 | 1038.9694 | 17.4077 | 100.1662
STREAM 1 | 2022-06-24 | 1785 | 0.52321 | 0.63601 | 94.3101 | 0 | 4.4065 | 0.11341 | 0.0054753 | 0.0038048 | 0 | 0.00092315 | 0.00060446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7301 | 0.58587 | 1020.3434 | 0.99783 | 1356.6086 | 0.044834 | 1038.3798 | 17.4012 | 100.0813
STREAM 1 | 2022-06-25 | 1786 | 0.51348 | 0.64711 | 94.0966 | 0 | 4.5571 | 0.16094 | 0.010713 | 0.0099789 | 0 | 0.0020395 | 0.0014948 | 0.00055324 | 0.00055324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9142 | 0.58736 | 1022.5126 | 0.99781 | 1357.7715 | 0.044948 | 1040.5864 | 17.4241 | 100.1697
STREAM 1 | 2022-06-26 | 1787 | 0.52328 | 0.6365 | 94.3054 | 0 | 4.3736 | 0.14175 | 0.0087023 | 0.0075392 | 0 | 0.0016386 | 0.0012026 | 0.00050875 | 0.00050875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.116 | 0.58613 | 1020.7261 | 0.99782 | 1356.8156 | 0.044854 | 1038.7689 | 17.4024 | 99.9624
STREAM 1 | 2022-06-27 | 1788 | 0.51987 | 0.63573 | 94.4354 | 0 | 4.2819 | 0.11509 | 0.0059181 | 0.004244 | 0 | 0.0010343 | 0.00072116 | 0.00012631 | 0.00012631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.8771 | 0.58528 | 1019.4955 | 0.99783 | 1356.1614 | 0.044789 | 1037.5166 | 17.3895 | 99.9279
STREAM 1 | 2022-06-28 | 1789 | 0.5106 | 0.63058 | 94.5144 | 0 | 4.2237 | 0.10943 | 0.0056166 | 0.0038948 | 0 | 0.00097501 | 0.00066008 | 0.0001369 | 0.0001369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.4775 | 0.58485 | 1019.098 | 0.99783 | 1356.142 | 0.044755 | 1037.1124 | 17.3835 | 100.2709
STREAM 1 | 2022-06-29 | 1790 | 0.51736 | 0.62809 | 94.5117 | 0 | 4.2272 | 0.10443 | 0.0055325 | 0.0038241 | 0 | 0.00099988 | 0.00069557 | 0.00022857 | 0.00022857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.387 | 0.58482 | 1019.0085 | 0.99783 | 1356.0531 | 0.044753 | 1037.0209 | 17.3829 | 99.9312
STREAM 1 | 2022-06-30 | 1791 | 0.51218 | 0.63377 | 94.4636 | 0 | 4.2766 | 0.10246 | 0.0055644 | 0.0038461 | 0 | 0.0010058 | 0.00069696 | 0.0002457 | 0.0002457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7297 | 0.58508 | 1019.3491 | 0.99783 | 1356.2089 | 0.044773 | 1037.3682 | 17.3879 | 99.7667
Averages |  |  | 0.54286 | 0.63333 | [15 empty] | 1033.8845 | 0.58614 | 1020.4971 | 0.99782 | 1356.5064 | 0.044854 | 1038.536 | 17.4038 | 99.8296