## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-07-01 | 1792 | 0.51482 | 0.61851 | 94.6371 | 0 | 4.1197 | 0.098952 | 0.0052607 | 0.0037054 | 0 | 0.00098848 | 0.0006852 | 0.00015976 | 0.00015976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5991 | 0.58413 | 1018.2245 | 0.99784 | 1355.8088 | 0.044701 | 1036.2239 | 17.3718 | 99.3743
STREAM 1 | 2022-07-02 | 1793 | 0.47594 | 0.57412 | 94.875 | 0 | 3.9586 | 0.10639 | 0.0049793 | 0.0035836 | 0 | 0.00087625 | 0.00047156 | 7.304e-05 | 7.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3057 | 0.58281 | 1017.929 | 0.99785 | 1356.9475 | 0.0446 | 1035.9219 | 17.3588 | 99.3095
STREAM 1 | 2022-07-03 | 1794 | 0.46906 | 0.60373 | 94.6417 | 0 | 4.1689 | 0.10593 | 0.0053783 | 0.0036553 | 0 | 0.00093547 | 0.00061337 | 0.0001682 | 0.0001682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6866 | 0.5841 | 1019.3027 | 0.99784 | 1357.2737 | 0.044699 | 1037.3198 | 17.3801 | 99.5666
STREAM 1 | 2022-07-04 | 1795 | 0.47693 | 0.62234 | 94.6228 | 0 | 4.1644 | 0.10165 | 0.0057487 | 0.0040046 | 0 | 0.0010674 | 0.00073979 | 0.00033887 | 0.00033887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.3514 | 0.58427 | 1018.9705 | 0.99784 | 1356.6357 | 0.044712 | 1036.9822 | 17.3789 | 99.6081
STREAM 1 | 2022-07-05 | 1796 | 0.47867 | 0.61958 | 94.6939 | 0 | 4.0919 | 0.10276 | 0.0062385 | 0.0044876 | 0 | 0.0011701 | 0.00081691 | 0.00049725 | 0.00049725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8605 | 0.58393 | 1018.4832 | 0.99784 | 1356.3827 | 0.044686 | 1036.4862 | 17.372 | 99.4422
STREAM 1 | 2022-07-06 | 1797 | 0.47132 | 0.62242 | 94.4933 | 0 | 4.226 | 0.15623 | 0.012782 | 0.012214 | 2.3409e-06 | 0.0026059 | 0.0019366 | 0.0011684 | 0.0011684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1526 | 0.58538 | 1020.7595 | 0.99783 | 1357.7308 | 0.044796 | 1038.8024 | 17.3943 | 99.8158
STREAM 1 | 2022-07-07 | 1798 | 0.47106 | 0.62316 | 94.6635 | 0 | 4.125 | 0.10315 | 0.0065548 | 0.0049949 | 0 | 0.0012598 | 0.00088967 | 0.00040278 | 0.00040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1783 | 0.58411 | 1018.799 | 0.99784 | 1356.5913 | 0.044699 | 1036.8075 | 17.3759 | 100.0457
STREAM 1 | 2022-07-08 | 1799 | 0.51658 | 0.59673 | 94.6872 | 0 | 4.0965 | 0.091535 | 0.0054762 | 0.0039046 | 0 | 0.0010584 | 0.00072754 | 0.00026709 | 0.00026709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5299 | 0.58375 | 1018.1544 | 0.99784 | 1356.1549 | 0.044672 | 1036.1517 | 17.3686 | 99.9665
STREAM 1 | 2022-07-09 | 1800 | 0.49298 | 0.59506 | 94.6787 | 0 | 4.1397 | 0.084167 | 0.0046971 | 0.003107 | 0 | 0.00088813 | 0.00053125 | 0.00018051 | 0.00018051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9519 | 0.58374 | 1018.5726 | 0.99784 | 1356.7201 | 0.044671 | 1036.5773 | 17.3732 | 100.2146
STREAM 1 | 2022-07-10 | 1801 | 0.4725 | 0.62825 | 94.5677 | 0 | 4.2352 | 0.086836 | 0.0047249 | 0.0031658 | 0 | 0.00089638 | 0.00052437 | 0.00015152 | 0.00015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5906 | 0.58447 | 1019.2094 | 0.99783 | 1356.7197 | 0.044727 | 1037.2252 | 17.3842 | 100.0092
STREAM 1 | 2022-07-11 | 1802 | 0.47284 | 0.61495 | 94.6846 | 0 | 4.1348 | 0.083692 | 0.0046195 | 0.0030889 | 0 | 0.00089539 | 0.00055732 | 2.6069e-05 | 2.6069e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.903 | 0.58382 | 1018.5252 | 0.99784 | 1356.5673 | 0.044677 | 1036.5293 | 17.3739 | 99.6356
STREAM 1 | 2022-07-12 | 1803 | 0.4649 | 0.63249 | 94.5885 | 0 | 4.2144 | 0.09027 | 0.0047543 | 0.0031734 | 0 | 0.00091071 | 0.0005638 | 6.5345e-05 | 6.5345e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5177 | 0.58442 | 1019.1366 | 0.99783 | 1356.6914 | 0.044723 | 1037.1515 | 17.383 | 99.49
STREAM 1 | 2022-07-13 | 1804 | 0.4782 | 0.65483 | 94.4055 | 0 | 4.3504 | 0.10079 | 0.005018 | 0.0035714 | 0 | 0.00094391 | 0.000655 | 0.00011086 | 0.00011086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3688 | 0.58547 | 1019.9846 | 0.99783 | 1356.6023 | 0.044803 | 1038.0144 | 17.3969 | 99.8591
STREAM 1 | 2022-07-14 | 1805 | 0.51712 | 0.63828 | 94.4841 | 0 | 4.2489 | 0.10158 | 0.0049662 | 0.0034475 | 0 | 0.00092428 | 0.00061976 | 0.00013798 | 0.00013798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.3793 | 0.58498 | 1019.0017 | 0.99783 | 1355.8622 | 0.044765 | 1037.0139 | 17.3846 | 100.0432
STREAM 1 | 2022-07-15 | 1806 | 0.50799 | 0.64202 | 94.1184 | 0 | 4.5955 | 0.12411 | 0.0058716 | 0.0042049 | 0 | 0.00099908 | 0.00069104 | 0.00023849 | 0.00023849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.452 | 0.58691 | 1022.053 | 0.99782 | 1357.6749 | 0.044914 | 1040.1194 | 17.4222 | 100.1196
STREAM 1 | 2022-07-16 | 1807 | 0.49351 | 0.65832 | 93.9813 | 0 | 4.7172 | 0.13521 | 0.0068424 | 0.0051701 | 0 | 0.0011828 | 0.00083553 | 0.00035713 | 0.00035713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.5836 | 0.58775 | 1023.1774 | 0.99781 | 1358.1993 | 0.044978 | 1041.2634 | 17.4367 | 100.0084
STREAM 1 | 2022-07-17 | 1808 | 0.4953 | 0.65845 | 94.235 | 0 | 4.4819 | 0.1184 | 0.0053715 | 0.0038596 | 0 | 0.00094091 | 0.00065871 | 0.00012324 | 0.00012324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4396 | 0.58639 | 1021.0483 | 0.99782 | 1356.9412 | 0.044874 | 1039.0966 | 17.4109 | 99.8278
STREAM 1 | 2022-07-18 | 1809 | 0.51249 | 0.66781 | 94.2448 | 0 | 4.4434 | 0.12024 | 0.0055222 | 0.0038806 | 0 | 0.00096197 | 0.00067203 | 0.00024095 | 0.00024095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.9163 | 0.58639 | 1020.5297 | 0.99782 | 1356.2538 | 0.044874 | 1038.5688 | 17.4064 | 99.6967
STREAM 1 | 2022-07-19 | 1810 | 0.51281 | 0.62699 | 94.7743 | 0 | 3.9627 | 0.11229 | 0.0054134 | 0.0038579 | 0 | 0.00094679 | 0.00061003 | 7.842e-05 | 7.842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.5416 | 0.58357 | 1017.1758 | 0.99784 | 1355.0636 | 0.044658 | 1035.1559 | 17.3578 | 99.4143
STREAM 1 | 2022-07-20 | 1811 | 0.52496 | 0.61524 | 94.9493 | 0 | 3.7883 | 0.11081 | 0.0055523 | 0.0040377 | 0 | 0.0010036 | 0.00068388 | 0.00016544 | 0.00016544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2041 | 0.58265 | 1015.8467 | 0.99785 | 1354.3628 | 0.044587 | 1033.8036 | 17.3398 | 99.7005
STREAM 1 | 2022-07-21 | 1812 | 0.45948 | 0.50231 | 95.3557 | 0 | 3.5702 | 0.1021 | 0.004836 | 0.0040187 | 0 | 0.00087022 | 0.00041891 | 4.2869e-05 | 4.2869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.1853 | 0.58011 | 1015.8161 | 0.99787 | 1357.2749 | 0.044393 | 1033.7725 | 17.3208 | 99.6241
STREAM 1 | 2022-07-22 | 1813 | 0.44869 | 0.5039 | 94.8353 | 0 | 4.0781 | 0.11804 | 0.0070553 | 0.0061189 | 0 | 0.0013959 | 0.00092706 | 0.00052905 | 0.00052905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5232 | 0.58281 | 1020.1243 | 0.99784 | 1359.8707 | 0.0446 | 1038.1558 | 17.3744 | 99.9433
STREAM 1 | 2022-07-23 | 1814 | 0.45574 | 0.52329 | 94.6418 | 0 | 4.2249 | 0.13322 | 0.0090463 | 0.0079912 | 0 | 0.0018517 | 0.0012086 | 0.0008792 | 0.0008792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7217 | 0.58397 | 1021.316 | 0.99783 | 1360.1082 | 0.044689 | 1039.3696 | 17.391 | 100.1376
STREAM 1 | 2022-07-24 | 1815 | 0.47868 | 0.54814 | 94.5881 | 0 | 4.2343 | 0.13201 | 0.0082751 | 0.0070562 | 0 | 0.0016239 | 0.001083 | 0.00079704 | 0.00079704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2404 | 0.58431 | 1020.8406 | 0.99783 | 1359.0847 | 0.044714 | 1038.8854 | 17.3901 | 100.04
STREAM 1 | 2022-07-25 | 1816 | 0.48982 | 0.55943 | 94.5053 | 0 | 4.282 | 0.1441 | 0.0086821 | 0.0072148 | 0 | 0.0016469 | 0.0010886 | 0.00075312 | 0.00075312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5701 | 0.58482 | 1021.1697 | 0.99783 | 1358.9247 | 0.044754 | 1039.2205 | 17.3955 | 100.0154
STREAM 1 | 2022-07-26 | 1817 | 0.47489 | 0.55865 | 94.3356 | 0 | 4.3682 | 0.21661 | 0.018659 | 0.019024 | 0 | 0.0038104 | 0.0027328 | 0.0018242 | 0.0018242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.1202 | 0.5863 | 1023.7004 | 0.99781 | 1360.5745 | 0.044867 | 1041.7961 | 17.4171 | 100.2877
STREAM 1 | 2022-07-27 | 1818 | 0.44753 | 0.53385 | 94.7286 | 0 | 4.1508 | 0.1229 | 0.0074562 | 0.0060326 | 2.332e-06 | 0.0013601 | 0.0008447 | 0.00059659 | 0.00059659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8644 | 0.5835 | 1020.4648 | 0.99784 | 1359.5201 | 0.044653 | 1038.5026 | 17.3822 | 99.8284
STREAM 1 | 2022-07-28 | 1819 | 0.47556 | 0.63462 | 94.5627 | 0 | 4.2066 | 0.1066 | 0.0064048 | 0.0048718 | 0 | 0.0012526 | 0.00084632 | 0.00054591 | 0.00054591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6864 | 0.58467 | 1019.3047 | 0.99783 | 1356.6167 | 0.044742 | 1037.3229 | 17.3841 | 99.629
STREAM 1 | 2022-07-29 | 1820 | 0.47608 | 0.62202 | 94.833 | 0 | 3.9559 | 0.10031 | 0.0058041 | 0.0043323 | 0 | 0.0011863 | 0.00081741 | 0.00050212 | 0.00050212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7798 | 0.58325 | 1017.4101 | 0.99785 | 1355.7465 | 0.044633 | 1035.3945 | 17.3584 | 99.6693
STREAM 1 | 2022-07-30 | 1821 | 0.43614 | 0.52646 | 95.0584 | 0 | 3.8432 | 0.11847 | 0.0076947 | 0.0062977 | 0 | 0.0015398 | 0.00099225 | 0.00075283 | 0.00075283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6779 | 0.58186 | 1018.2924 | 0.99785 | 1358.5413 | 0.044527 | 1036.2919 | 17.3522 | 99.9863
STREAM 1 | 2022-07-31 | 1822 | 0.44718 | 0.57345 | 95.0707 | 0 | 3.7839 | 0.11019 | 0.0065968 | 0.0052605 | 0 | 0.0013278 | 0.0008657 | 0.00059612 | 0.00059612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.452 | 0.58195 | 1017.0798 | 0.99785 | 1356.8197 | 0.044534 | 1035.0579 | 17.3444 | 100.0278
Averages |  |  | 0.48096 | 0.59998 | [15 empty] | 1032.7527 | 0.58421 | 1019.3678 | 0.99784 | 1357.2344 | 0.044707 | 1037.3866 | 17.38 | 99.8173