## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-08-01 | 1823 | 0.48173 | 0.656 | 94.8647 | 0 | 3.876 | 0.10873 | 0.0059592 | 0.0045222 | 0 | 0.0011619 | 0.00081503 | 0.00041365 | 0.00041365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9025 | 0.5833 | 1016.5421 | 0.99785 | 1354.5345 | 0.044637 | 1034.5105 | 17.3511 | 99.672
STREAM 1 | 2022-08-02 | 1824 | 0.48698 | 0.6594 | 94.5897 | 0 | 4.1399 | 0.11139 | 0.00589 | 0.0044456 | 0 | 0.0011453 | 0.00080706 | 0.00044275 | 0.00044275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8571 | 0.58466 | 1018.4839 | 0.99784 | 1355.5348 | 0.044742 | 1036.4863 | 17.3772 | 99.6268
STREAM 1 | 2022-08-03 | 1825 | 0.48239 | 0.65073 | 94.5762 | 0 | 4.1572 | 0.11767 | 0.0070565 | 0.0057466 | 0 | 0.0014014 | 0.0010112 | 0.00061549 | 0.00061549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2928 | 0.58476 | 1018.9156 | 0.99783 | 1356.0032 | 0.044749 | 1036.9261 | 17.3803 | 99.703
STREAM 1 | 2022-08-04 | 1826 | 0.52833 | 0.64456 | 94.733 | 0 | 3.9824 | 0.099312 | 0.0056034 | 0.0041188 | 0 | 0.0011784 | 0.00081981 | 0.00059595 | 0.00059595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2043 | 0.5838 | 1016.8431 | 0.99785 | 1354.3521 | 0.044675 | 1034.8169 | 17.3578 | 99.6495
STREAM 1 | 2022-08-05 | 1827 | 0.52471 | 0.57822 | 94.9692 | 0 | 3.8175 | 0.097889 | 0.0056019 | 0.0043866 | 0 | 0.001166 | 0.0007892 | 0.00046678 | 0.00046678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6366 | 0.58232 | 1016.2737 | 0.99785 | 1355.3077 | 0.044563 | 1034.2379 | 17.3414 | 99.8831
STREAM 1 | 2022-08-06 | 1828 | 0.50409 | 0.56867 | 94.8731 | 0 | 3.9311 | 0.10897 | 0.0063098 | 0.0052429 | 0 | 0.0012327 | 0.00084916 | 0.00039617 | 0.00039617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0079 | 0.58283 | 1017.6331 | 0.99785 | 1356.5293 | 0.044601 | 1035.6212 | 17.3553 | 99.794
STREAM 1 | 2022-08-07 | 1829 | 0.49524 | 0.56772 | 94.9169 | 0 | 3.9041 | 0.10362 | 0.0057598 | 0.0045587 | 0 | 0.001099 | 0.00074872 | 0.00030091 | 0.00030091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.7821 | 0.58258 | 1017.4091 | 0.99785 | 1356.5275 | 0.044582 | 1035.3932 | 17.3523 | 99.6528
STREAM 1 | 2022-08-08 | 1830 | 0.49391 | 0.57342 | 94.756 | 0 | 4.0181 | 0.13522 | 0.010213 | 0.0094983 | 0 | 0.0017107 | 0.0011417 | 0.0007986 | 0.0007986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.3398 | 0.58366 | 1018.9562 | 0.99784 | 1357.3278 | 0.044665 | 1036.967 | 17.3689 | 99.702
STREAM 1 | 2022-08-09 | 1831 | 0.50288 | 0.56371 | 94.3568 | 0 | 4.1541 | 0.31496 | 0.045391 | 0.053542 | 0.00014368 | 0.0039085 | 0.002708 | 0.0018776 | 0.0018776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.026 | 0.58728 | 1024.6011 | 0.99781 | 1360.6324 | 0.044942 | 1042.7112 | 17.4143 | 99.7559
STREAM 1 | 2022-08-10 | 1832 | 0.48128 | 0.48873 | 94.8393 | 0 | 4.0499 | 0.12035 | 0.0090467 | 0.0083249 | 2.1058e-06 | 0.0014519 | 0.00092449 | 0.00066048 | 0.00066048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2687 | 0.58275 | 1019.8712 | 0.99784 | 1359.6067 | 0.044595 | 1037.8984 | 17.3705 | 99.7591
STREAM 1 | 2022-08-11 | 1833 | 0.48416 | 0.46396 | 94.8355 | 0 | 4.0666 | 0.12912 | 0.0090632 | 0.0080106 | 0 | 0.0016768 | 0.0010634 | 0.0008002 | 0.0008002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7581 | 0.5827 | 1020.3555 | 0.99784 | 1360.3157 | 0.044591 | 1038.3912 | 17.373 | 99.6077
STREAM 1 | 2022-08-12 | 1834 | 0.52126 | 0.52922 | 94.6933 | 0 | 4.1028 | 0.13426 | 0.008676 | 0.0076503 | 0 | 0.0013265 | 0.00087302 | 0.00061353 | 0.00061353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0369 | 0.58368 | 1019.6456 | 0.99784 | 1358.2213 | 0.044666 | 1037.6693 | 17.3747 | 99.9164
STREAM 1 | 2022-08-13 | 1835 | 0.54534 | 0.59714 | 94.6763 | 0 | 4.0586 | 0.11024 | 0.0058143 | 0.0044254 | 0 | 0.0010926 | 0.00075145 | 0.0003669 | 0.0003669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.2527 | 0.58389 | 1017.8807 | 0.99784 | 1355.6323 | 0.044682 | 1035.8734 | 17.3654 | 99.9486
STREAM 1 | 2022-08-14 | 1836 | 0.54774 | 0.58674 | 94.787 | 0 | 3.9639 | 0.10331 | 0.0053259 | 0.0040027 | 0 | 0.00099933 | 0.00070611 | 0.00026935 | 0.00026935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4821 | 0.58325 | 1017.1147 | 0.99785 | 1355.3524 | 0.044633 | 1035.093 | 17.3549 | 99.8451
STREAM 1 | 2022-08-15 | 1837 | 0.5622 | 0.58759 | 94.8394 | 0 | 3.9037 | 0.096232 | 0.0051532 | 0.0036668 | 0 | 0.00099055 | 0.00069283 | 0.00028807 | 0.00028807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.7521 | 0.58295 | 1016.3906 | 0.99785 | 1354.7379 | 0.04461 | 1034.3563 | 17.3472 | 99.8045
STREAM 1 | 2022-08-16 | 1838 | 0.49912 | 0.60831 | 94.6427 | 0 | 4.1259 | 0.11212 | 0.0056852 | 0.0041291 | 0 | 0.0010137 | 0.00069664 | 0.00028302 | 0.00028302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1305 | 0.58414 | 1018.7512 | 0.99784 | 1356.4965 | 0.044702 | 1036.759 | 17.3749 | 99.8769
STREAM 1 | 2022-08-17 | 1839 | 0.47482 | 0.64871 | 93.862 | 0 | 4.8938 | 0.10887 | 0.0056229 | 0.004068 | 0 | 0.0010624 | 0.00073283 | 0.00035029 | 0.00035029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7545 | 0.58815 | 1024.3386 | 0.9978 | 1359.2843 | 0.045008 | 1042.4462 | 17.452 | 99.7769
STREAM 1 | 2022-08-18 | 1840 | 0.47342 | 0.6779 | 93.2658 | 0 | 5.4564 | 0.11432 | 0.0057975 | 0.004156 | 0 | 0.001088 | 0.00075401 | 0.00040415 | 0.00040415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.839 | 0.59123 | 1028.399 | 0.99778 | 1361.1105 | 0.045244 | 1046.5775 | 17.5084 | 99.5026
STREAM 1 | 2022-08-19 | 1841 | 0.47016 | 0.6898 | 93.2505 | 0 | 5.4362 | 0.14032 | 0.0063219 | 0.0045048 | 0 | 0.0011113 | 0.0006758 | 0.00039686 | 0.00039686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.0082 | 0.5915 | 1028.567 | 0.99777 | 1361.0234 | 0.045265 | 1046.7491 | 17.5096 | 99.6377
STREAM 1 | 2022-08-20 | 1842 | 0.47939 | 0.67112 | 93.5761 | 0 | 5.1567 | 0.10636 | 0.005057 | 0.003481 | 0 | 0.00095356 | 0.00049615 | 0.00033311 | 0.00033311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4054 | 0.58962 | 1025.9806 | 0.99779 | 1359.7635 | 0.045121 | 1044.1165 | 17.4773 | 99.7139
STREAM 1 | 2022-08-21 | 1843 | 0.47822 | 0.64827 | 93.7786 | 0 | 4.9792 | 0.1045 | 0.0054281 | 0.0037784 | 0 | 0.0010111 | 0.00058815 | 0.00040323 | 0.00040323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2931 | 0.58852 | 1024.8741 | 0.9978 | 1359.5615 | 0.045037 | 1042.9907 | 17.4597 | 99.6409
STREAM 1 | 2022-08-22 | 1844 | 0.5031 | 0.65395 | 93.6594 | 0 | 5.0631 | 0.10847 | 0.0057473 | 0.0040499 | 0 | 0.0010467 | 0.00063552 | 0.00046007 | 0.00046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6998 | 0.58914 | 1025.2793 | 0.9978 | 1359.3861 | 0.045084 | 1043.403 | 17.4671 | 99.4863
STREAM 1 | 2022-08-23 | 1845 | 0.50813 | 0.67433 | 93.6166 | 0 | 5.0725 | 0.11628 | 0.0059221 | 0.0041178 | 0 | 0.0010341 | 0.0006235 | 0.00043812 | 0.00043812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6362 | 0.58948 | 1025.2174 | 0.99779 | 1358.9091 | 0.04511 | 1043.3405 | 17.4686 | 99.3439
STREAM 1 | 2022-08-24 | 1846 | 0.49461 | 0.73648 | 92.8791 | 0 | 5.7377 | 0.1385 | 0.0065133 | 0.0047936 | 0 | 0.00116 | 0.00074325 | 0.00043407 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5682 | 0.59351 | 1030.1213 | 0.99776 | 1360.7637 | 0.045419 | 1048.3307 | 17.5379 | 99.7909
STREAM 1 | 2022-08-25 | 1847 | 0.47997 | 0.73108 | 92.9775 | 0 | 5.6633 | 0.1355 | 0.0061784 | 0.0043146 | 0 | 0.0010498 | 0.00064705 | 0.00044309 | 0.00044309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.136 | 0.59299 | 1029.6908 | 0.99776 | 1360.7928 | 0.045379 | 1047.8933 | 17.5309 | 100.144
STREAM 1 | 2022-08-26 | 1848 | 0.49714 | 0.7006 | 92.9812 | 0 | 5.6589 | 0.14821 | 0.0069149 | 0.0047671 | 0 | 0.0010771 | 0.00067551 | 0.000483 | 0.000483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4583 | 0.59289 | 1030.0098 | 0.99776 | 1361.3306 | 0.045371 | 1048.217 | 17.531 | 99.9863
STREAM 1 | 2022-08-27 | 1849 | 0.53181 | 0.68391 | 92.8832 | 0 | 5.7401 | 0.14766 | 0.0067274 | 0.0046272 | 0 | 0.001011 | 0.00056407 | 0.00034693 | 0.00034693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.8674 | 0.59325 | 1030.416 | 0.99776 | 1361.454 | 0.045399 | 1048.6306 | 17.5367 | 100.1413
STREAM 1 | 2022-08-28 | 1850 | 0.53198 | 0.67105 | 92.851 | 0 | 5.7978 | 0.1358 | 0.0061446 | 0.0042369 | 0 | 0.0010284 | 0.00060883 | 0.00037414 | 0.00037414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2363 | 0.59328 | 1030.7813 | 0.99776 | 1361.9032 | 0.045401 | 1049.0029 | 17.541 | 100.2169
STREAM 1 | 2022-08-29 | 1851 | 0.54324 | 0.63777 | 93.3135 | 0 | 5.3765 | 0.11712 | 0.0056939 | 0.0040172 | 0 | 0.001049 | 0.0006508 | 0.00044375 | 0.00044375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9668 | 0.59076 | 1027.531 | 0.99778 | 1360.501 | 0.045208 | 1045.6945 | 17.4965 | 99.9319
STREAM 1 | 2022-08-30 | 1852 | 0.58518 | 0.63203 | 94.3722 | 0 | 4.2836 | 0.11541 | 0.0055813 | 0.0038362 | 0 | 0.0010441 | 0.00063697 | 0.00051126 | 0.00051126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2676 | 0.58553 | 1018.8933 | 0.99783 | 1355.0779 | 0.044808 | 1036.9036 | 17.3857 | 99.7334
STREAM 1 | 2022-08-31 | 1853 | 0.55567 | 0.62241 | 94.8871 | 0 | 3.8066 | 0.1149 | 0.0062203 | 0.0045428 | 0 | 0.0011711 | 0.0007354 | 0.00055992 | 0.00055992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.071 | 0.58301 | 1015.7162 | 0.99785 | 1353.7722 | 0.044615 | 1033.6699 | 17.3405 | 99.8632
Averages |  |  | 0.50801 | 0.62592 | [15 empty] | 1035.7077 | 0.58682 | 1022.3059 | 0.99782 | 1358.1208 | 0.044907 | 1040.3767 | 17.4226 | 99.7777