## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-09-01 | 1854 | 0.59889 | 0.62687 | 94.8336 | 0 | 3.8106 | 0.11658 | 0.0063394 | 0.0045863 | 0 | 0.0011827 | 0.00075901 | 0.00058661 | 0.00058661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.6498 | 0.58327 | 1015.3008 | 0.99785 | 1352.9155 | 0.044635 | 1033.2468 | 17.3385 | 100.3754
STREAM 1 | 2022-09-02 | 1855 | 0.61277 | 0.60691 | 95.1302 | 0 | 3.5323 | 0.10635 | 0.0054982 | 0.0037696 | 0 | 0.0010417 | 0.00063822 | 0.00048633 | 0.00048633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.3947 | 0.58164 | 1013.0601 | 0.99787 | 1351.814 | 0.04451 | 1030.9666 | 17.3087 | 100.616
STREAM 1 | 2022-09-03 | 1856 | 0.60025 | 0.61498 | 95.1039 | 0 | 3.5616 | 0.10822 | 0.005451 | 0.0037439 | 0 | 0.00098077 | 0.00053845 | 0.00035016 | 0.00035016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.6785 | 0.58182 | 1013.3417 | 0.99786 | 1351.981 | 0.044524 | 1031.2533 | 17.3125 | 100.4653
STREAM 1 | 2022-09-04 | 1857 | 0.6088 | 0.60195 | 95.1632 | 0 | 3.5082 | 0.10638 | 0.005577 | 0.0037285 | 0 | 0.001016 | 0.0005842 | 0.00055874 | 0.00055874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.3029 | 0.58146 | 1012.9681 | 0.99787 | 1351.9022 | 0.044496 | 1030.8734 | 17.3066 | 100.7576
STREAM 1 | 2022-09-05 | 1858 | 0.62217 | 0.61356 | 95.1308 | 0 | 3.5058 | 0.11357 | 0.0065683 | 0.0049426 | 0 | 0.001225 | 0.0006974 | 0.00062764 | 0.00062764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.2026 | 0.58173 | 1012.8704 | 0.99787 | 1351.4619 | 0.044517 | 1030.7738 | 17.3068 | 100.6952
STREAM 1 | 2022-09-06 | 1859 | 0.54524 | 0.61819 | 94.7744 | 0 | 3.9147 | 0.13206 | 0.007266 | 0.0054142 | 0 | 0.0012838 | 0.0007975 | 0.00068753 | 0.00068753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3513 | 0.58365 | 1016.9871 | 0.99785 | 1354.7167 | 0.044664 | 1034.9631 | 17.354 | 100.579
STREAM 1 | 2022-09-07 | 1860 | 0.59619 | 0.62265 | 94.6995 | 0 | 3.9462 | 0.12362 | 0.0058595 | 0.0039716 | 0 | 0.0010089 | 0.00061727 | 0.00048308 | 0.00048308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8185 | 0.58392 | 1016.4603 | 0.99785 | 1353.7029 | 0.044685 | 1034.4276 | 17.3526 | 99.9252
STREAM 1 | 2022-09-08 | 1861 | 0.57176 | 0.62648 | 93.7886 | 0 | 4.8851 | 0.11679 | 0.0055582 | 0.0037767 | 0 | 0.00096668 | 0.00053108 | 0.00037877 | 0.00037877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0382 | 0.58836 | 1023.6294 | 0.9978 | 1358.0963 | 0.045024 | 1041.724 | 17.4461 | 99.7397
STREAM 1 | 2022-09-09 | 1862 | 0.56785 | 0.63838 | 92.9421 | 0 | 5.7214 | 0.11857 | 0.0056915 | 0.0039366 | 0 | 0.0010237 | 0.00061841 | 0.0004408 | 0.0004408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3507 | 0.59256 | 1029.8992 | 0.99777 | 1361.5629 | 0.045346 | 1048.1049 | 17.5293 | 99.8062
STREAM 1 | 2022-09-10 | 1863 | 0.5669 | 0.64308 | 92.7564 | 0 | 5.8888 | 0.13158 | 0.0061601 | 0.0046914 | 0 | 0.0011847 | 0.00075479 | 0.00045037 | 0.00045037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8169 | 0.59357 | 1031.3563 | 0.99776 | 1362.3292 | 0.045423 | 1049.5881 | 17.5476 | 99.9541
STREAM 1 | 2022-09-11 | 1864 | 0.57091 | 0.64099 | 92.773 | 0 | 5.8689 | 0.13097 | 0.006824 | 0.0055135 | 0 | 0.0013629 | 0.00089437 | 0.00055549 | 0.00055549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.6841 | 0.5935 | 1031.2244 | 0.99776 | 1362.2418 | 0.045418 | 1049.4541 | 17.5456 | 99.857
STREAM 1 | 2022-09-12 | 1865 | 0.53767 | 0.64389 | 92.8758 | 0 | 5.8068 | 0.12382 | 0.0057978 | 0.0041197 | 0 | 0.0010553 | 0.0006425 | 0.00042309 | 0.00042309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3347 | 0.59296 | 1030.8768 | 0.99776 | 1362.3921 | 0.045377 | 1049.0997 | 17.5402 | 99.5384
STREAM 1 | 2022-09-13 | 1866 | 0.51474 | 0.65739 | 92.8919 | 0 | 5.813 | 0.1127 | 0.0051909 | 0.0033514 | 0 | 0.00089203 | 0.00033645 | 0.00045016 | 0.00045016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.266 | 0.59289 | 1030.8088 | 0.99776 | 1362.3844 | 0.045371 | 1049.0306 | 17.5407 | 99.4663
STREAM 1 | 2022-09-14 | 1867 | 0.52537 | 0.64865 | 93.0295 | 0 | 5.6813 | 0.10549 | 0.0050171 | 0.0032865 | 0 | 0.00086653 | 0.00025458 | 0.00024444 | 0.00024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1218 | 0.59213 | 1029.6721 | 0.99777 | 1361.7589 | 0.045313 | 1047.8738 | 17.5261 | 100.0135
STREAM 1 | 2022-09-15 | 1868 | 0.49454 | 0.65623 | 92.5634 | 0 | 5.9637 | 0.26409 | 0.023374 | 0.024471 | 0 | 0.0047174 | 0.0033944 | 0.0020631 | 0.0020631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.0568 | 0.59576 | 1035.5649 | 0.99773 | 1365.3715 | 0.045591 | 1053.8708 | 17.5809 | 100.6607
STREAM 1 | 2022-09-16 | 1869 | 0.53607 | 0.63835 | 92.1873 | 0 | 6.1087 | 0.41522 | 0.04403 | 0.049187 | 0 | 0.0095173 | 0.0071524 | 0.0044865 | 0.0044865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.5614 | 0.59883 | 1040.0405 | 0.99771 | 1367.7535 | 0.045826 | 1058.4243 | 17.6183 | 100.649
STREAM 1 | 2022-09-17 | 1870 | 0.54256 | 0.63139 | 92.3667 | 0 | 6.0074 | 0.35631 | 0.037051 | 0.040724 | 0 | 0.007964 | 0.0059784 | 0.0038431 | 0.0038431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.4576 | 0.59743 | 1037.9498 | 0.99772 | 1366.6079 | 0.045718 | 1056.297 | 17.5984 | 100.6395
STREAM 1 | 2022-09-18 | 1871 | 0.55965 | 0.6269 | 93.1122 | 0 | 5.4957 | 0.17323 | 0.013508 | 0.01287 | 0 | 0.0026509 | 0.0018978 | 0.0013449 | 0.0013449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.155 | 0.59217 | 1029.7042 | 0.99777 | 1361.749 | 0.045316 | 1047.9061 | 17.5167 | 100.2903
STREAM 1 | 2022-09-19 | 1872 | 0.55451 | 0.6394 | 93.2784 | 0 | 5.412 | 0.10376 | 0.0056743 | 0.0039703 | 0 | 0.0010559 | 0.00067893 | 0.00059561 | 0.00059561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.91 | 0.59087 | 1027.4755 | 0.99778 | 1360.3025 | 0.045216 | 1045.6381 | 17.498 | 100.2438
STREAM 1 | 2022-09-20 | 1873 | 0.55861 | 0.64949 | 93.2607 | 0 | 5.4176 | 0.10216 | 0.0054353 | 0.0037448 | 0 | 0.0010044 | 0.00064679 | 0.00055404 | 0.00055404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7712 | 0.59099 | 1027.3383 | 0.99778 | 1359.9869 | 0.045225 | 1045.4984 | 17.498 | 100.2556
STREAM 1 | 2022-09-21 | 1874 | 0.55813 | 0.65635 | 93.258 | 0 | 5.423 | 0.094452 | 0.0048419 | 0.0033287 | 0 | 0.00094859 | 0.0005547 | 0.00039241 | 0.00039241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.598 | 0.59098 | 1027.167 | 0.99778 | 1359.767 | 0.045225 | 1045.3245 | 17.4975 | 99.6974
STREAM 1 | 2022-09-22 | 1875 | 0.56226 | 0.64924 | 93.3287 | 0 | 5.3499 | 0.099424 | 0.0050297 | 0.0034515 | 0 | 0.00095495 | 0.00053416 | 0.00047847 | 0.00047847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.1573 | 0.59063 | 1026.7286 | 0.99779 | 1359.5935 | 0.045198 | 1044.8779 | 17.4906 | 99.4496
STREAM 1 | 2022-09-23 | 1876 | 0.57014 | 0.63717 | 93.4006 | 0 | 5.2858 | 0.09649 | 0.0048167 | 0.0031525 | 0 | 0.00093389 | 0.00046711 | 0.00047455 | 0.00047455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6543 | 0.59019 | 1026.2288 | 0.99779 | 1359.4318 | 0.045165 | 1044.3695 | 17.4834 | 100.06
STREAM 1 | 2022-09-24 | 1877 | 0.54095 | 0.62567 | 93.3429 | 0 | 5.3788 | 0.10138 | 0.0050455 | 0.0034162 | 0 | 0.00095002 | 0.000501 | 0.00038883 | 0.00038883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8545 | 0.59047 | 1027.4186 | 0.99778 | 1360.6907 | 0.045186 | 1045.5809 | 17.4949 | 99.9386
STREAM 1 | 2022-09-25 | 1878 | 0.53439 | 0.62229 | 93.2932 | 0 | 5.4366 | 0.10363 | 0.0049594 | 0.00325 | 0 | 0.00090719 | 0.00038918 | 0.00040799 | 0.00040799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.418 | 0.59071 | 1027.9781 | 0.99778 | 1361.1573 | 0.045204 | 1046.1497 | 17.5012 | 99.5499
STREAM 1 | 2022-09-26 | 1879 | 0.525 | 0.64736 | 93.122 | 0 | 5.5859 | 0.10752 | 0.0058447 | 0.0042846 | 0 | 0.0011055 | 0.00054599 | 0.00048184 | 0.00048184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.51 | 0.59171 | 1029.063 | 0.99777 | 1361.4348 | 0.045281 | 1047.2544 | 17.5174 | 99.3943
STREAM 1 | 2022-09-27 | 1880 | 0.51425 | 0.64334 | 93.1316 | 0 | 5.6041 | 0.097908 | 0.004766 | 0.0030081 | 0 | 0.0007957 | 6.947e-05 | 9.4485e-05 | 9.4485e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.5615 | 0.59157 | 1029.1139 | 0.99777 | 1361.6716 | 0.04527 | 1047.3063 | 17.5182 | 99.6072
STREAM 1 | 2022-09-28 | 1881 | 0.53426 | 0.6479 | 93.1735 | 0 | 5.5364 | 0.098907 | 0.0048624 | 0.0030343 | 0 | 0.00079399 | 0.00012702 | 9.8527e-05 | 9.8527e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8187 | 0.59137 | 1028.3778 | 0.99778 | 1360.9161 | 0.045255 | 1046.5564 | 17.5104 | 100.1694
STREAM 1 | 2022-09-29 | 1882 | 0.55881 | 0.66093 | 93.1278 | 0 | 5.538 | 0.10519 | 0.0049967 | 0.0030852 | 0 | 0.00083227 | 0.00016047 | 0.00022295 | 0.00022295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5565 | 0.59168 | 1028.1198 | 0.99778 | 1360.225 | 0.045278 | 1046.2939 | 17.5099 | 100.5379
STREAM 1 | 2022-09-30 | 1883 | 0.54418 | 0.66257 | 93.0876 | 0 | 5.5862 | 0.10923 | 0.0051748 | 0.0033192 | 0 | 0.00091356 | 0.00043256 | 0.00033336 | 0.00033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.1392 | 0.59192 | 1028.6976 | 0.99777 | 1360.7069 | 0.045297 | 1046.8818 | 17.5161 | 100.3609
Averages |  |  | 0.55759 | 0.63662 | [15 empty] | 1039.6064 | 0.59002 | 1026.1807 | 0.99779 | 1359.5542 | 0.045152 | 1044.3203 | 17.4768 | 100.1098