## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-10-01 | 1884 | 0.51962 | 0.64582 | 93.0225 | 0 | 5.6851 | 0.11571 | 0.0056127 | 0.003646 | 0 | 0.00095086 | 0.00049378 | 0.0005081 | 0.0005081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4318 | 0.59222 | 1029.9792 | 0.99777 | 1362.058 | 0.04532 | 1048.1863 | 17.5282 | 100.2264
STREAM 1 | 2022-10-02 | 1885 | 0.54609 | 0.64554 | 93.3624 | 0 | 5.3333 | 0.10233 | 0.005182 | 0.0033414 | 0 | 0.00093774 | 0.00048124 | 0.00051351 | 0.00051351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2756 | 0.59047 | 1026.8461 | 0.99778 | 1359.9259 | 0.045186 | 1044.9971 | 17.4903 | 100.5154
STREAM 1 | 2022-10-03 | 1886 | 0.52987 | 0.6522 | 94.0525 | 0 | 4.649 | 0.10536 | 0.0054086 | 0.0035733 | 0 | 0.0010083 | 0.00059562 | 0.00053486 | 0.00053486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2361 | 0.58717 | 1021.8404 | 0.99782 | 1357.0939 | 0.044933 | 1039.903 | 17.424 | 100.4881
STREAM 1 | 2022-10-04 | 1887 | 0.56199 | 0.63559 | 94.1169 | 0 | 4.4591 | 0.18784 | 0.015765 | 0.01547 | 0 | 0.0032905 | 0.0023288 | 0.0016993 | 0.0016993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5433 | 0.58745 | 1022.145 | 0.99781 | 1357.1725 | 0.044955 | 1040.2128 | 17.4167 | 100.2658
STREAM 1 | 2022-10-05 | 1888 | 0.54861 | 0.64716 | 93.8636 | 0 | 4.7362 | 0.17752 | 0.011528 | 0.010411 | 0 | 0.0021776 | 0.0015087 | 0.0011738 | 0.0011738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.2244 | 0.58857 | 1023.8149 | 0.9978 | 1358.0955 | 0.045041 | 1041.913 | 17.4418 | 99.6424
STREAM 1 | 2022-10-06 | 1889 | 0.55223 | 0.63196 | 94.02 | 0 | 4.5872 | 0.17653 | 0.013249 | 0.012691 | 0 | 0.0026931 | 0.0019323 | 0.001497 | 0.001497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3241 | 0.58779 | 1022.9199 | 0.99781 | 1357.8126 | 0.044981 | 1041.0017 | 17.4276 | 99.3284
STREAM 1 | 2022-10-07 | 1890 | 0.57545 | 0.61734 | 94.308 | 0 | 4.3399 | 0.14383 | 0.0074268 | 0.0053718 | 0 | 0.0012148 | 0.00078347 | 0.00074028 | 0.00074028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4646 | 0.58596 | 1020.0793 | 0.99783 | 1356.1583 | 0.044841 | 1038.1106 | 17.3955 | 99.4881
STREAM 1 | 2022-10-08 | 1891 | 0.52528 | 0.62736 | 94.0846 | 0 | 4.6476 | 0.10434 | 0.0053685 | 0.0034911 | 0 | 0.00094973 | 0.00049052 | 0.0005642 | 0.0005642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5007 | 0.58689 | 1022.101 | 0.99782 | 1357.766 | 0.044912 | 1040.1685 | 17.424 | 99.7985
STREAM 1 | 2022-10-09 | 1892 | 0.50642 | 0.62349 | 94.0446 | 0 | 4.7163 | 0.098169 | 0.0052798 | 0.0035205 | 0 | 0.00099809 | 0.00061915 | 0.0006096 | 0.0006096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1647 | 0.58705 | 1022.7595 | 0.99781 | 1358.452 | 0.044924 | 1040.8385 | 17.4313 | 99.6387
STREAM 1 | 2022-10-10 | 1893 | 0.54181 | 0.62877 | 93.9927 | 0 | 4.7326 | 0.093834 | 0.0049268 | 0.0032371 | 0 | 0.00095799 | 0.00053587 | 0.00057749 | 0.00057749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7936 | 0.58728 | 1022.3923 | 0.99781 | 1357.7073 | 0.044941 | 1040.4656 | 17.4302 | 99.8847
STREAM 1 | 2022-10-11 | 1894 | 0.52345 | 0.62978 | 94.1355 | 0 | 4.6111 | 0.090193 | 0.0047231 | 0.0031232 | 0 | 0.001008 | 0.00059378 | 0.00061618 | 0.00061618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9884 | 0.58658 | 1021.592 | 0.99782 | 1357.4497 | 0.044888 | 1039.6504 | 17.4188 | 99.8635
STREAM 1 | 2022-10-12 | 1895 | 0.52686 | 0.62972 | 93.9872 | 0 | 4.7352 | 0.11017 | 0.0052304 | 0.0034695 | 0 | 0.00099532 | 0.00059484 | 0.00057155 | 0.00057155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2155 | 0.58741 | 1022.8109 | 0.99781 | 1358.1143 | 0.044951 | 1040.8909 | 17.4332 | 99.6521
STREAM 1 | 2022-10-13 | 1896 | 0.52271 | 0.62241 | 94.0928 | 0 | 4.6449 | 0.1074 | 0.0050046 | 0.0032582 | 0 | 0.00086154 | 0.00029412 | 0.00033598 | 0.00033598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5719 | 0.58683 | 1022.1707 | 0.99782 | 1357.9302 | 0.044907 | 1040.239 | 17.424 | 99.301
STREAM 1 | 2022-10-14 | 1897 | 0.51871 | 0.62526 | 94.1015 | 0 | 4.6388 | 0.10559 | 0.0051063 | 0.0033558 | 0 | 0.00089285 | 0.00038394 | 0.00032435 | 0.00032435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5177 | 0.5868 | 1022.1174 | 0.99782 | 1357.8945 | 0.044905 | 1040.1847 | 17.4235 | 99.4621
STREAM 1 | 2022-10-15 | 1898 | 0.50245 | 0.61113 | 94.1266 | 0 | 4.6321 | 0.11671 | 0.0057462 | 0.0037497 | 0 | 0.00088803 | 0.00027112 | 0.00040091 | 0.00040091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9634 | 0.58668 | 1022.5582 | 0.99781 | 1358.6129 | 0.044896 | 1040.6333 | 17.4251 | 99.5352
STREAM 1 | 2022-10-16 | 1899 | 0.50316 | 0.61589 | 94.1142 | 0 | 4.6001 | 0.15369 | 0.0069984 | 0.0044147 | 0 | 0.00089787 | 0.0003149 | 0.00037616 | 0.00037616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2662 | 0.58697 | 1022.8589 | 0.99781 | 1358.6853 | 0.044918 | 1040.9393 | 17.4262 | 99.5796
STREAM 1 | 2022-10-17 | 1900 | 0.4954 | 0.61411 | 93.9566 | 0 | 4.7578 | 0.15844 | 0.0085635 | 0.006366 | 0 | 0.001309 | 0.00071768 | 0.00065371 | 0.00065371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.746 | 0.58781 | 1024.3281 | 0.99781 | 1359.6637 | 0.044982 | 1042.4351 | 17.4435 | 99.2774
STREAM 1 | 2022-10-18 | 1901 | 0.50952 | 0.60776 | 94.3374 | 0 | 4.4204 | 0.1121 | 0.0062281 | 0.00443 | 0 | 0.0010443 | 0.00064574 | 0.00050272 | 0.00050272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2941 | 0.58563 | 1020.9001 | 0.99783 | 1357.6268 | 0.044816 | 1038.946 | 17.4036 | 99.1672
STREAM 1 | 2022-10-19 | 1902 | 0.51146 | 0.57879 | 94.625 | 0 | 4.1684 | 0.10513 | 0.0055045 | 0.0038126 | 0 | 0.00097526 | 0.00043527 | 0.00052547 | 0.00052547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.5096 | 0.58404 | 1019.1262 | 0.99784 | 1357.1171 | 0.044694 | 1037.1409 | 17.3775 | 99.7861
STREAM 1 | 2022-10-20 | 1903 | 0.49595 | 0.55152 | 94.4736 | 0 | 4.2796 | 0.17042 | 0.01215 | 0.01124 | 0 | 0.0024169 | 0.0016048 | 0.0014442 | 0.0014442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1997 | 0.58517 | 1021.794 | 0.99782 | 1359.3533 | 0.04478 | 1039.8553 | 17.3993 | 99.9774
STREAM 1 | 2022-10-21 | 1904 | 0.50428 | 0.52721 | 94.9861 | 0 | 3.83 | 0.13426 | 0.0081211 | 0.0066538 | 0 | 0.0015332 | 0.00094437 | 0.00091979 | 0.00091979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.1407 | 0.58225 | 1017.762 | 0.99785 | 1357.3755 | 0.044557 | 1035.7522 | 17.3487 | 100.0618
STREAM 1 | 2022-10-22 | 1905 | 0.49413 | 0.51189 | 94.9807 | 0 | 3.86 | 0.13306 | 0.008971 | 0.0073227 | 0 | 0.0017818 | 0.0010377 | 0.0010954 | 0.0010954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6594 | 0.58223 | 1018.275 | 0.99785 | 1358.087 | 0.044555 | 1036.2749 | 17.3524 | 100.1028
STREAM 1 | 2022-10-23 | 1906 | 0.50954 | 0.53062 | 95.0224 | 0 | 3.7986 | 0.12254 | 0.007487 | 0.0056797 | 0 | 0.0014019 | 0.0008134 | 0.00083605 | 0.00083605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.592 | 0.58201 | 1017.2176 | 0.99785 | 1356.9326 | 0.044538 | 1035.1976 | 17.3437 | 100.3222
STREAM 1 | 2022-10-24 | 1907 | 0.55005 | 0.57113 | 95.2448 | 0 | 3.5257 | 0.09896 | 0.004812 | 0.0031871 | 0 | 0.00083327 | 0.00019381 | 0.0002818 | 0.0002818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.1727 | 0.5809 | 1013.8276 | 0.99787 | 1353.7057 | 0.044453 | 1031.7473 | 17.3106 | 100.2572
STREAM 1 | 2022-10-25 | 1908 | 0.55933 | 0.56592 | 95.1897 | 0 | 3.5728 | 0.10299 | 0.0048822 | 0.0032769 | 0 | 0.00080732 | 0.00017023 | 0.00010926 | 0.00010926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.5454 | 0.58115 | 1014.1974 | 0.99787 | 1353.9043 | 0.044473 | 1032.1248 | 17.3151 | 99.9569
STREAM 1 | 2022-10-26 | 1909 | 0.56034 | 0.57158 | 95.0886 | 0 | 3.66 | 0.10785 | 0.0056998 | 0.0041938 | 0 | 0.00096859 | 0.00050849 | 0.00023023 | 0.00023023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.2726 | 0.58172 | 1014.9194 | 0.99786 | 1354.2039 | 0.044516 | 1032.8594 | 17.3246 | 99.737
STREAM 1 | 2022-10-27 | 1910 | 0.55763 | 0.57613 | 95.0012 | 0 | 3.7548 | 0.10008 | 0.0051749 | 0.0034826 | 0 | 0.00086471 | 0.00032189 | 0.00033404 | 0.00033404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8229 | 0.58212 | 1015.4675 | 0.99786 | 1354.4728 | 0.044547 | 1033.4172 | 17.3331 | 100.7104
STREAM 1 | 2022-10-28 | 1911 | 0.55966 | 0.57381 | 95.1397 | 0 | 3.6244 | 0.092981 | 0.0048816 | 0.0032263 | 0 | 0.00083468 | 0.00022089 | 0.00028068 | 0.00028068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.7112 | 0.58139 | 1014.3629 | 0.99786 | 1353.8494 | 0.044491 | 1032.2928 | 17.3192 | 101.2184
STREAM 1 | 2022-10-29 | 1912 | 0.50214 | 0.57155 | 95.1864 | 0 | 3.6328 | 0.097626 | 0.0049096 | 0.0032175 | 0 | 0.00084969 | 0.00018299 | 0.00029319 | 0.00029319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.449 | 0.58121 | 1015.0928 | 0.99786 | 1355.0256 | 0.044477 | 1033.0358 | 17.324 | 100.946
STREAM 1 | 2022-10-30 | 1913 | 0.46369 | 0.503 | 94.9376 | 0 | 3.9486 | 0.12861 | 0.0084198 | 0.006668 | 0 | 0.0016432 | 0.00096049 | 0.00092611 | 0.00092611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6223 | 0.58238 | 1019.2292 | 0.99785 | 1359.1835 | 0.044567 | 1037.2456 | 17.3622 | 100.5467
STREAM 1 | 2022-10-31 | 1914 | 0.46811 | 0.53884 | 95.1033 | 0 | 3.7629 | 0.11309 | 0.0064728 | 0.0049071 | 0 | 0.001162 | 0.00062965 | 0.00057243 | 0.00057243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4502 | 0.58161 | 1017.0758 | 0.99785 | 1357.2094 | 0.044508 | 1035.0542 | 17.3412 | 100.2819
Averages |  |  | 0.52406 | 0.59624 | [15 empty] | 1033.7958 | 0.58528 | 1020.4052 | 0.99783 | 1357.3755 | 0.044789 | 1038.4424 | 17.3955 | 99.9684