## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-11-01 | 1915 | 0.50136 | 0.59569 | 94.8967 | 0 | 3.8887 | 0.10763 | 0.0052982 | 0.0034472 | 0 | 0.00082415 | 0.00019865 | 0.00015361 | 0.00015361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3158 | 0.5828 | 1016.9487 | 0.99785 | 1355.6595 | 0.044599 | 1034.9249 | 17.3505 | 100.3564
STREAM 1 | 2022-11-02 | 1916 | 0.49396 | 0.60606 | 94.5522 | 0 | 4.2244 | 0.11381 | 0.0052507 | 0.0033076 | 0 | 0.00079331 | 0.00010469 | 0.00010362 | 0.00010362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9189 | 0.58456 | 1019.5347 | 0.99783 | 1357.0576 | 0.044733 | 1037.5559 | 17.3847 | 100.1338
STREAM 1 | 2022-11-03 | 1917 | 0.44696 | 0.5838 | 94.4117 | 0 | 4.4384 | 0.10836 | 0.0053447 | 0.0037154 | 0 | 0.00098751 | 0.00042945 | 0.00038065 | 0.00038065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2003 | 0.58516 | 1021.7956 | 0.99782 | 1359.365 | 0.04478 | 1039.8572 | 17.4083 | 99.8612
STREAM 1 | 2022-11-04 | 1918 | 0.46192 | 0.61728 | 94.1591 | 0 | 4.6448 | 0.10825 | 0.0048412 | 0.0029594 | 0 | 0.0007479 | 1.4535e-05 | 4.0558e-05 | 4.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2166 | 0.58651 | 1022.8085 | 0.99782 | 1359.1409 | 0.044883 | 1040.8887 | 17.4275 | 99.6356
STREAM 1 | 2022-11-05 | 1919 | 0.46615 | 0.5842 | 94.2523 | 0 | 4.5722 | 0.1148 | 0.0055661 | 0.0037785 | 0 | 0.00083757 | 0.00020899 | 1.4275e-05 | 1.4275e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0972 | 0.58595 | 1022.6874 | 0.99782 | 1359.637 | 0.04484 | 1040.7654 | 17.421 | 99.2561
STREAM 1 | 2022-11-06 | 1920 | 0.49833 | 0.53629 | 94.4322 | 0 | 4.4109 | 0.11124 | 0.0056114 | 0.0039912 | 0 | 0.00088508 | 0.0003233 | 0.00021074 | 0.00021074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9949 | 0.58481 | 1021.5899 | 0.99783 | 1359.5028 | 0.044753 | 1039.6484 | 17.4028 | 99.291
STREAM 1 | 2022-11-07 | 1921 | 0.53464 | 0.56274 | 94.273 | 0 | 4.499 | 0.11977 | 0.0056648 | 0.0036846 | 0 | 0.00087357 | 0.00026493 | 0.00038226 | 0.00038226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1575 | 0.58573 | 1021.7553 | 0.99782 | 1358.656 | 0.044823 | 1039.8158 | 17.4102 | 99.6993
STREAM 1 | 2022-11-08 | 1922 | 0.64203 | 0.54628 | 94.3539 | 0 | 4.3303 | 0.1166 | 0.005627 | 0.003613 | 0 | 0.00092152 | 0.00031521 | 0.00047504 | 0.00047504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9141 | 0.58516 | 1019.5296 | 0.99783 | 1356.3534 | 0.044779 | 1037.5513 | 17.3868 | 100.5066
STREAM 1 | 2022-11-09 | 1923 | 0.55078 | 0.57075 | 94.5603 | 0 | 4.1926 | 0.11484 | 0.0053939 | 0.003416 | 0 | 0.00091193 | 0.00041698 | 0.00053858 | 0.00053858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.511 | 0.58433 | 1019.1279 | 0.99784 | 1356.7834 | 0.044716 | 1037.1428 | 17.3785 | 99.7292
STREAM 1 | 2022-11-10 | 1924 | 0.46928 | 0.57639 | 94.4125 | 0 | 4.4022 | 0.12881 | 0.0056854 | 0.0035935 | 0 | 0.0008546 | 0.00024615 | 0.0004261 | 0.0004261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.0797 | 0.5852 | 1021.6764 | 0.99782 | 1359.1566 | 0.044783 | 1039.736 | 17.4056 | 98.8016
STREAM 1 | 2022-11-11 | 1925 | 0.41467 | 0.50266 | 94.7398 | 0 | 4.2074 | 0.12382 | 0.0058301 | 0.0040802 | 0 | 0.0009233 | 0.00037787 | 0.00046258 | 0.00046258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.843 | 0.58328 | 1021.4329 | 0.99783 | 1361.0731 | 0.044636 | 1039.4878 | 17.3891 | 98.4352
STREAM 1 | 2022-11-12 | 1926 | 0.39254 | 0.4981 | 94.7689 | 0 | 4.1993 | 0.12744 | 0.0064103 | 0.0045337 | 0 | 0.0012602 | 0.00079076 | 0.00073492 | 0.00073492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1608 | 0.58318 | 1021.7473 | 0.99784 | 1361.6127 | 0.044628 | 1039.8083 | 17.3904 | 98.0981
STREAM 1 | 2022-11-13 | 1927 | 0.39694 | 0.5321 | 94.73 | 0 | 4.1825 | 0.14433 | 0.0069612 | 0.0045571 | 0 | 0.0011466 | 0.00072521 | 0.00073905 | 0.00073905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9071 | 0.58361 | 1021.4978 | 0.99783 | 1360.7723 | 0.044661 | 1039.5551 | 17.3904 | 98.8247
STREAM 1 | 2022-11-14 | 1928 | 0.39348 | 0.51549 | 95.1319 | 0 | 3.8118 | 0.13365 | 0.0066675 | 0.0043996 | 0 | 0.0011749 | 0.00074296 | 0.00076685 | 0.00076685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1252 | 0.58152 | 1018.7343 | 0.99785 | 1359.5303 | 0.044501 | 1036.7415 | 17.3527 | 99.3903
STREAM 1 | 2022-11-15 | 1929 | 0.40064 | 0.50064 | 94.8909 | 0 | 4.0281 | 0.1626 | 0.0082398 | 0.0055355 | 0 | 0.0014754 | 0.00095121 | 0.00089277 | 0.00089277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.3627 | 0.58279 | 1020.9551 | 0.99784 | 1361.0029 | 0.044598 | 1039.0023 | 17.3773 | 99.6227
STREAM 1 | 2022-11-16 | 1930 | 0.38169 | 0.41261 | 95.5783 | 0 | 3.4767 | 0.13035 | 0.0086275 | 0.0065587 | 2.2225e-06 | 0.0022993 | 0.00151 | 0.0012991 | 0.0012991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8573 | 0.57892 | 1017.4661 | 0.99787 | 1360.8859 | 0.044302 | 1035.4512 | 17.3209 | 99.7145
STREAM 1 | 2022-11-17 | 1931 | 0.38839 | 0.41921 | 94.8642 | 0 | 4.1169 | 0.18147 | 0.012566 | 0.010297 | 0 | 0.0031317 | 0.0019915 | 0.0019163 | 0.0019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.5906 | 0.58278 | 1023.1606 | 0.99783 | 1363.9553 | 0.044598 | 1041.2468 | 17.3909 | 99.8457
STREAM 1 | 2022-11-18 | 1932 | 0.39708 | 0.38444 | 94.5122 | 0 | 4.4786 | 0.19032 | 0.014525 | 0.012411 | 0 | 0.0044372 | 0.0028513 | 0.003127 | 0.003127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.9376 | 0.58446 | 1026.4816 | 0.99781 | 1366.4136 | 0.044726 | 1044.626 | 17.4284 | 99.9682
STREAM 1 | 2022-11-19 | 1933 | 0.40052 | 0.39704 | 94.579 | 0 | 4.4099 | 0.17788 | 0.014068 | 0.012092 | 0 | 0.0040362 | 0.0025236 | 0.0029619 | 0.0029619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.0206 | 0.58411 | 1025.572 | 0.99782 | 1365.6112 | 0.044699 | 1043.7012 | 17.4198 | 100.0302
STREAM 1 | 2022-11-20 | 1934 | 0.40927 | 0.42161 | 94.6733 | 0 | 4.2951 | 0.16896 | 0.012691 | 0.010628 | 0 | 0.0036035 | 0.0022778 | 0.0025548 | 0.0025548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5787 | 0.58368 | 1024.1426 | 0.99782 | 1364.218 | 0.044666 | 1042.2457 | 17.4063 | 100.0082
STREAM 1 | 2022-11-21 | 1935 | 0.42803 | 0.41907 | 94.3753 | 0 | 4.5663 | 0.17761 | 0.013685 | 0.011671 | 0 | 0.0035457 | 0.002149 | 0.0026486 | 0.0026486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6492 | 0.58517 | 1026.1985 | 0.99781 | 1365.2188 | 0.04478 | 1044.3389 | 17.4333 | 100.1873
STREAM 1 | 2022-11-22 | 1936 | 0.42153 | 0.39533 | 94.1663 | 0 | 4.7823 | 0.19473 | 0.016093 | 0.014268 | 0 | 0.0039422 | 0.0022498 | 0.0032472 | 0.0032472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.0032 | 0.58623 | 1028.5347 | 0.9978 | 1367.0857 | 0.044861 | 1046.7162 | 17.4578 | 100.2691
STREAM 1 | 2022-11-23 | 1937 | 0.43266 | 0.40567 | 94.2355 | 0 | 4.6972 | 0.19149 | 0.015169 | 0.013518 | 2.6187e-06 | 0.0036712 | 0.0021368 | 0.0030722 | 0.0030722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.0349 | 0.58589 | 1027.5742 | 0.9978 | 1366.2037 | 0.044835 | 1045.7386 | 17.448 | 100.1242
STREAM 1 | 2022-11-24 | 1938 | 0.4464 | 0.42067 | 94.2803 | 0 | 4.614 | 0.20074 | 0.015554 | 0.014124 | 0 | 0.0034625 | 0.0020906 | 0.0026533 | 0.0026533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2507 | 0.58578 | 1026.7977 | 0.99781 | 1365.3032 | 0.044827 | 1044.9478 | 17.44 | 100.0894
STREAM 1 | 2022-11-25 | 1939 | 0.47362 | 0.48665 | 94.357 | 0 | 4.475 | 0.18191 | 0.011339 | 0.0093908 | 0 | 0.0021827 | 0.0013789 | 0.0014815 | 0.0014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.666 | 0.58547 | 1024.2369 | 0.99782 | 1362.2573 | 0.044803 | 1042.3423 | 17.4206 | 99.4789
STREAM 1 | 2022-11-26 | 1940 | 0.45457 | 0.4942 | 94.2445 | 0 | 4.5803 | 0.2003 | 0.011744 | 0.0095848 | 0 | 0.0021127 | 0.0013092 | 0.0013203 | 0.0013203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8618 | 0.58616 | 1025.4249 | 0.99781 | 1363.0342 | 0.044856 | 1043.5509 | 17.4342 | 99.5334
STREAM 1 | 2022-11-27 | 1941 | 0.44752 | 0.50644 | 94.2908 | 0 | 4.5443 | 0.18762 | 0.010689 | 0.0084135 | 0 | 0.0018882 | 0.001131 | 0.0012038 | 0.0012038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2782 | 0.5859 | 1024.8455 | 0.99781 | 1362.5596 | 0.044836 | 1042.9612 | 17.4293 | 99.0307
STREAM 1 | 2022-11-28 | 1942 | 0.4789 | 0.48134 | 94.7087 | 0 | 4.1719 | 0.14045 | 0.0084948 | 0.0066242 | 0 | 0.0016005 | 0.0009445 | 0.0010328 | 0.0010328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5657 | 0.58344 | 1021.1579 | 0.99783 | 1360.5173 | 0.044648 | 1039.2089 | 17.3847 | 99.4314
STREAM 1 | 2022-11-29 | 1943 | 0.45925 | 0.52019 | 94.3578 | 0 | 4.5193 | 0.12713 | 0.0075409 | 0.0056157 | 0 | 0.0014609 | 0.00085619 | 0.00088347 | 0.00088347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7533 | 0.58526 | 1023.3329 | 0.99782 | 1361.2888 | 0.044787 | 1041.4222 | 17.4185 | 100.0559
STREAM 1 | 2022-11-30 | 1944 | 0.44523 | 0.46977 | 94.0684 | 0 | 4.8547 | 0.14086 | 0.0092459 | 0.0074159 | 0 | 0.0019727 | 0.001166 | 0.0012773 | 0.0012773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.277 | 0.58657 | 1026.8278 | 0.9978 | 1364.4248 | 0.044887 | 1044.979 | 17.4547 | 99.5687
Averages |  |  | 0.45094 | 0.49876 | [15 empty] | 1036.2043 | 0.58448 | 1022.7858 | 0.99783 | 1361.476 | 0.044727 | 1040.8653 | 17.4054 | 99.6326