## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2022-12-01 | 1945 | 0.45252 | 0.4864 | 93.9508 | 0 | 4.9436 | 0.14493 | 0.0093285 | 0.0074484 | 0 | 0.0021513 | 0.0013129 | 0.0014227 | 0.0014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7903 | 0.58724 | 1027.3394 | 0.9978 | 1364.3181 | 0.044939 | 1045.4999 | 17.4636 | 100.2022
STREAM 1 | 2022-12-02 | 1946 | 0.41529 | 0.40082 | 94.0685 | 0 | 4.9083 | 0.17403 | 0.013416 | 0.011778 | 0 | 0.003405 | 0.0020933 | 0.0023903 | 0.0023903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4871 | 0.58656 | 1029.015 | 0.9978 | 1367.3408 | 0.044886 | 1047.2057 | 17.4673 | 100.5124
STREAM 1 | 2022-12-03 | 1947 | 0.40927 | 0.37573 | 94.0043 | 0 | 4.9875 | 0.18488 | 0.015179 | 0.013604 | 0 | 0.0040416 | 0.0024614 | 0.0030479 | 0.0030479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7015 | 0.58687 | 1030.2196 | 0.99779 | 1368.5764 | 0.04491 | 1048.4305 | 17.4775 | 99.8113
STREAM 1 | 2022-12-04 | 1948 | 0.40947 | 0.37526 | 94.0214 | 0 | 4.9667 | 0.18824 | 0.01546 | 0.013878 | 0 | 0.0040879 | 0.0024696 | 0.0030766 | 0.0030766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6117 | 0.58681 | 1030.1307 | 0.99779 | 1368.5314 | 0.044906 | 1048.3401 | 17.4759 | 100.2355
STREAM 1 | 2022-12-05 | 1949 | 0.41675 | 0.36458 | 94.0741 | 0 | 4.9106 | 0.19283 | 0.016628 | 0.015061 | 0 | 0.0040264 | 0.0023091 | 0.0031337 | 0.0031337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3378 | 0.58654 | 1029.8569 | 0.9978 | 1368.4852 | 0.044885 | 1048.0618 | 17.4708 | 100.1384
STREAM 1 | 2022-12-06 | 1950 | 0.44629 | 0.43555 | 93.9366 | 0 | 4.9887 | 0.16436 | 0.01197 | 0.010275 | 0 | 0.0026862 | 0.0016245 | 0.0019845 | 0.0019845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.1705 | 0.58724 | 1028.7061 | 0.9978 | 1366.1316 | 0.044939 | 1046.8901 | 17.4716 | 100.3262
STREAM 1 | 2022-12-07 | 1951 | 0.43871 | 0.49449 | 93.9767 | 0 | 4.9265 | 0.146 | 0.0081553 | 0.0061708 | 2.2429e-06 | 0.0015192 | 0.00091019 | 0.0009236 | 0.0009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6288 | 0.58712 | 1027.1788 | 0.9978 | 1364.2448 | 0.04493 | 1045.3369 | 17.4622 | 100.0481
STREAM 1 | 2022-12-08 | 1952 | 0.44691 | 0.5371 | 94.1971 | 0 | 4.6689 | 0.13871 | 0.0060262 | 0.0039312 | 0 | 0.00085376 | 0.00029943 | 0.00020789 | 0.00020789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8864 | 0.58613 | 1024.4595 | 0.99781 | 1361.7778 | 0.044854 | 1042.5682 | 17.4344 | 100.2677
STREAM 1 | 2022-12-09 | 1953 | 0.43681 | 0.5136 | 93.8223 | 0 | 5.072 | 0.14164 | 0.0068702 | 0.0046949 | 0 | 0.0011362 | 0.0004794 | 0.00050533 | 0.00050533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3933 | 0.5879 | 1027.9395 | 0.99779 | 1364.3511 | 0.044989 | 1046.1107 | 17.4755 | 100.6298
STREAM 1 | 2022-12-10 | 1954 | 0.43405 | 0.47405 | 93.7958 | 0 | 5.1077 | 0.16688 | 0.0095884 | 0.0075305 | 0 | 0.0019491 | 0.0011823 | 0.0011913 | 0.0011913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6681 | 0.58805 | 1029.2023 | 0.99779 | 1365.8488 | 0.045001 | 1047.3961 | 17.4832 | 100.7594
STREAM 1 | 2022-12-11 | 1955 | 0.40709 | 0.37485 | 93.7819 | 0 | 5.1792 | 0.21641 | 0.016387 | 0.014905 | 0 | 0.0040578 | 0.002373 | 0.002812 | 0.002812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7095 | 0.58812 | 1032.213 | 0.99778 | 1369.762 | 0.045006 | 1050.4595 | 17.5003 | 100.3706
STREAM 1 | 2022-12-12 | 1956 | 0.41575 | 0.37346 | 93.8356 | 0 | 5.1268 | 0.20835 | 0.016171 | 0.014553 | 0 | 0.0040611 | 0.0024392 | 0.0028698 | 0.0028698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.1074 | 0.58781 | 1031.6155 | 0.99778 | 1369.3392 | 0.044982 | 1049.8516 | 17.4937 | 100.4991
STREAM 1 | 2022-12-13 | 1957 | 0.41544 | 0.35172 | 93.9049 | 0 | 5.0679 | 0.21599 | 0.017862 | 0.016235 | 0 | 0.0043016 | 0.0025148 | 0.0031968 | 0.0031968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.0952 | 0.58744 | 1031.6017 | 0.99779 | 1369.7407 | 0.044954 | 1049.8375 | 17.4893 | 100.5035
STREAM 1 | 2022-12-14 | 1958 | 0.41487 | 0.38487 | 93.6114 | 0 | 5.2645 | 0.26628 | 0.023135 | 0.021957 | 3.0783e-06 | 0.0054437 | 0.0034492 | 0.0040965 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.3602 | 0.58944 | 1033.8535 | 0.99777 | 1370.4106 | 0.045107 | 1052.1293 | 17.5166 | 100.0205
STREAM 1 | 2022-12-15 | 1959 | 0.42088 | 0.40103 | 93.6592 | 0 | 5.2282 | 0.24134 | 0.019677 | 0.01814 | 0 | 0.0048102 | 0.0030714 | 0.0036977 | 0.0036977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2761 | 0.58906 | 1032.7788 | 0.99778 | 1369.4208 | 0.045078 | 1051.0348 | 17.5086 | 99.6846
STREAM 1 | 2022-12-16 | 1960 | 0.40878 | 0.39651 | 93.6484 | 0 | 5.2719 | 0.22819 | 0.018177 | 0.016453 | 0 | 0.0048821 | 0.0031327 | 0.0035732 | 0.0035732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5055 | 0.58901 | 1033.0067 | 0.99777 | 1369.7869 | 0.045074 | 1051.2666 | 17.5117 | 99.2343
STREAM 1 | 2022-12-17 | 1961 | 0.40999 | 0.40635 | 93.6457 | 0 | 5.2707 | 0.22462 | 0.01678 | 0.014949 | 0 | 0.0045867 | 0.0029793 | 0.0033109 | 0.0033109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2429 | 0.58901 | 1032.7462 | 0.99777 | 1369.4396 | 0.045074 | 1051.0023 | 17.5106 | 98.948
STREAM 1 | 2022-12-18 | 1962 | 0.41045 | 0.39267 | 93.6599 | 0 | 5.2646 | 0.22804 | 0.017557 | 0.015917 | 0 | 0.0044976 | 0.0028267 | 0.0034794 | 0.0034794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4194 | 0.58891 | 1032.9205 | 0.99777 | 1369.79 | 0.045066 | 1051.1801 | 17.5105 | 99.1396
STREAM 1 | 2022-12-19 | 1963 | 0.42539 | 0.37089 | 93.5513 | 0 | 5.2856 | 0.29283 | 0.028516 | 0.029165 | 2.0691e-06 | 0.0067252 | 0.0043147 | 0.0053065 | 0.0053065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.3478 | 0.58996 | 1034.8337 | 0.99776 | 1371.0986 | 0.045147 | 1053.1262 | 17.5236 | 99.6349
STREAM 1 | 2022-12-20 | 1964 | 0.4257 | 0.38165 | 93.4002 | 0 | 5.3863 | 0.32121 | 0.032627 | 0.033724 | 4.6292e-06 | 0.0075844 | 0.0049777 | 0.0060195 | 0.0060195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.696 | 0.59101 | 1036.1737 | 0.99776 | 1371.6554 | 0.045227 | 1054.4901 | 17.5384 | 100.0842
STREAM 1 | 2022-12-21 | 1965 | 0.44038 | 0.38703 | 93.4417 | 0 | 5.386 | 0.27936 | 0.025662 | 0.024853 | 3.4398e-06 | 0.0059392 | 0.0037196 | 0.0053542 | 0.0053542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.3926 | 0.59041 | 1034.8804 | 0.99776 | 1370.6415 | 0.045181 | 1053.1738 | 17.5298 | 99.9789
STREAM 1 | 2022-12-22 | 1966 | 0.43986 | 0.37998 | 93.7054 | 0 | 5.2143 | 0.21499 | 0.017935 | 0.016045 | 0 | 0.0043496 | 0.0025279 | 0.0046438 | 0.0046438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7136 | 0.58856 | 1032.2198 | 0.99778 | 1369.2634 | 0.04504 | 1050.4661 | 17.5026 | 99.8575
STREAM 1 | 2022-12-23 | 1967 | 0.43788 | 0.37049 | 93.7151 | 0 | 5.2188 | 0.21192 | 0.017996 | 0.016136 | 4.5157e-06 | 0.0043944 | 0.0025386 | 0.0047002 | 0.0047002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.825 | 0.58846 | 1032.3292 | 0.99778 | 1369.5295 | 0.045032 | 1050.5778 | 17.5029 | 98.2538
STREAM 1 | 2022-12-24 | 1968 | 0.44893 | 0.38729 | 93.7945 | 0 | 5.1259 | 0.2006 | 0.016862 | 0.014935 | 3.0275e-06 | 0.004144 | 0.0024155 | 0.0043965 | 0.0043965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5923 | 0.58805 | 1031.1069 | 0.99778 | 1368.3778 | 0.045001 | 1049.3333 | 17.4914 | 98.6988
STREAM 1 | 2022-12-25 | 1969 | 0.46706 | 0.40146 | 93.484 | 0 | 5.3882 | 0.21257 | 0.018406 | 0.016247 | 0 | 0.0045997 | 0.0027205 | 0.0047568 | 0.0047568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5389 | 0.58973 | 1033.0422 | 0.99777 | 1368.9989 | 0.045129 | 1051.3033 | 17.5182 | 99.0087
STREAM 1 | 2022-12-26 | 1970 | 0.46812 | 0.40412 | 93.4517 | 0 | 5.4076 | 0.21985 | 0.019178 | 0.017029 | 0 | 0.0047936 | 0.0028825 | 0.0047231 | 0.0047231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8035 | 0.58995 | 1033.3046 | 0.99777 | 1369.0862 | 0.045146 | 1051.5703 | 17.5211 | 99.5092
STREAM 1 | 2022-12-27 | 1971 | 0.46261 | 0.41813 | 93.5946 | 0 | 5.2764 | 0.20557 | 0.017143 | 0.014835 | 0 | 0.0041642 | 0.0024653 | 0.0040615 | 0.0040615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.355 | 0.58919 | 1031.8669 | 0.99777 | 1368.0675 | 0.045088 | 1050.1077 | 17.506 | 99.67
STREAM 1 | 2022-12-28 | 1972 | 0.46645 | 0.40256 | 93.5153 | 0 | 5.3566 | 0.21165 | 0.018639 | 0.016464 | 3.0257e-06 | 0.0047857 | 0.002833 | 0.0047617 | 0.0047617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.2999 | 0.58958 | 1032.8049 | 0.99777 | 1368.8497 | 0.045118 | 1051.0613 | 17.5151 | 99.9056
STREAM 1 | 2022-12-29 | 1973 | 0.47804 | 0.40622 | 93.5346 | 0 | 5.3224 | 0.21135 | 0.018512 | 0.016395 | 0 | 0.0047177 | 0.0027883 | 0.0049819 | 0.0049819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8817 | 0.5895 | 1032.3903 | 0.99777 | 1368.4001 | 0.045111 | 1050.6396 | 17.511 | 99.8134
STREAM 1 | 2022-12-30 | 1974 | 0.47221 | 0.39554 | 93.5522 | 0 | 5.3085 | 0.22019 | 0.019798 | 0.017882 | 0 | 0.0050433 | 0.0029594 | 0.0056377 | 0.0056377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1787 | 0.58945 | 1032.6838 | 0.99778 | 1368.8379 | 0.045108 | 1050.9381 | 17.5116 | 99.665
STREAM 1 | 2022-12-31 | 1975 | 0.52972 | 0.50065 | 94.694 | 0 | 4.0741 | 0.17317 | 0.011976 | 0.010378 | 0 | 0.0023846 | 0.0015586 | 0.0020044 | 0.0020044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8483 | 0.58384 | 1020.4493 | 0.99784 | 1359.1061 | 0.044678 | 1038.4869 | 17.3771 | 99.442
Averages |  |  | 0.4378 | 0.41113 | [15 empty] | 1044.544 | 0.58829 | 1031.0603 | 0.99778 | 1368.039 | 0.045019 | 1049.2863 | 17.4927 | 99.834