## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-01-01 | 1976 | 0.55393 | 0.52774 | 94.9598 | 0 | 3.7935 | 0.15224 | 0.0068927 | 0.0044732 | 0 | 0.00086609 | 0.00024996 | 0.00028627 | 0.00028627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4871 | 0.58237 | 1017.1143 | 0.99785 | 1356.3772 | 0.044566 | 1035.0934 | 17.3431 | 99.5282
STREAM 1 | 2023-01-02 | 1977 | 0.54206 | 0.53215 | 94.9253 | 0 | 3.8081 | 0.17169 | 0.0098233 | 0.0079228 | 0 | 0.0014452 | 0.00084215 | 0.00058277 | 0.00058277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.1554 | 0.58275 | 1017.7783 | 0.99785 | 1356.8225 | 0.044595 | 1035.7688 | 17.3486 | 99.8102
STREAM 1 | 2023-01-03 | 1978 | 0.52862 | 0.53699 | 94.7791 | 0 | 3.9006 | 0.21436 | 0.016849 | 0.016434 | 0 | 0.003169 | 0.0023281 | 0.0015968 | 0.0015968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0709 | 0.58392 | 1019.6797 | 0.99784 | 1357.9902 | 0.044685 | 1037.7037 | 17.3664 | 99.705
STREAM 1 | 2023-01-04 | 1979 | 0.51405 | 0.54049 | 94.9301 | 0 | 3.8378 | 0.15894 | 0.0087775 | 0.0069852 | 2.1028e-06 | 0.0013991 | 0.00083461 | 0.00064062 | 0.00064062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3435 | 0.5827 | 1017.9645 | 0.99785 | 1357.1212 | 0.044592 | 1035.9581 | 17.3516 | 99.9429
STREAM 1 | 2023-01-05 | 1980 | 0.48276 | 0.51519 | 94.9785 | 0 | 3.8759 | 0.13284 | 0.0071072 | 0.0049564 | 0 | 0.001246 | 0.00063853 | 0.00079902 | 0.00079902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.7236 | 0.5822 | 1018.3387 | 0.99785 | 1358.2029 | 0.044553 | 1036.3398 | 17.3538 | 100.1559
STREAM 1 | 2023-01-06 | 1981 | 0.44574 | 0.46546 | 94.6897 | 0 | 4.213 | 0.16155 | 0.010711 | 0.0088117 | 2.2127e-06 | 0.0021845 | 0.0012634 | 0.0015123 | 0.0015123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8346 | 0.58365 | 1022.4157 | 0.99783 | 1361.9474 | 0.044664 | 1040.4884 | 17.394 | 100.18
STREAM 1 | 2023-01-07 | 1982 | 0.39536 | 0.36754 | 94.285 | 0 | 4.7342 | 0.18371 | 0.014278 | 0.012332 | 0 | 0.0031536 | 0.0018265 | 0.002649 | 0.002649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8734 | 0.58541 | 1028.4022 | 0.9978 | 1367.8594 | 0.044799 | 1046.5813 | 17.4524 | 100.5918
STREAM 1 | 2023-01-08 | 1983 | 0.40921 | 0.37662 | 94.3606 | 0 | 4.6384 | 0.18067 | 0.01411 | 0.012221 | 0 | 0.0032393 | 0.0018855 | 0.0030418 | 0.0030418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8807 | 0.58507 | 1027.418 | 0.99781 | 1366.951 | 0.044773 | 1045.5791 | 17.4419 | 100.6736
STREAM 1 | 2023-01-09 | 1984 | 0.39754 | 0.3617 | 94.2376 | 0 | 4.7726 | 0.19105 | 0.01577 | 0.014068 | 0 | 0.0037715 | 0.0021999 | 0.0036626 | 0.0036626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.453 | 0.58572 | 1028.9778 | 0.9978 | 1368.2709 | 0.044822 | 1047.167 | 17.4578 | 100.1565
STREAM 1 | 2023-01-10 | 1985 | 0.40498 | 0.36313 | 94.2257 | 0 | 4.771 | 0.19375 | 0.01634 | 0.014769 | 0 | 0.0039899 | 0.0023864 | 0.0039459 | 0.0039459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4434 | 0.58581 | 1028.9684 | 0.9978 | 1368.1454 | 0.04483 | 1047.1573 | 17.4579 | 100.5421
STREAM 1 | 2023-01-11 | 1986 | 0.41344 | 0.37247 | 94.0455 | 0 | 4.9325 | 0.19309 | 0.016402 | 0.015587 | 3.1502e-06 | 0.0041262 | 0.0026337 | 0.0043157 | 0.0043157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.526 | 0.58675 | 1030.0439 | 0.99779 | 1368.4832 | 0.044901 | 1048.2518 | 17.4736 | 100.0323
STREAM 1 | 2023-01-12 | 1987 | 0.41457 | 0.37612 | 93.8297 | 0 | 5.1328 | 0.19985 | 0.017513 | 0.017065 | 0 | 0.0045191 | 0.0028827 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2028 | 0.5879 | 1031.7108 | 0.99778 | 1369.3561 | 0.044989 | 1049.9485 | 17.4947 | 99.3737
STREAM 1 | 2023-01-13 | 1988 | 0.40825 | 0.39769 | 93.8907 | 0 | 5.0675 | 0.19427 | 0.015771 | 0.015249 | 0 | 0.0039416 | 0.0025721 | 0.0041656 | 0.0041656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3314 | 0.58762 | 1030.8473 | 0.99779 | 1368.5353 | 0.044968 | 1049.0693 | 17.4872 | 98.9761
STREAM 1 | 2023-01-14 | 1989 | 0.40901 | 0.3594 | 93.6844 | 0 | 5.2781 | 0.21977 | 0.017931 | 0.018735 | 0 | 0.0045277 | 0.0031466 | 0.0049291 | 0.0049291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8855 | 0.58865 | 1033.3801 | 0.99777 | 1370.6941 | 0.045047 | 1051.6476 | 17.5119 | 99.5916
STREAM 1 | 2023-01-15 | 1990 | 0.42047 | 0.35695 | 93.653 | 0 | 5.2953 | 0.22274 | 0.01888 | 0.019204 | 0 | 0.0048837 | 0.0032452 | 0.0053843 | 0.0053843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.0319 | 0.58883 | 1033.5256 | 0.99777 | 1370.6818 | 0.04506 | 1051.7949 | 17.5137 | 99.8734
STREAM 1 | 2023-01-16 | 1991 | 0.43352 | 0.36689 | 93.6283 | 0 | 5.2988 | 0.22162 | 0.01849 | 0.019063 | 0 | 0.0047735 | 0.0032432 | 0.0052573 | 0.0052573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7898 | 0.58897 | 1033.2872 | 0.99777 | 1370.1979 | 0.045071 | 1051.5519 | 17.513 | 99.4858
STREAM 1 | 2023-01-17 | 1992 | 0.42897 | 0.35765 | 93.5316 | 0 | 5.3952 | 0.23182 | 0.019838 | 0.020643 | 0 | 0.0051548 | 0.0034202 | 0.005648 | 0.005648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.9117 | 0.5895 | 1034.4006 | 0.99777 | 1371.0638 | 0.045111 | 1052.6858 | 17.5245 | 98.8935
STREAM 1 | 2023-01-18 | 1993 | 0.41683 | 0.37414 | 93.5604 | 0 | 5.3517 | 0.24342 | 0.01993 | 0.020643 | 3.2633e-06 | 0.0048732 | 0.0032316 | 0.0048432 | 0.0048432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6702 | 0.58948 | 1034.161 | 0.99777 | 1370.7661 | 0.04511 | 1052.4415 | 17.5219 | 99.9211
STREAM 1 | 2023-01-19 | 1994 | 0.41115 | 0.43802 | 93.9943 | 0 | 4.9372 | 0.18405 | 0.013561 | 0.013232 | 0 | 0.0032255 | 0.0021147 | 0.0031156 | 0.0031156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.5819 | 0.58718 | 1029.1133 | 0.99779 | 1366.7485 | 0.044934 | 1047.3047 | 17.4719 | 100.4369
STREAM 1 | 2023-01-20 | 1995 | 0.41175 | 0.48524 | 94.122 | 0 | 4.8125 | 0.14601 | 0.0093634 | 0.0081376 | 0 | 0.0020255 | 0.0012898 | 0.0016782 | 0.0016782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2552 | 0.58645 | 1026.806 | 0.9978 | 1364.5331 | 0.044878 | 1044.9567 | 17.4533 | 100.1391
STREAM 1 | 2023-01-21 | 1996 | 0.41112 | 0.4281 | 93.9771 | 0 | 4.9716 | 0.1772 | 0.013354 | 0.013225 | 0 | 0.0031909 | 0.0021226 | 0.002897 | 0.002897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.827 | 0.58717 | 1029.3553 | 0.99779 | 1367.0751 | 0.044934 | 1047.5511 | 17.4745 | 100.7233
STREAM 1 | 2023-01-22 | 1997 | 0.40298 | 0.41762 | 94.0524 | 0 | 4.9155 | 0.17537 | 0.013584 | 0.013459 | 0 | 0.0034566 | 0.00232 | 0.0033688 | 0.0033688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6027 | 0.58677 | 1029.1318 | 0.99779 | 1367.2429 | 0.044903 | 1047.3241 | 17.4695 | 100.5521
STREAM 1 | 2023-01-23 | 1998 | 0.39803 | 0.47603 | 93.278 | 0 | 5.3122 | 0.41488 | 0.045894 | 0.051651 | 0.0002785 | 0.010034 | 0.0074302 | 0.0055912 | 0.0055912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.71 | 0.59291 | 1037.1881 | 0.99774 | 1370.7893 | 0.045373 | 1055.5219 | 17.5486 | 100.264
STREAM 1 | 2023-01-24 | 1999 | 0.4124 | 0.37501 | 93.5214 | 0 | 5.3501 | 0.27176 | 0.025641 | 0.027198 | 1.3478e-05 | 0.0064322 | 0.0043878 | 0.0057102 | 0.0057102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.5107 | 0.58999 | 1034.996 | 0.99777 | 1371.2754 | 0.045149 | 1053.2911 | 17.5278 | 100.4962
STREAM 1 | 2023-01-25 | 2000 | 0.40551 | 0.35959 | 93.8883 | 0 | 5.0683 | 0.22199 | 0.020358 | 0.020678 | 5.3162e-06 | 0.0056326 | 0.0036054 | 0.0059599 | 0.0059599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5419 | 0.58776 | 1032.0458 | 0.99778 | 1369.9656 | 0.044978 | 1050.2889 | 17.4928 | 99.9362
STREAM 1 | 2023-01-26 | 2001 | 0.403 | 0.37655 | 93.7622 | 0 | 5.1907 | 0.21396 | 0.01944 | 0.01931 | 0 | 0.0053835 | 0.0034502 | 0.0059527 | 0.0059527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.141 | 0.58839 | 1032.6418 | 0.99778 | 1370.0229 | 0.045027 | 1050.8959 | 17.5038 | 98.8629
STREAM 1 | 2023-01-27 | 2002 | 0.40231 | 0.37618 | 93.8011 | 0 | 5.1579 | 0.21005 | 0.019009 | 0.018661 | 0 | 0.0053347 | 0.0034008 | 0.0060401 | 0.0060401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8199 | 0.58817 | 1032.3228 | 0.99778 | 1369.855 | 0.04501 | 1050.5712 | 17.5001 | 99.4208
STREAM 1 | 2023-01-28 | 2003 | 0.40692 | 0.37858 | 93.846 | 0 | 5.1092 | 0.20729 | 0.018832 | 0.018316 | 2.1828e-06 | 0.0053329 | 0.0033778 | 0.0061104 | 0.0061104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3273 | 0.58794 | 1031.8339 | 0.99778 | 1369.4736 | 0.044992 | 1050.0747 | 17.4946 | 99.4646
STREAM 1 | 2023-01-29 | 2004 | 0.40592 | 0.39238 | 93.9844 | 0 | 4.9772 | 0.19224 | 0.017457 | 0.016919 | 0 | 0.0048747 | 0.0031148 | 0.0055819 | 0.0055819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.8646 | 0.58721 | 1030.3828 | 0.99779 | 1368.3956 | 0.044936 | 1048.5964 | 17.4793 | 99.7035
STREAM 1 | 2023-01-30 | 2005 | 0.40108 | 0.39237 | 94.063 | 0 | 4.9049 | 0.19158 | 0.017169 | 0.016394 | 0 | 0.0048468 | 0.0030719 | 0.0056171 | 0.0056171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3358 | 0.58682 | 1029.8573 | 0.99779 | 1368.1531 | 0.044906 | 1048.0619 | 17.4722 | 99.7869
STREAM 1 | 2023-01-31 | 2006 | 0.4027 | 0.39507 | 94.0572 | 0 | 4.9058 | 0.19224 | 0.017152 | 0.015969 | 0 | 0.0049202 | 0.0030912 | 0.0058039 | 0.0058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3092 | 0.58686 | 1029.8311 | 0.99779 | 1368.0674 | 0.04491 | 1048.0356 | 17.4723 | 99.8356
Averages |  |  | 0.42885 | 0.41416 | [15 empty] | 1042.3046 | 0.5868 | 1028.8361 | 0.9978 | 1366.8085 | 0.044905 | 1047.0227 | 17.4635 | 99.905