## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-02-01 | 2007 | 0.41364 | 0.39881 | 93.9116 | 0 | 5.0294 | 0.19751 | 0.017943 | 0.016258 | 2.7289e-06 | 0.0051555 | 0.0031871 | 0.006489 | 0.006489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2394 | 0.58764 | 1030.7552 | 0.99779 | 1368.3922 | 0.044969 | 1048.9757 | 17.4849 | 99.7514
STREAM 1 | 2023-02-02 | 2008 | 0.42034 | 0.38469 | 93.7655 | 0 | 5.1605 | 0.21365 | 0.020181 | 0.01847 | 2.3611e-06 | 0.0058261 | 0.0035336 | 0.0072375 | 0.0072375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7109 | 0.58843 | 1032.2167 | 0.99778 | 1369.4108 | 0.04503 | 1050.4635 | 17.5002 | 99.1198
STREAM 1 | 2023-02-03 | 2009 | 0.42347 | 0.3883 | 93.948 | 0 | 4.9764 | 0.20896 | 0.020022 | 0.018119 | 2.1027e-06 | 0.0058511 | 0.0036038 | 0.0072422 | 0.0072422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1652 | 0.58753 | 1030.6819 | 0.99779 | 1368.423 | 0.044961 | 1048.9012 | 17.4813 | 99.9798
STREAM 1 | 2023-02-04 | 2010 | 0.44659 | 0.41919 | 93.8981 | 0 | 4.9118 | 0.25063 | 0.026925 | 0.027284 | 0 | 0.0070655 | 0.0046693 | 0.0077115 | 0.0077115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2037 | 0.5883 | 1030.7234 | 0.99778 | 1367.5739 | 0.04502 | 1048.9431 | 17.481 | 100.3727
STREAM 1 | 2023-02-05 | 2011 | 0.45057 | 0.41582 | 93.6944 | 0 | 5.1482 | 0.22992 | 0.022433 | 0.020945 | 0 | 0.0062375 | 0.0038834 | 0.007558 | 0.007558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.384 | 0.58905 | 1031.8954 | 0.99778 | 1368.2679 | 0.045077 | 1050.1356 | 17.4999 | 99.2957
STREAM 1 | 2023-02-06 | 2012 | 0.43273 | 0.37322 | 93.8422 | 0 | 5.059 | 0.23002 | 0.022786 | 0.021819 | 1.6787e-05 | 0.0065758 | 0.0040662 | 0.0075704 | 0.0075704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3629 | 0.58815 | 1031.87 | 0.99778 | 1369.2708 | 0.045009 | 1050.1102 | 17.4924 | 99.4409
STREAM 1 | 2023-02-07 | 2013 | 0.42207 | 0.41439 | 94.0229 | 0 | 4.8805 | 0.21026 | 0.018556 | 0.017657 | 0 | 0.0049701 | 0.0031478 | 0.00558 | 0.00558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0613 | 0.58722 | 1029.5872 | 0.99779 | 1367.3235 | 0.044937 | 1047.7876 | 17.4711 | 99.4323
STREAM 1 | 2023-02-08 | 2014 | 0.4204 | 0.415 | 93.8808 | 0 | 5.0305 | 0.20587 | 0.017585 | 0.017087 | 2.8091e-06 | 0.0047679 | 0.0030672 | 0.0048926 | 0.0048926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.077 | 0.58787 | 1030.5963 | 0.99779 | 1367.9133 | 0.044987 | 1048.8136 | 17.4851 | 99.8864
STREAM 1 | 2023-02-09 | 2015 | 0.41957 | 0.4096 | 93.8338 | 0 | 5.0846 | 0.20676 | 0.016883 | 0.01678 | 0 | 0.0045964 | 0.0030329 | 0.0044352 | 0.0044352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5176 | 0.58805 | 1031.033 | 0.99778 | 1368.2769 | 0.045001 | 1049.2584 | 17.4902 | 100.0112
STREAM 1 | 2023-02-10 | 2016 | 0.41704 | 0.44398 | 93.8983 | 0 | 5.0121 | 0.19166 | 0.014298 | 0.013841 | 0 | 0.0034338 | 0.0023097 | 0.0030662 | 0.0030662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.186 | 0.58772 | 1029.7135 | 0.99779 | 1366.9083 | 0.044976 | 1047.9154 | 17.4801 | 99.5946
STREAM 1 | 2023-02-11 | 2017 | 0.41496 | 0.4534 | 93.9659 | 0 | 4.9526 | 0.18059 | 0.012847 | 0.012389 | 0 | 0.0028274 | 0.0019654 | 0.0024948 | 0.0024948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.3783 | 0.58733 | 1028.9121 | 0.99779 | 1366.2985 | 0.044946 | 1047.1005 | 17.4724 | 100.2029
STREAM 1 | 2023-02-12 | 2018 | 0.41761 | 0.429 | 93.9261 | 0 | 4.9999 | 0.19069 | 0.013956 | 0.013914 | 0 | 0.003259 | 0.0023787 | 0.0032367 | 0.0032367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.2218 | 0.58751 | 1029.748 | 0.99779 | 1367.202 | 0.044959 | 1047.9513 | 17.4787 | 99.883
STREAM 1 | 2023-02-13 | 2019 | 0.4188 | 0.42155 | 93.9024 | 0 | 5.0125 | 0.20332 | 0.015562 | 0.015427 | 0 | 0.0038652 | 0.0026897 | 0.0039088 | 0.0039088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6937 | 0.58771 | 1030.2163 | 0.99779 | 1367.594 | 0.044975 | 1048.4269 | 17.482 | 99.3806
STREAM 1 | 2023-02-14 | 2020 | 0.42187 | 0.41984 | 94.0295 | 0 | 4.8966 | 0.19295 | 0.014725 | 0.014811 | 0 | 0.0036012 | 0.0025285 | 0.0035712 | 0.0035712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.5845 | 0.587 | 1029.1145 | 0.99779 | 1366.9562 | 0.04492 | 1047.3062 | 17.4689 | 99.7644
STREAM 1 | 2023-02-15 | 2021 | 0.43712 | 0.51093 | 94.1083 | 0 | 4.7702 | 0.15068 | 0.0095987 | 0.0080961 | 0 | 0.0019785 | 0.0013034 | 0.0017711 | 0.0017711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.495 | 0.58664 | 1026.0547 | 0.9978 | 1363.306 | 0.044893 | 1044.192 | 17.4482 | 99.5987
STREAM 1 | 2023-02-16 | 2022 | 0.4413 | 0.5576 | 94.2056 | 0 | 4.6562 | 0.12755 | 0.0062672 | 0.0041477 | 0 | 0.00088226 | 0.00016097 | 0.00032103 | 0.00032103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4823 | 0.58615 | 1024.0599 | 0.99781 | 1361.2325 | 0.044855 | 1042.1619 | 17.4324 | 99.9697
STREAM 1 | 2023-02-17 | 2023 | 0.42739 | 0.55203 | 94.2421 | 0 | 4.6348 | 0.13054 | 0.0065807 | 0.0044739 | 0 | 0.00099633 | 0.0004357 | 0.00063149 | 0.00063149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5996 | 0.58598 | 1024.1749 | 0.99781 | 1361.5742 | 0.044843 | 1042.2792 | 17.4316 | 99.9979
STREAM 1 | 2023-02-18 | 2024 | 0.42557 | 0.50954 | 94.1068 | 0 | 4.7857 | 0.15118 | 0.0091722 | 0.0077078 | 0 | 0.0017925 | 0.001172 | 0.001325 | 0.001325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7069 | 0.58663 | 1026.2645 | 0.9978 | 1363.5938 | 0.044892 | 1044.4055 | 17.4502 | 100.5549
STREAM 1 | 2023-02-19 | 2025 | 0.43042 | 0.44544 | 93.819 | 0 | 5.0787 | 0.19217 | 0.013618 | 0.013173 | 0 | 0.003007 | 0.0020087 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4741 | 0.58807 | 1029.9998 | 0.99779 | 1366.8809 | 0.045003 | 1048.2073 | 17.4854 | 100.084
STREAM 1 | 2023-02-20 | 2026 | 0.43617 | 0.52811 | 94.106 | 0 | 4.766 | 0.14593 | 0.0081166 | 0.0065479 | 0 | 0.0013584 | 0.0008587 | 0.00085256 | 0.00085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.094 | 0.58665 | 1025.6573 | 0.99781 | 1362.7673 | 0.044894 | 1043.7876 | 17.4465 | 99.6318
STREAM 1 | 2023-02-21 | 2027 | 0.44091 | 0.53219 | 94.115 | 0 | 4.7579 | 0.13839 | 0.0074404 | 0.0055302 | 0 | 0.0011967 | 0.00070698 | 0.00072936 | 0.00072936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.7775 | 0.58656 | 1025.3436 | 0.99781 | 1362.4531 | 0.044887 | 1043.4683 | 17.4442 | 99.7878
STREAM 1 | 2023-02-22 | 2028 | 0.41683 | 0.43326 | 93.9167 | 0 | 5.0157 | 0.18453 | 0.013284 | 0.012492 | 2.7652e-06 | 0.0028902 | 0.0019088 | 0.0023626 | 0.0023626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1095 | 0.5875 | 1029.637 | 0.99779 | 1367.0695 | 0.044958 | 1047.8369 | 17.4789 | 100.0765
STREAM 1 | 2023-02-23 | 2029 | 0.41659 | 0.41497 | 93.8934 | 0 | 5.0481 | 0.19006 | 0.01464 | 0.014084 | 0 | 0.0032884 | 0.0021779 | 0.002752 | 0.002752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7263 | 0.5876 | 1030.2471 | 0.99779 | 1367.7656 | 0.044966 | 1048.4594 | 17.4834 | 99.8454
STREAM 1 | 2023-02-24 | 2030 | 0.425 | 0.36466 | 93.5881 | 0 | 5.3378 | 0.22894 | 0.020479 | 0.020318 | 2.2977e-06 | 0.0054893 | 0.0035385 | 0.005703 | 0.005703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.4243 | 0.58926 | 1033.9161 | 0.99777 | 1370.7041 | 0.045093 | 1052.1935 | 17.519 | 100.304
STREAM 1 | 2023-02-25 | 2031 | 0.42792 | 0.37477 | 93.5936 | 0 | 5.3195 | 0.22705 | 0.020889 | 0.020199 | 0 | 0.0057866 | 0.0036701 | 0.0066015 | 0.0066015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.1787 | 0.58929 | 1033.6732 | 0.99777 | 1370.3384 | 0.045096 | 1051.9457 | 17.5171 | 100.5187
STREAM 1 | 2023-02-26 | 2032 | 0.42412 | 0.36814 | 93.6138 | 0 | 5.3045 | 0.22854 | 0.021946 | 0.021119 | 0 | 0.0063702 | 0.0039477 | 0.0075161 | 0.0075161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2966 | 0.58922 | 1033.7897 | 0.99777 | 1370.5751 | 0.04509 | 1052.0643 | 17.5167 | 99.6306
STREAM 1 | 2023-02-27 | 2033 | 0.41466 | 0.38278 | 93.8236 | 0 | 5.1175 | 0.20948 | 0.018952 | 0.018251 | 0 | 0.0053514 | 0.0033678 | 0.0060593 | 0.0060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3025 | 0.58807 | 1031.8097 | 0.99778 | 1369.2844 | 0.045002 | 1050.0491 | 17.4952 | 99.6395
STREAM 1 | 2023-02-28 | 2034 | 0.4273 | 0.38629 | 93.7585 | 0 | 5.1632 | 0.21282 | 0.018737 | 0.018726 | 0 | 0.0052325 | 0.0035179 | 0.0057556 | 0.0057556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.532 | 0.58841 | 1032.0392 | 0.99778 | 1369.194 | 0.045028 | 1050.2826 | 17.4993 | 99.286
Averages |  |  | 0.42611 | 0.43384 | [15 empty] | 1043.2495 | 0.5877 | 1029.7761 | 0.99779 | 1367.0197 | 0.044974 | 1047.9794 | 17.4792 | 99.8229