## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-03-01 | 2035 | 0.43937 | 0.37046 | 93.7103 | 0 | 5.2117 | 0.216 | 0.018912 | 0.019293 | 2.997e-06 | 0.0051273 | 0.0034973 | 0.0052673 | 0.0052673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.9811 | 0.58857 | 1032.4849 | 0.99778 | 1369.5979 | 0.045041 | 1050.7362 | 17.5037 | 99.802
STREAM 1 | 2023-03-02 | 2036 | 0.47004 | 0.42077 | 93.9097 | 0 | 4.9735 | 0.18499 | 0.01522 | 0.014834 | 0 | 0.0040468 | 0.002726 | 0.0041591 | 0.0041591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6062 | 0.58754 | 1029.1382 | 0.99779 | 1366.3583 | 0.044962 | 1047.3296 | 17.4731 | 99.5641
STREAM 1 | 2023-03-03 | 2037 | 0.44916 | 0.3909 | 93.7779 | 0 | 5.13 | 0.20511 | 0.01724 | 0.017454 | 2.3228e-06 | 0.0045461 | 0.0031228 | 0.0045548 | 0.0045548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.7566 | 0.58822 | 1031.2708 | 0.99778 | 1368.399 | 0.045014 | 1049.5 | 17.4929 | 99.9185
STREAM 1 | 2023-03-04 | 2038 | 0.45113 | 0.38325 | 93.6855 | 0 | 5.2171 | 0.21359 | 0.017968 | 0.018374 | 0 | 0.0049046 | 0.0033706 | 0.0048422 | 0.0048422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.6699 | 0.5887 | 1032.1764 | 0.99778 | 1369.0383 | 0.045051 | 1050.4221 | 17.5028 | 99.5545
STREAM 1 | 2023-03-05 | 2039 | 0.45158 | 0.40908 | 93.773 | 0 | 5.1295 | 0.19413 | 0.015772 | 0.015643 | 0 | 0.0042433 | 0.0028774 | 0.0041456 | 0.0041456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2744 | 0.58823 | 1030.7931 | 0.99778 | 1367.7566 | 0.045014 | 1049.0139 | 17.4909 | 99.8948
STREAM 1 | 2023-03-06 | 2040 | 0.44491 | 0.42872 | 93.8736 | 0 | 5.0344 | 0.18162 | 0.013745 | 0.013385 | 0 | 0.0035921 | 0.0024658 | 0.0035557 | 0.0035557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.083 | 0.58771 | 1029.6105 | 0.99779 | 1366.793 | 0.044974 | 1047.8107 | 17.4795 | 99.9535
STREAM 1 | 2023-03-07 | 2041 | 0.42845 | 0.35356 | 93.806 | 0 | 5.1503 | 0.21361 | 0.017577 | 0.018704 | 0 | 0.0045429 | 0.0032027 | 0.0040873 | 0.0040873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.6458 | 0.58797 | 1032.1493 | 0.99778 | 1369.859 | 0.044994 | 1050.3948 | 17.4972 | 99.9309
STREAM 1 | 2023-03-08 | 2042 | 0.41746 | 0.30784 | 93.6915 | 0 | 5.2931 | 0.23411 | 0.020419 | 0.021916 | 6.3665e-06 | 0.0053029 | 0.003572 | 0.0047339 | 0.0047339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.8073 | 0.5885 | 1034.2909 | 0.99777 | 1372.0778 | 0.045035 | 1052.5747 | 17.5154 | 99.9769
STREAM 1 | 2023-03-09 | 2043 | 0.42859 | 0.31907 | 93.6537 | 0 | 5.3054 | 0.23384 | 0.021157 | 0.022544 | 0 | 0.0060114 | 0.0040992 | 0.0056675 | 0.0056675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.7725 | 0.58878 | 1034.2583 | 0.99777 | 1371.7095 | 0.045057 | 1052.541 | 17.5166 | 99.8427
STREAM 1 | 2023-03-10 | 2044 | 0.42348 | 0.34209 | 93.7086 | 0 | 5.244 | 0.22601 | 0.020151 | 0.020881 | 0 | 0.0056621 | 0.003735 | 0.0053404 | 0.0053404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.9137 | 0.58855 | 1033.4067 | 0.99778 | 1370.8546 | 0.045039 | 1051.6748 | 17.5094 | 99.4233
STREAM 1 | 2023-03-11 | 2045 | 0.41836 | 0.35811 | 93.8737 | 0 | 5.0818 | 0.21204 | 0.020346 | 0.019942 | 0 | 0.0059941 | 0.0036983 | 0.0059611 | 0.0059611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3765 | 0.58776 | 1031.8817 | 0.99778 | 1369.7422 | 0.044979 | 1050.1219 | 17.4923 | 99.2802
STREAM 1 | 2023-03-12 | 2046 | 0.42749 | 0.37955 | 93.8894 | 0 | 5.0477 | 0.20342 | 0.019206 | 0.018739 | 2.1215e-06 | 0.0055606 | 0.0034387 | 0.0055322 | 0.0055322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5889 | 0.5877 | 1031.1017 | 0.99779 | 1368.7798 | 0.044974 | 1049.3289 | 17.4869 | 99.3695
STREAM 1 | 2023-03-13 | 2047 | 0.42208 | 0.3843 | 93.7292 | 0 | 5.179 | 0.22628 | 0.021876 | 0.022351 | 7.2145e-06 | 0.0059231 | 0.0038013 | 0.0052111 | 0.0052111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.0889 | 0.58868 | 1032.592 | 0.99778 | 1369.6093 | 0.045049 | 1050.8448 | 17.5037 | 99.2799
STREAM 1 | 2023-03-14 | 2048 | 0.41038 | 0.32385 | 93.6416 | 0 | 5.3153 | 0.24308 | 0.024095 | 0.024602 | 1.5094e-05 | 0.0067527 | 0.0042525 | 0.0061159 | 0.0061159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.2795 | 0.58899 | 1034.761 | 0.99777 | 1372.1294 | 0.045073 | 1053.0527 | 17.5208 | 99.0379
STREAM 1 | 2023-03-15 | 2049 | 0.41983 | 0.35574 | 93.7136 | 0 | 5.2303 | 0.22224 | 0.021363 | 0.021488 | 5.4813e-06 | 0.0060584 | 0.0038107 | 0.0055269 | 0.0055269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7141 | 0.5886 | 1033.2104 | 0.99778 | 1370.5298 | 0.045043 | 1051.4742 | 17.5083 | 99.7533
STREAM 1 | 2023-03-16 | 2050 | 0.44249 | 0.38428 | 93.8296 | 0 | 5.0794 | 0.20932 | 0.020012 | 0.01938 | 0 | 0.0059428 | 0.0036542 | 0.0059349 | 0.0059349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.7855 | 0.58806 | 1031.298 | 0.99779 | 1368.6188 | 0.045002 | 1049.5278 | 17.4902 | 99.887
STREAM 1 | 2023-03-17 | 2051 | 0.44495 | 0.39579 | 94.1537 | 0 | 4.7642 | 0.19337 | 0.017603 | 0.016923 | 0 | 0.0051535 | 0.0032088 | 0.005107 | 0.005107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8322 | 0.58637 | 1028.3655 | 0.9978 | 1366.6893 | 0.044872 | 1046.5438 | 17.456 | 99.4042
STREAM 1 | 2023-03-18 | 2052 | 0.43982 | 0.37977 | 94.0411 | 0 | 4.8841 | 0.20284 | 0.019101 | 0.018451 | 0 | 0.0056783 | 0.0035095 | 0.0055818 | 0.0055818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.2102 | 0.58695 | 1029.7325 | 0.99779 | 1367.8375 | 0.044916 | 1047.9353 | 17.4699 | 99.4908
STREAM 1 | 2023-03-19 | 2053 | 0.42427 | 0.37829 | 94.2045 | 0 | 4.7509 | 0.19854 | 0.0163 | 0.016319 | 0 | 0.0042754 | 0.0027775 | 0.0038456 | 0.0038456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.0654 | 0.58602 | 1028.5944 | 0.9978 | 1367.4047 | 0.044845 | 1046.777 | 17.4556 | 99.9533
STREAM 1 | 2023-03-20 | 2054 | 0.43055 | 0.38518 | 94.0462 | 0 | 4.8768 | 0.20725 | 0.01961 | 0.019105 | 2.0794e-06 | 0.0058895 | 0.0036294 | 0.0058027 | 0.0058027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3041 | 0.587 | 1029.8263 | 0.9978 | 1367.9032 | 0.04492 | 1048.03 | 17.4705 | 100.0593
STREAM 1 | 2023-03-21 | 2055 | 0.43662 | 0.39094 | 94.0025 | 0 | 4.8809 | 0.22822 | 0.02208 | 0.021544 | 0 | 0.0066084 | 0.0041145 | 0.0064253 | 0.0064253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7015 | 0.58741 | 1030.2216 | 0.99779 | 1367.9432 | 0.044952 | 1048.4321 | 17.474 | 100.2869
STREAM 1 | 2023-03-22 | 2056 | 0.42921 | 0.42943 | 94.0407 | 0 | 4.7863 | 0.25345 | 0.023166 | 0.023073 | 2.9567e-06 | 0.0058003 | 0.0038126 | 0.0050617 | 0.0050617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0229 | 0.58752 | 1029.5503 | 0.99779 | 1366.9243 | 0.04496 | 1047.7487 | 17.4677 | 99.784
STREAM 1 | 2023-03-23 | 2057 | 0.41668 | 0.44939 | 94.5836 | 0 | 4.3409 | 0.17249 | 0.014233 | 0.01319 | 0 | 0.0037208 | 0.0023917 | 0.0034295 | 0.0034295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7563 | 0.58432 | 1024.321 | 0.99782 | 1363.7048 | 0.044715 | 1042.4275 | 17.4117 | 99.0641
STREAM 1 | 2023-03-24 | 2058 | 0.3981 | 0.43123 | 94.692 | 0 | 4.2926 | 0.15602 | 0.011716 | 0.010936 | 0 | 0.0029619 | 0.0019106 | 0.0025599 | 0.0025599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.3348 | 0.58356 | 1023.9005 | 0.99783 | 1364.0383 | 0.044657 | 1041.9998 | 17.4051 | 99.2415
STREAM 1 | 2023-03-25 | 2059 | 0.4099 | 0.48173 | 94.7767 | 0 | 4.1731 | 0.13861 | 0.0085629 | 0.0070589 | 0 | 0.0018548 | 0.0010426 | 0.0014894 | 0.0014894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2786 | 0.58317 | 1021.8627 | 0.99783 | 1361.7706 | 0.044627 | 1039.9269 | 17.389 | 99.1894
STREAM 1 | 2023-03-26 | 2060 | 0.42688 | 0.52742 | 94.7093 | 0 | 4.1915 | 0.13237 | 0.0062191 | 0.0041632 | 0 | 0.0010881 | 0.00037338 | 0.0006939 | 0.0006939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.501 | 0.58359 | 1021.0957 | 0.99783 | 1360.26 | 0.044659 | 1039.1453 | 17.3879 | 98.9466
STREAM 1 | 2023-03-27 | 2061 | 0.42075 | 0.52938 | 94.5747 | 0 | 4.3298 | 0.13325 | 0.0061697 | 0.0041015 | 0 | 0.0010144 | 0.00026103 | 0.00055941 | 0.00055941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5941 | 0.58426 | 1022.1813 | 0.99783 | 1360.927 | 0.044711 | 1040.2498 | 17.402 | 99.2939
STREAM 1 | 2023-03-28 | 2062 | 0.41475 | 0.53656 | 94.0875 | 0 | 4.8234 | 0.12755 | 0.0056182 | 0.003486 | 0 | 0.00079393 | 7.3648e-05 | 0.00031324 | 0.00031324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.1979 | 0.58663 | 1025.7611 | 0.99781 | 1362.9364 | 0.044892 | 1043.8934 | 17.4502 | 99.4416
STREAM 1 | 2023-03-29 | 2063 | 0.40404 | 0.52125 | 94.0054 | 0 | 4.9433 | 0.11561 | 0.0054055 | 0.003465 | 0 | 0.00084467 | 0.00025577 | 0.00040388 | 0.00040388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.197 | 0.5869 | 1026.7515 | 0.9978 | 1363.929 | 0.044913 | 1044.9015 | 17.4614 | 99.5221
STREAM 1 | 2023-03-30 | 2064 | 0.41333 | 0.52903 | 94.0204 | 0 | 4.8977 | 0.1284 | 0.0058061 | 0.0036574 | 0 | 0.00086937 | 0.00026546 | 0.00049263 | 0.00049263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.889 | 0.58693 | 1026.4467 | 0.9978 | 1363.49 | 0.044915 | 1044.5909 | 17.4579 | 100.1074
STREAM 1 | 2023-03-31 | 2065 | 0.41214 | 0.51891 | 94.0972 | 0 | 4.8237 | 0.13518 | 0.0063823 | 0.0044324 | 0 | 0.0010956 | 0.00035844 | 0.00060691 | 0.00060691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5874 | 0.58656 | 1026.1454 | 0.99781 | 1363.5197 | 0.044887 | 1044.285 | 17.4517 | 99.8472
Averages |  |  | 0.42796 | 0.41277 | [15 empty] | 1042.8005 | 0.58709 | 1029.3284 | 0.99779 | 1367.1333 | 0.044927 | 1047.5237 | 17.4708 | 99.6162