## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-04-01 | 2066 | 0.40431 | 0.46715 | 94.2503 | 0 | 4.7166 | 0.1422 | 0.0083145 | 0.0071371 | 0 | 0.0017818 | 0.0011039 | 0.0011377 | 0.0011377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6481 | 0.58568 | 1026.2014 | 0.99781 | 1364.6162 | 0.04482 | 1044.3416 | 17.4433 | 98.7476
STREAM 1 | 2023-04-02 | 2067 | 0.41046 | 0.49082 | 94.6064 | 0 | 4.3484 | 0.12799 | 0.0071498 | 0.0055317 | 0 | 0.0014082 | 0.00088952 | 0.00094427 | 0.00094427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.249 | 0.58395 | 1022.8278 | 0.99783 | 1362.1517 | 0.044687 | 1040.9081 | 17.4045 | 99.7281
STREAM 1 | 2023-04-03 | 2068 | 0.40904 | 0.49152 | 94.6424 | 0 | 4.3208 | 0.12247 | 0.0064958 | 0.0047369 | 0 | 0.0011787 | 0.00058616 | 0.00076475 | 0.00076475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.908 | 0.58372 | 1022.4894 | 0.99783 | 1361.9623 | 0.04467 | 1040.5637 | 17.4009 | 99.504
STREAM 1 | 2023-04-04 | 2069 | 0.40908 | 0.48412 | 94.6232 | 0 | 4.3359 | 0.13037 | 0.0076319 | 0.0060852 | 0 | 0.0015571 | 0.00098619 | 0.0010523 | 0.0010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.306 | 0.58386 | 1022.884 | 0.99783 | 1362.3263 | 0.04468 | 1040.9648 | 17.4038 | 99.7092
STREAM 1 | 2023-04-05 | 2070 | 0.41883 | 0.51386 | 94.6499 | 0 | 4.289 | 0.11637 | 0.0058849 | 0.0039857 | 0 | 0.0010242 | 0.00045327 | 0.00064425 | 0.00064425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2063 | 0.58374 | 1021.7949 | 0.99783 | 1361.0203 | 0.044671 | 1039.8566 | 17.3962 | 99.7846
STREAM 1 | 2023-04-06 | 2071 | 0.43525 | 0.53232 | 94.6665 | 0 | 4.2322 | 0.12171 | 0.0060626 | 0.0041079 | 0 | 0.00094016 | 0.00043204 | 0.00047663 | 0.00047663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4995 | 0.58376 | 1021.0952 | 0.99783 | 1360.0664 | 0.044672 | 1039.1448 | 17.3902 | 99.5172
STREAM 1 | 2023-04-07 | 2072 | 0.43942 | 0.54133 | 94.6362 | 0 | 4.2612 | 0.11054 | 0.0056279 | 0.003778 | 0 | 0.00093447 | 0.00044896 | 0.00051316 | 0.00051316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4036 | 0.58388 | 1021.0005 | 0.99783 | 1359.7921 | 0.044682 | 1039.0481 | 17.3915 | 99.9437
STREAM 1 | 2023-04-08 | 2073 | 0.45006 | 0.54456 | 94.5878 | 0 | 4.3057 | 0.10119 | 0.0052561 | 0.003536 | 0 | 0.00092338 | 0.00045857 | 0.00051994 | 0.00051994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4475 | 0.58408 | 1021.0448 | 0.99783 | 1359.6271 | 0.044697 | 1039.094 | 17.3942 | 100.1656
STREAM 1 | 2023-04-09 | 2074 | 0.44821 | 0.5372 | 94.7663 | 0 | 4.1308 | 0.10721 | 0.0051759 | 0.0034193 | 0 | 0.00088848 | 0.00034792 | 0.00044063 | 0.00044063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2905 | 0.5832 | 1019.8956 | 0.99784 | 1359.1213 | 0.044629 | 1037.9236 | 17.3776 | 100.0383
STREAM 1 | 2023-04-10 | 2075 | 0.44705 | 0.5355 | 94.7973 | 0 | 4.1038 | 0.10623 | 0.0051287 | 0.003397 | 0 | 0.0008924 | 0.00030747 | 0.00038806 | 0.00038806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0945 | 0.58303 | 1019.7013 | 0.99784 | 1359.0551 | 0.044616 | 1037.7255 | 17.3748 | 99.6784
STREAM 1 | 2023-04-11 | 2076 | 0.45384 | 0.53949 | 94.8748 | 0 | 4.0188 | 0.10301 | 0.0049988 | 0.0033134 | 0 | 0.00090607 | 0.00036243 | 0.00052365 | 0.00052365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2943 | 0.58265 | 1018.9065 | 0.99784 | 1358.4362 | 0.044588 | 1036.9169 | 17.3657 | 99.0625
STREAM 1 | 2023-04-12 | 2077 | 0.4176 | 0.53031 | 95.0017 | 0 | 3.9139 | 0.12516 | 0.0056605 | 0.0038162 | 0 | 0.00094406 | 0.00050795 | 0.00039087 | 0.00039087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.3167 | 0.58214 | 1018.9265 | 0.99785 | 1359.066 | 0.044548 | 1036.9374 | 17.36 | 99.5611
STREAM 1 | 2023-04-13 | 2078 | 0.39838 | 0.52427 | 94.998 | 0 | 3.9186 | 0.14715 | 0.0068284 | 0.0050189 | 0 | 0.0010098 | 0.00051473 | 0.00031166 | 0.00031166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9904 | 0.58227 | 1019.5943 | 0.99785 | 1359.8009 | 0.044558 | 1037.6168 | 17.3644 | 99.5428
STREAM 1 | 2023-04-14 | 2079 | 0.3918 | 0.53422 | 94.7964 | 0 | 4.051 | 0.19673 | 0.01339 | 0.013087 | 0 | 0.0016369 | 0.0010345 | 0.00068254 | 0.00068254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.0863 | 0.58371 | 1021.6758 | 0.99783 | 1360.8905 | 0.044669 | 1039.7349 | 17.3858 | 99.8141
STREAM 1 | 2023-04-15 | 2080 | 0.39026 | 0.53415 | 94.7084 | 0 | 4.1928 | 0.16006 | 0.0072431 | 0.0052163 | 0 | 0.0010088 | 0.00055727 | 0.00034904 | 0.00034904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2666 | 0.58381 | 1021.8546 | 0.99783 | 1361.0214 | 0.044676 | 1039.9175 | 17.3935 | 99.8209
STREAM 1 | 2023-04-16 | 2081 | 0.39337 | 0.5266 | 94.7882 | 0 | 4.1368 | 0.14333 | 0.0061243 | 0.0040391 | 0 | 0.00090752 | 0.00035874 | 0.00031242 | 0.00031242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5725 | 0.58327 | 1021.1655 | 0.99783 | 1360.7288 | 0.044635 | 1039.2161 | 17.3855 | 99.6531
STREAM 1 | 2023-04-17 | 2082 | 0.4161 | 0.52417 | 94.8334 | 0 | 4.0775 | 0.13664 | 0.0061214 | 0.003994 | 0 | 0.00096198 | 0.00049569 | 0.00052717 | 0.00052717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8287 | 0.58299 | 1020.428 | 0.99784 | 1360.0668 | 0.044614 | 1038.4655 | 17.3777 | 99.7225
STREAM 1 | 2023-04-18 | 2083 | 0.42367 | 0.52874 | 94.612 | 0 | 4.2925 | 0.13151 | 0.0059108 | 0.0037734 | 0 | 0.00092506 | 0.00038651 | 0.00052839 | 0.00052839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.2488 | 0.58406 | 1021.838 | 0.99783 | 1360.704 | 0.044695 | 1039.9003 | 17.3978 | 99.9439
STREAM 1 | 2023-04-19 | 2084 | 0.41892 | 0.5129 | 94.8071 | 0 | 4.1147 | 0.13516 | 0.0058287 | 0.0036713 | 0 | 0.00090307 | 0.00033766 | 0.0005229 | 0.0005229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1544 | 0.58305 | 1020.7499 | 0.99784 | 1360.4313 | 0.044618 | 1038.7931 | 17.3809 | 100.1377
STREAM 1 | 2023-04-20 | 2085 | 0.43181 | 0.52122 | 94.9691 | 0 | 3.9384 | 0.12863 | 0.0055558 | 0.003473 | 0 | 0.00090741 | 0.00035567 | 0.00053973 | 0.00053973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.4929 | 0.58225 | 1019.1015 | 0.99785 | 1359.1621 | 0.044557 | 1037.1151 | 17.3619 | 100.1428
STREAM 1 | 2023-04-21 | 2086 | 0.43438 | 0.53248 | 95.1401 | 0 | 3.7738 | 0.10763 | 0.0054895 | 0.0037661 | 0 | 0.0010658 | 0.00064043 | 0.00064141 | 0.00064141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8081 | 0.58138 | 1017.4296 | 0.99785 | 1357.9519 | 0.04449 | 1035.4141 | 17.3434 | 99.7814
STREAM 1 | 2023-04-22 | 2087 | 0.44674 | 0.5473 | 95.0089 | 0 | 3.8692 | 0.11625 | 0.0055436 | 0.0037741 | 0 | 0.0010357 | 0.00062763 | 0.00057415 | 0.00057415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.3864 | 0.58212 | 1018.0048 | 0.99785 | 1357.8533 | 0.044547 | 1035.9995 | 17.353 | 99.4561
STREAM 1 | 2023-04-23 | 2088 | 0.44726 | 0.53137 | 94.9842 | 0 | 3.8949 | 0.13026 | 0.0058764 | 0.0038468 | 0 | 0.0010302 | 0.00063206 | 0.00062335 | 0.00062335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9591 | 0.58224 | 1018.5727 | 0.99785 | 1358.4736 | 0.044556 | 1036.5773 | 17.3571 | 99.8006
STREAM 1 | 2023-04-24 | 2089 | 0.45436 | 0.53622 | 94.8938 | 0 | 3.9707 | 0.13264 | 0.0060768 | 0.0039217 | 0 | 0.0010161 | 0.0006163 | 0.00063029 | 0.00063029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.4553 | 0.58271 | 1019.0661 | 0.99784 | 1358.5798 | 0.044592 | 1037.0793 | 17.3644 | 99.9982
STREAM 1 | 2023-04-25 | 2090 | 0.44613 | 0.53689 | 94.7779 | 0 | 4.0694 | 0.14841 | 0.0094029 | 0.0078859 | 0 | 0.0017891 | 0.0011977 | 0.00099381 | 0.00099381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7369 | 0.58346 | 1020.3384 | 0.99784 | 1359.4022 | 0.044649 | 1038.3745 | 17.3779 | 100.1125
STREAM 1 | 2023-04-26 | 2091 | 0.4284 | 0.54155 | 94.8057 | 0 | 4.0889 | 0.1217 | 0.0064618 | 0.004618 | 0 | 0.0011869 | 0.00076749 | 0.00070029 | 0.00070029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4335 | 0.58315 | 1020.037 | 0.99784 | 1359.3638 | 0.044626 | 1038.0675 | 17.3768 | 99.9225
STREAM 1 | 2023-04-27 | 2092 | 0.42381 | 0.53956 | 94.7054 | 0 | 4.1955 | 0.12339 | 0.00597 | 0.0040758 | 0 | 0.0010239 | 0.000617 | 0.00058983 | 0.00058983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2987 | 0.58362 | 1020.8961 | 0.99783 | 1359.9554 | 0.044662 | 1038.9418 | 17.3875 | 99.7485
STREAM 1 | 2023-04-28 | 2093 | 0.41942 | 0.54421 | 94.7608 | 0 | 4.1414 | 0.12253 | 0.0057845 | 0.0038778 | 0 | 0.00098131 | 0.00054917 | 0.00047938 | 0.00047938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8557 | 0.58337 | 1020.457 | 0.99784 | 1359.6687 | 0.044642 | 1038.4943 | 17.3822 | 99.4368
STREAM 1 | 2023-04-29 | 2094 | 0.40962 | 0.53522 | 94.7149 | 0 | 4.1966 | 0.13072 | 0.0062679 | 0.004229 | 0 | 0.0010655 | 0.00068164 | 0.00064288 | 0.00064288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6196 | 0.58361 | 1021.214 | 0.99783 | 1360.3943 | 0.044661 | 1039.2651 | 17.3894 | 99.322
STREAM 1 | 2023-04-30 | 2095 | 0.42888 | 0.53358 | 94.5281 | 0 | 4.3563 | 0.1392 | 0.0067573 | 0.0046879 | 0 | 0.001137 | 0.00073358 | 0.00066814 | 0.00066814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.809 | 0.58455 | 1022.395 | 0.99783 | 1360.8704 | 0.044733 | 1040.4677 | 17.4051 | 98.8197
Averages |  |  | 0.42488 | 0.52643 | [15 empty] | 1034.1222 | 0.58331 | 1020.7195 | 0.99784 | 1360.0853 | 0.044638 | 1038.7622 | 17.3829 | 99.6872