## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-05-01 | 2096 | 0.44677 | 0.53088 | 94.6211 | 0 | 4.2558 | 0.13315 | 0.0061138 | 0.0039583 | 0 | 0.00099972 | 0.00055021 | 0.00061653 | 0.00061653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7578 | 0.58402 | 1021.3521 | 0.99783 | 1360.0981 | 0.044693 | 1039.406 | 17.3931 | 98.3325
STREAM 1 | 2023-05-02 | 2097 | 0.45913 | 0.54679 | 94.538 | 0 | 4.3132 | 0.13123 | 0.005865 | 0.0037095 | 0 | 0.00098538 | 0.00052979 | 0.00063511 | 0.00063511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.8682 | 0.58448 | 1021.463 | 0.99783 | 1359.7118 | 0.044728 | 1039.519 | 17.3978 | 98.6648
STREAM 1 | 2023-05-03 | 2098 | 0.45164 | 0.54896 | 94.3269 | 0 | 4.4977 | 0.15523 | 0.0093179 | 0.0078217 | 0 | 0.001246 | 0.00053583 | 0.00062746 | 0.00062746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.8627 | 0.58572 | 1023.4435 | 0.99782 | 1360.9056 | 0.044822 | 1041.5348 | 17.4203 | 99.8654
STREAM 1 | 2023-05-04 | 2099 | 0.41249 | 0.52605 | 94.0914 | 0 | 4.75 | 0.19275 | 0.012685 | 0.011873 | 0 | 0.0014443 | 0.00069251 | 0.00062475 | 0.00062475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.1487 | 0.58705 | 1026.7037 | 0.9978 | 1363.6952 | 0.044924 | 1044.8523 | 17.4528 | 100.5963
STREAM 1 | 2023-05-05 | 2100 | 0.3997 | 0.50874 | 94.1955 | 0 | 4.7457 | 0.13663 | 0.0066393 | 0.0047108 | 0 | 0.0011254 | 0.0007177 | 0.00054662 | 0.00054662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.2664 | 0.58606 | 1025.8252 | 0.99781 | 1363.6785 | 0.044848 | 1043.9591 | 17.445 | 100.79
STREAM 1 | 2023-05-06 | 2101 | 0.40194 | 0.5126 | 94.398 | 0 | 4.5313 | 0.14241 | 0.0066904 | 0.0047001 | 0 | 0.0011211 | 0.00070886 | 0.00050155 | 0.00050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6619 | 0.58512 | 1024.2324 | 0.99782 | 1362.6583 | 0.044776 | 1042.3373 | 17.4243 | 100.7013
STREAM 1 | 2023-05-07 | 2102 | 0.43775 | 0.52154 | 94.311 | 0 | 4.5649 | 0.14977 | 0.0072548 | 0.0052799 | 0 | 0.0012141 | 0.00078478 | 0.00058181 | 0.00058181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6097 | 0.58561 | 1024.1826 | 0.99782 | 1362.0197 | 0.044814 | 1042.2867 | 17.4265 | 100.332
STREAM 1 | 2023-05-08 | 2103 | 0.43886 | 0.52599 | 94.3752 | 0 | 4.4892 | 0.15515 | 0.0074709 | 0.0054611 | 0 | 0.00124 | 0.00080778 | 0.00065431 | 0.00065431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0721 | 0.58535 | 1023.649 | 0.99782 | 1361.6136 | 0.044794 | 1041.7438 | 17.4196 | 100.3071
STREAM 1 | 2023-05-09 | 2104 | 0.44449 | 0.54278 | 94.2372 | 0 | 4.6152 | 0.14694 | 0.00662 | 0.0045476 | 0 | 0.0010707 | 0.0006533 | 0.00053066 | 0.00053066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6255 | 0.58603 | 1024.2009 | 0.99781 | 1361.5505 | 0.044846 | 1042.3055 | 17.4305 | 100.567
STREAM 1 | 2023-05-10 | 2105 | 0.42204 | 0.54088 | 94.2551 | 0 | 4.6336 | 0.137 | 0.0058889 | 0.0038312 | 0 | 0.00093586 | 0.00035994 | 0.00036886 | 0.00036886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8103 | 0.58588 | 1024.3834 | 0.99781 | 1361.9685 | 0.044835 | 1042.4911 | 17.4322 | 99.8172
STREAM 1 | 2023-05-11 | 2106 | 0.3937 | 0.55465 | 94.2329 | 0 | 4.6678 | 0.139 | 0.0060706 | 0.0040245 | 0 | 0.00095677 | 0.00048044 | 0.00041034 | 0.00041034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2617 | 0.58609 | 1024.8308 | 0.99781 | 1362.318 | 0.044851 | 1042.9464 | 17.4376 | 99.448
STREAM 1 | 2023-05-12 | 2107 | 0.44883 | 0.58454 | 94.3798 | 0 | 4.4408 | 0.13372 | 0.0060327 | 0.004144 | 0 | 0.0010228 | 0.00057394 | 0.00047781 | 0.00047781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6085 | 0.58546 | 1022.201 | 0.99782 | 1359.5575 | 0.044802 | 1040.27 | 17.4114 | 99.3475
STREAM 1 | 2023-05-13 | 2108 | 0.47502 | 0.59713 | 94.5 | 0 | 4.2741 | 0.14141 | 0.0062109 | 0.004165 | 0 | 0.00099087 | 0.00054092 | 0.00043906 | 0.00043906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0665 | 0.58495 | 1020.6714 | 0.99783 | 1358.1139 | 0.044763 | 1038.7137 | 17.3942 | 99.6256
STREAM 1 | 2023-05-14 | 2109 | 0.52987 | 0.60242 | 94.4827 | 0 | 4.2454 | 0.12716 | 0.0060257 | 0.0041102 | 0 | 0.0010816 | 0.00065186 | 0.00063404 | 0.00063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0345 | 0.58495 | 1019.6501 | 0.99783 | 1356.7488 | 0.044764 | 1037.6733 | 17.3866 | 99.915
STREAM 1 | 2023-05-15 | 2110 | 0.62135 | 0.58251 | 94.5092 | 0 | 4.1374 | 0.1356 | 0.0066787 | 0.0046528 | 0 | 0.0011961 | 0.00075116 | 0.00071267 | 0.00071267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6549 | 0.58472 | 1018.2809 | 0.99784 | 1355.2023 | 0.044746 | 1036.2804 | 17.3716 | 99.5823
STREAM 1 | 2023-05-16 | 2111 | 0.63421 | 0.54651 | 94.7531 | 0 | 3.9366 | 0.11649 | 0.0060801 | 0.00422 | 0 | 0.0011823 | 0.00074035 | 0.00074039 | 0.00074039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.0525 | 0.58324 | 1016.688 | 0.99785 | 1354.7922 | 0.044633 | 1034.6591 | 17.3487 | 99.1241
STREAM 1 | 2023-05-17 | 2112 | 0.54231 | 0.55567 | 94.5877 | 0 | 4.1663 | 0.13416 | 0.0066355 | 0.0045971 | 0 | 0.0011665 | 0.00071495 | 0.00071658 | 0.00071658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9178 | 0.58426 | 1019.53 | 0.99784 | 1357.4009 | 0.04471 | 1037.5516 | 17.3789 | 99.8657
STREAM 1 | 2023-05-18 | 2113 | 0.48946 | 0.5707 | 94.3069 | 0 | 4.4811 | 0.13902 | 0.0063606 | 0.0042794 | 0 | 0.0010359 | 0.00059669 | 0.0005799 | 0.0005799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7383 | 0.58575 | 1022.3308 | 0.99782 | 1359.3933 | 0.044825 | 1040.4021 | 17.4136 | 100.1993
STREAM 1 | 2023-05-19 | 2114 | 0.48809 | 0.56707 | 94.3271 | 0 | 4.469 | 0.1366 | 0.006039 | 0.0040294 | 0 | 0.00098612 | 0.00055235 | 0.00048433 | 0.00048433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6416 | 0.58561 | 1022.2343 | 0.99782 | 1359.4215 | 0.044814 | 1040.3037 | 17.4121 | 99.9193
STREAM 1 | 2023-05-20 | 2115 | 0.48304 | 0.55916 | 94.3583 | 0 | 4.4546 | 0.13327 | 0.0058036 | 0.0038086 | 0 | 0.00095027 | 0.00047844 | 0.0005514 | 0.0005514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6021 | 0.58541 | 1022.1941 | 0.99782 | 1359.6094 | 0.044798 | 1040.2634 | 17.4106 | 99.6674
STREAM 1 | 2023-05-21 | 2116 | 0.47156 | 0.55669 | 94.4227 | 0 | 4.4115 | 0.12609 | 0.0056931 | 0.0038179 | 0 | 0.00097544 | 0.00047366 | 0.00048832 | 0.00048832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3027 | 0.58505 | 1021.8964 | 0.99783 | 1359.6257 | 0.044771 | 1039.9598 | 17.4062 | 99.6186
STREAM 1 | 2023-05-22 | 2117 | 0.4618 | 0.56194 | 94.5163 | 0 | 4.3252 | 0.12255 | 0.0059022 | 0.0041126 | 0 | 0.0010161 | 0.00056287 | 0.00057536 | 0.00057536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6587 | 0.58462 | 1021.2563 | 0.99783 | 1359.2765 | 0.044738 | 1039.3086 | 17.398 | 100.1959
STREAM 1 | 2023-05-23 | 2118 | 0.47055 | 0.58318 | 94.5627 | 0 | 4.2584 | 0.11443 | 0.0053151 | 0.0035254 | 0 | 0.00096528 | 0.00045978 | 0.00048246 | 0.00048246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.6908 | 0.58443 | 1020.2982 | 0.99783 | 1358.2166 | 0.044724 | 1038.3326 | 17.3898 | 100.0702
STREAM 1 | 2023-05-24 | 2119 | 0.48878 | 0.59195 | 94.3267 | 0 | 4.4478 | 0.13199 | 0.0063504 | 0.0041017 | 0 | 0.0010253 | 0.00058236 | 0.00065046 | 0.00065046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1699 | 0.58572 | 1021.7676 | 0.99782 | 1358.678 | 0.044822 | 1039.8289 | 17.4096 | 100.1462
STREAM 1 | 2023-05-25 | 2120 | 0.47983 | 0.59291 | 94.4565 | 0 | 4.2966 | 0.15825 | 0.0077229 | 0.0054323 | 0 | 0.0012388 | 0.00078242 | 0.00068945 | 0.00068945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5723 | 0.58526 | 1021.1738 | 0.99783 | 1358.4218 | 0.044787 | 1039.2245 | 17.3986 | 100.3067
STREAM 1 | 2023-05-26 | 2121 | 0.47971 | 0.59408 | 94.6199 | 0 | 4.162 | 0.13291 | 0.0058709 | 0.0037323 | 0 | 0.0009296 | 0.00042307 | 0.0004388 | 0.0004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0476 | 0.5843 | 1019.6605 | 0.99783 | 1357.5276 | 0.044713 | 1037.6842 | 17.3818 | 100.3224
STREAM 1 | 2023-05-27 | 2122 | 0.46622 | 0.57334 | 94.8357 | 0 | 3.962 | 0.14922 | 0.0067639 | 0.0046384 | 0 | 0.0010585 | 0.0006351 | 0.00048042 | 0.00048042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1718 | 0.58326 | 1018.7878 | 0.99785 | 1357.574 | 0.044634 | 1036.7963 | 17.3649 | 100.2171
STREAM 1 | 2023-05-28 | 2123 | 0.46575 | 0.57379 | 95.1206 | 0 | 3.6984 | 0.1295 | 0.005904 | 0.0040117 | 0 | 0.00099579 | 0.00058886 | 0.00045498 | 0.00045498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8347 | 0.58176 | 1016.4677 | 0.99786 | 1356.2271 | 0.044519 | 1034.4348 | 17.3365 | 99.8756
STREAM 1 | 2023-05-29 | 2124 | 0.45527 | 0.56778 | 94.9944 | 0 | 3.8458 | 0.12549 | 0.0056672 | 0.003735 | 0 | 0.00097313 | 0.00051774 | 0.00045285 | 0.00045285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0465 | 0.58233 | 1017.6694 | 0.99785 | 1357.1671 | 0.044563 | 1035.6586 | 17.3511 | 100.0436
STREAM 1 | 2023-05-30 | 2125 | 0.43916 | 0.57732 | 94.4276 | 0 | 4.3926 | 0.15046 | 0.0065697 | 0.0043645 | 0 | 0.00098777 | 0.00054973 | 0.00041729 | 0.00041729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6772 | 0.58528 | 1022.2685 | 0.99782 | 1359.8499 | 0.044789 | 1040.3384 | 17.4091 | 99.9992
STREAM 1 | 2023-05-31 | 2126 | 0.4438 | 0.54549 | 94.6477 | 0 | 4.1892 | 0.16053 | 0.0069188 | 0.0046089 | 0 | 0.00097178 | 0.00049248 | 0.00034222 | 0.00034222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5664 | 0.58411 | 1021.1636 | 0.99783 | 1359.7487 | 0.044699 | 1039.2133 | 17.3898 | 99.6613
Averages |  |  | 0.46913 | 0.55948 | [15 empty] | 1035.0323 | 0.5849 | 1021.6276 | 0.99783 | 1359.4442 | 0.04476 | 1039.6864 | 17.4014 | 99.9073