## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-06-01 | 2127 | 0.41661 | 0.54421 | 94.7633 | 0 | 4.0943 | 0.16846 | 0.0068859 | 0.0045214 | 0 | 0.00094494 | 0.00042083 | 0.00030736 | 0.00030736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2461 | 0.58359 | 1020.8435 | 0.99783 | 1359.9222 | 0.04466 | 1038.8884 | 17.3829 | 99.4629
STREAM 1 | 2023-06-02 | 2128 | 0.39655 | 0.54302 | 94.5514 | 0 | 4.3277 | 0.16831 | 0.0068952 | 0.0045331 | 0 | 0.0009429 | 0.0003947 | 0.00033581 | 0.00033581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.2321 | 0.58464 | 1022.8151 | 0.99782 | 1361.3317 | 0.044739 | 1040.8944 | 17.4071 | 99.4061
STREAM 1 | 2023-06-03 | 2129 | 0.39973 | 0.54506 | 94.5594 | 0 | 4.326 | 0.15755 | 0.0064797 | 0.0040527 | 0 | 0.00091837 | 0.0003098 | 0.00048937 | 0.00048937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9868 | 0.58454 | 1022.5719 | 0.99782 | 1361.1154 | 0.044732 | 1040.6478 | 17.4055 | 99.813
STREAM 1 | 2023-06-04 | 2130 | 0.3937 | 0.54668 | 94.5613 | 0 | 4.3315 | 0.15468 | 0.0064427 | 0.0040696 | 0 | 0.00090374 | 0.00028592 | 0.00043798 | 0.00043798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0261 | 0.58453 | 1022.6111 | 0.99782 | 1361.1824 | 0.044731 | 1040.6866 | 17.4061 | 99.7799
STREAM 1 | 2023-06-05 | 2131 | 0.39202 | 0.55148 | 94.5859 | 0 | 4.3128 | 0.14625 | 0.0061197 | 0.0039028 | 0 | 0.00086106 | 0.00024875 | 0.0003658 | 0.0003658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7095 | 0.58439 | 1022.2966 | 0.99783 | 1360.9326 | 0.04472 | 1040.3672 | 17.4033 | 99.4601
STREAM 1 | 2023-06-06 | 2132 | 0.39592 | 0.56441 | 94.5383 | 0 | 4.3569 | 0.1331 | 0.0058561 | 0.0038296 | 0 | 0.00088927 | 0.00032851 | 0.00047053 | 0.00047053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6758 | 0.58461 | 1022.2651 | 0.99782 | 1360.6238 | 0.044738 | 1040.3344 | 17.4061 | 99.1954
STREAM 1 | 2023-06-07 | 2133 | 0.3966 | 0.54853 | 94.7722 | 0 | 4.1418 | 0.13001 | 0.0057549 | 0.0036403 | 0 | 0.00083057 | 0.00012076 | 0.00046389 | 0.00046389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1345 | 0.58338 | 1020.7323 | 0.99784 | 1360.0276 | 0.044643 | 1038.7754 | 17.3843 | 99.7762
STREAM 1 | 2023-06-08 | 2134 | 0.42944 | 0.54998 | 94.532 | 0 | 4.3422 | 0.13462 | 0.006 | 0.0039128 | 0 | 0.00089559 | 0.00034494 | 0.0005163 | 0.0005163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4021 | 0.58456 | 1021.9932 | 0.99783 | 1360.3247 | 0.044734 | 1040.0587 | 17.4028 | 100.0345
STREAM 1 | 2023-06-09 | 2135 | 0.45238 | 0.54986 | 94.7893 | 0 | 4.0658 | 0.1314 | 0.0056733 | 0.0036518 | 0 | 0.00091899 | 0.00041965 | 0.00053778 | 0.00053778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0138 | 0.58327 | 1019.6224 | 0.99784 | 1358.6715 | 0.044635 | 1037.6453 | 17.3737 | 99.9218
STREAM 1 | 2023-06-10 | 2136 | 0.45705 | 0.54728 | 95.0423 | 0 | 3.8113 | 0.13135 | 0.0055193 | 0.0035498 | 0 | 0.00092135 | 0.00038179 | 0.00039717 | 0.00039717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.0463 | 0.58201 | 1017.6678 | 0.99785 | 1357.5286 | 0.044539 | 1035.6567 | 17.3481 | 99.7884
STREAM 1 | 2023-06-11 | 2137 | 0.44889 | 0.54717 | 94.7141 | 0 | 3.9792 | 0.25183 | 0.023451 | 0.024729 | 0 | 0.0048719 | 0.0035567 | 0.0022321 | 0.0022321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3807 | 0.58473 | 1021.9714 | 0.99783 | 1360.0995 | 0.044746 | 1040.0363 | 17.386 | 99.8703
STREAM 1 | 2023-06-12 | 2138 | 0.43722 | 0.54738 | 94.5492 | 0 | 4.174 | 0.23858 | 0.021575 | 0.022262 | 0 | 0.0044208 | 0.0032759 | 0.0021308 | 0.0021308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.6539 | 0.58542 | 1023.2349 | 0.99782 | 1360.9744 | 0.0448 | 1041.322 | 17.4038 | 99.723
STREAM 1 | 2023-06-13 | 2139 | 0.43533 | 0.53605 | 94.1792 | 0 | 4.4604 | 0.30866 | 0.031573 | 0.034023 | 0 | 0.0066686 | 0.0049796 | 0.0032155 | 0.0032155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6664 | 0.58781 | 1027.2189 | 0.9978 | 1363.4976 | 0.044982 | 1045.3761 | 17.4441 | 99.7112
STREAM 1 | 2023-06-14 | 2140 | 0.4557 | 0.55327 | 94.6662 | 0 | 4.1442 | 0.15881 | 0.0096014 | 0.00805 | 0 | 0.0018316 | 0.0012794 | 0.0010399 | 0.0010399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2139 | 0.58413 | 1020.8132 | 0.99783 | 1359.2512 | 0.044701 | 1038.8577 | 17.3859 | 99.7733
STREAM 1 | 2023-06-15 | 2141 | 0.44667 | 0.55665 | 94.7124 | 0 | 4.1243 | 0.14641 | 0.0065931 | 0.0045864 | 0 | 0.0011269 | 0.00072973 | 0.00059904 | 0.00059904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7329 | 0.58378 | 1020.3359 | 0.99784 | 1359.0259 | 0.044674 | 1038.3717 | 17.3818 | 99.6685
STREAM 1 | 2023-06-16 | 2142 | 0.43479 | 0.56651 | 94.375 | 0 | 4.4591 | 0.15128 | 0.0066566 | 0.0043952 | 0 | 0.0010517 | 0.00066733 | 0.00059965 | 0.00059965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3632 | 0.5855 | 1022.9491 | 0.99782 | 1360.4993 | 0.044806 | 1041.0306 | 17.4161 | 99.8867
STREAM 1 | 2023-06-17 | 2143 | 0.43132 | 0.54709 | 94.7034 | 0 | 4.1654 | 0.1391 | 0.0066254 | 0.004502 | 0 | 0.0011179 | 0.00070423 | 0.0006916 | 0.0006916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1875 | 0.58376 | 1020.7868 | 0.99783 | 1359.6558 | 0.044672 | 1038.8308 | 17.386 | 100.0174
STREAM 1 | 2023-06-18 | 2144 | 0.46248 | 0.53549 | 94.9277 | 0 | 3.9332 | 0.12775 | 0.0063701 | 0.0044407 | 0 | 0.0011732 | 0.00075831 | 0.00071429 | 0.00071429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.052 | 0.58253 | 1018.6657 | 0.99785 | 1358.2622 | 0.044578 | 1036.6722 | 17.3599 | 100.2091
STREAM 1 | 2023-06-19 | 2145 | 0.45002 | 0.53093 | 95.0742 | 0 | 3.8068 | 0.12483 | 0.0062019 | 0.004378 | 0 | 0.0011913 | 0.00076312 | 0.00070964 | 0.00070964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.2156 | 0.58178 | 1017.8344 | 0.99785 | 1358.0203 | 0.044521 | 1035.8259 | 17.3478 | 100.2902
STREAM 1 | 2023-06-20 | 2146 | 0.43756 | 0.52637 | 95.2207 | 0 | 3.6805 | 0.12191 | 0.0060337 | 0.0043153 | 0 | 0.0012094 | 0.00076793 | 0.00070499 | 0.00070499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.3792 | 0.58104 | 1017.003 | 0.99786 | 1357.7783 | 0.044464 | 1034.9796 | 17.3357 | 100.3714
STREAM 1 | 2023-06-21 | 2147 | 0.46944 | 0.52414 | 94.8637 | 0 | 3.9861 | 0.14274 | 0.0066648 | 0.0046337 | 0 | 0.0011484 | 0.00072318 | 0.00062559 | 0.00062559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7305 | 0.58285 | 1019.3395 | 0.99784 | 1358.7781 | 0.044603 | 1037.3571 | 17.3664 | 99.8734
STREAM 1 | 2023-06-22 | 2148 | 0.52408 | 0.54312 | 94.7244 | 0 | 4.0332 | 0.16088 | 0.007147 | 0.0048797 | 0 | 0.001128 | 0.00070637 | 0.00054435 | 0.00054435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6293 | 0.58368 | 1019.2426 | 0.99784 | 1357.6904 | 0.044666 | 1037.2587 | 17.3698 | 99.6326
STREAM 1 | 2023-06-23 | 2149 | 0.48669 | 0.55663 | 95.0288 | 0 | 3.7643 | 0.15014 | 0.0066333 | 0.0046211 | 0 | 0.0010994 | 0.0006847 | 0.00043206 | 0.00043206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.6437 | 0.58222 | 1017.2691 | 0.99785 | 1356.7537 | 0.044555 | 1035.2509 | 17.3442 | 99.3691
STREAM 1 | 2023-06-24 | 2150 | 0.42019 | 0.5525 | 94.2909 | 0 | 4.5618 | 0.15723 | 0.0080084 | 0.0062715 | 0 | 0.0014548 | 0.00097143 | 0.00070116 | 0.00070116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6191 | 0.58593 | 1024.194 | 0.99782 | 1361.6605 | 0.044838 | 1042.2988 | 17.4284 | 99.2307
STREAM 1 | 2023-06-25 | 2151 | 0.43778 | 0.53738 | 94.4944 | 0 | 4.3757 | 0.14169 | 0.0062828 | 0.0043783 | 0 | 0.001107 | 0.00070828 | 0.00054963 | 0.00054963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8422 | 0.58473 | 1022.4282 | 0.99783 | 1360.7092 | 0.044747 | 1040.5016 | 17.4066 | 99.2659
STREAM 1 | 2023-06-26 | 2152 | 0.41901 | 0.5316 | 94.5873 | 0 | 4.3142 | 0.13548 | 0.0060597 | 0.0042083 | 0 | 0.0010566 | 0.00065769 | 0.00046306 | 0.00046306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5133 | 0.58423 | 1022.1014 | 0.99783 | 1360.86 | 0.044708 | 1040.1686 | 17.4008 | 99.0313
STREAM 1 | 2023-06-27 | 2153 | 0.45116 | 0.54502 | 94.5876 | 0 | 4.2788 | 0.12605 | 0.0056533 | 0.0038784 | 0 | 0.00095722 | 0.000565 | 0.00036203 | 0.00036203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6165 | 0.58421 | 1021.2126 | 0.99783 | 1359.6991 | 0.044707 | 1039.2645 | 17.3942 | 99.0311
STREAM 1 | 2023-06-28 | 2154 | 0.44075 | 0.53904 | 94.6308 | 0 | 4.2497 | 0.1278 | 0.0058616 | 0.0039954 | 0 | 0.0009651 | 0.00059689 | 0.00049758 | 0.00049758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.601 | 0.58399 | 1021.1966 | 0.99783 | 1359.9301 | 0.04469 | 1039.248 | 17.3923 | 99.9724
STREAM 1 | 2023-06-29 | 2155 | 0.43765 | 0.53757 | 94.5767 | 0 | 4.3032 | 0.13158 | 0.00633 | 0.0047383 | 0 | 0.0010932 | 0.00074489 | 0.00042022 | 0.00042022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1423 | 0.58428 | 1021.7343 | 0.99783 | 1360.3058 | 0.044712 | 1039.7948 | 17.3984 | 100.2276
STREAM 1 | 2023-06-30 | 2156 | 0.4413 | 0.53447 | 94.6149 | 0 | 4.2697 | 0.1291 | 0.0054248 | 0.0036188 | 0 | 0.00088096 | 0.00038572 | 0.00023823 | 0.00023823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7758 | 0.58403 | 1021.3701 | 0.99783 | 1360.1096 | 0.044693 | 1039.4241 | 17.3941 | 100.2866
Averages |  |  | 0.4366 | 0.54463 | [15 empty] | 1034.5477 | 0.58401 | 1021.144 | 0.99783 | 1359.8407 | 0.044691 | 1039.1942 | 17.3887 | 99.736