## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-07-01 | 2157 | 0.44114 | 0.53584 | 94.6708 | 0 | 4.2141 | 0.12823 | 0.0052199 | 0.0034027 | 0 | 0.00084681 | 0.00017508 | 0.00021286 | 0.00021286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.3097 | 0.58376 | 1020.9075 | 0.99783 | 1359.8193 | 0.044672 | 1038.9542 | 17.3884 | 100.1145
STREAM 1 | 2023-07-02 | 2158 | 0.44855 | 0.54448 | 94.5937 | 0 | 4.2773 | 0.12604 | 0.0052281 | 0.0034664 | 0 | 0.00085253 | 0.00022538 | 0.00020637 | 0.00020637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.5988 | 0.58416 | 1021.1949 | 0.99783 | 1359.7322 | 0.044703 | 1039.2456 | 17.394 | 99.9957
STREAM 1 | 2023-07-03 | 2159 | 0.45296 | 0.54836 | 94.5006 | 0 | 4.3641 | 0.12432 | 0.0051377 | 0.0033648 | 0 | 0.0008363 | 0.00013633 | 0.00020167 | 0.00020167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1404 | 0.58462 | 1021.7338 | 0.99783 | 1359.9161 | 0.044738 | 1039.7939 | 17.4021 | 100.0854
STREAM 1 | 2023-07-04 | 2160 | 0.41915 | 0.53346 | 94.4394 | 0 | 4.4704 | 0.12784 | 0.0051846 | 0.0034197 | 0 | 0.00083406 | 0.00018475 | 0.00015611 | 0.00015611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4961 | 0.58489 | 1023.0767 | 0.99782 | 1361.3898 | 0.044759 | 1041.1608 | 17.415 | 100.1027
STREAM 1 | 2023-07-05 | 2161 | 0.42143 | 0.53741 | 94.6465 | 0 | 4.2464 | 0.13608 | 0.0060663 | 0.0043561 | 0 | 0.0009782 | 0.00057629 | 0.00023609 | 0.00023609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9142 | 0.58396 | 1021.5065 | 0.99783 | 1360.3774 | 0.044688 | 1039.5632 | 17.394 | 99.8143
STREAM 1 | 2023-07-06 | 2162 | 0.41333 | 0.47811 | 95.2794 | 0 | 3.6908 | 0.12756 | 0.0053272 | 0.0041655 | 0 | 0.00084045 | 0.00025233 | 0.00021669 | 0.00021669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.2107 | 0.58054 | 1017.8239 | 0.99786 | 1359.4679 | 0.044426 | 1035.8158 | 17.3383 | 99.6333
STREAM 1 | 2023-07-07 | 2163 | 0.41383 | 0.47956 | 94.8848 | 0 | 4.0728 | 0.13727 | 0.0057551 | 0.0044493 | 0 | 0.00090435 | 0.00033326 | 0.00029947 | 0.00029947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2627 | 0.58253 | 1020.8547 | 0.99784 | 1361.1864 | 0.044578 | 1038.8997 | 17.3772 | 99.6674
STREAM 1 | 2023-07-08 | 2164 | 0.41207 | 0.52395 | 94.1636 | 0 | 4.7278 | 0.15755 | 0.007211 | 0.0054499 | 0 | 0.0011913 | 0.00070162 | 0.00053651 | 0.00053651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.1974 | 0.5864 | 1025.7581 | 0.99781 | 1363.2026 | 0.044874 | 1043.8911 | 17.4449 | 99.6339
STREAM 1 | 2023-07-09 | 2165 | 0.40311 | 0.57402 | 93.7008 | 0 | 5.0895 | 0.19861 | 0.014183 | 0.013723 | 0 | 0.0027756 | 0.0020212 | 0.0012369 | 0.0012369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6044 | 0.58931 | 1029.1464 | 0.99778 | 1364.3209 | 0.045097 | 1047.3381 | 17.4888 | 99.6168
STREAM 1 | 2023-07-10 | 2166 | 0.40887 | 0.55617 | 94.1775 | 0 | 4.7153 | 0.12904 | 0.006295 | 0.004648 | 0 | 0.0010698 | 0.00065049 | 0.00042886 | 0.00042886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.333 | 0.58632 | 1024.9025 | 0.99781 | 1362.1445 | 0.044869 | 1043.0194 | 17.4406 | 99.6942
STREAM 1 | 2023-07-11 | 2167 | 0.40642 | 0.56435 | 93.9372 | 0 | 4.9244 | 0.14932 | 0.008465 | 0.0069314 | 0 | 0.0014103 | 0.00096282 | 0.00053225 | 0.00053225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2914 | 0.58769 | 1026.8486 | 0.9978 | 1363.1431 | 0.044973 | 1045.0005 | 17.4644 | 99.5751
STREAM 1 | 2023-07-12 | 2168 | 0.41941 | 0.58377 | 93.7277 | 0 | 5.1394 | 0.11734 | 0.0058687 | 0.0044272 | 0 | 0.0010691 | 0.00069233 | 0.00038036 | 0.00038036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9769 | 0.58858 | 1027.5319 | 0.99779 | 1363.0201 | 0.045041 | 1045.6951 | 17.4805 | 99.8369
STREAM 1 | 2023-07-13 | 2169 | 0.42565 | 0.5905 | 93.6999 | 0 | 5.155 | 0.1177 | 0.0053863 | 0.0038443 | 0 | 0.00099148 | 0.00055888 | 0.00044194 | 0.00044194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.9424 | 0.58873 | 1027.4979 | 0.99779 | 1362.7992 | 0.045053 | 1045.6609 | 17.4816 | 99.7301
STREAM 1 | 2023-07-14 | 2170 | 0.43716 | 0.6172 | 93.7287 | 0 | 5.0934 | 0.11296 | 0.0051679 | 0.0036447 | 0 | 0.00094471 | 0.00046565 | 0.00035127 | 0.00035127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0002 | 0.58868 | 1026.5649 | 0.99779 | 1361.6216 | 0.045049 | 1044.7118 | 17.4742 | 99.9279
STREAM 1 | 2023-07-15 | 2171 | 0.43563 | 0.61074 | 93.7822 | 0 | 5.0449 | 0.11423 | 0.005734 | 0.0043417 | 0 | 0.0010911 | 0.00071525 | 0.00040202 | 0.00040202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7738 | 0.58842 | 1026.3402 | 0.9978 | 1361.6289 | 0.045029 | 1044.4824 | 17.4699 | 99.852
STREAM 1 | 2023-07-16 | 2172 | 0.44101 | 0.61458 | 93.7562 | 0 | 5.0592 | 0.11673 | 0.0058343 | 0.0043337 | 0 | 0.0010544 | 0.00064102 | 0.00042702 | 0.00042702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.8262 | 0.58857 | 1026.3923 | 0.99779 | 1361.5229 | 0.04504 | 1044.5361 | 17.4713 | 99.7295
STREAM 1 | 2023-07-17 | 2173 | 0.43628 | 0.61619 | 93.8315 | 0 | 4.989 | 0.11551 | 0.0054573 | 0.0040486 | 0 | 0.00099394 | 0.00063492 | 0.00041392 | 0.00041392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.2891 | 0.5882 | 1025.8586 | 0.9978 | 1361.2421 | 0.045012 | 1043.9927 | 17.4644 | 99.7863
STREAM 1 | 2023-07-18 | 2174 | 0.44145 | 0.59773 | 93.7916 | 0 | 5.0479 | 0.1111 | 0.0050387 | 0.0036096 | 0 | 0.00091593 | 0.00043902 | 0.00026836 | 0.00026836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7709 | 0.58826 | 1026.3363 | 0.9978 | 1361.7997 | 0.045017 | 1044.4788 | 17.4692 | 99.8609
STREAM 1 | 2023-07-19 | 2175 | 0.4188 | 0.60334 | 93.9736 | 0 | 4.886 | 0.10725 | 0.0051804 | 0.0038622 | 0 | 0.00099927 | 0.00061955 | 0.0003514 | 0.0003514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6752 | 0.58741 | 1025.2473 | 0.9978 | 1361.3434 | 0.044952 | 1043.3704 | 17.4542 | 99.8764
STREAM 1 | 2023-07-20 | 2176 | 0.39623 | 0.60251 | 93.9302 | 0 | 4.9377 | 0.1207 | 0.0059633 | 0.0045283 | 0 | 0.0010876 | 0.00072999 | 0.00039655 | 0.00039655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5472 | 0.58772 | 1026.1124 | 0.9978 | 1362.134 | 0.044975 | 1044.2507 | 17.4624 | 99.799
STREAM 1 | 2023-07-21 | 2177 | 0.4072 | 0.62086 | 93.8822 | 0 | 4.9653 | 0.11452 | 0.0050979 | 0.0035268 | 0 | 0.0008574 | 0.00036212 | 0.00018018 | 0.00018018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.299 | 0.58797 | 1025.8689 | 0.9978 | 1361.5175 | 0.044995 | 1044.0023 | 17.4634 | 99.4797
STREAM 1 | 2023-07-22 | 2178 | 0.4392 | 0.64447 | 93.9412 | 0 | 4.8688 | 0.09767 | 0.004464 | 0.0030652 | 0 | 0.00082715 | 0.00020525 | 0.00019077 | 0.00019077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.7211 | 0.58768 | 1024.304 | 0.9978 | 1359.7809 | 0.044972 | 1042.4108 | 17.4499 | 99.5438
STREAM 1 | 2023-07-23 | 2179 | 0.45033 | 0.64639 | 93.7954 | 0 | 4.9885 | 0.10816 | 0.0051868 | 0.0041321 | 0 | 0.00098563 | 0.0005719 | 0.00033399 | 0.00033399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.7183 | 0.58847 | 1025.2948 | 0.9978 | 1360.1815 | 0.045033 | 1043.4193 | 17.4627 | 99.822
STREAM 1 | 2023-07-24 | 2180 | 0.44899 | 0.63198 | 93.8134 | 0 | 4.9731 | 0.11958 | 0.0057993 | 0.0049962 | 0 | 0.0010874 | 0.00073344 | 0.00037442 | 0.00037442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.9751 | 0.58839 | 1025.5488 | 0.9978 | 1360.611 | 0.045027 | 1043.6774 | 17.4627 | 99.8982
STREAM 1 | 2023-07-25 | 2181 | 0.45299 | 0.62082 | 93.8879 | 0 | 4.8988 | 0.12445 | 0.0064573 | 0.0057268 | 0 | 0.0013141 | 0.0009157 | 0.00059864 | 0.00059864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6085 | 0.58802 | 1025.1837 | 0.9978 | 1360.5579 | 0.044998 | 1043.3053 | 17.456 | 99.9558
STREAM 1 | 2023-07-26 | 2182 | 0.43937 | 0.60915 | 93.9856 | 0 | 4.8506 | 0.1044 | 0.0050507 | 0.0040134 | 0 | 0.00097926 | 0.0005882 | 0.00029473 | 0.00029473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.094 | 0.58735 | 1024.6716 | 0.9978 | 1360.6492 | 0.044947 | 1042.7839 | 17.4492 | 99.7682
STREAM 1 | 2023-07-27 | 2183 | 0.45023 | 0.60155 | 93.9442 | 0 | 4.8897 | 0.10418 | 0.0048409 | 0.0037296 | 0 | 0.00088336 | 0.00044289 | 0.00019084 | 0.00019084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.3329 | 0.5875 | 1024.9083 | 0.9978 | 1360.7954 | 0.044958 | 1043.0256 | 17.4522 | 99.6872
STREAM 1 | 2023-07-28 | 2184 | 0.44077 | 0.59989 | 94.132 | 0 | 4.6996 | 0.11564 | 0.0056006 | 0.0043932 | 0 | 0.0010197 | 0.00064421 | 0.00039863 | 0.00039863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.2235 | 0.58666 | 1023.806 | 0.99781 | 1360.3021 | 0.044894 | 1041.9039 | 17.4355 | 99.6981
STREAM 1 | 2023-07-29 | 2185 | 0.43893 | 0.61707 | 94.1564 | 0 | 4.6635 | 0.11232 | 0.0054763 | 0.0040827 | 0 | 0.0010301 | 0.00061889 | 0.00050423 | 0.00050423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.738 | 0.5866 | 1023.3251 | 0.99781 | 1359.7258 | 0.04489 | 1041.4141 | 17.4317 | 99.8495
STREAM 1 | 2023-07-30 | 2186 | 0.44413 | 0.62075 | 94.2142 | 0 | 4.598 | 0.11179 | 0.005324 | 0.0038671 | 0 | 0.000971 | 0.00056017 | 0.00038901 | 0.00038901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1265 | 0.58632 | 1022.7183 | 0.99782 | 1359.2419 | 0.044869 | 1040.7965 | 17.4248 | 99.801
STREAM 1 | 2023-07-31 | 2187 | 0.41939 | 0.61616 | 94.0421 | 0 | 4.7822 | 0.12776 | 0.0058854 | 0.0042886 | 0 | 0.0010365 | 0.00067333 | 0.00050495 | 0.00050495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0944 | 0.58725 | 1024.6713 | 0.99781 | 1360.7605 | 0.04494 | 1042.7843 | 17.4464 | 99.8366
Averages |  |  | 0.42981 | 0.58521 | [15 empty] | 1038.003 | 0.5868 | 1024.5786 | 0.99781 | 1361.1592 | 0.044905 | 1042.6898 | 17.4423 | 99.7959