## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-08-01 | 2188 | 0.40356 | 0.59003 | 94.0946 | 0 | 4.7848 | 0.11564 | 0.0054596 | 0.0039379 | 0 | 0.00097923 | 0.00060725 | 0.0004763 | 0.0004763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.3328 | 0.58681 | 1024.9059 | 0.99781 | 1361.5798 | 0.044906 | 1043.0229 | 17.4461 | 100.1152
STREAM 1 | 2023-08-02 | 2189 | 0.40134 | 0.56075 | 94.4565 | 0 | 4.4688 | 0.10174 | 0.0052669 | 0.0038472 | 0 | 0.00094212 | 0.00053211 | 0.00034947 | 0.00034947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0262 | 0.58484 | 1022.6127 | 0.99782 | 1360.8306 | 0.044755 | 1040.689 | 17.4133 | 99.7689
STREAM 1 | 2023-08-03 | 2190 | 0.40886 | 0.56575 | 94.6628 | 0 | 4.2541 | 0.098156 | 0.0050731 | 0.0036631 | 0 | 0.00091275 | 0.00042786 | 0.00026582 | 0.00026582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.1995 | 0.58382 | 1020.7988 | 0.99783 | 1359.5947 | 0.044677 | 1038.8434 | 17.3912 | 99.3741
STREAM 1 | 2023-08-04 | 2191 | 0.38285 | 0.54001 | 94.6511 | 0 | 4.3196 | 0.097192 | 0.0047563 | 0.0033355 | 0 | 0.00082955 | 0.00023162 | 0.00011182 | 0.00011182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1764 | 0.58376 | 1021.766 | 0.99783 | 1360.9587 | 0.044672 | 1039.827 | 17.3989 | 99.2313
STREAM 1 | 2023-08-05 | 2192 | 0.4096 | 0.53926 | 94.7372 | 0 | 4.2135 | 0.091729 | 0.0045137 | 0.0031093 | 0 | 0.00080849 | 9.4702e-05 | 0.00016438 | 0.00016438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0121 | 0.58328 | 1020.611 | 0.99783 | 1359.9758 | 0.044636 | 1038.6523 | 17.3861 | 99.4294
STREAM 1 | 2023-08-06 | 2193 | 0.41341 | 0.55687 | 94.6293 | 0 | 4.2963 | 0.095069 | 0.0046671 | 0.0032396 | 0 | 0.00083595 | 0.0001484 | 0.00018514 | 0.00018514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4854 | 0.58391 | 1021.0824 | 0.99783 | 1359.8705 | 0.044684 | 1039.1307 | 17.3945 | 99.4288
STREAM 1 | 2023-08-07 | 2194 | 0.39906 | 0.56266 | 94.7335 | 0 | 4.1977 | 0.096987 | 0.0049416 | 0.0034787 | 0 | 0.00090221 | 0.00036614 | 0.00038267 | 0.00038267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.8789 | 0.58346 | 1020.4805 | 0.99783 | 1359.5892 | 0.04465 | 1038.5192 | 17.386 | 99.161
STREAM 1 | 2023-08-08 | 2195 | 0.38737 | 0.57498 | 94.3536 | 0 | 4.5744 | 0.0998 | 0.0050276 | 0.0034869 | 0 | 0.00086762 | 0.00023949 | 0.00024239 | 0.00024239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7686 | 0.58539 | 1023.3503 | 0.99782 | 1361.1627 | 0.044797 | 1041.4406 | 17.4242 | 98.8164
STREAM 1 | 2023-08-09 | 2196 | 0.39013 | 0.58047 | 93.6776 | 0 | 5.235 | 0.10537 | 0.0053523 | 0.0039978 | 0 | 0.0010214 | 0.00058952 | 0.0003802 | 0.0003802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8265 | 0.58876 | 1028.3749 | 0.99778 | 1363.9291 | 0.045055 | 1046.5536 | 17.4903 | 99.5602
STREAM 1 | 2023-08-10 | 2197 | 0.38855 | 0.58313 | 93.5028 | 0 | 5.4095 | 0.10602 | 0.0049583 | 0.0034571 | 0 | 0.00089513 | 0.00034393 | 0.00034161 | 0.00034161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1176 | 0.58962 | 1029.6569 | 0.99778 | 1364.6394 | 0.04512 | 1047.8583 | 17.5075 | 99.8127
STREAM 1 | 2023-08-11 | 2198 | 0.40565 | 0.58275 | 93.6028 | 0 | 5.3011 | 0.097483 | 0.0048871 | 0.0035058 | 0 | 0.0009462 | 0.00048517 | 0.00040799 | 0.00040799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.0044 | 0.58908 | 1028.5518 | 0.99779 | 1363.8 | 0.045079 | 1046.7335 | 17.4949 | 99.9694
STREAM 1 | 2023-08-12 | 2199 | 0.40884 | 0.58665 | 93.5587 | 0 | 5.3318 | 0.10289 | 0.0052572 | 0.0039029 | 0 | 0.0010163 | 0.00054553 | 0.00040427 | 0.00040427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.2688 | 0.58934 | 1028.8148 | 0.99778 | 1363.8386 | 0.0451 | 1047.0015 | 17.4984 | 100.0252
STREAM 1 | 2023-08-13 | 2200 | 0.40701 | 0.57633 | 93.5627 | 0 | 5.3443 | 0.099197 | 0.0049968 | 0.0036158 | 0 | 0.00096283 | 0.00050642 | 0.00038323 | 0.00038323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4147 | 0.58925 | 1028.9587 | 0.99778 | 1364.1383 | 0.045092 | 1047.1482 | 17.4993 | 100.0337
STREAM 1 | 2023-08-14 | 2201 | 0.39924 | 0.56801 | 93.5601 | 0 | 5.366 | 0.097693 | 0.0045567 | 0.0031138 | 0 | 0.00084241 | 0.00017054 | 0.00023557 | 0.00023557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6791 | 0.5892 | 1029.2202 | 0.99778 | 1364.54 | 0.045089 | 1047.4141 | 17.5014 | 100.2212
STREAM 1 | 2023-08-15 | 2202 | 0.40996 | 0.56922 | 93.5321 | 0 | 5.3828 | 0.097223 | 0.0044493 | 0.003023 | 0 | 0.00084832 | 0.00019204 | 0.00025456 | 0.00025456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6759 | 0.58933 | 1029.2178 | 0.99778 | 1364.3848 | 0.045099 | 1047.4111 | 17.5024 | 100.0931
STREAM 1 | 2023-08-16 | 2203 | 0.42107 | 0.58377 | 93.4538 | 0 | 5.4364 | 0.096311 | 0.0044012 | 0.0029928 | 0 | 0.00083643 | 0.00022625 | 0.00020559 | 0.00020559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8076 | 0.58977 | 1029.3506 | 0.99778 | 1364.0536 | 0.045132 | 1047.546 | 17.5069 | 99.9394
STREAM 1 | 2023-08-17 | 2204 | 0.42781 | 0.59245 | 93.6879 | 0 | 5.1872 | 0.094791 | 0.0047031 | 0.003415 | 0 | 0.00093774 | 0.00046954 | 0.00031109 | 0.00031109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7662 | 0.58867 | 1027.3234 | 0.99779 | 1362.6377 | 0.045048 | 1045.4838 | 17.4819 | 99.785
STREAM 1 | 2023-08-18 | 2205 | 0.43083 | 0.59098 | 93.7644 | 0 | 5.1183 | 0.087009 | 0.004243 | 0.0028587 | 0 | 0.00084608 | 0.00018575 | 0.0002851 | 0.0002851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.075 | 0.58824 | 1026.6371 | 0.99779 | 1362.233 | 0.045015 | 1044.7852 | 17.4738 | 99.607
STREAM 1 | 2023-08-19 | 2206 | 0.41482 | 0.58563 | 93.7614 | 0 | 5.1412 | 0.088332 | 0.0043491 | 0.0028274 | 0 | 0.00084458 | 0.00013285 | 0.00044897 | 0.00044897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.4904 | 0.58825 | 1027.0488 | 0.99779 | 1362.7671 | 0.045016 | 1045.2046 | 17.4773 | 100.0231
STREAM 1 | 2023-08-20 | 2207 | 0.41355 | 0.58462 | 93.8011 | 0 | 5.1046 | 0.087885 | 0.0042309 | 0.0027905 | 0 | 0.00082712 | 0.00012355 | 0.0002785 | 0.0002785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2189 | 0.58804 | 1026.7786 | 0.9978 | 1362.6455 | 0.045 | 1044.929 | 17.4736 | 100.092
STREAM 1 | 2023-08-21 | 2208 | 0.41816 | 0.58354 | 93.8108 | 0 | 5.0939 | 0.08514 | 0.0041949 | 0.0028902 | 0 | 0.00086505 | 0.00024975 | 0.00028135 | 0.00028135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0663 | 0.58797 | 1026.6277 | 0.9978 | 1362.5212 | 0.044995 | 1044.775 | 17.472 | 100.1936
STREAM 1 | 2023-08-22 | 2209 | 0.40633 | 0.58836 | 93.5085 | 0 | 5.3852 | 0.10149 | 0.0048924 | 0.0034223 | 0 | 0.00094484 | 0.00050088 | 0.00037519 | 0.00037519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6373 | 0.58958 | 1029.1818 | 0.99778 | 1364.0502 | 0.045118 | 1047.3745 | 17.5036 | 100.3737
STREAM 1 | 2023-08-23 | 2210 | 0.42551 | 0.5863 | 93.4778 | 0 | 5.3941 | 0.10629 | 0.0047856 | 0.003448 | 0 | 0.00092098 | 0.00047422 | 0.00036027 | 0.00036027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6011 | 0.58973 | 1029.145 | 0.99778 | 1363.8326 | 0.045129 | 1047.3375 | 17.5038 | 99.7644
STREAM 1 | 2023-08-24 | 2211 | 0.43631 | 0.59406 | 93.5332 | 0 | 5.3217 | 0.10507 | 0.0046966 | 0.0033356 | 0 | 0.00089241 | 0.00037732 | 0.00038873 | 0.00038873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8375 | 0.58948 | 1028.3878 | 0.99779 | 1363.1182 | 0.04511 | 1046.5668 | 17.4958 | 99.4796
STREAM 1 | 2023-08-25 | 2212 | 0.43354 | 0.59484 | 93.4366 | 0 | 5.4123 | 0.11163 | 0.0051588 | 0.0038687 | 0 | 0.00096997 | 0.00057372 | 0.00050852 | 0.00050852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.6798 | 0.59 | 1029.2249 | 0.99778 | 1363.6204 | 0.04515 | 1047.4185 | 17.5059 | 99.3022
STREAM 1 | 2023-08-26 | 2213 | 0.42144 | 0.59077 | 93.5697 | 0 | 5.296 | 0.11074 | 0.0053073 | 0.0039566 | 0 | 0.0010103 | 0.00065594 | 0.00048049 | 0.00048049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9535 | 0.58934 | 1028.5027 | 0.99779 | 1363.427 | 0.0451 | 1046.684 | 17.495 | 99.366
STREAM 1 | 2023-08-27 | 2214 | 0.42884 | 0.56734 | 93.5621 | 0 | 5.3231 | 0.10874 | 0.0048851 | 0.0034038 | 0 | 0.0008897 | 0.00037344 | 0.00030751 | 0.00030751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.252 | 0.58923 | 1028.7969 | 0.99779 | 1363.944 | 0.045091 | 1046.983 | 17.4968 | 99.573
STREAM 1 | 2023-08-28 | 2215 | 0.43068 | 0.56634 | 93.559 | 0 | 5.3279 | 0.10647 | 0.0048055 | 0.0033664 | 0 | 0.00088572 | 0.00036472 | 0.00028936 | 0.00028936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.241 | 0.58923 | 1028.7864 | 0.99778 | 1363.9342 | 0.045091 | 1046.9727 | 17.4968 | 99.5335
STREAM 1 | 2023-08-29 | 2216 | 0.42827 | 0.57631 | 93.6564 | 0 | 5.2315 | 0.098286 | 0.0045924 | 0.0031288 | 0 | 0.00087514 | 0.00027336 | 0.00031527 | 0.00031527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.2972 | 0.58876 | 1027.8496 | 0.99779 | 1363.2371 | 0.045055 | 1046.0189 | 17.4865 | 99.451
STREAM 1 | 2023-08-30 | 2217 | 0.41544 | 0.58728 | 93.5904 | 0 | 5.3 | 0.097995 | 0.004558 | 0.0030211 | 0 | 0.00084941 | 0.00017244 | 0.00030426 | 0.00030426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8246 | 0.58914 | 1028.3738 | 0.99779 | 1363.4938 | 0.045084 | 1046.553 | 17.494 | 99.8514
STREAM 1 | 2023-08-31 | 2218 | 0.4126 | 0.5843 | 93.4183 | 0 | 5.4092 | 0.15541 | 0.009389 | 0.0077296 | 0 | 0.0014561 | 0.00096683 | 0.00058968 | 0.00058968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.845 | 0.59036 | 1030.3796 | 0.99777 | 1364.7332 | 0.045178 | 1048.594 | 17.513 | 100.3881
Averages |  |  | 0.41228 | 0.57722 | [15 empty] | 1040.2407 | 0.58792 | 1026.7999 | 0.9978 | 1362.8091 | 0.044991 | 1044.9507 | 17.4713 | 99.7343