## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-09-01 | 2219 | 0.41321 | 0.59251 | 93.2352 | 0 | 5.5363 | 0.20282 | 0.0099644 | 0.0074315 | 0 | 0.0012785 | 0.00083416 | 0.00049809 | 0.00049809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.4281 | 0.59152 | 1031.9537 | 0.99776 | 1365.4766 | 0.045266 | 1050.1956 | 17.5306 | 100.6214
STREAM 1 | 2023-09-02 | 2220 | 0.43154 | 0.59422 | 92.9869 | 0 | 5.6356 | 0.30149 | 0.021352 | 0.020681 | 0 | 0.003761 | 0.0026829 | 0.0017249 | 0.0017249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.1963 | 0.59354 | 1034.7031 | 0.99775 | 1366.7889 | 0.045421 | 1052.9938 | 17.5549 | 100.3556
STREAM 1 | 2023-09-03 | 2221 | 0.44085 | 0.58351 | 93.6308 | 0 | 5.0951 | 0.21554 | 0.014509 | 0.013884 | 0 | 0.0026936 | 0.0019237 | 0.0012251 | 0.0012251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4299 | 0.58975 | 1028.9749 | 0.99778 | 1363.5804 | 0.045131 | 1047.1641 | 17.489 | 100.0234
STREAM 1 | 2023-09-04 | 2222 | 0.44968 | 0.56731 | 94.4222 | 0 | 4.4377 | 0.11335 | 0.0050069 | 0.0034137 | 0 | 0.00087103 | 0.00021092 | 0.00023297 | 0.00023297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3792 | 0.58504 | 1021.9724 | 0.99783 | 1359.741 | 0.04477 | 1040.037 | 17.4084 | 99.9077
STREAM 1 | 2023-09-05 | 2223 | 0.44488 | 0.57137 | 94.3922 | 0 | 4.4681 | 0.11414 | 0.0048255 | 0.0033092 | 0 | 0.00085165 | 0.00017096 | 0.00020748 | 0.00020748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6202 | 0.58521 | 1022.2119 | 0.99782 | 1359.8625 | 0.044783 | 1040.2811 | 17.4117 | 99.9706
STREAM 1 | 2023-09-06 | 2224 | 0.47141 | 0.5594 | 94.3394 | 0 | 4.4794 | 0.13713 | 0.0065819 | 0.0048746 | 0 | 0.0010154 | 0.00053499 | 0.0003029 | 0.0003029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9995 | 0.58554 | 1022.5877 | 0.99782 | 1359.9751 | 0.044809 | 1040.6637 | 17.4144 | 99.7677
STREAM 1 | 2023-09-07 | 2225 | 0.46957 | 0.56521 | 93.8862 | 0 | 4.828 | 0.22864 | 0.01162 | 0.0084773 | 0 | 0.0011763 | 0.00069532 | 0.00036162 | 0.00036162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.1923 | 0.58832 | 1026.7521 | 0.9978 | 1362.2866 | 0.045021 | 1044.9014 | 17.4602 | 99.7363
STREAM 1 | 2023-09-08 | 2226 | 0.44288 | 0.55386 | 94.4556 | 0 | 4.3952 | 0.14074 | 0.0059664 | 0.0040413 | 0 | 0.00092275 | 0.00045363 | 0.00026108 | 0.00026108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7188 | 0.58497 | 1022.3081 | 0.99782 | 1360.2683 | 0.044765 | 1040.379 | 17.4078 | 100.0528
STREAM 1 | 2023-09-09 | 2227 | 0.4327 | 0.55277 | 94.343 | 0 | 4.5357 | 0.12566 | 0.0051793 | 0.0034747 | 0 | 0.00088741 | 0.00033783 | 0.00029744 | 0.00029744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.6393 | 0.58543 | 1023.2217 | 0.99782 | 1360.9445 | 0.044801 | 1041.3085 | 17.4205 | 100.3524
STREAM 1 | 2023-09-10 | 2228 | 0.43729 | 0.55054 | 94.2427 | 0 | 4.6237 | 0.13455 | 0.0056438 | 0.0038038 | 0 | 0.00093361 | 0.0004227 | 0.00043938 | 0.00043938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4443 | 0.58596 | 1024.0212 | 0.99781 | 1361.3917 | 0.044841 | 1042.123 | 17.4301 | 100.4243
STREAM 1 | 2023-09-11 | 2229 | 0.4213 | 0.54293 | 94.2206 | 0 | 4.6761 | 0.12961 | 0.0051559 | 0.0032851 | 0 | 0.00078599 | 6.5353e-05 | 0.00018196 | 0.00018196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.9601 | 0.586 | 1024.5317 | 0.99781 | 1362.0271 | 0.044844 | 1042.6425 | 17.4354 | 100.3631
STREAM 1 | 2023-09-12 | 2230 | 0.43686 | 0.54753 | 94.5585 | 0 | 4.3261 | 0.12071 | 0.0052954 | 0.0036049 | 0 | 0.00089147 | 0.00023123 | 0.00025178 | 0.00025178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.984 | 0.58433 | 1021.5776 | 0.99783 | 1360.04 | 0.044716 | 1039.6357 | 17.399 | 100.2055
STREAM 1 | 2023-09-13 | 2231 | 0.43875 | 0.56141 | 93.8886 | 0 | 4.8715 | 0.20538 | 0.014523 | 0.013854 | 0 | 0.0027605 | 0.002019 | 0.0012483 | 0.0012483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8279 | 0.58834 | 1027.3818 | 0.99779 | 1363.0995 | 0.045023 | 1045.5435 | 17.4659 | 100.006
STREAM 1 | 2023-09-14 | 2232 | 0.44346 | 0.56494 | 94.1384 | 0 | 4.665 | 0.1684 | 0.009047 | 0.0072921 | 0 | 0.0015585 | 0.0010896 | 0.00080512 | 0.00080512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.2679 | 0.5868 | 1024.8402 | 0.99781 | 1361.5135 | 0.044905 | 1042.9561 | 17.4389 | 100.3586
STREAM 1 | 2023-09-15 | 2233 | 0.43812 | 0.5644 | 94.6775 | 0 | 4.1632 | 0.14394 | 0.0063521 | 0.0044388 | 0 | 0.0010156 | 0.00065445 | 0.00041693 | 0.00041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.9777 | 0.58397 | 1020.5798 | 0.99783 | 1359.1274 | 0.044689 | 1038.6196 | 17.3858 | 100.3655
STREAM 1 | 2023-09-16 | 2234 | 0.43885 | 0.55785 | 94.6814 | 0 | 4.1657 | 0.14304 | 0.0064399 | 0.0045404 | 0 | 0.0010332 | 0.00067033 | 0.00045035 | 0.00045035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0487 | 0.58392 | 1020.6497 | 0.99783 | 1359.282 | 0.044685 | 1038.6912 | 17.3859 | 100.1679
STREAM 1 | 2023-09-17 | 2235 | 0.44312 | 0.55051 | 94.7792 | 0 | 4.0759 | 0.13797 | 0.0064553 | 0.0046552 | 0 | 0.0010686 | 0.00069984 | 0.00046558 | 0.00046558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3265 | 0.58338 | 1019.9322 | 0.99784 | 1358.9521 | 0.044644 | 1037.9609 | 17.3763 | 100.0249
STREAM 1 | 2023-09-18 | 2236 | 0.4455 | 0.553 | 94.7515 | 0 | 4.0945 | 0.13954 | 0.0073633 | 0.0058317 | 0 | 0.0012955 | 0.00088116 | 0.00060451 | 0.00060451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5074 | 0.58357 | 1020.1117 | 0.99784 | 1358.9796 | 0.044657 | 1038.1434 | 17.3786 | 99.8975
STREAM 1 | 2023-09-19 | 2237 | 0.44806 | 0.54695 | 94.8401 | 0 | 4.0267 | 0.12549 | 0.0061264 | 0.0043681 | 0 | 0.0010303 | 0.00062297 | 0.00053914 | 0.00053914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7371 | 0.583 | 1019.3461 | 0.99784 | 1358.6194 | 0.044614 | 1037.365 | 17.3697 | 100.0426
STREAM 1 | 2023-09-20 | 2238 | 0.44296 | 0.55251 | 94.8232 | 0 | 4.0483 | 0.11586 | 0.007931 | 0.0067904 | 0 | 0.0011572 | 0.000766 | 0.00055517 | 0.00055517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.8544 | 0.58311 | 1019.4634 | 0.99784 | 1358.6461 | 0.044623 | 1037.4841 | 17.3718 | 99.9421
STREAM 1 | 2023-09-21 | 2239 | 0.46249 | 0.54533 | 94.7277 | 0 | 4.0095 | 0.18117 | 0.033498 | 0.037666 | 0 | 0.0013014 | 0.00074642 | 0.00052478 | 0.00052478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.6902 | 0.5844 | 1021.2859 | 0.99783 | 1359.5754 | 0.044721 | 1039.3383 | 17.3825 | 100.0534
STREAM 1 | 2023-09-22 | 2240 | 0.46617 | 0.54957 | 94.8276 | 0 | 4.042 | 0.10128 | 0.006325 | 0.0050302 | 0 | 0.0010092 | 0.0006165 | 0.00042988 | 0.00042988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2936 | 0.58295 | 1018.9069 | 0.99784 | 1358.0952 | 0.04461 | 1036.9177 | 17.3676 | 100.1182
STREAM 1 | 2023-09-23 | 2241 | 0.45579 | 0.5632 | 94.8718 | 0 | 3.9989 | 0.098348 | 0.0055014 | 0.0041207 | 0 | 0.0010685 | 0.0007032 | 0.00055528 | 0.00055528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8591 | 0.58278 | 1018.4764 | 0.99785 | 1357.718 | 0.044597 | 1036.4796 | 17.3634 | 100.0183
STREAM 1 | 2023-09-24 | 2242 | 0.4766 | 0.53802 | 95.1571 | 0 | 3.706 | 0.11168 | 0.0052528 | 0.0035829 | 0 | 0.00092793 | 0.00043668 | 0.00042017 | 0.00042017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8439 | 0.5813 | 1016.4738 | 0.99786 | 1356.7717 | 0.044484 | 1034.4414 | 17.3344 | 99.8583
STREAM 1 | 2023-09-25 | 2243 | 0.47674 | 0.54442 | 95.1341 | 0 | 3.7252 | 0.10957 | 0.0050455 | 0.0033693 | 0 | 0.00088353 | 0.00029667 | 0.00038498 | 0.00038498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.875 | 0.58142 | 1016.5059 | 0.99786 | 1356.6686 | 0.044493 | 1034.4742 | 17.3359 | 99.9824
STREAM 1 | 2023-09-26 | 2244 | 0.44457 | 0.56578 | 95.0353 | 0 | 3.8298 | 0.11485 | 0.0051528 | 0.0033433 | 0 | 0.00081483 | 0.00010608 | 0.00031515 | 0.00031515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8506 | 0.58205 | 1017.4744 | 0.99785 | 1357.2253 | 0.044542 | 1035.4595 | 17.3488 | 100.2946
STREAM 1 | 2023-09-27 | 2245 | 0.43254 | 0.56498 | 94.9322 | 0 | 3.9498 | 0.11128 | 0.0048856 | 0.0031264 | 0 | 0.00081011 | 9.6025e-05 | 0.00030471 | 0.00030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8257 | 0.58254 | 1018.4427 | 0.99785 | 1357.9509 | 0.044579 | 1036.4451 | 17.3609 | 99.8877
STREAM 1 | 2023-09-28 | 2246 | 0.43562 | 0.56397 | 94.9257 | 0 | 3.9534 | 0.11176 | 0.0049341 | 0.0032421 | 0 | 0.00083959 | 0.00020076 | 0.0002962 | 0.0002962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8478 | 0.58257 | 1018.4647 | 0.99785 | 1357.9452 | 0.044581 | 1036.4677 | 17.3612 | 99.6629
STREAM 1 | 2023-09-29 | 2247 | 0.43261 | 0.57202 | 94.7957 | 0 | 4.0779 | 0.11201 | 0.0049947 | 0.0032899 | 0 | 0.00086293 | 0.00024159 | 0.00038286 | 0.00038286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7534 | 0.58325 | 1019.3643 | 0.99784 | 1358.3517 | 0.044633 | 1037.3834 | 17.3737 | 99.5325
STREAM 1 | 2023-09-30 | 2248 | 0.41345 | 0.57342 | 94.338 | 0 | 4.5447 | 0.11992 | 0.0053037 | 0.0035656 | 0 | 0.00090613 | 0.0003734 | 0.00036895 | 0.00036895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.6156 | 0.58555 | 1023.1991 | 0.99782 | 1360.7823 | 0.044809 | 1041.2863 | 17.422 | 99.5365
Averages |  |  | 0.44425 | 0.56045 | [15 empty] | 1035.5998 | 0.58502 | 1022.1905 | 0.99782 | 1360.0562 | 0.044769 | 1040.2594 | 17.4062 | 100.051