## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-10-01 | 2249 | 0.42563 | 0.56631 | 94.4189 | 0 | 4.471 | 0.10894 | 0.0047907 | 0.0031645 | 0 | 0.00085491 | 0.00018472 | 0.00031138 | 0.00031138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8098 | 0.58504 | 1022.3989 | 0.99782 | 1360.3025 | 0.044771 | 1040.4713 | 17.4126 | 99.4875
STREAM 1 | 2023-10-02 | 2250 | 0.42469 | 0.56967 | 94.4469 | 0 | 4.4383 | 0.11115 | 0.0048065 | 0.0031321 | 0 | 0.00085479 | 0.00017803 | 0.00033278 | 0.00033278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5703 | 0.58493 | 1022.1614 | 0.99782 | 1360.1143 | 0.044762 | 1040.229 | 17.4097 | 99.4249
STREAM 1 | 2023-10-03 | 2251 | 0.41543 | 0.57063 | 94.4015 | 0 | 4.4866 | 0.11627 | 0.004889 | 0.0032305 | 0 | 0.0008651 | 0.00023968 | 0.00035579 | 0.00035579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.105 | 0.5852 | 1022.6921 | 0.99782 | 1360.5172 | 0.044782 | 1040.7699 | 17.4156 | 99.2485
STREAM 1 | 2023-10-04 | 2252 | 0.41153 | 0.57892 | 94.087 | 0 | 4.779 | 0.13357 | 0.0053516 | 0.0035149 | 0 | 0.00082019 | 9.8319e-05 | 0.00022029 | 0.00022029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5491 | 0.58686 | 1025.1193 | 0.99781 | 1361.8123 | 0.04491 | 1043.2401 | 17.4467 | 99.6434
STREAM 1 | 2023-10-05 | 2253 | 0.44446 | 0.56018 | 94.2623 | 0 | 4.5979 | 0.12526 | 0.0052607 | 0.0034327 | 0 | 0.00082047 | 0.0001166 | 0.00022498 | 0.00022498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.9017 | 0.58585 | 1023.4833 | 0.99782 | 1360.812 | 0.044832 | 1041.5752 | 17.4259 | 99.6808
STREAM 1 | 2023-10-06 | 2254 | 0.43381 | 0.57197 | 94.3636 | 0 | 4.5092 | 0.11201 | 0.0048692 | 0.0031985 | 0 | 0.00082404 | 0.00015858 | 0.00031029 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0071 | 0.58535 | 1022.5954 | 0.99782 | 1360.2109 | 0.044794 | 1040.6722 | 17.4162 | 99.5449
STREAM 1 | 2023-10-07 | 2255 | 0.42237 | 0.57566 | 94.4495 | 0 | 4.4384 | 0.10512 | 0.0046525 | 0.0029652 | 0 | 0.00080587 | 8.2348e-05 | 0.00040363 | 0.00040363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4348 | 0.58492 | 1022.0272 | 0.99782 | 1359.9536 | 0.044761 | 1040.0933 | 17.4091 | 99.4842
STREAM 1 | 2023-10-08 | 2256 | 0.43395 | 0.56845 | 94.4016 | 0 | 4.485 | 0.10244 | 0.004521 | 0.0028046 | 0 | 0.00076796 | 4.3476e-05 | 0.00033387 | 0.00033387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6926 | 0.58509 | 1022.2829 | 0.99782 | 1360.0948 | 0.044774 | 1040.3538 | 17.4127 | 99.0899
STREAM 1 | 2023-10-09 | 2257 | 0.41707 | 0.58299 | 94.1107 | 0 | 4.7695 | 0.10986 | 0.0050467 | 0.0032492 | 0 | 0.00084507 | 0.00022104 | 0.000458 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.0234 | 0.58664 | 1024.5983 | 0.99781 | 1361.3691 | 0.044893 | 1042.7103 | 17.4429 | 99.3471
STREAM 1 | 2023-10-10 | 2258 | 0.40342 | 0.57617 | 94.0696 | 0 | 4.8237 | 0.11726 | 0.0051536 | 0.0032409 | 0 | 0.00083391 | 0.00016564 | 0.00044636 | 0.00044636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.7529 | 0.58686 | 1025.3218 | 0.9978 | 1362.0825 | 0.04491 | 1043.4462 | 17.4498 | 99.5336
STREAM 1 | 2023-10-11 | 2259 | 0.39322 | 0.5469 | 94.0789 | 0 | 4.8747 | 0.097651 | 0.004543 | 0.0028594 | 0 | 0.0007857 | 4.8598e-05 | 0.00041291 | 0.00041291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.2153 | 0.58657 | 1025.778 | 0.9978 | 1363.0209 | 0.044888 | 1043.9108 | 17.4531 | 99.9301
STREAM 1 | 2023-10-12 | 2260 | 0.37905 | 0.52768 | 93.9398 | 0 | 5.048 | 0.096154 | 0.0047364 | 0.0031317 | 0 | 0.0008383 | 0.0002195 | 0.00037675 | 0.00037675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.8627 | 0.58717 | 1027.4115 | 0.9978 | 1364.4989 | 0.044933 | 1045.5735 | 17.471 | 100.1711
STREAM 1 | 2023-10-13 | 2261 | 0.39355 | 0.53553 | 94.1092 | 0 | 4.8539 | 0.097511 | 0.0050837 | 0.003547 | 0 | 0.00092095 | 0.00034151 | 0.00038923 | 0.00038923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.2063 | 0.58639 | 1025.7672 | 0.99781 | 1363.2238 | 0.044873 | 1043.9003 | 17.4513 | 100.2618
STREAM 1 | 2023-10-14 | 2262 | 0.39595 | 0.54095 | 94.4459 | 0 | 4.5156 | 0.092873 | 0.0046122 | 0.0029912 | 0 | 0.00080517 | 7.8098e-05 | 0.00027403 | 0.00027403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4486 | 0.58473 | 1023.0303 | 0.99782 | 1361.5116 | 0.044746 | 1041.1133 | 17.4169 | 100.0695
STREAM 1 | 2023-10-15 | 2263 | 0.39233 | 0.53948 | 94.3954 | 0 | 4.5695 | 0.09458 | 0.0046322 | 0.0029491 | 0 | 0.00079031 | 3.4899e-05 | 0.00028548 | 0.00028548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.9336 | 0.58498 | 1023.5114 | 0.99782 | 1361.8621 | 0.044766 | 1041.6038 | 17.4227 | 99.8345
STREAM 1 | 2023-10-16 | 2264 | 0.3998 | 0.543 | 94.5102 | 0 | 4.4416 | 0.096517 | 0.0046476 | 0.002986 | 0 | 0.00080871 | 9.7253e-05 | 0.00036324 | 0.00036324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.8861 | 0.58444 | 1022.4717 | 0.99782 | 1361.1028 | 0.044725 | 1040.5463 | 17.4098 | 99.8963
STREAM 1 | 2023-10-17 | 2265 | 0.39351 | 0.54255 | 94.4162 | 0 | 4.5278 | 0.11 | 0.0051474 | 0.0033339 | 0 | 0.00084801 | 0.00021108 | 0.00045477 | 0.00045477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.8391 | 0.58498 | 1023.418 | 0.99782 | 1361.7338 | 0.044766 | 1041.5088 | 17.4204 | 100.2847
STREAM 1 | 2023-10-18 | 2266 | 0.39347 | 0.55191 | 94.5517 | 0 | 4.3892 | 0.10336 | 0.0051293 | 0.0034712 | 0 | 0.00091846 | 0.00040073 | 0.00051572 | 0.00051572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6053 | 0.58434 | 1022.1927 | 0.99783 | 1360.8512 | 0.044717 | 1040.2623 | 17.406 | 100.0666
STREAM 1 | 2023-10-19 | 2267 | 0.39194 | 0.55424 | 94.6063 | 0 | 4.3399 | 0.098472 | 0.0046479 | 0.0030697 | 0 | 0.00083997 | 0.00017263 | 0.00041165 | 0.00041165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.116 | 0.58405 | 1021.7076 | 0.99783 | 1360.5459 | 0.044694 | 1039.7679 | 17.4005 | 99.7145
STREAM 1 | 2023-10-20 | 2268 | 0.41171 | 0.56388 | 94.618 | 0 | 4.3076 | 0.090427 | 0.0043074 | 0.0027931 | 0 | 0.00082728 | 0.0001114 | 0.00038842 | 0.00038842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.4353 | 0.58397 | 1021.0334 | 0.99783 | 1359.7325 | 0.044689 | 1039.0818 | 17.3952 | 99.1461
STREAM 1 | 2023-10-21 | 2269 | 0.40861 | 0.57245 | 94.546 | 0 | 4.3745 | 0.090151 | 0.0042873 | 0.0027048 | 0 | 0.000799 | 6.8561e-05 | 0.0004654 | 0.0004654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.8828 | 0.58437 | 1021.4773 | 0.99783 | 1359.8672 | 0.044719 | 1039.5344 | 17.4019 | 98.8227
STREAM 1 | 2023-10-22 | 2270 | 0.42175 | 0.5686 | 94.6493 | 0 | 4.2597 | 0.091554 | 0.0045895 | 0.0029089 | 0 | 0.00085767 | 0.00020401 | 0.00051899 | 0.00051899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.9564 | 0.58385 | 1020.5587 | 0.99783 | 1359.244 | 0.044679 | 1038.5984 | 17.3901 | 99.347
STREAM 1 | 2023-10-23 | 2271 | 0.42205 | 0.5519 | 94.8196 | 0 | 4.1178 | 0.080113 | 0.0042917 | 0.0027535 | 0 | 0.00085488 | 0.00017042 | 0.00052115 | 0.00052115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.8607 | 0.58288 | 1019.4694 | 0.99784 | 1358.9247 | 0.044605 | 1037.49 | 17.3747 | 100.0828
STREAM 1 | 2023-10-24 | 2272 | 0.4046 | 0.5409 | 94.6326 | 0 | 4.3056 | 0.10496 | 0.0054243 | 0.0036982 | 0 | 0.00099491 | 0.00055818 | 0.00062936 | 0.00062936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.0162 | 0.5839 | 1021.6075 | 0.99783 | 1360.5809 | 0.044683 | 1039.6665 | 17.3974 | 100.1291
STREAM 1 | 2023-10-25 | 2273 | 0.39427 | 0.53024 | 94.5539 | 0 | 4.3919 | 0.11824 | 0.005659 | 0.0038172 | 0 | 0.00096083 | 0.00047137 | 0.00052654 | 0.00052654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0845 | 0.58431 | 1022.6674 | 0.99782 | 1361.5203 | 0.044714 | 1040.744 | 17.408 | 99.9286
STREAM 1 | 2023-10-26 | 2274 | 0.38715 | 0.52496 | 94.3497 | 0 | 4.6041 | 0.12282 | 0.0056928 | 0.003827 | 0 | 0.00090345 | 0.0003666 | 0.00043269 | 0.00043269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8831 | 0.5853 | 1024.453 | 0.99782 | 1362.7393 | 0.04479 | 1042.5619 | 17.4298 | 100.0125
STREAM 1 | 2023-10-27 | 2275 | 0.41865 | 0.52999 | 94.2505 | 0 | 4.6718 | 0.11797 | 0.0054822 | 0.0037902 | 0 | 0.00090731 | 0.00045274 | 0.00043622 | 0.00043622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.9521 | 0.58576 | 1024.5232 | 0.99781 | 1362.2979 | 0.044825 | 1042.6335 | 17.4341 | 99.7478
STREAM 1 | 2023-10-28 | 2276 | 0.41916 | 0.52683 | 94.4367 | 0 | 4.499 | 0.10912 | 0.0048233 | 0.0031191 | 0 | 0.00081239 | 0.00016095 | 0.0002948 | 0.0002948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4867 | 0.58477 | 1023.0669 | 0.99782 | 1361.5104 | 0.04475 | 1041.1515 | 17.4157 | 99.8222
STREAM 1 | 2023-10-29 | 2277 | 0.41809 | 0.53086 | 94.5311 | 0 | 4.4104 | 0.10109 | 0.0045556 | 0.0027641 | 0 | 0.00073989 | 2.0271e-05 | 0.00039338 | 0.00039338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6461 | 0.58429 | 1022.2333 | 0.99783 | 1360.9663 | 0.044713 | 1040.303 | 17.406 | 100.2889
STREAM 1 | 2023-10-30 | 2278 | 0.44456 | 0.54627 | 94.5548 | 0 | 4.3488 | 0.097034 | 0.0045287 | 0.0027783 | 0 | 0.00078209 | 5.385e-05 | 0.00042707 | 0.00042707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.697 | 0.58421 | 1021.293 | 0.99783 | 1359.8071 | 0.044706 | 1039.3455 | 17.398 | 99.9285
STREAM 1 | 2023-10-31 | 2279 | 0.45219 | 0.56384 | 94.6628 | 0 | 4.2183 | 0.094418 | 0.0044559 | 0.0027782 | 0 | 0.0007967 | 7.297e-05 | 0.00041313 | 0.00041313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.4108 | 0.58374 | 1020.0173 | 0.99784 | 1358.6447 | 0.044671 | 1038.0472 | 17.3844 | 100.1539
Averages |  |  | 0.41187 | 0.55335 | [15 empty] | 1036.3313 | 0.58502 | 1022.9151 | 0.99782 | 1361.0147 | 0.044769 | 1040.997 | 17.417 | 99.7459