## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-11-01 | 2280 | 0.44793 | 0.55145 | 94.8496 | 0 | 4.05 | 0.092429 | 0.0044173 | 0.0027458 | 0 | 0.00079827 | 0.00012415 | 0.00046524 | 0.00046524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2722 | 0.58277 | 1018.8856 | 0.99785 | 1358.274 | 0.044596 | 1036.8959 | 17.3677 | 100.1728
STREAM 1 | 2023-11-02 | 2281 | 0.42782 | 0.53349 | 94.7204 | 0 | 4.2057 | 0.10232 | 0.0050298 | 0.0035111 | 0 | 0.00092343 | 0.00025971 | 0.00053652 | 0.00053652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.0294 | 0.58339 | 1020.6282 | 0.99784 | 1359.868 | 0.044644 | 1038.6693 | 17.3857 | 100.2456
STREAM 1 | 2023-11-03 | 2282 | 0.39324 | 0.49552 | 94.6545 | 0 | 4.3164 | 0.12529 | 0.0066198 | 0.0054123 | 0 | 0.0013106 | 0.00079864 | 0.00088643 | 0.00088643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0688 | 0.58372 | 1022.6487 | 0.99783 | 1362.174 | 0.04467 | 1040.7258 | 17.4019 | 99.9175
STREAM 1 | 2023-11-04 | 2283 | 0.38426 | 0.50683 | 94.6116 | 0 | 4.3531 | 0.13019 | 0.0063549 | 0.0049302 | 0 | 0.0011977 | 0.00068805 | 0.00082707 | 0.00082707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3721 | 0.58401 | 1022.9509 | 0.99783 | 1362.2456 | 0.044691 | 1041.0336 | 17.4064 | 99.9141
STREAM 1 | 2023-11-05 | 2284 | 0.38835 | 0.54049 | 94.4604 | 0 | 4.4702 | 0.13039 | 0.0053393 | 0.0033981 | 0 | 0.00081513 | 9.0899e-05 | 0.00046686 | 0.00046686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7841 | 0.58486 | 1023.3627 | 0.99782 | 1361.8026 | 0.044756 | 1041.4524 | 17.4172 | 99.936
STREAM 1 | 2023-11-06 | 2285 | 0.4104 | 0.55724 | 94.1142 | 0 | 4.7901 | 0.11896 | 0.0048894 | 0.0030241 | 0 | 0.00075659 | 5.3172e-05 | 0.00033153 | 0.00033153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6235 | 0.58654 | 1025.1915 | 0.99781 | 1362.2761 | 0.044885 | 1043.3141 | 17.4461 | 99.8573
STREAM 1 | 2023-11-07 | 2286 | 0.41953 | 0.56802 | 93.8308 | 0 | 5.0617 | 0.11182 | 0.0044346 | 0.0026827 | 0 | 0.00071618 | 2.702e-05 | 0.00013451 | 0.00013451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.3514 | 0.58792 | 1026.9088 | 0.9978 | 1362.9556 | 0.044991 | 1045.0618 | 17.4715 | 99.3822
STREAM 1 | 2023-11-08 | 2287 | 0.39522 | 0.57472 | 93.7527 | 0 | 5.1528 | 0.11696 | 0.0043987 | 0.0024993 | 0 | 0.00062204 | 1.1721e-05 | 3.3822e-05 | 3.3822e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.2865 | 0.58837 | 1027.8374 | 0.99779 | 1363.6638 | 0.045026 | 1046.0068 | 17.4824 | 99.9123
STREAM 1 | 2023-11-09 | 2288 | 0.39526 | 0.56719 | 93.8462 | 0 | 5.0646 | 0.11914 | 0.0044357 | 0.0025132 | 0 | 0.00053474 | 1.5355e-05 | 5.1322e-05 | 5.1322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7236 | 0.58789 | 1027.2781 | 0.9978 | 1363.4811 | 0.044989 | 1045.4371 | 17.4739 | 99.5328
STREAM 1 | 2023-11-10 | 2289 | 0.40429 | 0.46522 | 93.9814 | 0 | 5.0053 | 0.12918 | 0.006524 | 0.0051833 | 0 | 0.0012713 | 0.00075176 | 0.00086984 | 0.00086984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.545 | 0.58687 | 1028.0852 | 0.9978 | 1365.7419 | 0.04491 | 1046.2589 | 17.4697 | 99.5542
STREAM 1 | 2023-11-11 | 2290 | 0.43323 | 0.46863 | 94.0937 | 0 | 4.8703 | 0.1178 | 0.0069539 | 0.0057124 | 0 | 0.0015606 | 0.00092501 | 0.001116 | 0.001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0658 | 0.58628 | 1026.6177 | 0.9978 | 1364.4763 | 0.044865 | 1044.7659 | 17.4537 | 100.2204
STREAM 1 | 2023-11-12 | 2291 | 0.42657 | 0.47851 | 94.1625 | 0 | 4.7927 | 0.12173 | 0.0076323 | 0.0064232 | 0 | 0.0016957 | 0.0010408 | 0.0012536 | 0.0012536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5465 | 0.58604 | 1026.1028 | 0.99781 | 1364.075 | 0.044847 | 1044.2412 | 17.4471 | 100.3531
STREAM 1 | 2023-11-13 | 2292 | 0.41138 | 0.46088 | 94.1544 | 0 | 4.8284 | 0.1254 | 0.0080716 | 0.0071415 | 0 | 0.0019124 | 0.0010645 | 0.0013587 | 0.0013587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2421 | 0.58604 | 1026.7904 | 0.9978 | 1364.9893 | 0.044847 | 1044.9413 | 17.4522 | 100.0161
STREAM 1 | 2023-11-14 | 2293 | 0.40145 | 0.4084 | 94.1957 | 0 | 4.8302 | 0.13963 | 0.0097937 | 0.0091421 | 0 | 0.0024439 | 0.0013681 | 0.0018487 | 0.0018487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.2272 | 0.58572 | 1027.7648 | 0.9978 | 1366.656 | 0.044822 | 1045.9329 | 17.4553 | 99.9811
STREAM 1 | 2023-11-15 | 2294 | 0.39319 | 0.38121 | 94.0648 | 0 | 4.9728 | 0.15823 | 0.011421 | 0.011288 | 2.3523e-06 | 0.0028608 | 0.0017491 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0793 | 0.58638 | 1029.6012 | 0.9978 | 1368.3228 | 0.044873 | 1047.8018 | 17.4727 | 99.7398
STREAM 1 | 2023-11-16 | 2295 | 0.45363 | 0.49343 | 94.0382 | 0 | 4.8808 | 0.11815 | 0.0067036 | 0.0056282 | 0 | 0.0014806 | 0.00090722 | 0.0010944 | 0.0010944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.6829 | 0.58665 | 1026.2402 | 0.9978 | 1363.5421 | 0.044894 | 1044.3809 | 17.4535 | 99.5747
STREAM 1 | 2023-11-17 | 2296 | 0.46554 | 0.51228 | 93.9255 | 0 | 4.9514 | 0.12947 | 0.0069551 | 0.0055849 | 0 | 0.001409 | 0.00086972 | 0.00096586 | 0.00096586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0762 | 0.58734 | 1026.6322 | 0.9978 | 1363.2681 | 0.044946 | 1044.7806 | 17.461 | 99.1408
STREAM 1 | 2023-11-18 | 2297 | 0.47865 | 0.55642 | 93.9548 | 0 | 4.8937 | 0.10694 | 0.0048569 | 0.0031758 | 0 | 0.00086659 | 0.00024339 | 0.00035319 | 0.00035319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5603 | 0.58721 | 1025.132 | 0.99781 | 1361.4186 | 0.044937 | 1043.2531 | 17.451 | 99.4126
STREAM 1 | 2023-11-19 | 2298 | 0.45663 | 0.53626 | 93.8739 | 0 | 5.0042 | 0.11598 | 0.0058939 | 0.0044234 | 0 | 0.0012203 | 0.00069974 | 0.0008082 | 0.0008082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0549 | 0.58761 | 1026.6139 | 0.9978 | 1362.9208 | 0.044967 | 1044.7612 | 17.4649 | 99.4143
STREAM 1 | 2023-11-20 | 2299 | 0.43267 | 0.47664 | 93.9353 | 0 | 4.984 | 0.14985 | 0.0091191 | 0.0080657 | 0 | 0.0019163 | 0.001164 | 0.0013165 | 0.0013165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.464 | 0.58731 | 1028.0068 | 0.9978 | 1365.1309 | 0.044944 | 1046.1791 | 17.4693 | 100.1772
STREAM 1 | 2023-11-21 | 2300 | 0.38821 | 0.39155 | 93.8928 | 0 | 5.1305 | 0.1684 | 0.011425 | 0.010869 | 0 | 0.0026104 | 0.0016314 | 0.0019638 | 0.0019638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3386 | 0.58731 | 1030.8523 | 0.99779 | 1368.9066 | 0.044944 | 1049.0753 | 17.4895 | 100.0778
STREAM 1 | 2023-11-22 | 2301 | 0.41252 | 0.39839 | 93.8288 | 0 | 5.167 | 0.16473 | 0.01155 | 0.010666 | 2.7001e-06 | 0.002676 | 0.0016135 | 0.0020742 | 0.0020742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.2494 | 0.58762 | 1030.7657 | 0.99779 | 1368.4297 | 0.044968 | 1048.9869 | 17.4913 | 99.7439
STREAM 1 | 2023-11-23 | 2302 | 0.43355 | 0.44628 | 93.8425 | 0 | 5.1016 | 0.15186 | 0.01009 | 0.0088871 | 0 | 0.0022573 | 0.0013421 | 0.0017107 | 0.0017107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.7555 | 0.58765 | 1029.287 | 0.99779 | 1366.4242 | 0.04497 | 1047.4818 | 17.4815 | 99.9038
STREAM 1 | 2023-11-24 | 2303 | 0.4289 | 0.48363 | 93.5142 | 0 | 5.2467 | 0.26353 | 0.024737 | 0.026041 | 0 | 0.0053762 | 0.0036537 | 0.0031981 | 0.0031981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1431 | 0.5904 | 1032.6538 | 0.99777 | 1367.6996 | 0.045181 | 1050.9078 | 17.5145 | 100.4436
STREAM 1 | 2023-11-25 | 2304 | 0.40118 | 0.41286 | 93.4989 | 0 | 5.3488 | 0.27478 | 0.024676 | 0.026094 | 0 | 0.0055194 | 0.0037151 | 0.0034843 | 0.0034843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.0995 | 0.59022 | 1034.5902 | 0.99776 | 1370.4758 | 0.045167 | 1052.8785 | 17.5275 | 100.5401
STREAM 1 | 2023-11-26 | 2305 | 0.39369 | 0.37464 | 93.8821 | 0 | 5.1137 | 0.19584 | 0.015581 | 0.015325 | 0 | 0.0037076 | 0.0022667 | 0.0031031 | 0.0031031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.0278 | 0.58754 | 1031.5361 | 0.99778 | 1369.5439 | 0.044962 | 1049.7705 | 17.4923 | 100.1137
STREAM 1 | 2023-11-27 | 2306 | 0.38529 | 0.38544 | 93.9916 | 0 | 5.0133 | 0.18661 | 0.014606 | 0.014474 | 0 | 0.0035204 | 0.0021618 | 0.0030166 | 0.0030166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0491 | 0.58699 | 1030.564 | 0.99779 | 1368.8877 | 0.04492 | 1048.7817 | 17.4816 | 99.5374
STREAM 1 | 2023-11-28 | 2307 | 0.38904 | 0.42091 | 94.0015 | 0 | 4.9846 | 0.17316 | 0.012197 | 0.01163 | 0 | 0.0028588 | 0.0017453 | 0.0023467 | 0.0023467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0563 | 0.58697 | 1029.5814 | 0.99779 | 1367.6145 | 0.044918 | 1047.7819 | 17.4759 | 99.8128
STREAM 1 | 2023-11-29 | 2308 | 0.39139 | 0.36092 | 93.9511 | 0 | 5.0584 | 0.19757 | 0.015426 | 0.015377 | 2.9806e-06 | 0.0038404 | 0.0023393 | 0.0036447 | 0.0036447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8195 | 0.58716 | 1031.3279 | 0.99779 | 1369.7095 | 0.044933 | 1049.5587 | 17.4873 | 99.8873
STREAM 1 | 2023-11-30 | 2309 | 0.39056 | 0.35732 | 94.2099 | 0 | 4.8204 | 0.18421 | 0.014161 | 0.014013 | 0 | 0.0035515 | 0.0021573 | 0.0037669 | 0.0037669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.7861 | 0.58578 | 1029.3083 | 0.9978 | 1368.6312 | 0.044827 | 1047.5035 | 17.4619 | 99.6666
Averages |  |  | 0.41445 | 0.47216 | [15 empty] | 1040.9127 | 0.58669 | 1027.4582 | 0.9978 | 1365.1202 | 0.044896 | 1045.6207 | 17.4602 | 99.8727