## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2023-12-01 | 2310 | 0.38547 | 0.38366 | 94.1841 | 0 | 4.8358 | 0.17643 | 0.013053 | 0.012846 | 0 | 0.0032506 | 0.0019896 | 0.003419 | 0.003419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.493 | 0.58597 | 1029.019 | 0.9978 | 1368.0336 | 0.044841 | 1047.2092 | 17.4624 | 99.8076
STREAM 1 | 2023-12-02 | 2311 | 0.4266 | 0.57633 | 93.9471 | 0 | 4.9067 | 0.13132 | 0.0058914 | 0.004046 | 0 | 0.00097905 | 0.00038928 | 0.00062153 | 0.00062153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4119 | 0.58753 | 1025.9774 | 0.9978 | 1362.172 | 0.044961 | 1044.1128 | 17.4585 | 99.9967
STREAM 1 | 2023-12-03 | 2312 | 0.44049 | 0.55694 | 94.2448 | 0 | 4.6094 | 0.13562 | 0.0061848 | 0.0043149 | 0 | 0.0010877 | 0.00051771 | 0.00074364 | 0.00074364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.2972 | 0.58601 | 1023.8758 | 0.99781 | 1361.1471 | 0.044844 | 1041.9749 | 17.4289 | 99.7804
STREAM 1 | 2023-12-04 | 2313 | 0.4348 | 0.56817 | 94.2538 | 0 | 4.4451 | 0.24378 | 0.021752 | 0.022563 | 0 | 0.0044588 | 0.003149 | 0.0023647 | 0.0023647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6233 | 0.587 | 1025.1927 | 0.99781 | 1361.7466 | 0.04492 | 1043.3138 | 17.4314 | 99.5972
STREAM 1 | 2023-12-05 | 2314 | 0.42812 | 0.47217 | 93.7102 | 0 | 4.9532 | 0.34653 | 0.034687 | 0.037913 | 0 | 0.0073949 | 0.005267 | 0.0044735 | 0.0044735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.9343 | 0.59009 | 1032.4447 | 0.99777 | 1367.7876 | 0.045157 | 1050.6948 | 17.4988 | 100.0781
STREAM 1 | 2023-12-06 | 2315 | 0.39569 | 0.35474 | 93.972 | 0 | 5.0227 | 0.21095 | 0.016959 | 0.017109 | 2.6601e-06 | 0.0039499 | 0.0024771 | 0.0034118 | 0.0034118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8411 | 0.58712 | 1031.349 | 0.99779 | 1369.7837 | 0.04493 | 1049.5795 | 17.4855 | 100.0305
STREAM 1 | 2023-12-07 | 2316 | 0.40925 | 0.35914 | 94.0228 | 0 | 4.9684 | 0.19768 | 0.016198 | 0.016459 | 0 | 0.0039862 | 0.0024935 | 0.0036682 | 0.0036682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0267 | 0.58681 | 1030.5406 | 0.99779 | 1369.071 | 0.044906 | 1048.7578 | 17.4777 | 99.8516
STREAM 1 | 2023-12-08 | 2317 | 0.41973 | 0.38451 | 94.0221 | 0 | 4.9495 | 0.18571 | 0.01463 | 0.014528 | 0 | 0.0036109 | 0.0022151 | 0.0034201 | 0.0034201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.2332 | 0.58682 | 1029.7556 | 0.99779 | 1368.016 | 0.044907 | 1047.9587 | 17.4733 | 99.9206
STREAM 1 | 2023-12-09 | 2318 | 0.43877 | 0.43767 | 94.2894 | 0 | 4.6626 | 0.14509 | 0.010396 | 0.0096529 | 0 | 0.0025078 | 0.0015267 | 0.0024051 | 0.0024051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.4163 | 0.58543 | 1025.9697 | 0.99781 | 1364.6089 | 0.0448 | 1044.1056 | 17.4374 | 99.7431
STREAM 1 | 2023-12-10 | 2319 | 0.469 | 0.51118 | 94.4148 | 0 | 4.48 | 0.10864 | 0.006962 | 0.0057408 | 0 | 0.0015073 | 0.00092619 | 0.0011743 | 0.0011743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1733 | 0.58485 | 1022.7571 | 0.99782 | 1361.0082 | 0.044756 | 1040.8362 | 17.412 | 99.3894
STREAM 1 | 2023-12-11 | 2320 | 0.44105 | 0.56232 | 94.4762 | 0 | 4.429 | 0.083311 | 0.0042255 | 0.0027141 | 0 | 0.00076971 | 9.5256e-05 | 0.00027604 | 0.00027604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.9602 | 0.5846 | 1021.5552 | 0.99783 | 1359.7036 | 0.044736 | 1039.6129 | 17.4046 | 99.5735
STREAM 1 | 2023-12-12 | 2321 | 0.42148 | 0.47314 | 94.1754 | 0 | 4.7809 | 0.12896 | 0.0084041 | 0.0074295 | 0 | 0.0018818 | 0.00099719 | 0.0013661 | 0.0013661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7206 | 0.58601 | 1026.2744 | 0.99781 | 1364.333 | 0.044844 | 1044.416 | 17.4474 | 99.9275
STREAM 1 | 2023-12-13 | 2322 | 0.42679 | 0.39972 | 93.9848 | 0 | 4.9922 | 0.16534 | 0.011871 | 0.011758 | 2.3768e-06 | 0.0030361 | 0.0019342 | 0.0025166 | 0.0025166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.843 | 0.58689 | 1029.3696 | 0.99779 | 1367.4248 | 0.044912 | 1047.5653 | 17.4736 | 100.1606
STREAM 1 | 2023-12-14 | 2323 | 0.39706 | 0.38705 | 93.9942 | 0 | 5.0056 | 0.17981 | 0.013697 | 0.013797 | 0 | 0.0035542 | 0.0021633 | 0.0030787 | 0.0030787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.7209 | 0.58693 | 1030.2389 | 0.99779 | 1368.5269 | 0.044915 | 1048.4507 | 17.4792 | 100.1955
STREAM 1 | 2023-12-15 | 2324 | 0.40093 | 0.41256 | 94.0742 | 0 | 4.9078 | 0.17028 | 0.012842 | 0.012819 | 0 | 0.003331 | 0.0020548 | 0.0031387 | 0.0031387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4882 | 0.58659 | 1029.0176 | 0.9978 | 1367.2963 | 0.044889 | 1047.2073 | 17.4679 | 99.7332
STREAM 1 | 2023-12-16 | 2325 | 0.42992 | 0.5291 | 94.3835 | 0 | 4.5329 | 0.11026 | 0.0063326 | 0.0049994 | 0 | 0.0013288 | 0.00073101 | 0.00091293 | 0.00091293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.7614 | 0.5851 | 1023.3408 | 0.99782 | 1361.4919 | 0.044775 | 1041.4303 | 17.4194 | 100.1472
STREAM 1 | 2023-12-17 | 2326 | 0.43742 | 0.55715 | 94.3646 | 0 | 4.5337 | 0.09713 | 0.0049159 | 0.0033454 | 0 | 0.00090509 | 0.00033211 | 0.00054896 | 0.00054896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1033 | 0.58521 | 1022.6898 | 0.99782 | 1360.499 | 0.044783 | 1040.7679 | 17.417 | 99.6668
STREAM 1 | 2023-12-18 | 2327 | 0.4282 | 0.55984 | 94.32 | 0 | 4.5832 | 0.097984 | 0.0051789 | 0.0036333 | 0 | 0.00095137 | 0.00046827 | 0.00058588 | 0.00058588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.5771 | 0.58546 | 1023.1609 | 0.99782 | 1360.8351 | 0.044802 | 1041.2468 | 17.4226 | 98.5103
STREAM 1 | 2023-12-19 | 2328 | 0.44773 | 0.57394 | 94.0996 | 0 | 4.7674 | 0.10139 | 0.0050761 | 0.0033849 | 0 | 0.0008671 | 0.00025431 | 0.00033798 | 0.00033798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6627 | 0.58659 | 1024.2405 | 0.99781 | 1360.9551 | 0.044889 | 1042.3458 | 17.4399 | 99.5644
STREAM 1 | 2023-12-20 | 2329 | 0.43343 | 0.5433 | 93.852 | 0 | 5.0417 | 0.11453 | 0.0066998 | 0.0052746 | 0 | 0.0013992 | 0.00074149 | 0.00097168 | 0.00097168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.5308 | 0.58779 | 1027.0862 | 0.9978 | 1363.3459 | 0.044981 | 1045.2417 | 17.4702 | 100.0575
STREAM 1 | 2023-12-21 | 2330 | 0.38482 | 0.37952 | 93.466 | 0 | 5.5367 | 0.19229 | 0.01549 | 0.015299 | 0 | 0.0039845 | 0.0024742 | 0.0034633 | 0.0034633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.2535 | 0.5896 | 1034.7404 | 0.99777 | 1371.4004 | 0.045119 | 1053.0323 | 17.5345 | 100.2466
STREAM 1 | 2023-12-22 | 2331 | 0.38445 | 0.36456 | 93.3726 | 0 | 5.6344 | 0.20136 | 0.016349 | 0.015928 | 0 | 0.0041064 | 0.0024629 | 0.0037845 | 0.0037845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.3362 | 0.59005 | 1035.8138 | 0.99776 | 1372.2997 | 0.045153 | 1054.1243 | 17.5455 | 100.1496
STREAM 1 | 2023-12-23 | 2332 | 0.39378 | 0.37805 | 93.4181 | 0 | 5.5794 | 0.1906 | 0.015363 | 0.01492 | 0 | 0.0038916 | 0.002317 | 0.0035874 | 0.0035874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.4629 | 0.5898 | 1034.9479 | 0.99777 | 1371.4368 | 0.045135 | 1053.2428 | 17.5379 | 100.0071
STREAM 1 | 2023-12-24 | 2333 | 0.4129 | 0.41654 | 93.42 | 0 | 5.543 | 0.17312 | 0.013339 | 0.01273 | 0 | 0.0033866 | 0.0020196 | 0.0029737 | 0.0029737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.199 | 0.58981 | 1033.6969 | 0.99777 | 1369.7657 | 0.045136 | 1051.9698 | 17.5304 | 99.8751
STREAM 1 | 2023-12-25 | 2334 | 0.45081 | 0.50409 | 93.5517 | 0 | 5.3508 | 0.12457 | 0.007607 | 0.0065081 | 0 | 0.0017602 | 0.00089471 | 0.0013352 | 0.0013352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.328 | 0.58914 | 1029.8617 | 0.99778 | 1365.4662 | 0.045084 | 1048.0665 | 17.5012 | 99.8314
STREAM 1 | 2023-12-26 | 2335 | 0.46302 | 0.59196 | 93.501 | 0 | 5.3451 | 0.091582 | 0.0039965 | 0.0025264 | 0 | 0.00070545 | 4.6278e-06 | 8.5647e-05 | 8.5647e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5015 | 0.58951 | 1028.0554 | 0.99779 | 1362.6405 | 0.045112 | 1046.228 | 17.4946 | 99.5418
STREAM 1 | 2023-12-27 | 2336 | 0.45665 | 0.60032 | 93.5193 | 0 | 5.3257 | 0.090107 | 0.0041899 | 0.0026976 | 0 | 0.00074674 | 2.0468e-05 | 0.00024536 | 0.00024536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3284 | 0.58947 | 1027.8834 | 0.99779 | 1362.4635 | 0.045109 | 1046.0535 | 17.4931 | 99.7676
STREAM 1 | 2023-12-28 | 2337 | 0.44764 | 0.60565 | 93.5441 | 0 | 5.3075 | 0.087938 | 0.0039943 | 0.0024872 | 0 | 0.00069627 | 2.0624e-06 | 4.1e-05 | 4.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.1752 | 0.58936 | 1027.7314 | 0.99779 | 1362.3865 | 0.045101 | 1045.8986 | 17.4915 | 99.6968
STREAM 1 | 2023-12-29 | 2338 | 0.43587 | 0.6012 | 93.5547 | 0 | 5.3122 | 0.088815 | 0.0040089 | 0.0025074 | 0 | 0.00069405 | 2.0121e-06 | 3.286e-05 | 3.286e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3881 | 0.5893 | 1027.9426 | 0.99779 | 1362.7355 | 0.045096 | 1046.1135 | 17.4927 | 99.4247
STREAM 1 | 2023-12-30 | 2339 | 0.42568 | 0.59341 | 93.5504 | 0 | 5.3397 | 0.083547 | 0.0039365 | 0.0024872 | 0 | 0.00067423 | 1.3558e-05 | 0.00017054 | 0.00017054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.7025 | 0.58926 | 1028.2537 | 0.99779 | 1363.1865 | 0.045094 | 1046.4302 | 17.4955 | 99.5716
STREAM 1 | 2023-12-31 | 2340 | 0.42783 | 0.58563 | 93.7612 | 0 | 5.1342 | 0.084078 | 0.0039546 | 0.0024044 | 0 | 0.00069009 | 2.2396e-06 | 6.7106e-05 | 6.7106e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2004 | 0.5882 | 1026.7615 | 0.99779 | 1362.4423 | 0.045012 | 1044.9115 | 17.475 | 99.9846
Averages |  |  | 0.42566 | 0.49108 | [15 empty] | 1041.5063 | 0.58749 | 1028.0498 | 0.9978 | 1364.9681 | 0.044958 | 1046.2225 | 17.471 | 99.8009