## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2024-01-01 | 2341 | 0.42116 | 0.55848 | 93.9397 | 0 | 4.9769 | 0.093892 | 0.0049309 | 0.0034903 | 0 | 0.00094846 | 0.00022383 | 0.00032491 | 0.00032491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5653 | 0.58728 | 1026.1281 | 0.9978 | 1362.663 | 0.044942 | 1044.267 | 17.4614 | 100.1736
STREAM 1 | 2024-01-02 | 2342 | 0.3862 | 0.38665 | 93.6226 | 0 | 5.3912 | 0.17834 | 0.013849 | 0.013352 | 2.0624e-06 | 0.0033692 | 0.0019608 | 0.0025324 | 0.0025324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7026 | 0.58873 | 1033.2003 | 0.99778 | 1370.3689 | 0.045052 | 1051.4647 | 17.5175 | 99.9545
STREAM 1 | 2024-01-03 | 2343 | 0.38061 | 0.38322 | 93.5027 | 0 | 5.5122 | 0.18395 | 0.014567 | 0.014109 | 0 | 0.0036056 | 0.0020937 | 0.0029213 | 0.0029213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.856 | 0.58935 | 1034.3455 | 0.99777 | 1371.1584 | 0.0451 | 1052.6302 | 17.5308 | 99.8994
STREAM 1 | 2024-01-04 | 2344 | 0.38332 | 0.37391 | 93.7122 | 0 | 5.3068 | 0.18423 | 0.01475 | 0.014841 | 0 | 0.0038963 | 0.0023266 | 0.0037025 | 0.0037025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4321 | 0.58832 | 1032.9301 | 0.99778 | 1370.4874 | 0.045021 | 1051.1897 | 17.5108 | 100.3059
STREAM 1 | 2024-01-05 | 2345 | 0.3934 | 0.39146 | 93.7264 | 0 | 5.2742 | 0.17625 | 0.014083 | 0.014272 | 0 | 0.0037339 | 0.0022747 | 0.003836 | 0.003836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.7565 | 0.58827 | 1032.2615 | 0.99778 | 1369.6504 | 0.045018 | 1050.5089 | 17.506 | 100.5448
STREAM 1 | 2024-01-06 | 2346 | 0.38891 | 0.36072 | 93.6873 | 0 | 5.3367 | 0.18573 | 0.015051 | 0.015151 | 0 | 0.0039702 | 0.0024219 | 0.0041055 | 0.0041055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7926 | 0.5884 | 1033.2877 | 0.99777 | 1370.87 | 0.045027 | 1051.553 | 17.5138 | 100.4096
STREAM 1 | 2024-01-07 | 2347 | 0.39514 | 0.37832 | 93.8212 | 0 | 5.1841 | 0.18179 | 0.014726 | 0.014648 | 0 | 0.0038429 | 0.0023336 | 0.0039893 | 0.0039893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.3038 | 0.58779 | 1031.8108 | 0.99778 | 1369.6157 | 0.044981 | 1050.0496 | 17.4977 | 99.9606
STREAM 1 | 2024-01-08 | 2348 | 0.38891 | 0.36846 | 93.8801 | 0 | 5.131 | 0.18936 | 0.015758 | 0.015591 | 0 | 0.0041062 | 0.0024567 | 0.0042413 | 0.0042413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2423 | 0.58753 | 1031.7493 | 0.99779 | 1369.8418 | 0.044961 | 1049.9872 | 17.4941 | 100.5751
STREAM 1 | 2024-01-09 | 2349 | 0.39025 | 0.37666 | 93.9479 | 0 | 5.0636 | 0.18182 | 0.015048 | 0.014614 | 0 | 0.003885 | 0.0023207 | 0.0039483 | 0.0039483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4609 | 0.58717 | 1030.9729 | 0.99779 | 1369.2264 | 0.044933 | 1049.197 | 17.4862 | 100.181
STREAM 1 | 2024-01-10 | 2350 | 0.40078 | 0.38696 | 93.9353 | 0 | 5.0572 | 0.18016 | 0.01489 | 0.014506 | 2.9427e-06 | 0.0039338 | 0.0023843 | 0.0039114 | 0.0039114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1732 | 0.58726 | 1030.6886 | 0.99779 | 1368.7402 | 0.04494 | 1048.9081 | 17.4847 | 99.9436
STREAM 1 | 2024-01-11 | 2351 | 0.4254 | 0.40099 | 93.9545 | 0 | 5.0089 | 0.17298 | 0.014275 | 0.013553 | 0 | 0.0036643 | 0.0021817 | 0.0036361 | 0.0036361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.2474 | 0.58716 | 1029.7715 | 0.99779 | 1367.647 | 0.044932 | 1047.975 | 17.4773 | 101.2481
STREAM 1 | 2024-01-12 | 2352 | 0.41198 | 0.39433 | 93.8998 | 0 | 5.069 | 0.18322 | 0.015506 | 0.015021 | 0 | 0.0042281 | 0.0025106 | 0.0044593 | 0.0044593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1794 | 0.58751 | 1030.6963 | 0.99779 | 1368.467 | 0.044959 | 1048.9152 | 17.4859 | 101.5784
STREAM 1 | 2024-01-13 | 2353 | 0.41529 | 0.3911 | 94.0099 | 0 | 4.9727 | 0.17274 | 0.014203 | 0.013563 | 0 | 0.0039194 | 0.0023744 | 0.0042865 | 0.0042865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.2073 | 0.58686 | 1029.7308 | 0.99779 | 1367.9331 | 0.04491 | 1047.9332 | 17.4745 | 100.267
STREAM 1 | 2024-01-14 | 2354 | 0.41207 | 0.34491 | 94.0557 | 0 | 4.9609 | 0.18451 | 0.01539 | 0.015027 | 0 | 0.0042457 | 0.0026187 | 0.0046061 | 0.0046061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.8828 | 0.58652 | 1030.397 | 0.99779 | 1369.2225 | 0.044883 | 1048.6118 | 17.4753 | 100.8291
STREAM 1 | 2024-01-15 | 2355 | 0.41832 | 0.36189 | 93.9592 | 0 | 5.0147 | 0.19967 | 0.017211 | 0.016867 | 0 | 0.0045568 | 0.0028761 | 0.0047383 | 0.0047383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3898 | 0.58719 | 1030.9023 | 0.99779 | 1369.1132 | 0.044935 | 1049.125 | 17.4827 | 101.4214
STREAM 1 | 2024-01-16 | 2356 | 0.42592 | 0.38136 | 93.8438 | 0 | 5.1225 | 0.18509 | 0.015469 | 0.014406 | 0 | 0.0041849 | 0.0025647 | 0.0046446 | 0.0046446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5977 | 0.58771 | 1031.1105 | 0.99779 | 1368.7762 | 0.044975 | 1049.3375 | 17.4905 | 101.1432
STREAM 1 | 2024-01-17 | 2357 | 0.43676 | 0.38708 | 93.7606 | 0 | 5.1949 | 0.17999 | 0.015259 | 0.013861 | 2.6908e-06 | 0.0041484 | 0.0025186 | 0.0048689 | 0.0048689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8926 | 0.58811 | 1031.4047 | 0.99778 | 1368.7048 | 0.045005 | 1049.6365 | 17.4964 | 100.0702
STREAM 1 | 2024-01-18 | 2358 | 0.46137 | 0.38775 | 93.93 | 0 | 5.0092 | 0.17189 | 0.014839 | 0.013386 | 0 | 0.0041733 | 0.0025303 | 0.0049699 | 0.0049699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.0883 | 0.58722 | 1029.6134 | 0.99779 | 1367.3605 | 0.044937 | 1047.8136 | 17.4756 | 99.8645
STREAM 1 | 2024-01-19 | 2359 | 0.47116 | 0.39381 | 94.1004 | 0 | 4.7521 | 0.22292 | 0.022146 | 0.021815 | 2.5409e-06 | 0.0059128 | 0.0038219 | 0.0059558 | 0.0059558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.225 | 0.58688 | 1028.7565 | 0.9978 | 1366.6222 | 0.044911 | 1046.9417 | 17.4583 | 99.6702
STREAM 1 | 2024-01-20 | 2360 | 0.47753 | 0.41196 | 94.3075 | 0 | 4.5041 | 0.23634 | 0.023196 | 0.023609 | 0 | 0.0060163 | 0.0038906 | 0.0057706 | 0.0057706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.3583 | 0.58604 | 1026.9043 | 0.99781 | 1365.134 | 0.044847 | 1045.0566 | 17.4353 | 99.1994
STREAM 1 | 2024-01-21 | 2361 | 0.47342 | 0.40102 | 94.3336 | 0 | 4.5435 | 0.20455 | 0.014728 | 0.018618 | 0 | 0.0039617 | 0.0016948 | 0.0049739 | 0.0049739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.8713 | 0.5855 | 1026.4205 | 0.99781 | 1365.1171 | 0.044806 | 1044.5636 | 17.4329 | 99.1088
STREAM 1 | 2024-01-22 | 2362 | 0.44017 | 0.39217 | 94.5026 | 0 | 4.6643 | 0.00030505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039206 | 0.00039206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0471 | 0.58317 | 1023.614 | 0.99783 | 1364.1122 | 0.044627 | 1041.7092 | 17.4175 | 98.3546
STREAM 1 | 2024-01-23 | 2363 | 0.42904 | 0.39482 | 94.2622 | 0 | 4.9133 | 0.00062521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8459e-05 | 7.8459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.0175 | 0.58436 | 1025.5712 | 0.99782 | 1365.3445 | 0.044718 | 1043.7007 | 17.4427 | 105.6309
STREAM 1 | 2024-01-24 | 2365 | 0.43625 | 0.41184 | 94.1488 | 0 | 4.7864 | 0.17403 | 0.014967 | 0.014202 | 5.0197e-06 | 0.0045723 | 0.0027717 | 0.0061709 | 0.0061709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5242 | 0.58634 | 1028.0609 | 0.9978 | 1366.3236 | 0.04487 | 1046.2338 | 17.4559 | 100.7841
STREAM 1 | 2024-01-25 | 2365 | 0.43625 | 0.41184 | 94.1488 | 0 | 4.7864 | 0.17403 | 0.014967 | 0.014202 | 5.0197e-06 | 0.0045723 | 0.0027717 | 0.0061709 | 0.0061709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5242 | 0.58634 | 1028.0609 | 0.9978 | 1366.3236 | 0.04487 | 1046.2338 | 17.4559 | 100.7841
STREAM 1 | 2024-01-26 | 2366 | 0.43817 | 0.43385 | 94.0321 | 0 | 4.9015 | 0.15817 | 0.013187 | 0.011969 | 0 | 0.0038246 | 0.0023075 | 0.0049647 | 0.0049647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.7461 | 0.58686 | 1028.2833 | 0.9978 | 1366.0181 | 0.044909 | 1046.4604 | 17.4643 | 100.7782
STREAM 1 | 2024-01-27 | 2367 | 0.44414 | 0.4751 | 93.8395 | 0 | 5.0736 | 0.13911 | 0.010644 | 0.0092926 | 0 | 0.0030219 | 0.0018466 | 0.0037331 | 0.0037331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.0881 | 0.5878 | 1028.6272 | 0.99779 | 1365.3741 | 0.044982 | 1046.8102 | 17.4777 | 101.0218
STREAM 1 | 2024-01-28 | 2368 | 0.42652 | 0.4404 | 93.7778 | 0 | 5.1517 | 0.16712 | 0.013381 | 0.012557 | 0 | 0.0037713 | 0.0023179 | 0.0044542 | 0.0044542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.8304 | 0.58818 | 1030.3531 | 0.99779 | 1367.2299 | 0.045011 | 1048.5671 | 17.4907 | 100.7338
STREAM 1 | 2024-01-29 | 2369 | 0.42141 | 0.41581 | 93.833 | 0 | 5.1134 | 0.17611 | 0.014739 | 0.01408 | 0 | 0.0041628 | 0.0025607 | 0.0048199 | 0.0048199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0719 | 0.58788 | 1030.5914 | 0.99779 | 1367.8893 | 0.044988 | 1048.8087 | 17.4888 | 100.7686
STREAM 1 | 2024-01-30 | 2370 | 0.41902 | 0.4192 | 93.7743 | 0 | 5.1717 | 0.17586 | 0.014656 | 0.014104 | 0 | 0.0040631 | 0.0025044 | 0.0046174 | 0.0046174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4879 | 0.58818 | 1031.0045 | 0.99778 | 1368.0916 | 0.045011 | 1049.2295 | 17.4946 | 101.0722
STREAM 1 | 2024-01-31 | 2371 | 0.41729 | 0.41617 | 93.7082 | 0 | 5.2389 | 0.17834 | 0.015005 | 0.01443 | 2.9609e-06 | 0.0042483 | 0.0026526 | 0.004791 | 0.004791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.1157 | 0.58852 | 1031.6279 | 0.99778 | 1368.528 | 0.045036 | 1049.8643 | 17.5019 | 100.052
Averages |  |  | 0.42149 | 0.40104 | [15 empty] | 1043.4412 | 0.58724 | 1029.9638 | 0.99779 | 1367.805 | 0.044939 | 1048.1704 | 17.4799 | 100.5267