## SLG Report
Device ID | Time Stamp | Daily Period | N2 | CO2 | Methane | Ethylene | Ethane | Propane | Isobutane | NC4 | Neopentane | Isopentane | NC5 | C6+ | Heaxane | Heptane | Octane | Nonane | H2S | BTU/scf | Rel. Dens. | Wet BTU/cf | Compressibility | Superior Wobbe | Normal Density | Dry BTU | GPM | Unorm. Total
STREAM 1 | 2024-02-01 | 2372 | 0.4105 | 0.4219 | 93.7356 | 0 | 5.2253 | 0.16834 | 0.014116 | 0.013213 | 0 | 0.0040387 | 0.0025164 | 0.0045313 | 0.0045313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8042 | 0.58834 | 1031.3191 | 0.99778 | 1368.3293 | 0.045023 | 1049.5497 | 17.4994 | 99.5697
STREAM 1 | 2024-02-02 | 2373 | 0.39513 | 0.41279 | 93.7678 | 0 | 5.2115 | 0.17135 | 0.01508 | 0.014099 | 2.0483e-06 | 0.0045075 | 0.0028211 | 0.0049775 | 0.0049775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.0741 | 0.5882 | 1031.5851 | 0.99778 | 1368.8403 | 0.045012 | 1049.8209 | 17.4998 | 99.8188
STREAM 1 | 2024-02-03 | 2374 | 0.39941 | 0.41441 | 93.6878 | 0 | 5.2753 | 0.17943 | 0.015919 | 0.015396 | 0 | 0.0045397 | 0.0029178 | 0.0048487 | 0.0048487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.668 | 0.58865 | 1032.1753 | 0.99778 | 1369.0947 | 0.045047 | 1050.4218 | 17.5071 | 100.0127
STREAM 1 | 2024-02-04 | 2375 | 0.40332 | 0.40145 | 93.2746 | 0 | 5.6138 | 0.24296 | 0.023486 | 0.024039 | 0 | 0.0061769 | 0.0041903 | 0.0059722 | 0.0059722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.7819 | 0.59114 | 1036.26 | 0.99776 | 1371.6228 | 0.045237 | 1054.578 | 17.5505 | 99.856
STREAM 1 | 2024-02-05 | 2376 | 0.4147 | 0.4131 | 93.5254 | 0 | 5.4178 | 0.1842 | 0.016389 | 0.015773 | 0 | 0.0045795 | 0.003057 | 0.0050322 | 0.0050322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.712 | 0.58947 | 1033.213 | 0.99777 | 1369.5265 | 0.045109 | 1051.4766 | 17.521 | 99.8691
STREAM 1 | 2024-02-06 | 2377 | 0.41992 | 0.40006 | 93.5125 | 0 | 5.4353 | 0.18586 | 0.01687 | 0.01629 | 0 | 0.0047569 | 0.0031714 | 0.0052402 | 0.0052402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.9882 | 0.58949 | 1033.486 | 0.99777 | 1369.8627 | 0.045111 | 1051.7554 | 17.5228 | 100.144
STREAM 1 | 2024-02-07 | 2378 | 0.42321 | 0.40411 | 93.6159 | 0 | 5.3311 | 0.18042 | 0.016541 | 0.015593 | 2.9042e-06 | 0.0047779 | 0.0030894 | 0.0053277 | 0.0053277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.0189 | 0.58897 | 1032.5239 | 0.99778 | 1369.1941 | 0.045071 | 1050.776 | 17.5116 | 99.9369
STREAM 1 | 2024-02-08 | 2379 | 0.42021 | 0.41202 | 93.8429 | 0 | 5.1091 | 0.17251 | 0.015806 | 0.014758 | 0 | 0.0046813 | 0.002924 | 0.0051209 | 0.0051209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1128 | 0.58784 | 1030.632 | 0.99779 | 1367.9966 | 0.044984 | 1048.85 | 17.4886 | 99.6326
STREAM 1 | 2024-02-09 | 2380 | 0.4203 | 0.4254 | 94.0682 | 0 | 4.8902 | 0.15807 | 0.013959 | 0.012831 | 0 | 0.0040962 | 0.0025451 | 0.0043862 | 0.0043862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9552 | 0.58667 | 1028.4901 | 0.9978 | 1366.5154 | 0.044895 | 1046.6703 | 17.4645 | 99.111
STREAM 1 | 2024-02-10 | 2381 | 0.42715 | 0.45322 | 94.1796 | 0 | 4.7712 | 0.1391 | 0.011287 | 0.010018 | 0 | 0.0030738 | 0.0019965 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.209 | 0.58606 | 1026.7579 | 0.99781 | 1364.9147 | 0.044849 | 1044.9082 | 17.4489 | 98.9603
STREAM 1 | 2024-02-11 | 2382 | 0.43022 | 0.53777 | 94.4705 | 0 | 4.4632 | 0.090475 | 0.004524 | 0.0026746 | 0 | 0.00065953 | 0 | 3.4573e-06 | 3.4573e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6742 | 0.58454 | 1022.262 | 0.99783 | 1360.7058 | 0.044732 | 1040.3319 | 17.4093 | 99.2681
STREAM 1 | 2024-02-12 | 2383 | 0.42599 | 0.47 | 94.4116 | 0 | 4.5502 | 0.12027 | 0.0089627 | 0.0074516 | 0 | 0.0021901 | 0.0013009 | 0.0020086 | 0.0020086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.8781 | 0.58482 | 1024.4449 | 0.99782 | 1363.283 | 0.044754 | 1042.5538 | 17.4237 | 99.2698
STREAM 1 | 2024-02-13 | 2384 | 0.42487 | 0.4239 | 94.0514 | 0 | 4.9118 | 0.15708 | 0.012409 | 0.011901 | 0 | 0.0028576 | 0.0016166 | 0.0021558 | 0.0021558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8689 | 0.58663 | 1028.4036 | 0.9978 | 1366.4398 | 0.044892 | 1046.5829 | 17.4649 | 99.07
STREAM 1 | 2024-02-14 | 2385 | 0.42567 | 0.43694 | 93.8446 | 0 | 5.095 | 0.16361 | 0.013498 | 0.012421 | 2.5708e-06 | 0.0032972 | 0.0020257 | 0.0028996 | 0.0028996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.3094 | 0.58778 | 1029.8358 | 0.99779 | 1367.0078 | 0.04498 | 1048.0399 | 17.4843 | 99.8975
STREAM 1 | 2024-02-15 | 2386 | 0.42745 | 0.41546 | 93.8953 | 0 | 5.05 | 0.17287 | 0.014895 | 0.013912 | 0 | 0.0039333 | 0.0024293 | 0.003805 | 0.003805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4354 | 0.58753 | 1029.9591 | 0.99779 | 1367.457 | 0.044961 | 1048.166 | 17.4815 | 99.811
STREAM 1 | 2024-02-16 | 2387 | 0.42869 | 0.3882 | 93.8458 | 0 | 5.1 | 0.1914 | 0.017099 | 0.016324 | 0 | 0.0047021 | 0.0029786 | 0.0048393 | 0.0048393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5389 | 0.58782 | 1031.0526 | 0.99779 | 1368.5785 | 0.044983 | 1049.2791 | 17.4896 | 99.5569
STREAM 1 | 2024-02-17 | 2388 | 0.4238 | 0.39599 | 93.9178 | 0 | 5.0294 | 0.18867 | 0.016522 | 0.015798 | 0 | 0.0045361 | 0.0028767 | 0.0046299 | 0.0046299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.8914 | 0.58747 | 1030.4102 | 0.99779 | 1368.1239 | 0.044957 | 1048.6246 | 17.4823 | 99.6032
STREAM 1 | 2024-02-18 | 2389 | 0.42805 | 0.38882 | 93.916 | 0 | 5.0299 | 0.19082 | 0.016972 | 0.01638 | 0 | 0.004731 | 0.003073 | 0.0052504 | 0.0052504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.0153 | 0.58748 | 1030.533 | 0.99779 | 1368.2764 | 0.044957 | 1048.7495 | 17.4828 | 99.3766
STREAM 1 | 2024-02-19 | 2390 | 0.43416 | 0.40978 | 93.837 | 0 | 5.0898 | 0.18584 | 0.016066 | 0.015312 | 0 | 0.0044433 | 0.0028112 | 0.0048293 | 0.0048293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.045 | 0.58791 | 1030.5647 | 0.99779 | 1367.827 | 0.04499 | 1048.7821 | 17.4873 | 100.1338
STREAM 1 | 2024-02-20 | 2391 | 0.4242 | 0.41554 | 93.8878 | 0 | 5.0478 | 0.18312 | 0.015642 | 0.014634 | 0 | 0.0042255 | 0.002605 | 0.0043884 | 0.0043884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.6743 | 0.58765 | 1030.1957 | 0.99779 | 1367.6306 | 0.04497 | 1048.4073 | 17.4831 | 100.5409
STREAM 1 | 2024-02-21 | 2392 | 0.4223 | 0.39497 | 93.8734 | 0 | 5.0723 | 0.1913 | 0.016965 | 0.01624 | 5.7661e-06 | 0.0046915 | 0.0029113 | 0.0049191 | 0.0049191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3197 | 0.58772 | 1030.8352 | 0.99779 | 1368.4058 | 0.044975 | 1049.0574 | 17.4872 | 99.6341
STREAM 1 | 2024-02-22 | 2393 | 0.42795 | 0.38817 | 93.8778 | 0 | 5.0677 | 0.1923 | 0.017119 | 0.01659 | 0 | 0.0046823 | 0.0029177 | 0.0048142 | 0.0048142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3179 | 0.58767 | 1030.8333 | 0.99779 | 1368.4618 | 0.044971 | 1049.0552 | 17.4866 | 98.7286
STREAM 1 | 2024-02-23 | 2394 | 0.42353 | 0.41191 | 94.0597 | 0 | 4.8917 | 0.17424 | 0.014719 | 0.014062 | 0 | 0.0038317 | 0.0024051 | 0.0038892 | 0.0038892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.3278 | 0.58672 | 1028.8584 | 0.9978 | 1366.9388 | 0.044899 | 1047.0454 | 17.4663 | 98.4418
STREAM 1 | 2024-02-24 | 2395 | 0.43997 | 0.44171 | 94.0532 | 0 | 4.8654 | 0.16486 | 0.013526 | 0.012416 | 0 | 0.0033798 | 0.002129 | 0.0033802 | 0.0033802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.4149 | 0.58679 | 1027.9552 | 0.9978 | 1365.6599 | 0.044904 | 1046.1267 | 17.461 | 99.2545
STREAM 1 | 2024-02-25 | 2396 | 0.42676 | 0.41682 | 93.8947 | 0 | 5.0353 | 0.18386 | 0.016032 | 0.015185 | 0 | 0.0043178 | 0.0026763 | 0.0043764 | 0.0043764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5767 | 0.58764 | 1030.0994 | 0.99779 | 1367.5189 | 0.044969 | 1048.3087 | 17.4819 | 99.1466
STREAM 1 | 2024-02-26 | 2397 | 0.42587 | 0.40527 | 93.7988 | 0 | 5.1284 | 0.19377 | 0.017477 | 0.016856 | 0 | 0.0050319 | 0.0031465 | 0.0054169 | 0.0054169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.7031 | 0.58817 | 1031.2174 | 0.99778 | 1368.3864 | 0.04501 | 1049.446 | 17.4932 | 99.0077
STREAM 1 | 2024-02-27 | 2398 | 0.42322 | 0.40969 | 93.8382 | 0 | 5.1052 | 0.18108 | 0.015756 | 0.015244 | 0 | 0.0042352 | 0.0027058 | 0.0046501 | 0.0046501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.1777 | 0.58787 | 1030.6957 | 0.99779 | 1368.0394 | 0.044987 | 1048.9152 | 17.4888 | 98.6433
STREAM 1 | 2024-02-28 | 2399 | 0.43054 | 0.42639 | 93.9959 | 0 | 4.9445 | 0.16643 | 0.013907 | 0.013175 | 2.6422e-06 | 0.0035603 | 0.0023075 | 0.0033611 | 0.0033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.3247 | 0.58703 | 1028.8569 | 0.9978 | 1366.582 | 0.044922 | 1047.0444 | 17.4698 | 99.5296
STREAM 1 | 2024-02-29 | 2400 | 0.43138 | 0.48907 | 94.1905 | 0 | 4.7197 | 0.14213 | 0.010845 | 0.0093015 | 0 | 0.0027803 | 0.0017251 | 0.0025948 | 0.0025948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3845 | 0.58616 | 1025.9421 | 0.99781 | 1363.7197 | 0.044856 | 1044.0778 | 17.4434 | 101.3057
Averages |  |  | 0.42271 | 0.42155 | [15 empty] | 1043.4552 | 0.58759 | 1029.9792 | 0.99779 | 1367.4117 | 0.044966 | 1048.1862 | 17.4821 | 99.5562